



|  |
| --- |
| **Annexe 16: Présentation GTB Désigo SIEMENS** |

Annexe GTB

**Gestion Technique CVC: Désigo**



1. **Synoptique de l’installation**



1. **Détail de l’installation**

**Sous-station PLD1**

1. **Gammes de matériel en place**

**Etat actuel Nb points Sortie Fin de vie**

**Supervision Désigo Insight**

* + **Version Désigo Insight v6**
  + **3 postes de supervision**
  + **20.000pts**

1999

31/12/2020

**Automates PX 28 automates 2700 Datapoints**

2008

**Gamme actuelle**

**Automates PRV2 106 automates + 8 école du Louvre Récupération des**

8000 Datapoints

1994


31/12/2009

**Automates PRV1 22 automates 3000 pts**

1991

31/12/2004

**Automates EKL 84 automates 6000 pts**



1979

31/12/2006