Annexe 16: Présentation GTB Désigo SIEMENS

Annexe GTB

Gestion Technique CVC: Désigo

- Synoptique de l’installation

- Détail de l’installation

Sous-station PLD1

- Gammes de matériel en place

Etat actuel	Nb points	Sortie	Fin de vie

Supervision Désigo Insight

  - Version Désigo Insight v6

  - 3 postes de supervision

  - 20.000pts

1999

31/12/2020

Automates PX	28 automates	2700 Datapoints

2008

Gamme actuelle

Automates PRV2	106 automates + 8 école du Louvre	Récupération des

8000 Datapoints

1994

31/12/2009

Automates PRV1	22 automates	3000 pts

1991

31/12/2004

Automates EKL	84 automates	6000 pts

1979

31/12/2006