|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Annexe 6 - Concessions: Prestations Incluses dans la périmètre du marché** | | | | |
|  | | | | |
| **Concessions** | **Inclus** | | **Hors** | **Remarques** |
| **Réseaux Primaires** | **Equipements** |
| **Restaurant entreprise** | Réseaux primaires d'alimentation Chaud, Froid | * CVC * Désenfumage * Installation frigorifique desservant les Chambres froides |  |  |
| **Café Marly** | Réseaux primaires d'alimentation Chaud, Froid | * Désenfumage * 1 ATA | * Hotte d'extraction * CVC |  |
| **Café Benoit (Musiam)** | Réseaux primaires d'alimentation Chaud, Froid | * CVC * Désenfumage | * Hotte d'extraction * Hors chambres froides Muse |  |
| **Café Richelieu (Musiam)** | Réseaux primaires d'alimentation Chaud, Froid | * CVC * Désenfumage | * Chambres froides * Hotte d'extraction |  |
| **Café Mollien (Musiam)** | Réseaux primaires d'alimentation Chaud, Froid | Pas d'équipement spécifique |  |  |
| **Café Goguette (Musiam)** | Réseaux primaires d'alimentation Chaud, Froid | * CVC * Désenfumage | * Hotte d'extraction * Hors chambres froides |  |
| **Café Starbucks (Musiam)** | Réseaux primaires d'alimentation Chaud, Froid | * CVC * Désenfumage | * Hotte d'extraction * Hors chambres froides |  |
| **RMN** | Réseaux primaires d'alimentation Chaud, Froid | * CVC * Désenfumage | - Ventilo-convecteurs des Bureaux RMN | - 1770 m² au total dont 1300 m² public |
| **Ecole du Louvre y compris Amphithéâtre Rohan** | Réseaux primaires d'alimentation Chaud, Froid | * CVC * Désenfumage |  | * Maintenance identique que l'EPML. * 5096 m² aile de Flore et 1429 m² aile de Rohan (amphithéâtre) |
| **Le Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie** | Réseaux primaires d'alimentation Chaud, Froid | * CVC * Désenfumage |  | - situé dans l'aile Flore |
| **Toilettes Concorde** |  | * VMC |  |  |
| **Café Pomone** |  | Toutes les prestations sont assurées par la société Concessionnaire | | |
| **Café des Marronniers** |  | Toutes les prestations sont assurées par la société Concessionnaire | | |
| **C2RMF** | Réseaux primaires d'alimentation Chaud, Froid | Toutes les prestations sont assurées par la société Concessionnaire | | |