|  |  |
| --- | --- |
| **Annexe 9: Liste de gamme de maintenance actuelle CVCD** | |
|  |  |
|  |  |
| **Étiquettes de lignes** | **Nombre de Gamme d'opérations** |
| CLIMATISATION |  |
| Essais annuels des Scénarios de désenfumage | 1 |
| Maint. annuelle CTA type humidificateur adiabatique batteries hydraulique | 1 |
| Maint. annuelle CTA type humidificateur laveur batteries hydraulique | 1 |
| Maint. annuelle CTA type humidificateur vapeur batteries hydrauliques | 1 |
| Maint. Mensuelle extracteur atelier Encadrements / Dorures Richelieu | 1 |
| Maint. semestrielle CTA type humidificateur adiabatique batteries hydraulique | 1 |
| Maint. semestrielle CTA type humidificateur laveur batteries hydraulique | 1 |
| Maint. trimestrielle CTA type humidificateur adiabatique batteries hydraulique | 1 |
| Maint. trimestrielle CTA type humidificateur laveur batteries hydraulique | 1 |
| Maint. trimestrielle CTA type humidificateur vapeur batteries hydraulique | 1 |
| Maint. trimestrielle des CTA (avec humidificateur) Grand Modèle | 1 |
| Maintenance annuelle adoucisseur | 1 |
| Maintenance annuelle armoire électrique | 1 |
| Maintenance annuelle ATA | 1 |
| Maintenance annuelle ATA (avec humidificateur) | 1 |
| Maintenance annuelle Chaudière murale | 1 |
| Maintenance annuelle CTA type batterie électrique | 1 |
| Maintenance annuelle CTA UTA AERO batteries hydraulique | 1 |
| Maintenance annuelle des Aérothermes | 1 |
| Maintenance annuelle des batteries terminales | 1 |
| Maintenance annuelle des CTA (avec humidificateur) Grand Modèle | 1 |
| Maintenance annuelle des CTA (standard) Grand Modèle | 1 |
| Maintenance annuelle des groupes froid | 1 |
| Maintenance annuelle des radiateurs statiques | 1 |
| Maintenance annuelle des vannes | 1 |
| Maintenance annuelle Désemboueur /Radier D4 | 1 |
| Maintenance annuelle échangeur a plaques | 1 |
| Maintenance annuelle pompe verticale ou horizontale | 1 |
| Maintenance annuelle prise de pression SAS secours | 1 |
| Maintenance annuelle Split system | 1 |
| Maintenance annuelle variateur | 1 |
| Maintenance annuelle ventilateur a moteur séparé | 1 |
| Maintenance annuelle ventilateur hélicoïdal | 1 |
| Maintenance annuelle ventilo-convecteur | 1 |
| Maintenance annuelle vitrine JOCONDE | 1 |
| Maintenance bimestrielle du LT clim la Joconde | 1 |
| Maintenance des climatiseurs SPLIT Système | 1 |
| Maintenance des grilles d'air neuf | 1 |
| Maintenance Disconnecteurs | 1 |
| Maintenance Mensuelle | 1 |
| Maintenance mensuelle Chaudière murale | 1 |
| Maintenance mensuelle des ATA avec humidificateur | 1 |
| Maintenance mensuelle des CTA (standard) | 1 |
| Maintenance mensuelle du LT clim la Joconde | 1 |
| Maintenance mensuelle Epurateur | 1 |
| Maintenance mensuelle pompes condensats | 1 |
| Maintenance mensuelle vitrine JOCONDE et Miniclima | 1 |
| Maintenance semestriel ventilateur hélicoïdal | 1 |
| Maintenance semestriel ventilateur moteur séparé | 1 |
| Maintenance semestrielle adoucisseur | 1 |
| Maintenance semestrielle ATA | 1 |
| Maintenance semestrielle ATA (avec humidificateur) | 1 |
| Maintenance semestrielle CTA type batterie électrique | 1 |
| Maintenance semestrielle CTA type humidificateur vapeur batteries hydraulique | 1 |
| Maintenance semestrielle CTA UTA AERO batteries hydraulique | 1 |
| Maintenance semestrielle des Aérothermes | 1 |
| Maintenance semestrielle des armoires électriques | 1 |
| Maintenance semestrielle des CTA (sans moteur ni volutes) | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Maintenance semestrielle des CTA (standard) Grand Modèle | 1 |
| Maintenance semestrielle des CTA (standard) petit modèle | 1 |
| Maintenance semestrielle du LT clim la Joconde | 1 |
| Maintenance semestrielle échangeur a plaques | 1 |
| Maintenance semestrielle humidificateur | 1 |
| Maintenance semestrielle pompe verticale ou horizontal | 1 |
| Maintenance semestrielle Split system | 1 |
| Maintenance semestrielle ventilo-convecteur | 1 |
| Maintenance Tri-annuelle de la Joconde | 1 |
| Maintenance Tri-hebdomadaire humidificateur | 1 |
| Maintenance trimestrielle adoucisseur | 1 |
| Maintenance trimestrielle ATA | 1 |
| Maintenance trimestrielle batterie sur automate SIEMENS (GTC) | 1 |
| Maintenance trimestrielle contre la légionellose | 1 |
| Maintenance trimestrielle CTA type batterie électrique | 1 |
| Maintenance trimestrielle CTA UTA AERO batteries hydraulique | 1 |
| Maintenance trimestrielle des Aérothermes | 1 |
| Maintenance trimestrielle des armoires électriques | 1 |
| Maintenance trimestrielle des ATA (avec humidificateur) | 1 |
| Maintenance trimestrielle des CTA (standard) Grand Modèle | 1 |
| Maintenance trimestrielle des CTA (standard) petit modèle | 1 |
| Maintenance trimestrielle des groupes froid | 1 |
| Maintenance trimestrielle des pompes | 1 |
| Maintenance trimestrielle des ventilateurs à moteurs séparés | 1 |
| Maintenance trimestrielle des ventilo-convecteurs | 1 |
| Maintenance trimestrielle Split system | 1 |
| N.U - Maint. semestrielle des CTA (avec humidificateur) Grand modèle | 1 |
| Ronde hebdomadaire | 1 |
| **Total général** | **86** |