|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Annexe 6 - Concessions: Prestations Incluses dans la périmètre du marché** | | | | |
|  | | | | |
| **Concessions** | **Inclus** | | **Hors** | **Remarques** |
| **Réseaux Primaires** | **Equipements** |
| **Restaurant entreprise** | Réseaux primaires d'alimentation: Eau Froide, ECS et évacuations | * Plomberie * Moyens de secours contre l'incendie |  | - Vigilance sur l'alimentation en eau glacée pour les chambres froides (hors marché) |
| **Café Marly** | Réseaux primaires d'alimentation: Eau Froide, ECS et évacuations | * Moyens de secours contre l'incendie | * Plomberie | - Vigilance sur l'alimentation en eau glacée pour les chambres froides (hors marché) |
| **Café Benoit (Musiam)** | Réseaux primaires d'alimentation: Eau Froide, ECS et évacuations | * Moyens de secours contre l'incendie | * Plomberie |  |
| **Café Richelieu (Musiam)** | Réseaux primaires d'alimentation: Eau Froide, ECS et évacuations | * Moyens de secours contre l'incendie | * Chambres froides * Plomberie |  |
| **Café Mollien (Musiam)** | Réseaux primaires d'alimentation: Eau Froide, ECS et évacuations | Pas d'équipement spécifique | - Plomberie |  |
| **Café Goguette (Musiam)** | Réseaux primaires d'alimentation: Eau Froide, ECS et évacuations | * Moyens de secours contre l'incendie | * Plomberie |  |
| **Café Starbucks (Musiam)** | Réseaux primaires d'alimentation: Eau Froide, ECS et évacuations | * Moyens de secours contre l'incendie | * Plomberie |  |
| **RMN** | Réseaux primaires d'alimentation: Eau Froide, ECS et évacuations | * Plomberie * Moyens de secours contre l'incendie |  | - 1770 m² au total dont 1300 m² public |
| **Ecole du Louvre y compris Amphithéâtre Rohan** | Réseaux primaires d'alimentation: Eau Froide, ECS et évacuations | * Plomberie * Moyens de secours contre l'incendie |  | * Maintenance identique que l'EPML. * 5096 m² aile de Flore et 1429 m² aile de Rohan (amphithéâtre) |
| **Le Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie** | Réseaux primaires d'alimentation: Eau Froide, ECS et évacuations | * Plomberie * Moyens de secours contre l'incendie |  | - situé dans l'aile Flore |
| **Toilettes Concorde** | Réseaux primaires d'alimentation: Eau Froide, Evacuations | - Plomberie |  |  |
| **Café Pomone** | Réseaux primaires d'alimentation: Eau Froide, Evacuations primaires | Toutes les prestations sont assurées par la société Concessionnaire | | |
| **Café des Marronniers** | Réseaux primaires d'alimentation: Eau Froide, Evacuations primaires | Toutes les prestations sont assurées par la société Concessionnaire | | |
| **C2RMF** | Réseaux primaires d'alimentation Eau Froide, Eau osmosée et évacuations | Toutes les prestations sont assurées par la société Concessionnaire | | |