## DELAIS LOT 1
ANNEXE - Délais d'approvisionnement lot 1
LOT N°1 – PRESTATIONS DE MAINTENANCES PREVENTIVE-CURATIVE, REMPLACEMENTS ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS DE SURETE DE LA C.A.F DU NORD
Certains matériels et équipements de la liste ci-dessous font l'objet d'un stock tampon, conformément aux exigences du CCTP et afin de respecter les délais de celui-ci.
|  | Désignation | Engagement titulaire - Délais d'approvisionnement du matériel exprimés en jours calendaires
| Contrôle d'accès | Les UTL
UTL 15.01
UTL 15.02
V100
Les lecteurs de badges
Lecteur intérieur
Lecteur extérieur
Les lecteurs longue portée des parkings / antenne
Moyens d'accès
Fournitures de badges
Fournitures de stickers parking
Enroleur compatible avec le système genetec
Les gâches
Gâche électrique 24v à émission à émission avec diode de haute résistance pour menuiserie bois, PVC ou Alu, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement
Gâche électrique 24v à émission en applique de haute résistance pour menuiserie bois, PVC ou Alu, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement
Gâche électrique 24v à rupture à larder de haute résistance pour menuiserie bois, PVC ou Alu, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement
Gâche électrique 24v à rupture en applique de haute résistance pour menuiserie bois, PVC ou Alu, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement
Les ventouses
Ventouse électromagnétique 12v /300 Kg NFC 61937 à rupture de courant en applique pour menuiserie bois, PVC ou Alu, utilisation intérieure ou extérieure, comprenant la contre-plaque, les plaques ou équerres de fixation, toutes sujétions de pose et de raccordement
Ventouse électromagnétique 12v /500 Kg NFC 61937 à rupture de courant en applique pour menuiserie bois, PVC ou Alu, utilisation intérieure ou extérieure, comprenant la contre-plaque, les plaques ou équerres de fixation, toutes sujétions de pose et de raccordement
Les boutons et contacts d'ouverture
Les boutons poussoirs d'ouverture
Les BBG verts
Les contacts de porte
Alimentation et divers
Coffret chargeur capable de fournir 2 ampères 24 volts avec une batterie NP17 sans entretien classifié étanche (type YUSA ou équivalent).
Alimentation à découpage 12V 5A 7Ah
Alimentation à découpage 24V 2,5A 7Ah
Fourniture et la pose d’un chargeur délivrant 3 ampères sous 24 volts avec batterie NP24 (type SLATO ou équivalent).
Les coffrets
Coffret compatible secouru avec batterie pour UTL 15.01
Coffret compatible secouru avec batterie pour UTL 15.02
Autres
SCL
|  | Désignation | Engagement titulaire - Délais d'approvisionnement du matériel exprimés en jours calendaires
| Vidéoprotection | Les enrgistreurs
Enregistreur HIK 4 VOIES
Enregistreur HIK 8 VOIES
Enregistreur HIK 16 VOIES
Les caméras
Caméra 360° compatible avec les installations de la Caf du Nord
Caméra dôme mobile compatible avec les installations de la Caf du Nord
Caméra mini-dôme compatible avec les installations de la Caf du Nord
Caméra bullet compatible avec les installations de la Caf du Nord
Les écrans
Ecran vidéo 22 POUCES
Ecran vidéo 32 POUCES
Ecran vidéo 42 POUCES
Autres
Décodeurs et matériel actif commutateur
Disque dur 4 TO pour enregistreur
Multiprise HDMI
Kit extender HDMI (émeteur/récepteur)
|  | Désignation | Engagement titulaire - Délais d'approvisionnement du matériel exprimés en jours calendaires
| Intrusion | Les centrales
CENTRALE GALAXY GD 96
CENTRALE GALAXY GD 48
CLAVIER GALAXY
Les sirènes
SIRENE INTERIEUR AUTO ALIMENTEE
SIRENE EXTERIEUR AUTO ALIMENTEE
Les détecteurs
DETECTEUR VOLUMETRIQUE DOUBLE TECHNOLOGIE INFRA ET HYPER TYPE 3
DETECTECTEUR OUVERTURE
DETECTEUR VOLUMETRIQUE INFRAROUGE
RIO
RIO radio
RIO sans radio
Les alimentations électriques et batteries
Alimentation électrique
batterie smartrio
batterie centrale
batterie chargeur
|  | Désignation | Engagement titulaire - Délais d'approvisionnement du matériel exprimés en jours calendaires
| Alarme panique | bouton fixé (ex : sous le bureau)
émetteur radio pour bouton
médaillon (Sucre Honeywell ou équivalent, compatible avec galaxy)
médaillon : Emetteur portatif longue portée 868 MGz avec clip ceinture ou tour de cou, batterie remplacable
programmation médaillon
bouton acquittement
flash
buzzeur
flash et buzzeur intégé dans un seul dispositif
centrale ajax
répeteur pour centrale ajax
médaillon ajax
sirène flash ajax
|  | Désignation | Engagement titulaire - Délais d'approvisionnement du matériel exprimés en jours calendaires
| Divers | Branchement sur le réseau alimentation 220v, y compris la fourniture et la pose du disjoncteur, goulotte et le câble permettant les différents raccordements électriques
Boîte de raccordement métallique mini 9 paires,
Boîte de raccordement métallique mini 20 paires,
Boîte de raccordement métallique 42 paires
Câble blindé trois paire SYT1 09
Goulottes pvc < à 20 x 21
Goulottes pvc > ou = à 20 x 21
Tube IRO < à 23
Tube IRO > ou = à 23
Tube ICO < à 23
Tube ICO > ou = à 23
Câble réseau catégorie 6
Câble blindé double paire SYT1 06
Câble blindé double paire SYT1 09
Connecteurs RJ45
Fourniture et pose ensemble transmetteur Gsm et carte sim multi operateur (prépayé 24 mois)
carte sim multi operateur (prépayé 24 mois)