## DPGF MAINTENANCE
ANNEXE FINANCIÈRE LOT 2
LOT N°2 – PRESTATIONS DE MAINTENANCES PREVENTIVE-CURATIVE, REMPLACEMENTS ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS DE SECURITE INCENDIE DE LA C.A.F DU NORD
DPGF - Décomposition du Prix Global et forfaitaire des prestations de maintenance préventive et curative
La maintenance annuelle est forfaire.
L'offre de base = maintenance préventive
PSE 1 = maintenance curative incluant le déplacement, la main d’œuvre, la prise en charge des pièces de rechange à hauteur de 150€ ht par pièce ou équipement. Le candidat renseigne exlusivement le coût de la PSE, hors solution de base.
PSE 2 = maintenance curative incluant le déplacement, la main d’œuvre, la prise en charge des pièces de rechange sans limite de coût. Le candidat renseigne exlusivement le coût de la PSE, hors solution de base.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’accepter une des prestations supplémentaires éventuelles ou de les refuser lors de l’attribution de l’accord-cadre. L'offre de base et la PSE sélectionnée constitueront les prestations récurrentes et régulières à prix forfaitaire.
Offre de base : |  | Douai | Dunkerque | Denain | Lille siège | Lille Fives | Maubeuge | Roubaix | Tourcoing | Valenciennes
|  | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Total annuel en € HT | Total annuel en € TTC
| SSI | [9 empty] | 0 | 0
| Equipement de sécurité | [9 empty] | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL ANNUEL | 0 | 0
PSE 1 : |  | Douai | Dunkerque | Denain | Lille siège | Lille Fives | Maubeuge | Roubaix | Tourcoing | Valenciennes
|  | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Total annuel en € HT | Total annuel en € TTC
| SSI | [9 empty] | 0 | 0
| Equipement de sécurité | [9 empty] | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL ANNUEL | 0 | 0
PSE 2 : |  | Douai | Dunkerque | Denain | Lille siège | Lille Fives | Maubeuge | Roubaix | Tourcoing | Valenciennes
|  | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Montant annuel en € HT | Total annuel en € HT | Total annuel en € TTC
| SSI | [9 empty] | 0 | 0
| Equipement de sécurité | [9 empty] | 0 | 0
[10 empty] | TOTAL ANNUEL | 0 | 0

## BPU - MATERIELS
ANNEXE FINANCIÈRE - LOT 2
LOT N°2 BPU – PRESTATIONS DE MAINTENANCES PREVENTIVE-CURATIVE, REMPLACEMENTS ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS DE SECURITE INCENDIE DE LA C.A.F DU NORD
BPU - Matériels et équipements
> En fonction de la Prestation Supplémentaire Eventuelle (PSE) retenue par la Caf, des matériels et équipements, au vu de leur prix unitaire, pourront être inclus au prix annuel et forfaitaire de la maintenance curative. Exemple : si la Caf retient la PSE 1, les articles ci-dessous inférieurs et égals à 150 € ht seront inclus dans le prix annuel et forfaire de la maintenance curative chiffré en PSE 1. > Les désignations des matériels et équipements listés par la Caf dans le BPU ont servi en amont de la consultation à établir un devis masqué. Ces désignations ne sont pas modifiables et les lignes correspondantes sont à compléter impérativement par le candidat. Dans le cas contraire, l'offre sera considérée comme irrégulière. > Il est important que la liste des pièces de rechange, soit la plus exhaustive possible. Les candidats sont donc autorisés à compléter la liste des matériels et équipements.
Prix unitaire
|  | Désignation | Détail | € HT : | € TTC :
| Extincteur avec fixation (quelle que soit la marque) | EXTINCTEUR CO² 2KG | Dioxyde de Carbone - 2 Kg
|  | EXTINCTEUR CO² 5KG | Dioxyde de Carbone - 5 Kg
|  | EXTINCTEUR EP6A + additif | Eau pulvérisée - 6 litres
|  | EXTINCTEUR EP9A + additif | Eau pulvérisée - 9 litres
|  | EXTINCTEUR PP 50KG ABC SUR ROUES | Poudre - 50 kg
|  | EXTINCTEUR PP6 (Poudre 6 kg) | Poudre - 6 kg
|  | EXTINCTEUR PP9 (Poudre 9 Kg) | Poudre - 9 Kg
|  | extincteur 6L additif sans fluor | 6L
|  | extincteur 9L additif sans fluor | 9L
reprise extincteur réformé
Prix unitaire
|  | Désignation | Détail | € HT : | € TTC :
| Pièces détachées Extincteurs | Joint de tête | EP6-EP9-PP2-PP6-PP9
|  | Goupille standard | tout extincteur
|  | Flexible (EP 6 9 ) poudre 6-9 | EP6-EP9-PP6-PP9
|  | Ensemble de tuyau | CO2 - 5kg
|  | Ensemble de diffusion (souflette, perche, buse,pulvérisateur) | EP6
EP9
|  | Ensemble de Diffusion (buse, tromblon) | CO2 - 5kg
|  | Souflette seule | PP6-PP9
|  | Diffuseur CO2 - 2 kg | CO2 - 2kg
|  | Tromblon CO2 - 5 kg | CO2 - 5 kg
|  | Indicateur de pression | EP6-EP9-PP2-PP6-PP9
|  | Sparklet CO 2 (cartouche) | Neuf
En echange standard
Sparklet starmousse (cartouche)
|  | Additif AFFF en pré-mélange (6kg) | EP6
|  | Additif AFFF en flacon | EP6 -EP9
|  | Recharge Usine | EP6
PP6
PP9
EP9
CO2 - 2kg
CO2 - 5 kg
Support extincteur standard
|  | Housse extincteurs 6L | 6L
|  | Housse extincteurs 2 kg CO2 | 2kg
Prix unitaire
|  | Désignation | Détail | € HT : | € TTC :
| Matériel Divers | Coffret mural pour extincteur | tout extincteur
|  | Coffret au sol pour extincteur | tout extincteur
Douche de sécurité portative
|  | Panneau de visualisation et d'identification extincteur | tout extincteur
Couverture Anti-feu
Bac à sable
Pelle
Absorbant mineral 100 l
Registre de sécurité normalisé
Prix unitaire
|  | Désignation | Détail | € HT : | € TTC :
| Equipements divers ( quelle que soit la marque *) | BAES d'évacuation (LED) | Saillie
Encastré
Etanche (saillie)
|  | BAES - Ambiance (LED) | Saillie
Encastré
Etanche (saillie)
Baes CristalWay (alim 220 V centrale…)
Porte drapeau luminox
Ventouse (porte asservie)
|  | Détecteur automatique Incendie | Ionique
Optique
Thermique
Déclencheur manuel
Diffuseur sonore
Tableau de Report d'Exploitation (TRE)
Télécommande
Indicateur d'action
Modification d'affectation d'un détecteur sur la centrale.
Prix unitaire
|  | Désignation | type | € HT : | € TTC :
| Désenfumage | Système de désenfumage | Ouverture et fermeture manuelles
Ouverture pneumatique et Fermeture manuelle
Ouverture et fermeture pneumatiques
Ouverture manuelle et Fermeture pneumatique
Tirer-lacher
Exutoir
Exufams
Trappe
Dome
Chassis
Cartouches de désenfumage neuve 100 g
Cartouches de désenfumage neuve 60 g
Cartouches de désenfumage neuve 25 g
Cartouches de désenfumage neuve 20 g
Cartouches de désenfumage neuve 15 g
Cartouches de désenfumage reconditionné 100g/60g/25g/20g/15g
| RIA | Remplacement d'un RIA diam 25 Long 30m
Prix unitaire
|  | Désignation | Format | € HT : | € TTC :
| Plan d'Evacuation et d'intervention | Réalisation d'un plan d'évacuation étage | A3
|  | Réalisation d'un plan d'intervention | A1
A2
A3
|  | Modification d'un plan d'évacuation et réimpression | A3
|  | Modification d'un plan d'intervention et réimpression | A1
A2
A3
|  | Cadre Clic Clac | A1
A2
A3
Prix unitaire
|  | Désignation | Détail | € HT : | € TTC :
| Exercices d'évacuation (sur sollicitation) | Accompagnement aux exercices d'évacuation (Main d'œuvre et déplacement compris) | toutes agences
|  | Mise à dispostion d'une machne à fumée. (par exercice) | toutes agences
| Totaux : |  |  | 0 | 0
Prix unitaire
|  | Désignation | Agence | € HT : | € TTC :
| Intervention Urgente | Chiffrage du coût unitaire d'une intervention urgente (pour dépannage) 7j/7j et 24h/24h pour l’ensemble des installations des agences et antennes (Main d'œuvre et déplacement) | Douai
Dunkerque
Denain
Lille Brûle Maison
Lille Fives
Maubeuge
Roubaix
Tourcoing
Valenciennes
Prix unitaire
|  | Désignation | Détail | € HT : | € TTC :
| Autres références | déplacement
main d'œuvre technicien/heure
Lampe portable BAES
Vérin Oléo
Vérin pneumatique
Ferme porte
Sélection de fermeture
Batterie 12V 7Ah
Batterie 12V 12Ah
BATTERIE 12V 1,2 AH
BATTERIE 12V 2,3AH
BATTERIE 12V 24AH
BATTERIE 12V 3,2AH
BATTERIE 12V 4,5AH
BATTERIE 6V 600MAH
Bouchon colonne sèche SYM40
Bouchon colonne sèche SYM65
Prise simple 65
Prise double 40
Chainette pour bouchon
Joint intumescent PCF 30mm A 2 lèvres
Joint intumescent PCF 40mm A 2 lèvres
Tête de détection SIEMENS
Relais 24 V
PILE 9V RECHARGEABLE 200MAH
CABLE ACIER GALVA 2.4MM
CABLE CR1 C1 ANTI FEU 2X1.5 C100
CABLE CR1/C1 ANTI FEU 2X1 5
CABLE PYRO 1 PAIRE 9/10E
CABLE R2V RIGIDE 5G 1.5 C100
CABLE SYT 1 PAIRE AWG20 ROUGE
CABLE U1000 R2V 3 G 1 5 RIGIDE