## 1.2 Equipement Lot 2
CAF DENAIN 88 allée du Rivage 59220 DENAIN | Étiquettes de lignes | 2012 | 2016 | 2019 | 2022 | TOTAL Nombre estimatif
| BAES EVACUATION |  | 3 |  | 1 | 4
| CENTRALE INCENDIE TYPE 4 | 1 |  |  |  | 1
| DECLENCHEUR MANUEL | 4 |  |  |  | 4
| DIFFUSEUR SONORE | 1 |  |  |  | 1
| EXTINCTEUR CO² 2KG |  |  |  | 4 | 4
| EXTINCTEUR EP6A |  |  | 1 | 2 | 3
| TELECOMMANDE |  | 1 |  |  | 1
| TOTAL Nombre estimatif | 6 | 4 | 1 | 7 | 18
CAF DOUAI 76, rue Henri Dunant 59500 DOUAI | Désignation équipements | Année antérieure | 2000 | 2004 | 2008 | 2013 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL Nombre estimatif
| ALIM AES | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| BAES AMBIANCE |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  | 9
| BAES EVACUATION |  |  |  |  | 56 | 1 | 12 |  | 9 | 3 | 1 | 9 |  |  | 91
| CENTRALE CMSI CONVENTIONNEL | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| CENTRALE INCENDIE ADRESSABLE | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| COFFRET CO2 O/F |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 3
| DECLENCHEUR MANUEL | [8 empty] | 26 | [5 empty] | 26
| DETECTEUR OPTIQUE | [8 empty] | 36 | 62 |  |  |  |  | 98
| DIFFUSEUR SONORE | [8 empty] | 26 | 22 |  |  |  |  | 48
| EXTINCTEUR CO² 2KG | [6 empty] | 5 | 4 |  |  | 9 |  | 3 |  | 21
| EXTINCTEUR CO² 5KG | [5 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
| EXTINCTEUR EP6A | [6 empty] | 15 | 1 | 5 |  |  | 7 | 6 |  | 34
| EXTINCTEUR PP6 | [6 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 3
| EXUTOIRE |  | 8 | [12 empty] | 8
| FLASH | [8 empty] | 16 | 44 |  |  |  |  | 60
| FONCTION CMSI AVEUGLE | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| FONCTION CMSI DEVERROUILLAGE ISS | [11 empty] | 1 |  |  | 1
| FONCTION CMSI PCF | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| PCF DOUBLE | 12 | [13 empty] | 12
| PCF SIMPLE | 3 | [13 empty] | 3
| PORTATIF | [11 empty] | 1 |  |  | 1
| RIA DN 25 LONG 20 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
| TABLEAU REPETITEUR | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| TELECOMMANDE | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 2
| TOTAL Nombre estimatif | 16 | 9 | 1 | 2 | 61 | 2 | 34 | 6 | 131 | 131 | 10 | 22 | 9 | 1 | 435
CAF DUNKERQUE 12, rue de Paris 59140 DUNKERQUE | Désignation équipements | 2014 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL Nombre estimatif
| ALIM AES | [8 empty] | 1 | bar: 2021
| BAES AMBIANCE | 2020: 9; 2021: 3; 2022: 1 | 13
| BAES EVACUATION |  |  |  | 84 | 8 | 9 | 2 | 1 | 104
| CENTRALE INCENDIE ADRESSABLE | [8 empty] | 1 | bar: 2021
| CHASSIS FACADE | [8 empty] | 1 | bar: 2020
| CMSI | [8 empty] | 1 | bar: 2021
| COFFRET CO2 O/F | 2020: 2 | 2
| COFFRET CO2 O/S | [8 empty] | 1 | bar: 2020
| DECLENCHEUR MANUEL | 2021: 25 | 25
| DETECTEUR MULTICRITERE | [8 empty] | 1 | bar: 2021
| DETECTEUR OPTIQUE | 2021: 67 | 67
| DIFFUSEUR SONORE | [8 empty] | 1 | bar: 2021
| EXTINCTEUR CO² 2KG | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 |  | 2 |  | 19
| EXTINCTEUR CO² 5KG | [8 empty] | 3 | bar: 2016; 2020; 2023
| EXTINCTEUR EP6A | 7 | 4 | 5 | 15 | 1 |  | 2 |  | 34
| EXTINCTEUR EP9A | 2014: 2; 2017: 5 | 7
| EXTINCTEUR PP6 | 2014: 2; 2017: 1 | 3
| EXUTOIRE | 2020: 3 | 3
| FLASH | [8 empty] | 1 | bar: 2021
| PCF DOUBLE | 2020: 6 | 6
| PORTATIF | 2020: 2; 2022: 1 | 3
| TABLEAU REPETITEUR | [8 empty] | 1 | bar: 2021
| TIRER-LACHER | 2020: 3 | 3
| TREUIL | 2020: 2 | 2
| VENTELLE FACADE | 2020: 3 | 3
| TOTAL Nombre estimatif | 17 | 10 | 13 | 135 | 112 | 11 | 7 | 1 | 306
CAF LILLE 82, rue Brûle Maison 59000 LILLE | Désignation équipements | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL Nombre estimatif
| ALIM AES | [13 empty] | 1 | bar: 2024
| ALIM CMSI | [13 empty] | 1 | bar: 2022
| ALIM SDI | [13 empty] | 1 | bar: 2022
| BAC A SABLE | 2020: 3 | 3
| BAES AMBIANCE | 2019: 2; 2022: 4; 2024: 1 | 7
| BAES EVACUATION | 2018: 1; 2019: 84; 2020: 33; 2021: 5; 2022: 29; 2023: 3; 2024: 8 | 163
| BOUTON AERATION IMPULSION | [13 empty] | 1 | bar: 2010
| CENTRALE INCENDIE ADRESSABLE | [13 empty] | 1 | bar: 2011
| CENTRALE INCENDIE TYPE 4 | [13 empty] | 1 | bar: 2016
| CHASSIS FACADE | 2010: 3; 2018: 10 | 13
| COFFRET CO2 O/S | 2018: 6 | 6
| COFFRET SADAP | [13 empty] | 1 | bar: 2010
| DECLENCHEUR MANUEL | 2011: 4; 2015: 9; 2016: 14; 2021: 2; 2023: 10 | 39
| DETECTEUR OPTIQUE | 2013: 1; 2015: 80; 2016: 52; 2021: 22; 2022: 9; 2023: 5 | 169
| DETECTEUR THERMIQUE | [13 empty] | 1 | bar: 2022
| DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE | 2016: 3 | 3
| DM DESENFUMAGE | [13 empty] | 1 | bar: 2010
| EXTINCTEUR CO² 2KG | 2016: 3; 2017: 28; 2019: 21; 2020: 3; 2021: 1; 2022: 4; 2024: 14 | 74
| EXTINCTEUR CO² 5KG | 2017: 1; 2019: 3 | 4
| EXTINCTEUR EP6A | 2016: 1; 2017: 34; 2019: 18; 2020: 6; 2022: 8; 2024: 15 | 82
| EXTINCTEUR EP9A | 2017: 1; 2019: 9 | 10
| EXTINCTEUR PP6 | 2016: 1; 2019: 3; 2021: 1; 2022: 1 | 6
| EXTINCTEUR PP9 | 2017: 4; 2024: 1 | 5
| EXUTOIRE | 2018: 3 | 3
| FONCTION CMSI UGA | [13 empty] | 1 | bar: 2011
| FONCTION CMSI DEVERROUILLAGE ISS | [13 empty] | 1 | bar: 2011
| FONCTION CMSI PCF | [13 empty] | 1 | bar: 2011
| FONCTION CMSI VMC | [13 empty] | 1 | bar: 2011
| PCF DOUBLE | 2015: 14; 2019: 1 | 15
| TABLEAU REPETITEUR | 2022: 2 | 2
| TREUIL | 2018: 11; 2024: 5 | 16
| VENTELLE FACADE | 2016: 5; 2018: 8 | 13
| TOTAL Nombre estimatif | 6 | 9 | 1 | 103 | 80 | 68 | 39 | 141 | 45 | 31 | 60 | 18 | 45 | 646
CAF LILLE FIVES 91, rue Guillaume Werniers 59800 LILLE | Désignation équipements | 2006 | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL Nombre estimatif
| BAES AMBIANCE | 2016: 1; 2018: 2; 2021: 3
| BAES EVACUATION | 2016: 8; 2017: 1; 2018: 2; 2019: 1; 2021: 12
CENTRALE INCENDIE CONVENTIONNEL | bar: 2016; 2021
COFFRET CO2 O/S | bar: 2016; 2021
| DECLENCHEUR MANUEL | 2016: 4; 2021: 4
| DETECTEUR OPTIQUE | 2010: 1; 2011: 1; 2016: 17; 2019: 1; 2021: 20
DETECTEUR THERMIQUE | bar: 2019; 2021
| DIFFUSEUR SONORE | 2016: 4; 2021: 4
| EXTINCTEUR CO² 2KG | 2013: 2; 2018: 1; 2019: 11; 2021: 14
| EXTINCTEUR EP6A | 2015: 2; 2020: 7; 2021: 9
EXUTOIRE | bar: 2016; 2021
TABLEAU REPETITEUR | bar: 2016; 2021
TREUIL | bar: 2016; 2021
| TOTAL Nombre estimatif | 1 | 1 | 2 | 2 | 39 | 1 | 5 | 14 | 7 | 72
CAF MAUBEUGE 58, boulevard Pasteur 59600 MAUBEUGE | Désignation équipements | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TOTAL Nombre estimatif
| BAES AMBIANCE | 2020: 8 | 8
| BAES EVACUATION |  |  | 58 | 3 | 1 | 1 | 63
| COFFRET CO2 O/F | 2016: 2 | 2
| EXTINCTEUR CO² 2KG | 2016: 20; 2021: 1; 2023: 2 | 23
| EXTINCTEUR CO² 5KG | 2016: 2; 2019: 1 | 3
| EXTINCTEUR EP6A | 2016: 28 | 28
| EXTINCTEUR PP6 | 2016: 6 | 6
| EXTINCTEUR PP9 | [6 empty] | 1 | bar: 2019
| EXUTOIRE | 2016: 2 | 2
| PCF DOUBLE | 2016: 8 | 8
| PORTATIF | 2020: 3 | 3
| TELECOMMANDE | [6 empty] | 1 | bar: 2016
| TOTAL Nombre estimatif | 69 | 2 | 69 | 4 | 1 | 3 | 148
CAF ROUBAIX 124 Boulevard Gambetta 59100 ROUBAIX | Désignation équipements | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL Nombre estimatif
| ALIM AES | [11 empty] | 1 | bar: 2017
| BAC A SABLE | 2019: 1; 2020: 5 | 6
| BAES AMBIANCE | 2016: 3; 2022: 2 | 5
| BAES EVACUATION |  | 1 | 47 | 26 | 61 | 23 | 3 |  | 7 | 5 |  | 173
| CENTRALE INCENDIE ADRESSABLE | [11 empty] | 1 | bar: 2017
| COFFRET CO2 O/S | [11 empty] | 1 | bar: 2013
| DECLENCHEUR MANUEL | 2017: 27; 2024: 1 | 28
| DETECTEUR OPTIQUE | 2017: 30; 2024: 3 | 33
| DIFFUSEUR SONORE | 2017: 35 | 35
| ETANCHE | [11 empty] | 1 | bar: 2019
| EXTINCTEUR CO² 2KG | 2016: 7; 2019: 8; 2020: 7; 2022: 1 | 23
| EXTINCTEUR CO² 5KG | 2016: 4; 2019: 1; 2021: 3; 2022: 1; 2024: 1 | 10
| EXTINCTEUR EP6A | 2 |  | 8 |  |  | 1 | 5 | 3 | 1 | 23 |  | 43
| EXTINCTEUR EP9A | 2016: 6 | 6
| EXTINCTEUR PP6 | 2016: 16; 2019: 2 | 18
| EXTINCTEUR PP9 | [11 empty] | 1 | bar: 2024
| EXUTOIRE | 2016: 2 | 2
| FLASH | 2017: 64 | 64
| FONCTION CMSI DEVERROUILLAGE ISS | 2017: 2 | 2
| FONCTION CMSI PCF | 2017: 2 | 2
| FONCTION CMSI UGA | [11 empty] | 1 | bar: 2024
| PCF DOUBLE | 2019: 5 | 5
| PRESSION | [11 empty] | 1 | bar: 2024
| TREUIL | 2013: 2 | 2
| TOTAL Nombre estimatif | 5 | 1 | 93 | 188 | 61 | 42 | 20 | 6 | 12 | 28 | 8 | 464
CAF TOURCOING 4, rue des Carliers 59200 TOURCOING | Désignation équipements | année antérieure | 2011 | 2012 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL Nombre estimatif
| BAES AMBIANCE | 2020: 5; 2021: 3; 2022: 8
| BAES EVACUATION | 2018: 28; 2019: 11; 2020: 2; 2021: 6; 2022: 47
CENTRALE INCENDIE CONVENTIONNEL | bar: 2015; 2022
| COFFRET CO2 O/F | 2016: 3; 2022: 3
| DECLENCHEUR MANUEL | 2015: 9; 2022: 9
| DETECTEUR OPTIQUE | 2015: 6; 2022: 6
| DIFFUSEUR SONORE | 2015: 8; 2022: 8
| EXTINCTEUR CO² 2KG | 2018: 4; 2022: 4
| EXTINCTEUR CO² 5KG | 2018: 4; 2020: 1; 2022: 5
| EXTINCTEUR EP6A | 2018: 9; 2022: 9
| EXTINCTEUR PP6 | 2018: 2; 2019: 1; 2022: 3
EXTINCTEUR PP9 | bar: 2021 to 2022
| EXUTOIRE | 2013: 4; 2022: 4
FONCTION CMSI DEVERROUILLAGE ISS | bar: 2015; 2022
PORTATIF | bar: 2017; 2022
TELECOMMANDE | bar: 2020; 2022
| TOTAL Nombre estimatif | 4 | 25 | 3 | 1 | 47 | 12 | 9 | 10 | 111
CAF VALENCIENNES 29, Place de la République 59300 VALENCIENNES | Désignation équipements | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL Nombre estimatif
| BAES AMBIANCE | 2016: 9; 2021: 1; 2022: 1 | 11
| BAES EVACUATION |  | 66 | 3 | 17 | 29 | 20 | 18 | 2 | 155
| ETANCHE | 2023: 7 | 7
| EXTINCTEUR CO² 2KG |  |  | 1 | 8 | 2 | 3 |  | 4 | 18
| EXTINCTEUR CO² 5KG | 2016: 4; 2021: 1; 2022: 3 | 8
| EXTINCTEUR EP6A | 2020: 4; 2022: 6; 2023: 8; 2024: 4 | 22
| EXTINCTEUR EP9A | 1 |  | 1 | 3 | 1 |  | 4 |  | 10
| EXTINCTEUR PP6 | [8 empty] | 2 | bar: 2016; 2022
| RIA DN 19 LONG 20 | [8 empty] | 1 | bar: 2021
| TOTAL Nombre estimatif | 1 | 80 | 5 | 32 | 35 | 34 | 37 | 10 | 234