## LOT 1-BPU Fournitures
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - ACCORD-CADRE N°25 007 Travaux de maintenance et d’entretien : Plomberie – Sanitaire – Chauffage - Ventilation pour les sites gérés par le Crous de Strasbourg.
Entreprise :
LOT 1 : BAS-RHIN
BPU : FOURNITURES
N° d'article | Désignation des Fournitures | Référence | Marque | Unité | Prix Unitaire HT
1.1 Tuyaux polyéthylène pour alimentation en EFS - ECS
SAN 1.1.1 | Tuyau polyéthylène-ø 20 mm |  |  | ml
SAN 1.1.2 | Tuyau polyéthylène-ø 25 mm |  |  | ml
SAN 1.1.3 | Tuyau polyéthylène-ø 32 mm |  |  | ml
SAN 1.1.4 | Tuyau polyéthylène-ø 40mm |  |  | ml
SAN 1.1.5 | Tuyau polyéthylène-ø 50 mm |  |  | ml
SAN 1.1.6 | Tuyau polyéthylène-ø 63mm |  |  | ml
SAN 1.1.7 | Raccords de jonction en laiton-ø 20 mm x 1/2" |  |  | ml
SAN 1.1.8 | Raccords de jonction en laiton-ø 25 mm x 1/4" |  |  | ml
SAN 1.1.9 | Raccords de jonction en laiton-ø 20 mm x 1" |  |  | ml
SAN 1.1.10 | Raccords de jonction en laiton-ø 20 mm x 1/2" |  |  | ml
SAN 1.1.11 | Tés égaux ou réduit en bronze-ø 20 mm-PE |  |  | U
SAN 1.1.12 | Tés égaux ou réduit en bronze-ø 25 mm-PE |  |  | U
SAN 1.1.13 | Tés égaux ou réduit en bronze-ø 32 mm-PE |  |  | U
SAN 1.1.14 | Tés égaux ou réduit en bronze-ø 40 mm-PE |  |  | U
SAN 1.1.15 | Tube multicouches à Sertir PERT -ø 16 |  |  | ml
SAN 1.1.16 | Tube multicouches à Sertir PERT -ø 18 |  |  | ml
SAN 1.1.17 | Tube multicouches à Sertir PERT-ø 20 |  |  | ml
SAN 1.1.18 | Tube multicouches à Sertir PERT -ø 25 |  |  | ml
SAN 1.1.19 | Tube multicouches à Sertir PERT -ø 32 |  |  | ml
SAN 1.1.20 | Tube multicouches à Sertir PERT-ø 40 |  |  | ml
SAN 1.1.21 | Tube multicouches à Sertir PERT-ø 50 |  |  | ml
SAN 1.1.22 | Tube multicouches à Sertir PERT-ø 63 |  |  | ml
SAN 1.1.23 | Coude à applique en laiton gamme sertir - 1/2'' - 16 |  |  | U
SAN 1.1.24 | Coude à applique en laiton gamme sertir - 3/4'' - 20 |  |  | U
SAN 1.1.25 | Té laiton à Sertir système multicouche 1/2'' - 16 |  |  | U
SAN 1.1.26 | Té laiton à Sertir système multicouche 1/2'' - 20 |  |  | U
SAN 1.1.27 | Té laiton à Sertir système multicouche 3/4'' - 20 |  |  | U
SAN 1.1.28 | Té laiton à Sertir système multicouche 3/4'' - 32 |  |  | U
SAN 1.1.29 | Raccord écrou tournant système à Sertir 1/2'' - 16 |  |  | U
SAN 1.1.30 | Raccord écrou tournant système à Sertir 1/2'' - 20 |  |  | U
SAN 1.1.31 | Raccord écrou tournant système à Sertir 3/4'' - 20 |  |  | U
SAN 1.1.32 | Raccord écrou tournant système à Sertir 1'' - 26 |  |  | U
SAN 1.1.33 | Raccord coude à Sertir métallique 90° - ø 16 |  |  | U
SAN 1.1.34 | Raccord coude à Sertir métallique 90° - ø 20 |  |  | U
SAN 1.1.35 | Raccord coude à Sertir métallique 90° - ø 32 |  |  | U
SAN 1.1.36 | Tuyau Polyéthylène Réticulé PER - ø 12 mm |  |  | ml
SAN 1.1.37 | Tuyau Polyéthylène Réticulé PER - ø 16mm |  |  | ml
SAN 1.1.38 | Tuyau Polyéthylène Réticulé PER - ø 20mm |  |  | ml
SAN 1.1.39 | Collecteur en laiton M15/21 - 3 départs y compris raccords, jointures, fixations… |  |  | U
SAN 1.1.40 | Collecteur en laiton M15/21 - 4 départs y compris raccords, jointures, fixations… |  |  | U
SAN 1.1.41 | Collecteur en laiton M20/27 - 3 départs y compris raccords, jointures, fixations… |  |  | U
SAN 1.1.42 | Collecteur en laiton M20/27 - 4 départs y compris raccords, jointures, fixations… |  |  | U
SAN 1.1.43 | Raccords coudé 90° à glissement (PER) - ø 12 mm |  |  | U
SAN 1.1.44 | Raccords coudé 90° à glissement (PER) - ø 16 mm |  |  | U
SAN 1.1.45 | Raccords coudé 90° à glissement (PER) - ø 20 mm |  |  | U
SAN 1.1.46 | Mini vanne d'arrêt 15x21 |  |  | U
SAN 1.1.47 | Mini vanne d'arrêt 20x27 |  |  | U
SAN 1.1.48 | Mini vanne d'arrêt 26x34 |  |  | U
SAN 1.1.49 | Tuyau PEHD adduction eau - ø 32 mm |  |  | U
SAN 1.1.50 | Tuyau PEHD adduction eau - ø 40 mm |  |  | U
SAN 1.1.51 | Vanne à Sphère haute pression - PE -ø 32 mm |  |  | U
SAN 1.1.52 | Vanne à Sphère haute pression - PE -ø 40 mm |  |  | U
SAN 1.1.53 | Tube PVC rigide-série PN16-ø 14,8 x 21 |  |  | ml
SAN 1.1.54 | Tube PVC rigide-série PN16-ø 18,6 x 25 |  |  | ml
SAN 1.1.55 | Tube PVC rigide-série PN16-ø 24x 32 |  |  | ml
SAN 1.1.56 | Tube PVC rigide-série PN16-ø 30 x 40 |  |  | ml
SAN 1.1.57 | Tube PVC rigide-série PN10-ø 21 x 25 |  |  | ml
SAN 1.1.58 | Tube PVC rigide-série PN10-ø 33,6 x 40 |  |  | ml
SAN 1.1.59 | Tube PVC rigide-série PN10-ø 53 x 63 |  |  | ml
SAN 1.1.60 | Tube PVC rigide-série PN10-ø 80,6 x 90 |  |  | ml
1.2 Tuyauteries pour alimentation tous fluides - hors gaz
SAN 1.2.1 | Tube Cuivre écroui-ø 10 |  |  | ml
SAN 1.2.2 | Tube Cuivre écroui-ø 12 |  |  | ml
SAN 1.2.3 | Tube Cuivre écroui-ø 14 |  |  | ml
SAN 1.2.4 | Tube Cuivre écroui-ø 16 |  |  | ml
SAN 1.2.5 | Tube Cuivre écroui-ø 22 |  |  | ml
SAN 1.2.6 | Tube Cuivre écroui-ø 36 |  |  | ml
SAN 1.2.7 | Tube Cuivre écroui-ø 42 |  |  | ml
SAN 1.2.8 | Tube Cuivre écroui-ø 54 |  |  | ml
SAN 1.2.9 | Tube lisse acier à souder ø 33-42 |  |  | ml
SAN 1.2.10 | Tube lisse acier à souder ø 50-60 |  |  | ml
SAN 1.2.11 | Tube lisse acier à souder ø 127-140 |  |  | ml
SAN 1.2.12 | Tube acier galvanisé à visser - 15 X 21 |  |  | ml
SAN 1.2.13 | Tube acier galvanisé à visser - 20 X 27 |  |  | ml
SAN 1.2.14 | Tube acier galvanisé à visser - 26 X 34 |  |  | ml
SAN 1.2.15 | Tube acier galvanisé à souder - 15 X 21 |  |  | ml
SAN 1.2.16 | Tube acier galvanisé à souder - 20 X 27 |  |  | ml
SAN 1.2.17 | Tube acier galvanisé à souder - 26 X 34 |  |  | ml
SAN 1.2.18 | Vanne sphérique manette plate rouge 1/4 tour en laiton 1/2'' (15x21) |  |  | U
SAN 1.2.19 | Vanne sphérique manette plate rouge 1/4 tour en laiton 3/4'' (20x27) |  |  | U
SAN 1.2.20 | Vanne sphérique manette plate rouge 1/4 tour en laiton 1'' (26x34) |  |  | U
SAN 1.2.21 | Vanne sphérique manette plate rouge 1/4 tour en laiton 1''1/4 (33x42) |  |  | U
SAN 1.2.22 | Vanne sphérique manette plate rouge 1/4 tour en laiton avec purge 1'' (26x34) |  |  | U
SAN 1.2.23 | Vanne sphérique manette plate rouge 1/4 tour en laiton avec purge 1'' 1/2 (40x49) |  |  | U
SAN 1.2.24 | Vanne sphérique manette plate rouge 1/4 tour en laiton avec purge 2'' (50x60) |  |  | U
SAN 1.2.25 | Vanne d'équilibrage à visser graduée DN 25 |  |  | U
SAN 1.2.26 | Vanne d'équilibrage à visser graduée DN 32 |  |  | U
1.3 Tuyauteries pour alimentation gaz et raccords
SAN 1.3.1 | Tube acier noir-Tarif 1 & 3-ø 12x17 - 3/8 |  |  | ml
SAN 1.3.2 | Tube acier noir-Tarif 1 & 3-ø 15x21 - 1/2 |  |  | ml
SAN 1.3.3 | Tube acier noir-Tarif 1 & 3-ø 20x27 - 3/4 |  |  | ml
SAN 1.3.4 | Tube acier noir-Tarif 1 & 3-ø 26x34 - 1 |  |  | ml
SAN 1.3.5 | Tube acier noir-Tarif 1 & 3-ø33-4 - 1-1/4 |  |  | ml
SAN 1.3.6 | Tube acier noir-Tarif 1 & 3-ø 40-49 - 1 - 1/2 |  |  | ml
SAN 1.3.7 | Coudes acier noir 90° GAZ - ø DN32 |  |  | U
SAN 1.3.8 | Coudes acier noir 90° GAZ - ø DN40 |  |  | U
SAN 1.3.9 | Coudes acier noir 90° GAZ - ø DN50 |  |  | U
SAN 1.3.10 | Manchette acier noir 90° GAZ - ø DN32 |  |  | U
SAN 1.3.11 | Manchette acier noir 90° GAZ - ø DN40 |  |  | U
SAN 1.3.12 | Manchette acier noir 90° GAZ - ø DN50 |  |  | U
SAN 1.3.13 | Tube acier galvanisé -Tarif 1-ø DN65 |  |  | ml
SAN 1.3.14 | Tube acier galvanisé -Tarif 1-ø DN80 |  |  | ml
SAN 1.3.15 | Tube acier galvanisé -Tarif 1-ø DN100 |  |  | ml
SAN 1.3.16 | Tube polyéthylène GAZ - ø DN32 |  |  | ml
SAN 1.3.17 | Tube polyéthylène GAZ - ø DN40 |  |  | ml
SAN 1.3.18 | Tube polyéthylène GAZ - ø DN50 |  |  | ml
SAN 1.3.19 | Coudes polyéthylène 90° GAZ - ø DN32 |  |  | U
SAN 1.3.20 | Coudes polyéthylène 90° GAZ - ø DN40 |  |  | U
SAN 1.3.21 | Coudes polyéthylène 90° GAZ - ø DN50 |  |  | U
SAN 1.3.22 | Tube cuivre GAZ -ø 12x17 - 3/8 |  |  | ml
SAN 1.3.23 | Tube cuivre GAZ -ø 15x21 - 1/2 |  |  | ml
SAN 1.3.24 | Tube cuivre GAZ -ø 20x27 - 3/4 |  |  | ml
SAN 1.3.25 | Tube cuivre GAZ -ø 26x34 - 1 |  |  | ml
SAN 1.3.26 | Détendeur GAZ - ø DN32 |  |  | U
SAN 1.3.27 | Raccordement d'équipements désservis GAZ au cuivre GAINE 15x21, raccords, un robinet, coudes, colliers, tés, manchons, fixations… |  |  | ml
SAN 1.3.28 | Peinture alkyde 2 couches de matérialisation réseau GAZ |  |  | ml
SAN 1.3.29 | Vanne d'arrêt laiton coupure générale 1/4 tour poignée jaune - DN32 |  |  | U
SAN 1.3.30 | Vanne d'arrêt laiton coupure générale 1/4 tour poignée jaune - DN40 |  |  | U
SAN 1.3.31 | Vanne d'arrêt laiton coupure générale 1/4 tour poignée jaune - DN50 |  |  | U
SAN 1.3.32 | Coffret métallique vitré rouge de protection vanne GAZ à clefs dim : 250x250X150 |  |  | U
1.4 Canalisation pour évacuation et accessoires
SAN 1.4.1 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 32 mm |  |  | ml
SAN 1.4.2 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 40 mm |  |  | ml
SAN 1.4.3 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 50mm |  |  | ml
SAN 1.4.4 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 63 mm |  |  | ml
SAN 1.4.5 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 75 mm |  |  | ml
SAN 1.4.6 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 90 mm |  |  | ml
SAN 1.4.7 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 100 mm |  |  | ml
SAN 1.4.8 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 110 mm |  |  | ml
SAN 1.4.8 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 125 mm |  |  | ml
SAN 1.4.9 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 160 mm |  |  | ml
SAN 1.4.10 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 32 mm |  |  | ml
SAN 1.4.11 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 50 mm |  |  | ml
SAN 1.4.12 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 63 mm |  |  | ml
SAN 1.4.13 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 75 mm |  |  | ml
SAN 1.4.14 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 100 mm |  |  | ml
SAN 1.4.15 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 110 mm |  |  | ml
SAN 1.4.16 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 125 mm |  |  | ml
SAN 1.4.17 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 150/160 mm |  |  | ml
SAN 1.4.18 | Aérateur à membrane en PVC-ø 50 mm |  |  | U
SAN 1.4.19 | Aérateur à membrane en PVC-ø 100 mm |  |  | U
SAN 1.4.20 | Aérateur à membrane en PVC-ø 110 mm |  |  | U
SAN 1.4.21 | Siphon de sol avec grille en PVC 10/10 -ø 50 mm |  |  | U
SAN 1.4.22 | Siphon de sol en acier inox 10/10mm avec grille à visser et panier - ø 50 à 75mm |  |  | U
SAN 1.4.23 | Siphon de sol complet en acier inox 10/10mm - ø 50 à 75mm |  |  | U
SAN 1.4.24 | Siphon mural vertical en PVC-ø 40 mm-pour machine à laver double |  |  | U
SAN 1.4.25 | Tuyau fonte centrifugé Type SMU-S ø 100 mm |  |  | ml
SAN 1.4.26 | Tuyau fonte centrifugé Type SMU-S ø 125 mm |  |  | ml
SAN 1.4.27 | Tuyau fonte centrifugé Type SMU-S ø 150 mm |  |  | ml
SAN 1.4.28 | Tuyau fonte centrifugé Type SMU-S ø 200 mm |  |  | ml
SAN 1.4.29 | Réduction excentrique Ø 200 - 160 |  |  | U
1.5 Accessoires de mise en œuvre pour canalisations
SAN 1.5.1 | Equerre de supportage R1x206 Lg : 200 mm |  |  | U
SAN 1.5.2 | Equerre de supportage R4x350 Lg : 350 mm |  |  | U
SAN 1.5.3 | Equerre de supportage R6x750 Lg : 750 mm |  |  | U
SAN 1.5.4 | Rail de supportage-profil R1 |  |  | ml
SAN 1.5.5 | Rail de supportage-profil R2 |  |  | ml
SAN 1.5.6 | Rail de supportage-profil R4 |  |  | ml
SAN 1.5.7 | Rail de supportage-profil R6 |  |  | ml
SAN 1.5.8 | Manchette de réparation à joint PVC ø 40 |  |  | U
SAN 1.5.9 | Manchette de réparation à joint PVC ø 50 |  |  | U
SAN 1.5.10 | Manchette de réparation à joint PVC ø 60 |  |  | U
SAN 1.5.11 | Manchette de réparation à joint PVC ø 90 |  |  | U
SAN 1.5.12 | Manchette PVC souple pour évacuation ø 32 |  |  | U
SAN 1.5.13 | Manchon PVC FF ø 100 |  |  | U
SAN 1.5.14 | Manchon dilatation vertical PVC FF ø 125 |  |  | U
SAN 1.5.15 | Manchon dilatation Ø 160 |  |  | U
SAN 1.5.16 | Manchon PVC Ø 200 |  |  | U
SAN 1.5.17 | Manchon PVC Ø 125 |  |  | U
SAN 1.5.18 | Réduction SMU S ø 125 x 100 |  |  | U
SAN 1.5.19 | Té SMU S de visite ø 150 |  |  | U
SAN 1.5.20 | Té SMU S de visite ø 200 |  |  | U
SAN 1.5.21 | Té SMU S angle 45° ø 150 X 125 |  |  | U
SAN 1.5.22 | Té SMU S angle 67° ø 125 x 100 |  |  | U
SAN 1.5.23 | Té SMU S angle 45° ø 125 |  |  | U
1.6 Calorifuge pour canalisations ( Classe 2/3 ECS - chauffage )
SAN 1.6.1 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 épaisseur pour -ø 15 |  |  | ml
SAN 1.6.2 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 épaisseur pour -ø 18 |  |  | ml
SAN 1.6.3 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 pour -ø 22 |  |  | ml
SAN 1.6.4 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 épaisseur pour -ø 28 |  |  | ml
SAN 1.6.5 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 épaisseur pour -ø 35 |  |  | ml
SAN 1.6.6 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 épaisseur pour-ø 42 |  |  | ml
SAN 1.6.7 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 épaisseur pour -ø 48 |  |  | ml
SAN 1.6.8 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 épaisseur pour -ø 54 |  |  | ml
SAN 1.6.9 | Coquille laine de roche/aluminium à recouvrement M1 épaisseur pour-ø 75 |  |  | ml
SAN 1.6.10 | Coquille laine de roche/aluminium à recouvrement M1 épaisseur pour-ø 100 |  |  | ml
SAN 1.6.11 | Coquille laine de roche/aluminium à recouvrement M1 épaisseur pour-ø 125 |  |  | ml
SAN 1.6.12 | Coquille laine de roche/aluminium à recouvrement M1 épaisseur pour-ø 200 |  |  | ml
1.7 Vannes et robinetteries
SAN 1.7.1 | Vanne d'Arrêt à boisseau sphérique-en 12x17 |  |  | U
SAN 1.7.2 | Vanne d'Arrêt à boisseau sphérique-en 15x21 |  |  | U
SAN 1.7.3 | Vanne d'Arrêt à boisseau sphérique-en 20x27 |  |  | U
SAN 1.7.4 | Vanne d'Arrêt à boisseau sphérique-en 26x34 |  |  | U
SAN 1.7.5 | Vanne d'Arrêt type Papillon à oreilles-PN10-en DN32 |  |  | U
SAN 1.7.6 | Vanne d'Arrêt type Papillon à oreilles-PN10-en DN40 |  |  | U
SAN 1.7.7 | Vanne d'Arrêt type Papillon à oreilles-PN10-en DN50 |  |  | U
SAN 1.7.8 | Vanne d'Arrêt type Papillon à oreilles-PN10-en DN65 |  |  | U
SAN 1.7.9 | Vanne d'Arrêt type papillon-PN10-en DN65 |  |  | U
SAN 1.7.10 | Vanne d'Arrêt type papillon-PN10-en DN80 |  |  | U
SAN 1.7.11 | Vanne d'Arrêt type papillon-PN10-en DN100 |  |  | U
SAN 1.7.12 | Vanne à Sphère passage intégral FF avec purge diam. 2'' |  |  | U
SAN 1.7.13 | Vanne à Sphère passage intégral avec puge manette papillon MF diam. 1/2'' |  |  | U
SAN 1.7.14 | Vanne d'équilibrage Hydrocontrol DN40 |  |  | U
SAN 1.7.15 | Vanne d'équilibrage Hydrocontrol DN50 |  |  | U
SAN 1.7.16 | Vanne d'équilibrage Hydrocontrol DN65 |  |  | U
SAN 1.7.17 | Vanne 3 voies DN40 |  |  | U
SAN 1.7.18 | Vanne 3 voies DN20 |  |  | U
SAN 1.7.19 | Vanne 3 voies DN25 |  |  | U
SAN 1.7.20 | TA-D en DN12 |  |  | U
SAN 1.7.21 | TA-D en DN15 |  |  | U
SAN 1.7.22 | TA-D en DN20 |  |  | U
SAN 1.7.23 | TA-D en DN25 |  |  | U
SAN 1.7.24 | TA-D en DN40 |  |  | U
SAN 1.7.25 | TA-D en DN50 |  |  | U
SAN 1.7.26 | TA-D en DN65 |  |  | U
SAN 1.7.27 | Robinet de puisage à raccord au nez en laiton brossé, posé sur applique ø 20x27mm |  |  | U
SAN 1.7.28 | Robinet de puisage à manette 1/4 tour posé en applique ø 20x27mm |  |  | U
SAN 1.7.29 | Robinet de machine à laver chromé, posé sur applique ø 15x21 mm |  |  | U
SAN 1.7.30 | Robinet de machine à laver pose encastrée , chromé ø 15x21 mm |  |  | U
1.8 Accessoires et équipements pour réseaux
SAN 1.8.1 | Réducteur de pression d'eau sanitaire en 15x21 |  |  | U
SAN 1.8.2 | Réducteur de pression d'eau sanitaire en 20x27 |  |  | U
SAN 1.8.3 | Clapet anti-pollution 15x21 |  |  | U
SAN 1.8.4 | Clapet anti-pollution 20x27 |  |  | U
SAN 1.8.5 | Clapet anti-pollution 26x34 |  |  | U
SAN 1.8.6 | Disconnecteur pour réseau d'eau sanitaire en 15x21 |  |  | U
SAN 1.8.7 | Disconnecteur CONTROLABLE pour réseau d'eau sanitaire M 3/4'' |  |  | U
SAN 1.8.8 | Anti- bélier à Membrane 3/4'' |  |  | U
SAN 1.8.9 | Anti- bélier 15/21 |  |  | U
SAN 1.8.10 | Anti- bélier 20/27 |  |  | U
SAN 1.8.11 | Purgeur d'air automatique |  |  | U
SAN 1.8.12 | Thermomètre à alcool, à verre grossissant-Hauteur: 250mm- plage: 0-120°C-type droit |  |  | U
SAN 1.8.13
SAN 1.8.14 | Manomètre de pression d'eau secteur 0-11 bar3/4'' |  |  | U
2.0 Chauffe-eau électrique Atlantic (ou equivalent) et accessoires
SAN 2.0.1 | Chauffe-eau vertical-résistance stéatite-Capacité de 50 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.2 | Chauffe-eau vertical-résistance stéatite-Capacité de 100 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.3 | Chauffe-eau vertical-résistance stéatite-Capacité de 150 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.4 | Chauffe-eau vertical-résistance stéatite-Capacité de 200 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.5 | Chauffe-eau vertical-résistance stéatite-Capacité de 300 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.6 | Chauffe-eau vertical-résistance blindée-Capacité de 50 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.7 | Chauffe-eau vertical-résistance blindée-Capacité de 100 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.8 | Chauffe-eau vertical-résistance blindée-Capacité de 150 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.9 | Chauffe-eau vertical-résistance blindée-Capacité de 200 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.10 | Chauffe-eau vertical-résistance blindée-Capacité de 300 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.11 | Trepied UNIVERSEL 'Quadripode' pour Ballon ECS model compatible ballon ATLANTIC 100L ou équivalent |  |  | U
SAN 2.0.12 | Groupe de sécurité INOX 3/4'' y/c raccordement sur ballon et tests |  |  | U
SAN 2.0.13 | Groupe de sécurité laiton ou laiton nickelé 3/4'' y/c raccordements et tests |  |  | U
SAN 2.0.14 | Siphon entonnoir pour groupe de sécurité de ballon ECS, raccords aux conduites et fixations |  |  | U
SAN 2.0.15 | Flexible F 3/4'' DN 13 |  |  | ml
SAN 2.0.16 | Vanne à boisseau 1/4 de tour sphérique 15x21 |  |  | U
3.0 Appareils sanitaires, robinetteries et Accessoires
SAN 3.0.1 | WC à reservoir de chasse (y compris : réservoir équipé, robinet d'arrêt, abattants, et fixations…) 3 à 6 litres |  |  | U
SAN 3.0.2 | WC à reservoir de chasse temporisé (y compris : réservoir équipé, robinet d'arrêt, abattants, et fixations…) 3 à 6 litres |  |  | U
SAN 3.0.3 | WC handicapés à reservoir de chasse (y compris : réservoir équipé, robinet d'arrêt, abattants, et fixations…) 3 à 6 litres |  |  | U
SAN 3.0.4 | WC handicapés à reservoir de chasse temporisée (y compris : réservoir équipé, robinet d'arrêt, abattants, fixations…) 3 à 6 litres |  |  | U
SAN 3.0.5 | Pack WC complet BLANC 1 cuvette fond creux, 1 réservoir à mécanisme et abattant double (y compris : réservoir équipé, robinet d'arrêt, fixations…) 3 à 6 litres |  |  | U
SAN 3.0.6 | WC suspendu, 360 x 350 x 535 mm. Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,5 mm Type DELABIE, S21 S - Ref : 110310 |  |  | U
SAN 3.0.7 | WC à poser au sol, 360 x 400 x 580 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,5 mm Type DELABIE, S21 P - Ref : 110300 |  |  | U
SAN 3.0.8 | WC PMR suspendu, 360 x 350 x 700 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,5 mm Type DELABIE, 700 S - Ref : 110710 |  |  | U
SAN 3.0.9 | WC à poser au sol avec réservoir double touche 3/6 L, 370 x 815 x 620 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,5 mm. Type DELABIE, MONOBLOCO S21 - Ref : 110390 |  |  | U
SAN 3.0.10 | Urinoir à action siphonique |  |  | U
SAN 3.0.11 | Urinoir d'angle à bec |  |  | U
SAN 3.0.12 | Siphon pour urinoir polypropylène tube réglable |  |  | U
SAN 3.0.13 | Robinet d'arrêt WC équerre 1/4 de tour |  |  | U
SAN 3.0.14 | Pipe de raccordement coudée en PVC avec jointure à lèvre ø 90 |  |  | U
SAN 3.0.15 | Pipe de raccordement coudée en PVC avec jointure à lèvre ø 100 |  |  | U
SAN 3.0.16 | Pipe de raccordement coudée en PVC avec jointure à lèvre type CTW33 ou 1 DEA-FLEX ou équivalent ø 110 |  |  | U
SAN 3.0.17 | Vasque ø 48 cm y compris : raccordements, bonde, fixation, raccordements… |  |  | U
SAN 3.0.18 | Robinetterie de douche à temporisation intégrée |  |  | U
SAN 3.0.19 | Mitigeur pour vasque chromé économiseur d'eau 3l/min |  |  | U
SAN 3.0.20 | Mitigeur de cuisine à bec forme U chromé économisuer d'eau |  |  | U
SAN 3.0.21 | Mitigeur de lavabo chromé économiseur d'eau |  |  | U
SAN 3.0.22 | Mitigeur bain douche chromé 2 vitesses à cartouche céramique |  |  | U
SAN 3.0.23 | Presto à encastrer y compris rosace de visite et accessoires |  |  | U
SAN 3.0.24 | Colonne de douche à angle Delabie ou équivalent boutons de réglage eau froide eau chaude y/c fixations et raccordements |  |  | U
SAN 3.0.25 | Flexible de douche anti-torsion longueur 1,25m |  |  | U
SAN 3.0.26 | Flexible de douche anti-torsion longueur 1,60m |  |  | U
SAN 3.0.27 | Flexible de douche anti-torsion longueur 2,00m |  |  | U
SAN 3.0.28 | Meuble sous évier 110x60 cm |  |  | U
SAN 3.0.29 | Vidoir ( y compris : robinet, robinet d'arrêt, grille porte-seau,…) |  |  | U
SAN 3.0.30 | Bonde complète pour évier de cuisine |  |  | U
SAN 3.0.31 | Bonde complète pour lavabo |  |  | U
SAN 3.0.32 | Bonde complète spécial rénovation pour douche |  |  | U
SAN 3.0.33 | Siphon tube réglable pour évier y/c raccords et fixations |  |  | U
SAN 3.0.34 | Porte-serviette en tube ø 26 mm |  |  | U
SAN 3.0.35 | Mirroir rectangulaire 540x390 mm avec supports |  |  | U
SAN 3.0.36 | Tablette de lavabo milieu humide classe 3 |  |  | U
SAN 3.0.37 | Mitigeur thermostatique à cartouche corps en laiton Collectif taille 3 THERMERAM ou équivalent |  |  | U
SAN 3.0.38 | Mitigeur thermostatique à cartouche à corps en laiton Collectif taille 4 |  |  | U
SAN 3.0.39 | Mitigeur thermostatique à cartouche à corps en laiton Collectif taille 5 |  |  | U
SAN 3.0.40 | Mitigeur thermostatique à cartouche à corps en laiton Collectif taille 6 |  |  | U
SAN 3.0.41 | Mitigeur réglable de douche chromé |  |  | U
SAN 3.0.42 | Siphon mural double et raccords d'évacuation pour machines à laver |  |  | U
SAN 3.0.43 | Flexibles acier inoxydable de raccordement des équipements DN 8mm |  |  | ml
SAN 3.0.44 | Flexibles acier inoxydable de raccordement des équipements DN 13mm |  |  | ml
SAN 3.0.45 | Barre d'appui 400 mm blanc avec embases, type PELLET Ergolife |  |  | U
SAN 3.0.46 | Barre d'appui 600 mm blanc avec embases, type PELLET Ergolife |  |  | U
SAN 3.0.47 | Barre d'appui 800 mm blanc avec embases, type PELLET Ergolife |  |  | U
SAN 3.0.48 | Barre de maintien droite Inox brillant, 400 mm Ø 32, type DELABIE Réf. 50504P2 |  |  | U
SAN 3.0.49 | Barre de maintien droite Inox brillant, 600 mm Ø 32, type DELABIE Réf. 50506P2 |  |  | U
SAN 3.0.50 | Barre de maintien droite Inox brillant, 900 mm Ø 32, type DELABIE Réf. 50509P2 |  |  | U
4.0 Receveur de douche et équipements
SAN 4.0.1 | Receveur de douche Krion receveur extra plat (moins de 30mm) 800X1200 anti-dérapant type PN 24 Danae ou equivalent |  |  | U
SAN 4.0.2 | Receveur de douche en céramique 800 x 800 x 100 série avec trame antiderapante |  |  | U
SAN 4.0.3 | Receveur de douche en céramique 800 x 800 x 60 série avec trame antiderapante |  |  | U
SAN 4.0.4 | Receveur de douche en céramique 900 x 1000 x 60 avec trame anti dérapante |  |  | U
SAN 4.0.5 | Piètement, pied réglable pour receveur de douche |  |  | U
SAN 4.0.6 | Ensemble bonde, siphon et raccordements pour receveur de douche |  |  | ens
SAN 4.0.7 | Porte de douche pivotante, verre 6mm anticalcaire, dim: 80 à 90cm |  |  | U
SAN 4.0.8 | Porte de douche pivotante, verre 6mm anticalcaire, dim: 100 à 120cm |  |  | U
SAN 4.0.9 | Douchette chromée 2 jets, type Grohe Tempesta 110 ou équivalent |  |  | U
SAN 4.0.10 | Pommeau de douche 3 jets chrome, type Grohe Vitalio Comfort Clova ou équivalent |  |  | U
SAN 4.0.11 | Flexible de douche 1500mm Metal Haute résistance Chromé type Grohe Relexaflex ou équivalent |  |  | U
SAN 4.0.12 | Flexible de douche lisse 1,75m renforcé |  |  | U
SAN 4.0.13 | Ensemble de douche 3 jets 8l barre 600 mm et tablette Tempesta Cube 110 Chromé / type GROHE Réf. 27576003 ou équivalent |  |  | U
5.0 Robinet de radiateur
SAN 5.0.1 | Robinet complet thermostatique équerre ou droit diam. 12x17 oventrop ou equivalent |  |  | U
SAN 5.0.2 | Robinet complet thermostatique équerre ou droit diam. 15x21 oventrop ou equivalent |  |  | U
SAN 5.0.3 | Robinetterie de pré-réglage pour radiateur spécial rénovation en 12x17 |  |  | U
SAN 5.0.4 | Robinetterie de pré-réglage pour radiateur spécial rénovation en 15x21 |  |  | U
6.0 Comptages, sondes et automates
SAN 6.0.1 | Compteur d'énergie Sharky 775 DN50 |  |  | U
SAN 6.0.2 | compteur d'énergie Sharky 775 DN65 |  |  | U
SAN 6.0.3 | compteur d'énergie Sharky 775 DN80 |  |  | U
SAN 6.0.4 | Compteur d'énergie Sharky 775 DN65 |  |  | U
SAN 6.0.5 | Carte de communication Modbus pout compteur Sharky |  |  | U
SAN 6.0.6 | Carte d'alimentation 230V pour compteur Sharky |  |  | U
SAN 6.0.7 | Compteur d'eau en 15x21 avec cible |  |  | U
SAN 6.0.8 | Compteur d'eau en 20x27 avec cible |  |  | U
SAN 6.0.9 | Compteur EF DN50 |  |  | U
SAN 6.0.10 | Compteur EF DN40 |  |  | U
SAN 6.0.11 | Compteur EF DN32 |  |  | U
SAN 6.0.12 | Module d'impulsion pour compteur EF |  |  | U
SAN 6.0.13 | Automate Trend IQ4/96/XNC/BAC/230 |  |  | U
SAN 6.0.14 | Automate Trend IQ4/96/INT/BAC/230 |  |  | U
SAN 6.0.15 | Automate Trend IQ4/64/XNC/BAC/230 |  |  | U
SAN 6.0.16 | Module d'extension IQ4/IO/8UIO |  |  | U
SAN 6.0.17 | Module d'extension IQ4/IO/8DI |  |  | U
SAN 6.0.18 | Module d'extension IQ4/IO/8UI |  |  | U
SAN 6.0.19 | Module d'extension IQ4/IO/16DI |  |  | U
SAN 6.0.20 | JAE - Gazpar F-Connect |  |  | U
SAN 6.0.21 | Emétteur impulsion LoRa - ATEX - 2 compteurs |  |  | U
SAN 6.0.22 | Capteur de température chambre froide LoRaWAN 868MHz |  |  | U
SAN 6.0.23 | IoT Gateway - Passerelle Ethernet Modbus TCP : LoRaWAN |  |  | U
SAN 6.0.24 | Antenne GSM standard |  |  | U
SAN 6.0.25 | Convertisseur passerelle ADF M-Bus --> Modbus RS485 jusqu'à 20 esclave |  |  | U
SAN 6.0.26 | Passerelle LoRa Extérieure |  |  | U
SAN 6.0.27 | Parafoudre Basse Tension (230 V) |  |  | U
SAN 6.0.28 | PARAFOUDRE BASSE TENSION 100-240V AC MONOPHASÉ TYPE 2 de SOFREL |  |  | U
SAN 6.0.29 | Batterie 12 Vcc - 4 Ah étanche au plomb |  |  | U
SAN 6.0.30 | Afficheur 5'' graphique tactile déporté |  |  | U
SAN 6.0.31 | 2RM/ 24VAC Module Relais en cascade ou commande 3 Points, montage sur rail DIN standard |  |  | U
SAN 6.0.32 | Sonde de température plongeur type TEAT NI1000-LG |  |  | U
SAN 6.0.33 | TEP NI 1000 Sonde d'applique Ni1000 |  |  | U
SAN 6.0.34 | TEU NI 1000-LG Sonde ext Ni1000 LG |  |  | U
SAN 6.0.35 | Automate SOFREL S4TH Sous-Station Medium GSM RS485 |  |  | U
SAN 6.0.36 | Alimentation AC/DC 24V CC 1.7A type Mean Well MDR-40-24 |  |  | U
7.0 Chauffage : Pompes et Ballons
SAN 7.0.1 | GRUNDFOS MAGNA3D 40-150F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.2 | GRUNDFOS MAGNA3D 40-60F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.3 | GRUNDFOS MAGNA1D 40-150F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.4 | GRUNDFOS MAGNA1D 40-60F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.5 | GRUNDFOS MAGNA3 40-150F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.6 | GRUNDFOS MAGNA3 40-60F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.7 | GRUNDFOS MAGNA1 40-150F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.8 | GRUNDFOS MAGNA1 40-60F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.9 | GRUNDFOS TPE2D 80-210 ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.10 | GRUNDFOS TPE2D 80-120 ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.11 | Atlantic CORPRIMO 1500L ou équivalent |  |  | U
SAN 0.0.12 | Atlantic CORPRIMO 800L ou équivalent |  |  | U
8.1 VMC
SAN 8.1.1 | EasyVEC C4 Standard 1500 ou équivalent |  |  | U
SAN 8.1.2 | EasyVEC C4 Standard 2000 ou équivalent |  |  | U
SAN 8.1.3 | EasyVEC C4 PRO-MW 400 ou équivalent |  |  | U
SAN 8.1.4 | EasyVEC C4 PRO-MW 1000 ou équivalent |  |  | U
8.2 Raccordements d'élements de ventilation
SAN 8.2.1 | Grille exterieure ø 80 |  |  | U
SAN 8.2.2 | Grille exterieure ø 100 |  |  | U
SAN 8.2.3 | Grille exterieure ø 125 |  |  | U
SAN 8.2.4 | Gaine d'extraction de VMC en acier galvanisé spiralé DN80 (y compris raccordements, coudes,té...) |  |  | ml
SAN 8.2.5 | Gaine d'extraction de VMC en acier galvanisé spiralé DN100 (y compris raccordements, coudes,té...) |  |  | ml
SAN 8.2.6 | Gaine d'extraction de VMC en acier galvanisé spiralé DN125 (y compris raccordements, coudes,té...) |  |  | ml
SAN 8.2.7 | Gaine d'extraction de VMC en acier galvanisé spiralé DN160 (y compris raccordements, coudes,té...) |  |  | ml
SAN 8.2.8 | Gaine flexible ALU de raccordement VMC en DN80 (y compris raccordements, fixations,…) |  |  | ml
SAN 8.2.9 | Gaine flexible ALU de raccordement VMC en DN100 (y compris fixations,…) |  |  | ml
SAN 8.2.10 | Gaine flexible ALU de raccordement VMC en DN125 (y compris fixations,…) |  |  | ml
SAN 8.2.11 | Gaine flexible ALU de raccordement VMC en DN160 (y compris fixations,…) |  |  | ml
SAN 8.2.12 | Extracteur ø 100 mural |  |  | U
SAN 8.2.13 | Extracteur ø 100 mural avec détection |  |  | U
SAN 8.2.14 | Extracteur ø 100 mural avec minuterie |  |  | U
SAN 8.2.15 | Extracteur ø 100 axial à manchoner entre 2 tubes |  |  | U
SAN 8.2.16 | Groupe VMC simple flux autoréglable ø 1 x 125 4 x 90 y compris Kit complet de bouches, conduites et raccordements |  |  | ens
SAN 8.2.17 | Bouche d'extraction pour VMC Auto-réglable DN 80 |  |  | U
SAN 8.2.18 | Bouche d'extraction pour VMC Auto-réglable DN 100 |  |  | U
SAN 8.2.19 | Bouche d'extraction pour VMC Hygroréglable A - DN 80 |  |  | U
SAN 8.2.20 | Bouche d'extraction pour VMC Hygroréglable A - DN 100 |  |  | U
SAN 8.2.21 | Bouche d'extraction pour VMC Hygroréglable B - DN 80 |  |  | U
SAN 8.2.22 | Bouche d'extraction pour VMC Hygroréglable B - DN 100 |  |  | U
9.0 DIVERS
SAN 9.0.1 | Trappe de visite laquée blanche 60 x 60 |  |  | U

## LOT 1-BPU Prestations
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - ACCORD-CADRE N°25 007 Travaux de maintenance et d’entretien : Plomberie – Sanitaire – Chauffage - Ventilation pour les sites gérés par le Crous de Strasbourg.
Entreprise :
LOT 1 : BAS-RHIN
BPU 2 : PRESTATIONS
N° d'article | Désignation des prestations |  | Unité | Prix Unitaire HT
1. Prestations diverses
SAP 1.01 | Forfait repérage avant travaux de percement de dalles |  | U
SAP 1.02 | Forfait repérage avant travaux sur colonnes |  | U
SAP 1.03 | Forfait préparation carottage |  | U
SAP 1.04 | Carottage (ø:50 mm) sur épaisseur < 300 mm |  | U
SAP 1.05 | Carottage (ø:100 mm) sur épaisseur < 300 mm |  | U
SAP 1.06 | Carottage (ø:150 mm) sur épaisseur < 300 mm |  | U
SAP 1.07 | Carottage (ø:200 mm) sur épaisseur < 300 mm |  | U
SAP 1.08 | Utilisation d'un déboucheur électrique avec outils ø 22 |  | U
SAP 1.09 | Utilisation d'un nettoyeur haute pression |  | U
SAP 1.10 | Utilisation d'une caméra optique |  | U
SAP 1.11 | Utilisation d'une caméra thermique et rapport (forfait demi journée yc déplacement) |  | FF
SAP 1.12 | Forfait de remplacement chauffe-eau ECS - 50L + main d'œuvre, petits accessoires, fixations, raccordements, réglages, branchements, mise à la terre… |  | U
SAP 1.13 | Forfait de remplacement chauffe-eau ECS - 100L + main d'œuvre, petits accessoires, fixations, raccordements, réglages, branchements, mise à la terre… |  | U
SAP 1.14 | Forfait remplacement chauffe-eau ECS 150L + main d'œuvre, petits accessoires, fixations, raccordements, réglages, branchements, mise à la terre… |  | U
SAP 1.15 | Forfait remplacement chauffe-eau ECS 200L + main d'œuvre, petits accessoires, fixations, raccordements, réglages, branchements, mise à la terre… |  | U
SAP 1.16 | Forfait remplacement chauffe-eau ECS 300L + main d'œuvre, petits accessoires, fixations, raccordements, réglages, branchements, mise à la terre… |  | U
SAP 1.17 | Forfait test de la continuité de mise à la terre au premier degré pour raccordement ballon ECS |  | U
SAP 1.18 | Forfait de raccordement des équipements alimentés en eau (alimentation, évacuation y compris branchement électrique et mise à la terre…) |  | ens
SAP 1.19 | Forfait de raccordement complet pour radiateur ( coudes de réglage, purgeur,jointures, raccords…) en 15x21 |  | ens
SAP 1.20 | Forfait de raccordement complet pour radiateur ( coudes de réglage, purgeur, jointures,raccords…) en 20x27 |  | ens
SAP 1.21 | Forfait dépose de canalisations d'alimentation en eau y/c mise en sécurité réseau, enlèvement et mise en déchetterie |  | ml
SAP 1.22 | Forfait dépose de canalisations d'évacuations PVC y/c enlèvement et mise en déchetterie |  | ml
SAP 1.23 | Forfait dépose de canalisations d'évacuations fonte y/c enlèvement et mise en déchetterie |  | ml
SAP 1.24 | Forfait dépose d'équipement sanitaire y/c enlèvement et mise en déchetterie |  | U
SAP 1.25 | Forfait fourniture et pose de rebouchage au plâtre PGC et finition au PFC |  | m2
SAP 1.26 | Forfait fourniture et pose pour rebouchage coupe-feu |  | m2
SAP 1.27 | Traitement anti-rouille pour canalisation acier couleur rouge ou grise |  | ml
SAP 1.28 | Forfait de fourniture et pose d'un receveur de douche en céramique anti dérapant 800 x 800 x 100 model avec trame anti dérapante ( y/c siphon,bonde, raccords, canalisations, fixations…) selon descriptif du forfait |  | m2
SAP 1.29 | Forfait de fourniture et pose d'un receveur de douche en céramique anti dérapant 900 x 1000 x 60 avec trame antidérapante ( y/c siphon,bonde, raccords, canalisations, fixations…) selon descriptif du forfait |  | m2
SAP 1.30 | Forfait receveur de douche PMR à encastrer dim : 900X1200x30 réf DANAE ou techniquement équivalent comprenant toutes sujétions de fourniture et pose selon descriptif du forfait |  | m2
SAP 1.31 | Forfait WC PMR suspendu sur bati-support type rapide SL ou techniquement équivalent comprenant toutes sujétions de fourniture et pose selon descriptif du forfait |  | U
SAP 1.32 | Forfait de rénovation complete douche, ensemble de panneau de douche résine, bac h 30mn maxi et ensemble des équipements a emboitement sans collage |  | m2
SAP 1.33 | Forfait fixations spécifiques comprenant chevillage, tirefond, scellement chimique… |  | ens
SAP 1.34 | Forfait de coupure pour intervention sur réseau |  | ens
SAP 1.35 | Forfait de purge et nettoyage du réseau EFS et ECS |  | ens
SAP 1.36 | Forfait de désembouage du réseau de chauffage : prix par studio (mini 40 studios) |  | U
SAP 1.37 | Forfait de remise en service du réseau |  | ens
SAP 1.38 | Forfait soudure TIG : Aluminium-acier-inox combustible bouteille argon y/c permis feu |  | ens
SAP 1.39 | Forfait soudure cuivre, cuivre-laiton à brasure y/c permis feu |  | ens
SAP 1.40 | Forfait soudure réseau GAZ à brasure y/c permis feu |  | ens
SAP 1.41 | Forfait soudure tube acier à la brasure chalumeau oxyacétylénique y/c permis feu |  | ens
SAP 1.42 | Forfait soudure tube galvanisée au chalumeau y/c permis feu |  | ens
SAP 1.43 | Forfait gel des conduites - utilisation d'un appareil frigo |  | u
SAP 1.44 | Raccordement complet pour radiateur ( coudes de réglage, purgeur,jointures, raccords…) en 15x21 |  | ens
SAP 1.45 | Raccordement complet pour radiateur ( coudes de réglage, purgeur, jointures,raccords…) en 20x27 |  | ens
SAP 1.46 | Fourniture et pose d'un schéma hydraulique (impressions A3 ou A2, plastifié et accroché en chaufferie) |  | ens
2. Prestations de main-d'oeuvre
SAP 2.01 | Soudeur qualifié |  | H
SAP 2.02 | Chef de chantier |  | H
SAP 2.03 | Electricien qualifié |  | H
SAP 2.04 | Chef d'équipe |  | H
SAP 2.05 | Ouvrier-O.H.Q. |  | H
SAP 2.06 | Monteur soudeur |  | H
SAP 2.07 | Monteur soudeur sous licence GAZ |  | H
SAP 2.08 | Aide-Ouvrier |  | H
SAP 2.09 | Ingénieur |  | H
SAP 2.10 | Travaux en régie |  | H
SAP 2.11 | Intervention urgence jour |  | F
SAP 2.12 | Intervention urgence nuit |  | F
SAP 2.13 | Frais de déplacement |  | U
3. Prestations diverses et curage
SAP 3.01 | Forfait déplacement camion 3,5T |  | FF
SAP 3.02 | Forfait déplacement camion 26T |  | FF
SAP 3.03 | Cout horaire intervention camion 3,5T |  | h
SAP 3.04 | Cout horaire intervention camion 26T |  | h
SAP 3.05 | Plus value horaire : soir 18h à 22h et samedi |  | h
SAP 3.06 | Plus value horaire : nuit 22h à 7h, dimanche et jour férié |  | h
SAP 3.07 | Traitement coût déchets eaux usées, chargées |  | T
SAP 3.08 | Traitement coût déchets hydrocarbures yc TGAP |  | T
SAP 3.09 | Traitement coût déchets graisses |  | T
SAP 3.10 | Consommation eau |  | m3
SAP 3.11 | Forfait désinfection |  | FF
SAP 3.12 | Forfait inspection vidéo avec rapport : 2h |  | FF
SAP 3.13 | Forfait inspection vidéo avec rapport : 1/2 journée |  | FF

## Lot 1 DPGF
DPGF - ACCORD-CADRE N°25 007 Travaux de maintenance et d’entretien : Plomberie – Sanitaire – Chauffage - Ventilation pour les sites gérés par le Crous de Strasbourg.
Entreprise :
LOT 1 : BAS-RHIN
DPGF
Travaux de réfection de la VMC de la résidence Les Agapanthes
N° d'article | Désignation des Fournitures | Qté | Unité | PU HT | Total HT
1 | Remplacement des extracteurs VMC vétustes par des modèles récents de type HYGRO Marque : Aldes Modèle : EasyVEC C4 MW | 5 | U |  | 0
2 | Installation d'un voyant de fonctionnement dans le couloir du dernier étage | 5 | U |  | 0
3 | Mise en conformité des raccordements électriques pour les nouvelles installations | 5 | U |  | 0
4 | Mise en place d'un automate avec plateforme WEB pour suivi des défauts des extracteurs VMC et alerte par email. Pose de l'automate dans tableau électrique (à fournir) Y compris tout cablage, avec passage de dalle et refection étanchéité si necessaire | 1 | FF |  | 0
5 | Remplacement des bouches d'extraction dans les studios par des modèles HYGRO (2 bouches d'extraction par logement) Marque : Aldes Modèle : BAHIA CURVE S/ L | 237 | U |  | 0
6 | Remplacement des entrées d'air par des modèles HYGRO Marque : Aldes Modèle : EHL | 237 | U |  | 0
7 | Remplacement des manchettes souples de raccordement entre les extracteurs et les réseaux de distribution | 10 | U |  | 0
8 | Remplacement complet de la gaine en toiture comprenant : - Dépose de l'ancienne gaine - Grutage - Fourniture et pose du nouveau réseau - Fourniture et pose des pièges à sons, registres manuel et tés de souche Marque : Aldes - Registre : RGE - Piège à son : OCTA à joint | 1 | FF |  | 0
9 | Cablage en toiture sur chemin de câble | 6 | FF |  | 0
10 | Nettoyage de l'ensemble des réseaux aéraulique par aspiro- brossage | 6 | FF |  | 0
11 | Vérification visuelle des conduits, y-compris reprise si nécessaire | 1 | FF |  | 0
12 | Fourniture du DOE yc plan de récolement | 1 | FF |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0