## LOT 2-BPU Fournitures
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - ACCORD-CADRE N°25 007 Travaux de maintenance et d’entretien : Plomberie – Sanitaire – Chauffage - Ventilation pour les sites gérés par le Crous de Strasbourg.
Entreprise :
LOT 2 : HAUT-RHIN
BPU : FOURNITURES
N° d'article | Désignation des Fournitures | Référence | Marque | Unité | Prix Unitaire HT
1.1 Tuyaux polyéthylène pour alimentation en EFS - ECS
SAN 1.1.1 | Tuyau polyéthylène-ø 20 mm |  |  | ml
SAN 1.1.2 | Tuyau polyéthylène-ø 25 mm |  |  | ml
SAN 1.1.3 | Tuyau polyéthylène-ø 32 mm |  |  | ml
SAN 1.1.4 | Tuyau polyéthylène-ø 40mm |  |  | ml
SAN 1.1.5 | Tuyau polyéthylène-ø 50 mm |  |  | ml
SAN 1.1.6 | Tuyau polyéthylène-ø 63mm |  |  | ml
SAN 1.1.7 | Raccords de jonction en laiton-ø 20 mm x 1/2" |  |  | ml
SAN 1.1.8 | Raccords de jonction en laiton-ø 25 mm x 1/4" |  |  | ml
SAN 1.1.9 | Raccords de jonction en laiton-ø 20 mm x 1" |  |  | ml
SAN 1.1.10 | Raccords de jonction en laiton-ø 20 mm x 1/2" |  |  | ml
SAN 1.1.11 | Tés égaux ou réduit en bronze-ø 20 mm-PE |  |  | U
SAN 1.1.12 | Tés égaux ou réduit en bronze-ø 25 mm-PE |  |  | U
SAN 1.1.13 | Tés égaux ou réduit en bronze-ø 32 mm-PE |  |  | U
SAN 1.1.14 | Tés égaux ou réduit en bronze-ø 40 mm-PE |  |  | U
SAN 1.1.15 | Tube multicouches à Sertir PERT -ø 16 |  |  | ml
SAN 1.1.16 | Tube multicouches à Sertir PERT -ø 18 |  |  | ml
SAN 1.1.17 | Tube multicouches à Sertir PERT-ø 20 |  |  | ml
SAN 1.1.18 | Tube multicouches à Sertir PERT -ø 25 |  |  | ml
SAN 1.1.19 | Tube multicouches à Sertir PERT -ø 32 |  |  | ml
SAN 1.1.20 | Tube multicouches à Sertir PERT-ø 40 |  |  | ml
SAN 1.1.21 | Tube multicouches à Sertir PERT-ø 50 |  |  | ml
SAN 1.1.22 | Tube multicouches à Sertir PERT-ø 63 |  |  | ml
SAN 1.1.23 | Coude à applique en laiton gamme sertir - 1/2'' - 16 |  |  | U
SAN 1.1.24 | Coude à applique en laiton gamme sertir - 3/4'' - 20 |  |  | U
SAN 1.1.25 | Té laiton à Sertir système multicouche 1/2'' - 16 |  |  | U
SAN 1.1.26 | Té laiton à Sertir système multicouche 1/2'' - 20 |  |  | U
SAN 1.1.27 | Té laiton à Sertir système multicouche 3/4'' - 20 |  |  | U
SAN 1.1.28 | Té laiton à Sertir système multicouche 3/4'' - 32 |  |  | U
SAN 1.1.29 | Raccord écrou tournant système à Sertir 1/2'' - 16 |  |  | U
SAN 1.1.30 | Raccord écrou tournant système à Sertir 1/2'' - 20 |  |  | U
SAN 1.1.31 | Raccord écrou tournant système à Sertir 3/4'' - 20 |  |  | U
SAN 1.1.32 | Raccord écrou tournant système à Sertir 1'' - 26 |  |  | U
SAN 1.1.33 | Raccord coude à Sertir métallique 90° - ø 16 |  |  | U
SAN 1.1.34 | Raccord coude à Sertir métallique 90° - ø 20 |  |  | U
SAN 1.1.35 | Raccord coude à Sertir métallique 90° - ø 32 |  |  | U
SAN 1.1.36 | Tuyau Polyéthylène Réticulé PER - ø 12 mm |  |  | ml
SAN 1.1.37 | Tuyau Polyéthylène Réticulé PER - ø 16mm |  |  | ml
SAN 1.1.38 | Tuyau Polyéthylène Réticulé PER - ø 20mm |  |  | ml
SAN 1.1.39 | Collecteur en laiton M15/21 - 3 départs y compris raccords, jointures, fixations… |  |  | U
SAN 1.1.40 | Collecteur en laiton M15/21 - 4 départs y compris raccords, jointures, fixations… |  |  | U
SAN 1.1.41 | Collecteur en laiton M20/27 - 3 départs y compris raccords, jointures, fixations… |  |  | U
SAN 1.1.42 | Collecteur en laiton M20/27 - 4 départs y compris raccords, jointures, fixations… |  |  | U
SAN 1.1.43 | Raccords coudé 90° à glissement (PER) - ø 12 mm |  |  | U
SAN 1.1.44 | Raccords coudé 90° à glissement (PER) - ø 16 mm |  |  | U
SAN 1.1.45 | Raccords coudé 90° à glissement (PER) - ø 20 mm |  |  | U
SAN 1.1.46 | Mini vanne d'arrêt 15x21 |  |  | U
SAN 1.1.47 | Mini vanne d'arrêt 20x27 |  |  | U
SAN 1.1.48 | Mini vanne d'arrêt 26x34 |  |  | U
SAN 1.1.49 | Tuyau PEHD adduction eau - ø 32 mm |  |  | U
SAN 1.1.50 | Tuyau PEHD adduction eau - ø 40 mm |  |  | U
SAN 1.1.51 | Vanne à Sphère haute pression - PE -ø 32 mm |  |  | U
SAN 1.1.52 | Vanne à Sphère haute pression - PE -ø 40 mm |  |  | U
SAN 1.1.53 | Tube PVC rigide-série PN16-ø 14,8 x 21 |  |  | ml
SAN 1.1.54 | Tube PVC rigide-série PN16-ø 18,6 x 25 |  |  | ml
SAN 1.1.55 | Tube PVC rigide-série PN16-ø 24x 32 |  |  | ml
SAN 1.1.56 | Tube PVC rigide-série PN16-ø 30 x 40 |  |  | ml
SAN 1.1.57 | Tube PVC rigide-série PN10-ø 21 x 25 |  |  | ml
SAN 1.1.58 | Tube PVC rigide-série PN10-ø 33,6 x 40 |  |  | ml
SAN 1.1.59 | Tube PVC rigide-série PN10-ø 53 x 63 |  |  | ml
SAN 1.1.60 | Tube PVC rigide-série PN10-ø 80,6 x 90 |  |  | ml
1.2 Tuyauteries pour alimentation tous fluides - hors gaz
SAN 1.2.1 | Tube Cuivre écroui-ø 10 |  |  | ml
SAN 1.2.2 | Tube Cuivre écroui-ø 12 |  |  | ml
SAN 1.2.3 | Tube Cuivre écroui-ø 14 |  |  | ml
SAN 1.2.4 | Tube Cuivre écroui-ø 16 |  |  | ml
SAN 1.2.5 | Tube Cuivre écroui-ø 22 |  |  | ml
SAN 1.2.6 | Tube Cuivre écroui-ø 36 |  |  | ml
SAN 1.2.7 | Tube Cuivre écroui-ø 42 |  |  | ml
SAN 1.2.8 | Tube Cuivre écroui-ø 54 |  |  | ml
SAN 1.2.9 | Tube lisse acier à souder ø 33-42 |  |  | ml
SAN 1.2.10 | Tube lisse acier à souder ø 50-60 |  |  | ml
SAN 1.2.11 | Tube lisse acier à souder ø 127-140 |  |  | ml
SAN 1.2.12 | Tube acier galvanisé à visser - 15 X 21 |  |  | ml
SAN 1.2.13 | Tube acier galvanisé à visser - 20 X 27 |  |  | ml
SAN 1.2.14 | Tube acier galvanisé à visser - 26 X 34 |  |  | ml
SAN 1.2.15 | Tube acier galvanisé à souder - 15 X 21 |  |  | ml
SAN 1.2.16 | Tube acier galvanisé à souder - 20 X 27 |  |  | ml
SAN 1.2.17 | Tube acier galvanisé à souder - 26 X 34 |  |  | ml
SAN 1.2.18 | Vanne sphérique manette plate rouge 1/4 tour en laiton 1/2'' (15x21) |  |  | U
SAN 1.2.19 | Vanne sphérique manette plate rouge 1/4 tour en laiton 3/4'' (20x27) |  |  | U
SAN 1.2.20 | Vanne sphérique manette plate rouge 1/4 tour en laiton 1'' (26x34) |  |  | U
SAN 1.2.21 | Vanne sphérique manette plate rouge 1/4 tour en laiton 1''1/4 (33x42) |  |  | U
SAN 1.2.22 | Vanne sphérique manette plate rouge 1/4 tour en laiton avec purge 1'' (26x34) |  |  | U
SAN 1.2.23 | Vanne sphérique manette plate rouge 1/4 tour en laiton avec purge 1'' 1/2 (40x49) |  |  | U
SAN 1.2.24 | Vanne sphérique manette plate rouge 1/4 tour en laiton avec purge 2'' (50x60) |  |  | U
SAN 1.2.25 | Vanne d'équilibrage à visser graduée DN 25 |  |  | U
SAN 1.2.26 | Vanne d'équilibrage à visser graduée DN 32 |  |  | U
1.3 Tuyauteries pour alimentation gaz et raccords
SAN 1.3.1 | Tube acier noir-Tarif 1 & 3-ø 12x17 - 3/8 |  |  | ml
SAN 1.3.2 | Tube acier noir-Tarif 1 & 3-ø 15x21 - 1/2 |  |  | ml
SAN 1.3.3 | Tube acier noir-Tarif 1 & 3-ø 20x27 - 3/4 |  |  | ml
SAN 1.3.4 | Tube acier noir-Tarif 1 & 3-ø 26x34 - 1 |  |  | ml
SAN 1.3.5 | Tube acier noir-Tarif 1 & 3-ø33-4 - 1-1/4 |  |  | ml
SAN 1.3.6 | Tube acier noir-Tarif 1 & 3-ø 40-49 - 1 - 1/2 |  |  | ml
SAN 1.3.7 | Coudes acier noir 90° GAZ - ø DN32 |  |  | U
SAN 1.3.8 | Coudes acier noir 90° GAZ - ø DN40 |  |  | U
SAN 1.3.9 | Coudes acier noir 90° GAZ - ø DN50 |  |  | U
SAN 1.3.10 | Manchette acier noir 90° GAZ - ø DN32 |  |  | U
SAN 1.3.11 | Manchette acier noir 90° GAZ - ø DN40 |  |  | U
SAN 1.3.12 | Manchette acier noir 90° GAZ - ø DN50 |  |  | U
SAN 1.3.13 | Tube acier galvanisé -Tarif 1-ø DN65 |  |  | ml
SAN 1.3.14 | Tube acier galvanisé -Tarif 1-ø DN80 |  |  | ml
SAN 1.3.15 | Tube acier galvanisé -Tarif 1-ø DN100 |  |  | ml
SAN 1.3.16 | Tube polyéthylène GAZ - ø DN32 |  |  | ml
SAN 1.3.17 | Tube polyéthylène GAZ - ø DN40 |  |  | ml
SAN 1.3.18 | Tube polyéthylène GAZ - ø DN50 |  |  | ml
SAN 1.3.19 | Coudes polyéthylène 90° GAZ - ø DN32 |  |  | U
SAN 1.3.20 | Coudes polyéthylène 90° GAZ - ø DN40 |  |  | U
SAN 1.3.21 | Coudes polyéthylène 90° GAZ - ø DN50 |  |  | U
SAN 1.3.22 | Tube cuivre GAZ -ø 12x17 - 3/8 |  |  | ml
SAN 1.3.23 | Tube cuivre GAZ -ø 15x21 - 1/2 |  |  | ml
SAN 1.3.24 | Tube cuivre GAZ -ø 20x27 - 3/4 |  |  | ml
SAN 1.3.25 | Tube cuivre GAZ -ø 26x34 - 1 |  |  | ml
SAN 1.3.26 | Détendeur GAZ - ø DN32 |  |  | U
SAN 1.3.27 | Raccordement d'équipements désservis GAZ au cuivre GAINE 15x21, raccords, un robinet, coudes, colliers, tés, manchons, fixations… |  |  | ml
SAN 1.3.28 | Peinture alkyde 2 couches de matérialisation réseau GAZ |  |  | ml
SAN 1.3.29 | Vanne d'arrêt laiton coupure générale 1/4 tour poignée jaune - DN32 |  |  | U
SAN 1.3.30 | Vanne d'arrêt laiton coupure générale 1/4 tour poignée jaune - DN40 |  |  | U
SAN 1.3.31 | Vanne d'arrêt laiton coupure générale 1/4 tour poignée jaune - DN50 |  |  | U
SAN 1.3.32 | Coffret métallique vitré rouge de protection vanne GAZ à clefs dim : 250x250X150 |  |  | U
1.4 Canalisation pour évacuation et accessoires
SAN 1.4.1 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 32 mm |  |  | ml
SAN 1.4.2 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 40 mm |  |  | ml
SAN 1.4.3 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 50mm |  |  | ml
SAN 1.4.4 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 63 mm |  |  | ml
SAN 1.4.5 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 75 mm |  |  | ml
SAN 1.4.6 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 90 mm |  |  | ml
SAN 1.4.7 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 100 mm |  |  | ml
SAN 1.4.8 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 110 mm |  |  | ml
SAN 1.4.8 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 125 mm |  |  | ml
SAN 1.4.9 | Canalisation PVC-série évacuation-ø 160 mm |  |  | ml
SAN 1.4.10 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 32 mm |  |  | ml
SAN 1.4.11 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 50 mm |  |  | ml
SAN 1.4.12 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 63 mm |  |  | ml
SAN 1.4.13 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 75 mm |  |  | ml
SAN 1.4.14 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 100 mm |  |  | ml
SAN 1.4.15 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 110 mm |  |  | ml
SAN 1.4.16 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 125 mm |  |  | ml
SAN 1.4.17 | Canalisation PVC ''Pression'' - ø 150/160 mm |  |  | ml
SAN 1.4.18 | Aérateur à membrane en PVC-ø 50 mm |  |  | U
SAN 1.4.19 | Aérateur à membrane en PVC-ø 100 mm |  |  | U
SAN 1.4.20 | Aérateur à membrane en PVC-ø 110 mm |  |  | U
SAN 1.4.21 | Siphon de sol avec grille en PVC 10/10 -ø 50 mm |  |  | U
SAN 1.4.22 | Siphon de sol en acier inox 10/10mm avec grille à visser et panier - ø 50 à 75mm |  |  | U
SAN 1.4.23 | Siphon de sol complet en acier inox 10/10mm - ø 50 à 75mm |  |  | U
SAN 1.4.24 | Siphon mural vertical en PVC-ø 40 mm-pour machine à laver double |  |  | U
SAN 1.4.25 | Tuyau fonte centrifugé Type SMU-S ø 100 mm |  |  | ml
SAN 1.4.26 | Tuyau fonte centrifugé Type SMU-S ø 125 mm |  |  | ml
SAN 1.4.27 | Tuyau fonte centrifugé Type SMU-S ø 150 mm |  |  | ml
SAN 1.4.28 | Tuyau fonte centrifugé Type SMU-S ø 200 mm |  |  | ml
SAN 1.4.29 | Réduction excentrique Ø 200 - 160 |  |  | U
1.5 Accessoires de mise en œuvre pour canalisations
SAN 1.5.1 | Equerre de supportage R1x206 Lg : 200 mm |  |  | U
SAN 1.5.2 | Equerre de supportage R4x350 Lg : 350 mm |  |  | U
SAN 1.5.3 | Equerre de supportage R6x750 Lg : 750 mm |  |  | U
SAN 1.5.4 | Rail de supportage-profil R1 |  |  | ml
SAN 1.5.5 | Rail de supportage-profil R2 |  |  | ml
SAN 1.5.6 | Rail de supportage-profil R4 |  |  | ml
SAN 1.5.7 | Rail de supportage-profil R6 |  |  | ml
SAN 1.5.8 | Manchette de réparation à joint PVC ø 40 |  |  | U
SAN 1.5.9 | Manchette de réparation à joint PVC ø 50 |  |  | U
SAN 1.5.10 | Manchette de réparation à joint PVC ø 60 |  |  | U
SAN 1.5.11 | Manchette de réparation à joint PVC ø 90 |  |  | U
SAN 1.5.12 | Manchette PVC souple pour évacuation ø 32 |  |  | U
SAN 1.5.13 | Manchon PVC FF ø 100 |  |  | U
SAN 1.5.14 | Manchon dilatation vertical PVC FF ø 125 |  |  | U
SAN 1.5.15 | Manchon dilatation Ø 160 |  |  | U
SAN 1.5.16 | Manchon PVC Ø 200 |  |  | U
SAN 1.5.17 | Manchon PVC Ø 125 |  |  | U
SAN 1.5.18 | Réduction SMU S ø 125 x 100 |  |  | U
SAN 1.5.19 | Té SMU S de visite ø 150 |  |  | U
SAN 1.5.20 | Té SMU S de visite ø 200 |  |  | U
SAN 1.5.21 | Té SMU S angle 45° ø 150 X 125 |  |  | U
SAN 1.5.22 | Té SMU S angle 67° ø 125 x 100 |  |  | U
SAN 1.5.23 | Té SMU S angle 45° ø 125 |  |  | U
1.6 Calorifuge pour canalisations ( Classe 2/3 ECS - chauffage )
SAN 1.6.1 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 épaisseur pour -ø 15 |  |  | ml
SAN 1.6.2 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 épaisseur pour -ø 18 |  |  | ml
SAN 1.6.3 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 pour -ø 22 |  |  | ml
SAN 1.6.4 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 épaisseur pour -ø 28 |  |  | ml
SAN 1.6.5 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 épaisseur pour -ø 35 |  |  | ml
SAN 1.6.6 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 épaisseur pour-ø 42 |  |  | ml
SAN 1.6.7 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 épaisseur pour -ø 48 |  |  | ml
SAN 1.6.8 | Manchon isolant mousse élastomère à recouvrement M1 épaisseur pour -ø 54 |  |  | ml
SAN 1.6.9 | Coquille laine de roche/aluminium à recouvrement M1 épaisseur pour-ø 75 |  |  | ml
SAN 1.6.10 | Coquille laine de roche/aluminium à recouvrement M1 épaisseur pour-ø 100 |  |  | ml
SAN 1.6.11 | Coquille laine de roche/aluminium à recouvrement M1 épaisseur pour-ø 125 |  |  | ml
SAN 1.6.12 | Coquille laine de roche/aluminium à recouvrement M1 épaisseur pour-ø 200 |  |  | ml
1.7 Vannes et robinetteries
SAN 1.7.1 | Vanne d'Arrêt à boisseau sphérique-en 12x17 |  |  | U
SAN 1.7.2 | Vanne d'Arrêt à boisseau sphérique-en 15x21 |  |  | U
SAN 1.7.3 | Vanne d'Arrêt à boisseau sphérique-en 20x27 |  |  | U
SAN 1.7.4 | Vanne d'Arrêt à boisseau sphérique-en 26x34 |  |  | U
SAN 1.7.5 | Vanne d'Arrêt type Papillon à oreilles-PN10-en DN32 |  |  | U
SAN 1.7.6 | Vanne d'Arrêt type Papillon à oreilles-PN10-en DN40 |  |  | U
SAN 1.7.7 | Vanne d'Arrêt type Papillon à oreilles-PN10-en DN50 |  |  | U
SAN 1.7.8 | Vanne d'Arrêt type Papillon à oreilles-PN10-en DN65 |  |  | U
SAN 1.7.9 | Vanne d'Arrêt type papillon-PN10-en DN65 |  |  | U
SAN 1.7.10 | Vanne d'Arrêt type papillon-PN10-en DN80 |  |  | U
SAN 1.7.11 | Vanne d'Arrêt type papillon-PN10-en DN100 |  |  | U
SAN 1.7.12 | Vanne à Sphère passage intégral FF avec purge diam. 2'' |  |  | U
SAN 1.7.13 | Vanne à Sphère passage intégral avec puge manette papillon MF diam. 1/2'' |  |  | U
SAN 1.7.14 | Vanne d'équilibrage Hydrocontrol DN40 |  |  | U
SAN 1.7.15 | Vanne d'équilibrage Hydrocontrol DN50 |  |  | U
SAN 1.7.16 | Vanne d'équilibrage Hydrocontrol DN65 |  |  | U
SAN 1.7.17 | Vanne 3 voies DN40 |  |  | U
SAN 1.7.18 | Vanne 3 voies DN20 |  |  | U
SAN 1.7.19 | Vanne 3 voies DN25 |  |  | U
SAN 1.7.20 | TA-D en DN12 |  |  | U
SAN 1.7.21 | TA-D en DN15 |  |  | U
SAN 1.7.22 | TA-D en DN20 |  |  | U
SAN 1.7.23 | TA-D en DN25 |  |  | U
SAN 1.7.24 | TA-D en DN40 |  |  | U
SAN 1.7.25 | TA-D en DN50 |  |  | U
SAN 1.7.26 | TA-D en DN65 |  |  | U
SAN 1.7.27 | Robinet de puisage à raccord au nez en laiton brossé, posé sur applique ø 20x27mm |  |  | U
SAN 1.7.28 | Robinet de puisage à manette 1/4 tour posé en applique ø 20x27mm |  |  | U
SAN 1.7.29 | Robinet de machine à laver chromé, posé sur applique ø 15x21 mm |  |  | U
SAN 1.7.30 | Robinet de machine à laver pose encastrée , chromé ø 15x21 mm |  |  | U
1.8 Accessoires et équipements pour réseaux
SAN 1.8.1 | Réducteur de pression d'eau sanitaire en 15x21 |  |  | U
SAN 1.8.2 | Réducteur de pression d'eau sanitaire en 20x27 |  |  | U
SAN 1.8.3 | Clapet anti-pollution 15x21 |  |  | U
SAN 1.8.4 | Clapet anti-pollution 20x27 |  |  | U
SAN 1.8.5 | Clapet anti-pollution 26x34 |  |  | U
SAN 1.8.6 | Disconnecteur pour réseau d'eau sanitaire en 15x21 |  |  | U
SAN 1.8.7 | Disconnecteur CONTROLABLE pour réseau d'eau sanitaire M 3/4'' |  |  | U
SAN 1.8.8 | Anti- bélier à Membrane 3/4'' |  |  | U
SAN 1.8.9 | Anti- bélier 15/21 |  |  | U
SAN 1.8.10 | Anti- bélier 20/27 |  |  | U
SAN 1.8.11 | Purgeur d'air automatique |  |  | U
SAN 1.8.12 | Thermomètre à alcool, à verre grossissant-Hauteur: 250mm- plage: 0-120°C-type droit |  |  | U
SAN 1.8.13
SAN 1.8.14 | Manomètre de pression d'eau secteur 0-11 bar3/4'' |  |  | U
2.0 Chauffe-eau électrique Atlantic (ou equivalent) et accessoires
SAN 2.0.1 | Chauffe-eau vertical-résistance stéatite-Capacité de 50 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.2 | Chauffe-eau vertical-résistance stéatite-Capacité de 100 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.3 | Chauffe-eau vertical-résistance stéatite-Capacité de 150 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.4 | Chauffe-eau vertical-résistance stéatite-Capacité de 200 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.5 | Chauffe-eau vertical-résistance stéatite-Capacité de 300 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.6 | Chauffe-eau vertical-résistance blindée-Capacité de 50 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.7 | Chauffe-eau vertical-résistance blindée-Capacité de 100 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.8 | Chauffe-eau vertical-résistance blindée-Capacité de 150 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.9 | Chauffe-eau vertical-résistance blindée-Capacité de 200 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.10 | Chauffe-eau vertical-résistance blindée-Capacité de 300 litres, chauffe normale |  |  | U
SAN 2.0.11 | Trepied UNIVERSEL 'Quadripode' pour Ballon ECS model compatible ballon ATLANTIC 100L ou équivalent |  |  | U
SAN 2.0.12 | Groupe de sécurité INOX 3/4'' y/c raccordement sur ballon et tests |  |  | U
SAN 2.0.13 | Groupe de sécurité laiton ou laiton nickelé 3/4'' y/c raccordements et tests |  |  | U
SAN 2.0.14 | Siphon entonnoir pour groupe de sécurité de ballon ECS, raccords aux conduites et fixations |  |  | U
SAN 2.0.15 | Flexible F 3/4'' DN 13 |  |  | ml
SAN 2.0.16 | Vanne à boisseau 1/4 de tour sphérique 15x21 |  |  | U
3.0 Appareils sanitaires, robinetteries et Accessoires
SAN 3.0.1 | WC à reservoir de chasse (y compris : réservoir équipé, robinet d'arrêt, abattants, et fixations…) 3 à 6 litres |  |  | U
SAN 3.0.2 | WC à reservoir de chasse temporisé (y compris : réservoir équipé, robinet d'arrêt, abattants, et fixations…) 3 à 6 litres |  |  | U
SAN 3.0.3 | WC handicapés à reservoir de chasse (y compris : réservoir équipé, robinet d'arrêt, abattants, et fixations…) 3 à 6 litres |  |  | U
SAN 3.0.4 | WC handicapés à reservoir de chasse temporisée (y compris : réservoir équipé, robinet d'arrêt, abattants, fixations…) 3 à 6 litres |  |  | U
SAN 3.0.5 | Pack WC complet BLANC 1 cuvette fond creux, 1 réservoir à mécanisme et abattant double (y compris : réservoir équipé, robinet d'arrêt, fixations…) 3 à 6 litres |  |  | U
SAN 3.0.6 | WC suspendu, 360 x 350 x 535 mm. Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,5 mm Type DELABIE, S21 S - Ref : 110310 |  |  | U
SAN 3.0.7 | WC à poser au sol, 360 x 400 x 580 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,5 mm Type DELABIE, S21 P - Ref : 110300 |  |  | U
SAN 3.0.8 | WC PMR suspendu, 360 x 350 x 700 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,5 mm Type DELABIE, 700 S - Ref : 110710 |  |  | U
SAN 3.0.9 | WC à poser au sol avec réservoir double touche 3/6 L, 370 x 815 x 620 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,5 mm. Type DELABIE, MONOBLOCO S21 - Ref : 110390 |  |  | U
SAN 3.0.10 | Urinoir à action siphonique |  |  | U
SAN 3.0.11 | Urinoir d'angle à bec |  |  | U
SAN 3.0.12 | Siphon pour urinoir polypropylène tube réglable |  |  | U
SAN 3.0.13 | Robinet d'arrêt WC équerre 1/4 de tour |  |  | U
SAN 3.0.14 | Pipe de raccordement coudée en PVC avec jointure à lèvre ø 90 |  |  | U
SAN 3.0.15 | Pipe de raccordement coudée en PVC avec jointure à lèvre ø 100 |  |  | U
SAN 3.0.16 | Pipe de raccordement coudée en PVC avec jointure à lèvre type CTW33 ou 1 DEA-FLEX ou équivalent ø 110 |  |  | U
SAN 3.0.17 | Vasque ø 48 cm y compris : raccordements, bonde, fixation, raccordements… |  |  | U
SAN 3.0.18 | Robinetterie de douche à temporisation intégrée |  |  | U
SAN 3.0.19 | Mitigeur pour vasque chromé économiseur d'eau 3l/min |  |  | U
SAN 3.0.20 | Mitigeur de cuisine à bec forme U chromé économisuer d'eau |  |  | U
SAN 3.0.21 | Mitigeur de lavabo chromé économiseur d'eau |  |  | U
SAN 3.0.22 | Mitigeur bain douche chromé 2 vitesses à cartouche céramique |  |  | U
SAN 3.0.23 | Presto à encastrer y compris rosace de visite et accessoires |  |  | U
SAN 3.0.24 | Colonne de douche à angle Delabie ou équivalent boutons de réglage eau froide eau chaude y/c fixations et raccordements |  |  | U
SAN 3.0.25 | Flexible de douche anti-torsion longueur 1,25m |  |  | U
SAN 3.0.26 | Flexible de douche anti-torsion longueur 1,60m |  |  | U
SAN 3.0.27 | Flexible de douche anti-torsion longueur 2,00m |  |  | U
SAN 3.0.28 | Meuble sous évier 110x60 cm |  |  | U
SAN 3.0.29 | Vidoir ( y compris : robinet, robinet d'arrêt, grille porte-seau,…) |  |  | U
SAN 3.0.30 | Bonde complète pour évier de cuisine |  |  | U
SAN 3.0.31 | Bonde complète pour lavabo |  |  | U
SAN 3.0.32 | Bonde complète spécial rénovation pour douche |  |  | U
SAN 3.0.33 | Siphon tube réglable pour évier y/c raccords et fixations |  |  | U
SAN 3.0.34 | Porte-serviette en tube ø 26 mm |  |  | U
SAN 3.0.35 | Mirroir rectangulaire 540x390 mm avec supports |  |  | U
SAN 3.0.36 | Tablette de lavabo milieu humide classe 3 |  |  | U
SAN 3.0.37 | Mitigeur thermostatique à cartouche corps en laiton Collectif taille 3 THERMERAM ou équivalent |  |  | U
SAN 3.0.38 | Mitigeur thermostatique à cartouche à corps en laiton Collectif taille 4 |  |  | U
SAN 3.0.39 | Mitigeur thermostatique à cartouche à corps en laiton Collectif taille 5 |  |  | U
SAN 3.0.40 | Mitigeur thermostatique à cartouche à corps en laiton Collectif taille 6 |  |  | U
SAN 3.0.41 | Mitigeur réglable de douche chromé |  |  | U
SAN 3.0.42 | Siphon mural double et raccords d'évacuation pour machines à laver |  |  | U
SAN 3.0.43 | Flexibles acier inoxydable de raccordement des équipements DN 8mm |  |  | ml
SAN 3.0.44 | Flexibles acier inoxydable de raccordement des équipements DN 13mm |  |  | ml
SAN 3.0.45 | Barre d'appui 400 mm blanc avec embases, type PELLET Ergolife |  |  | U
SAN 3.0.46 | Barre d'appui 600 mm blanc avec embases, type PELLET Ergolife |  |  | U
SAN 3.0.47 | Barre d'appui 800 mm blanc avec embases, type PELLET Ergolife |  |  | U
SAN 3.0.48 | Barre de maintien droite Inox brillant, 400 mm Ø 32, type DELABIE Réf. 50504P2 |  |  | U
SAN 3.0.49 | Barre de maintien droite Inox brillant, 600 mm Ø 32, type DELABIE Réf. 50506P2 |  |  | U
SAN 3.0.50 | Barre de maintien droite Inox brillant, 900 mm Ø 32, type DELABIE Réf. 50509P2 |  |  | U
4.0 Receveur de douche et équipements
SAN 4.0.1 | Receveur de douche Krion receveur extra plat (moins de 30mm) 800X1200 anti-dérapant type PN 24 Danae ou equivalent |  |  | U
SAN 4.0.2 | Receveur de douche en céramique 800 x 800 x 100 série avec trame antiderapante |  |  | U
SAN 4.0.3 | Receveur de douche en céramique 800 x 800 x 60 série avec trame antiderapante |  |  | U
SAN 4.0.4 | Receveur de douche en céramique 900 x 1000 x 60 avec trame anti dérapante |  |  | U
SAN 4.0.5 | Piètement, pied réglable pour receveur de douche |  |  | U
SAN 4.0.6 | Ensemble bonde, siphon et raccordements pour receveur de douche |  |  | ens
SAN 4.0.7 | Porte de douche pivotante, verre 6mm anticalcaire, dim: 80 à 90cm |  |  | U
SAN 4.0.8 | Porte de douche pivotante, verre 6mm anticalcaire, dim: 100 à 120cm |  |  | U
SAN 4.0.9 | Douchette chromée 2 jets, type Grohe Tempesta 110 ou équivalent |  |  | U
SAN 4.0.10 | Pommeau de douche 3 jets chrome, type Grohe Vitalio Comfort Clova ou équivalent |  |  | U
SAN 4.0.11 | Flexible de douche 1500mm Metal Haute résistance Chromé type Grohe Relexaflex ou équivalent |  |  | U
SAN 4.0.12 | Flexible de douche lisse 1,75m renforcé |  |  | U
SAN 4.0.13 | Ensemble de douche 3 jets 8l barre 600 mm et tablette Tempesta Cube 110 Chromé / type GROHE Réf. 27576003 ou équivalent |  |  | U
5.0 Robinet de radiateur
SAN 5.0.1 | Robinet complet thermostatique équerre ou droit diam. 12x17 oventrop ou equivalent |  |  | U
SAN 5.0.2 | Robinet complet thermostatique équerre ou droit diam. 15x21 oventrop ou equivalent |  |  | U
SAN 5.0.3 | Robinetterie de pré-réglage pour radiateur spécial rénovation en 12x17 |  |  | U
SAN 5.0.4 | Robinetterie de pré-réglage pour radiateur spécial rénovation en 15x21 |  |  | U
6.0 Comptages, sondes et automates
SAN 6.0.1 | Compteur d'énergie Sharky 775 DN50 |  |  | U
SAN 6.0.2 | compteur d'énergie Sharky 775 DN65 |  |  | U
SAN 6.0.3 | compteur d'énergie Sharky 775 DN80 |  |  | U
SAN 6.0.4 | Compteur d'énergie Sharky 775 DN65 |  |  | U
SAN 6.0.5 | Carte de communication Modbus pout compteur Sharky |  |  | U
SAN 6.0.6 | Carte d'alimentation 230V pour compteur Sharky |  |  | U
SAN 6.0.7 | Compteur d'eau en 15x21 avec cible |  |  | U
SAN 6.0.8 | Compteur d'eau en 20x27 avec cible |  |  | U
SAN 6.0.9 | Compteur EF DN50 |  |  | U
SAN 6.0.10 | Compteur EF DN40 |  |  | U
SAN 6.0.11 | Compteur EF DN32 |  |  | U
SAN 6.0.12 | Module d'impulsion pour compteur EF |  |  | U
SAN 6.0.13 | Automate Trend IQ4/96/XNC/BAC/230 |  |  | U
SAN 6.0.14 | Automate Trend IQ4/96/INT/BAC/230 |  |  | U
SAN 6.0.15 | Automate Trend IQ4/64/XNC/BAC/230 |  |  | U
SAN 6.0.16 | Module d'extension IQ4/IO/8UIO |  |  | U
SAN 6.0.17 | Module d'extension IQ4/IO/8DI |  |  | U
SAN 6.0.18 | Module d'extension IQ4/IO/8UI |  |  | U
SAN 6.0.19 | Module d'extension IQ4/IO/16DI |  |  | U
SAN 6.0.20 | JAE - Gazpar F-Connect |  |  | U
SAN 6.0.21 | Emétteur impulsion LoRa - ATEX - 2 compteurs |  |  | U
SAN 6.0.22 | Capteur de température chambre froide LoRaWAN 868MHz |  |  | U
SAN 6.0.23 | IoT Gateway - Passerelle Ethernet Modbus TCP : LoRaWAN |  |  | U
SAN 6.0.24 | Antenne GSM standard |  |  | U
SAN 6.0.25 | Convertisseur passerelle ADF M-Bus --> Modbus RS485 jusqu'à 20 esclave |  |  | U
SAN 6.0.26 | Passerelle LoRa Extérieure |  |  | U
SAN 6.0.27 | Parafoudre Basse Tension (230 V) |  |  | U
SAN 6.0.28 | PARAFOUDRE BASSE TENSION 100-240V AC MONOPHASÉ TYPE 2 de SOFREL |  |  | U
SAN 6.0.29 | Batterie 12 Vcc - 4 Ah étanche au plomb |  |  | U
SAN 6.0.30 | Afficheur 5'' graphique tactile déporté |  |  | U
SAN 6.0.31 | 2RM/ 24VAC Module Relais en cascade ou commande 3 Points, montage sur rail DIN standard |  |  | U
SAN 6.0.32 | Sonde de température plongeur type TEAT NI1000-LG |  |  | U
SAN 6.0.33 | TEP NI 1000 Sonde d'applique Ni1000 |  |  | U
SAN 6.0.34 | TEU NI 1000-LG Sonde ext Ni1000 LG |  |  | U
SAN 6.0.35 | Automate SOFREL S4TH Sous-Station Medium GSM RS485 |  |  | U
SAN 6.0.36 | Alimentation AC/DC 24V CC 1.7A type Mean Well MDR-40-24 |  |  | U
7.0 Chauffage : Pompes et Ballons
SAN 7.0.1 | GRUNDFOS MAGNA3D 40-150F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.2 | GRUNDFOS MAGNA3D 40-60F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.3 | GRUNDFOS MAGNA1D 40-150F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.4 | GRUNDFOS MAGNA1D 40-60F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.5 | GRUNDFOS MAGNA3 40-150F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.6 | GRUNDFOS MAGNA3 40-60F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.7 | GRUNDFOS MAGNA1 40-150F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.8 | GRUNDFOS MAGNA1 40-60F ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.9 | GRUNDFOS TPE2D 80-210 ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.10 | GRUNDFOS TPE2D 80-120 ou équivalent |  |  | U
SAN 7.0.11 | Atlantic CORPRIMO 1500L ou équivalent |  |  | U
SAN 0.0.12 | Atlantic CORPRIMO 800L ou équivalent |  |  | U
8.1 VMC
SAN 8.1.1 | EasyVEC C4 Standard 1500 ou équivalent |  |  | U
SAN 8.1.2 | EasyVEC C4 Standard 2000 ou équivalent |  |  | U
SAN 8.1.3 | EasyVEC C4 PRO-MW 400 ou équivalent |  |  | U
SAN 8.1.4 | EasyVEC C4 PRO-MW 1000 ou équivalent |  |  | U
8.2 Raccordements d'élements de ventilation
SAN 8.2.1 | Grille exterieure ø 80 |  |  | U
SAN 8.2.2 | Grille exterieure ø 100 |  |  | U
SAN 8.2.3 | Grille exterieure ø 125 |  |  | U
SAN 8.2.4 | Gaine d'extraction de VMC en acier galvanisé spiralé DN80 (y compris raccordements, coudes,té...) |  |  | ml
SAN 8.2.5 | Gaine d'extraction de VMC en acier galvanisé spiralé DN100 (y compris raccordements, coudes,té...) |  |  | ml
SAN 8.2.6 | Gaine d'extraction de VMC en acier galvanisé spiralé DN125 (y compris raccordements, coudes,té...) |  |  | ml
SAN 8.2.7 | Gaine d'extraction de VMC en acier galvanisé spiralé DN160 (y compris raccordements, coudes,té...) |  |  | ml
SAN 8.2.8 | Gaine flexible ALU de raccordement VMC en DN80 (y compris raccordements, fixations,…) |  |  | ml
SAN 8.2.9 | Gaine flexible ALU de raccordement VMC en DN100 (y compris fixations,…) |  |  | ml
SAN 8.2.10 | Gaine flexible ALU de raccordement VMC en DN125 (y compris fixations,…) |  |  | ml
SAN 8.2.11 | Gaine flexible ALU de raccordement VMC en DN160 (y compris fixations,…) |  |  | ml
SAN 8.2.12 | Extracteur ø 100 mural |  |  | U
SAN 8.2.13 | Extracteur ø 100 mural avec détection |  |  | U
SAN 8.2.14 | Extracteur ø 100 mural avec minuterie |  |  | U
SAN 8.2.15 | Extracteur ø 100 axial à manchoner entre 2 tubes |  |  | U
SAN 8.2.16 | Groupe VMC simple flux autoréglable ø 1 x 125 4 x 90 y compris Kit complet de bouches, conduites et raccordements |  |  | ens
SAN 8.2.17 | Bouche d'extraction pour VMC Auto-réglable DN 80 |  |  | U
SAN 8.2.18 | Bouche d'extraction pour VMC Auto-réglable DN 100 |  |  | U
SAN 8.2.19 | Bouche d'extraction pour VMC Hygroréglable A - DN 80 |  |  | U
SAN 8.2.20 | Bouche d'extraction pour VMC Hygroréglable A - DN 100 |  |  | U
SAN 8.2.21 | Bouche d'extraction pour VMC Hygroréglable B - DN 80 |  |  | U
SAN 8.2.22 | Bouche d'extraction pour VMC Hygroréglable B - DN 100 |  |  | U
9.0 DIVERS
SAN 9.0.1 | Trappe de visite laquée blanche 60 x 60 |  |  | U

## LOT 2-BPU Prestations
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - ACCORD-CADRE N°25 007 Travaux de maintenance et d’entretien : Plomberie – Sanitaire – Chauffage - Ventilation pour les sites gérés par le Crous de Strasbourg.
Entreprise :
LOT 2 : HAUT-RHIN
BPU 2 : PRESTATIONS
N° d'article | Désignation des prestations |  | Unité | Prix Unitaire HT
1. Prestations diverses
SAP 1.01 | Forfait repérage avant travaux de percement de dalles |  | U
SAP 1.02 | Forfait repérage avant travaux sur colonnes |  | U
SAP 1.03 | Forfait préparation carottage |  | U
SAP 1.04 | Carottage (ø:50 mm) sur épaisseur < 300 mm |  | U
SAP 1.05 | Carottage (ø:100 mm) sur épaisseur < 300 mm |  | U
SAP 1.06 | Carottage (ø:150 mm) sur épaisseur < 300 mm |  | U
SAP 1.07 | Carottage (ø:200 mm) sur épaisseur < 300 mm |  | U
SAP 1.08 | Utilisation d'un déboucheur électrique avec outils ø 22 |  | U
SAP 1.09 | Utilisation d'un nettoyeur haute pression |  | U
SAP 1.10 | Utilisation d'une caméra optique |  | U
SAP 1.11 | Utilisation d'une caméra thermique et rapport (forfait demi journée yc déplacement) |  | FF
SAP 1.12 | Forfait de remplacement chauffe-eau ECS - 50L + main d'œuvre, petits accessoires, fixations, raccordements, réglages, branchements, mise à la terre… |  | U
SAP 1.13 | Forfait de remplacement chauffe-eau ECS - 100L + main d'œuvre, petits accessoires, fixations, raccordements, réglages, branchements, mise à la terre… |  | U
SAP 1.14 | Forfait remplacement chauffe-eau ECS 150L + main d'œuvre, petits accessoires, fixations, raccordements, réglages, branchements, mise à la terre… |  | U
SAP 1.15 | Forfait remplacement chauffe-eau ECS 200L + main d'œuvre, petits accessoires, fixations, raccordements, réglages, branchements, mise à la terre… |  | U
SAP 1.16 | Forfait remplacement chauffe-eau ECS 300L + main d'œuvre, petits accessoires, fixations, raccordements, réglages, branchements, mise à la terre… |  | U
SAP 1.17 | Forfait test de la continuité de mise à la terre au premier degré pour raccordement ballon ECS |  | U
SAP 1.18 | Forfait de raccordement des équipements alimentés en eau (alimentation, évacuation y compris branchement électrique et mise à la terre…) |  | ens
SAP 1.19 | Forfait de raccordement complet pour radiateur ( coudes de réglage, purgeur,jointures, raccords…) en 15x21 |  | ens
SAP 1.20 | Forfait de raccordement complet pour radiateur ( coudes de réglage, purgeur, jointures,raccords…) en 20x27 |  | ens
SAP 1.21 | Forfait dépose de canalisations d'alimentation en eau y/c mise en sécurité réseau, enlèvement et mise en déchetterie |  | ml
SAP 1.22 | Forfait dépose de canalisations d'évacuations PVC y/c enlèvement et mise en déchetterie |  | ml
SAP 1.23 | Forfait dépose de canalisations d'évacuations fonte y/c enlèvement et mise en déchetterie |  | ml
SAP 1.24 | Forfait dépose d'équipement sanitaire y/c enlèvement et mise en déchetterie |  | U
SAP 1.25 | Forfait fourniture et pose de rebouchage au plâtre PGC et finition au PFC |  | m2
SAP 1.26 | Forfait fourniture et pose pour rebouchage coupe-feu |  | m2
SAP 1.27 | Traitement anti-rouille pour canalisation acier couleur rouge ou grise |  | ml
SAP 1.28 | Forfait de fourniture et pose d'un receveur de douche en céramique anti dérapant 800 x 800 x 100 model avec trame anti dérapante ( y/c siphon,bonde, raccords, canalisations, fixations…) selon descriptif du forfait |  | m2
SAP 1.29 | Forfait de fourniture et pose d'un receveur de douche en céramique anti dérapant 900 x 1000 x 60 avec trame antidérapante ( y/c siphon,bonde, raccords, canalisations, fixations…) selon descriptif du forfait |  | m2
SAP 1.30 | Forfait receveur de douche PMR à encastrer dim : 900X1200x30 réf DANAE ou techniquement équivalent comprenant toutes sujétions de fourniture et pose selon descriptif du forfait |  | m2
SAP 1.31 | Forfait WC PMR suspendu sur bati-support type rapide SL ou techniquement équivalent comprenant toutes sujétions de fourniture et pose selon descriptif du forfait |  | U
SAP 1.32 | Forfait de rénovation complete douche, ensemble de panneau de douche résine, bac h 30mn maxi et ensemble des équipements a emboitement sans collage |  | m2
SAP 1.33 | Forfait fixations spécifiques comprenant chevillage, tirefond, scellement chimique… |  | ens
SAP 1.34 | Forfait de coupure pour intervention sur réseau |  | ens
SAP 1.35 | Forfait de purge et nettoyage du réseau EFS et ECS |  | ens
SAP 1.36 | Forfait de désembouage du réseau de chauffage : prix par studio (mini 40 studios) |  | U
SAP 1.37 | Forfait de remise en service du réseau |  | ens
SAP 1.38 | Forfait soudure TIG : Aluminium-acier-inox combustible bouteille argon y/c permis feu |  | ens
SAP 1.39 | Forfait soudure cuivre, cuivre-laiton à brasure y/c permis feu |  | ens
SAP 1.40 | Forfait soudure réseau GAZ à brasure y/c permis feu |  | ens
SAP 1.41 | Forfait soudure tube acier à la brasure chalumeau oxyacétylénique y/c permis feu |  | ens
SAP 1.42 | Forfait soudure tube galvanisée au chalumeau y/c permis feu |  | ens
SAP 1.43 | Forfait gel des conduites - utilisation d'un appareil frigo |  | u
SAP 1.44 | Raccordement complet pour radiateur ( coudes de réglage, purgeur,jointures, raccords…) en 15x21 |  | ens
SAP 1.45 | Raccordement complet pour radiateur ( coudes de réglage, purgeur, jointures,raccords…) en 20x27 |  | ens
SAP 1.46 | Fourniture et pose d'un schéma hydraulique (impressions A3 ou A2, plastifié et accroché en chaufferie) |  | ens
2. Prestations de main-d'oeuvre
SAP 2.01 | Soudeur qualifié |  | H
SAP 2.02 | Chef de chantier |  | H
SAP 2.03 | Electricien qualifié |  | H
SAP 2.04 | Chef d'équipe |  | H
SAP 2.05 | Ouvrier-O.H.Q. |  | H
SAP 2.06 | Monteur soudeur |  | H
SAP 2.07 | Monteur soudeur sous licence GAZ |  | H
SAP 2.08 | Aide-Ouvrier |  | H
SAP 2.09 | Ingénieur |  | H
SAP 2.10 | Travaux en régie |  | H
SAP 2.11 | Intervention urgence jour |  | F
SAP 2.12 | Intervention urgence nuit |  | F
SAP 2.13 | Frais de déplacement |  | U

## Lot 2 DPGF
DPGF - ACCORD-CADRE N°25 007 Travaux de maintenance et d’entretien : Plomberie – Sanitaire – Chauffage - Ventilation pour les sites gérés par le Crous de Strasbourg.
Entreprise :
LOT 2 : HAUT-RHIN
DPGF
Reprise des réseaux sanitaires : Résidence Les Hauts de l'Illberg
Travaux en site occupé
N° d'article | Désignation des Fournitures | Qté | Unité | PU HT | Total HT
Prix forfaitaire pour 1 chambre : Commande 1 à 4 chambres
1.1 | Dépose/Repose kitchenette yc reprise silicone | 1 | FF |  | 0
1.2 | Consignation du ballon électrique | 1 | FF |  | 0
1.3 | Vidange du réseau d’eau (eau chaude et eau froide) de la chambre | 1 | FF |  | 0
1.4 | Dépose complète du réseau (eau chaude et eau froide) du placard de la gaine technique en couloir jusqu’à l'ensemble des points de distribution (cuisine, WC, lavabo, douche) Concernant le réseau douche, cela s'entend hors piquage vers mitigeur (soit environ 2m 50 à ne pas remplacer avant mitigeur) | 1 | FF |  | 0
1.5 | Repose complète en multicouches à sertir ø 16 type Uponor ou équivalent Partie visible du multicouche en barre et non en couronne Rebouchage des anciennes fixations si nécessaire | 1 | FF |  | 0
1.6 | Remise en eau et purge ballon sanitaire | 1 | FF |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
Prix forfaitaire pour 1 chambre : Commande 5 à 10 chambres
2.1 | Dépose/Repose kitchenette yc reprise silicone | 1 | FF |  | 0
2.2 | Consignation du ballon électrique | 1 | FF |  | 0
2.3 | Vidange du réseau d’eau (eau chaude et eau froide) de la chambre | 1 | FF |  | 0
2.4 | Dépose complète du réseau (eau chaude et eau froide) du placard de la gaine technique en couloir jusqu’à l'ensemble des points de distribution (cuisine, WC, lavabo, douche) Concernant le réseau douche, cela s'entend hors piquage vers mitigeur (soit environ 2m 50 à ne pas remplacer avant mitigeur) | 1 | FF |  | 0
2.5 | Repose complète en multicouches à sertir ø 16 type Uponor ou équivalent Partie visible du multicouche en barre et non en couronne Rebouchage des anciennes fixations si nécessaire | 1 | FF |  | 0
2.6 | Remise en eau et purge ballon sanitaire | 1 | FF |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
Prix forfaitaire pour 1 chambre : Commande 11 à 49 chambres
3.1 | Dépose/Repose kitchenette yc reprise silicone | 1 | FF |  | 0
3.2 | Consignation du ballon électrique | 1 | FF |  | 0
3.3 | Vidange du réseau d’eau (eau chaude et eau froide) de la chambre | 1 | FF |  | 0
3.4 | Dépose complète du réseau (eau chaude et eau froide) du placard de la gaine technique en couloir jusqu’à l'ensemble des points de distribution (cuisine, WC, lavabo, douche) Concernant le réseau douche, cela s'entend hors piquage vers mitigeur (soit environ 2m 50 à ne pas remplacer avant mitigeur) | 1 | FF |  | 0
3.5 | Repose complète en multicouches à sertir ø 16 type Uponor ou équivalent Partie visible du multicouche en barre et non en couronne Rebouchage des anciennes fixations si nécessaire | 1 | FF |  | 0
3.6 | Remise en eau et purge ballon sanitaire | 1 | FF |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
Prix forfaitaire pour 1 chambre : Commande 50 à 137 chambres
4.1 | Dépose/Repose kitchenette yc reprise silicone | 1 | FF |  | 0
4.2 | Consignation du ballon électrique | 1 | FF |  | 0
4.3 | Vidange du réseau d’eau (eau chaude et eau froide) de la chambre | 1 | FF |  | 0
4.4 | Dépose complète du réseau (eau chaude et eau froide) du placard de la gaine technique en couloir jusqu’à l'ensemble des points de distribution (cuisine, WC, lavabo, douche) Concernant le réseau douche, cela s'entend hors piquage vers mitigeur (soit environ 2m 50 à ne pas remplacer avant mitigeur) | 1 | FF |  | 0
4.5 | Repose complète en multicouches à sertir ø 16 type Uponor ou équivalent Partie visible du multicouche en barre et non en couronne Rebouchage des anciennes fixations si nécessaire | 1 | FF |  | 0
4.6 | Remise en eau et purge ballon sanitaire | 1 | FF |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 10% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0