## LOT 02 LOT CLIMATISATION E
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire -
RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT ASSET DE L'INRAE
RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT ASSET DE L'INRAE
LOT n°02. LOT CLIMATISATION / ELECTRICITE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT
02 |  | LOT CLIMATISATION / ELECTRICITE
02.4 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLIMATISATION
02.4.1 |  | INSTALLATION DE SPLIT SYSTEM
02.4.1.1 |  | DEPOSE | ens | 34 |  | 8 |  | 0
02.4.1.2 |  | TRAITEMENT CLIMATIQUE DES LOCAUX
02.4.1.2.1 |  | Split Systèm Mural 9000btu/h A+++ | u | 10 |  | 8 |  | 0
02.4.1.2.2 |  | Split Systèm Mural 12000btu/h A++ | u | 1 |  | 8 |  | 0
02.4.1.2.3 |  | Split Systèm Mural 18000btu/h A++ | u | 6 |  | 8 |  | 0
02.4.1.2.4 |  | Split Systèm Cassette 9000btu/h A++ | u | 11 |  | 8 |  | 0
02.4.1.2.5 |  | Split Systèm Cassette 12000btu/h A++ | u | 6 |  | 8 |  | 0
02.4.1.2.6 |  | Commande filaire | u | 17 |  | 8 |  | 0
02.4.1.2.7 |  | Suport | ens | 34 |  | 8 |  | 0
02.4.1.3 |  | REASEAUX DE DISTRIBUTION | ml | 0 |  | 8 |  | 0
02.4.1.3.1 |  | Liaison clim de 9000 à 12000btu/h | ml | 270 |  | 8 |  | 0
02.4.1.3.2 |  | Liaison clim de 18000btu/h | ml | 60 |  | 8 |  | 0
02.4.1.3.3 |  | Liaison électrique 5G1.5 | ml | 330 |  | 8 |  | 0
02.4.1.3.4 |  | Goulotte | ens | 34 |  | 8 |  | 0
02.4.1.4 |  | RÉSEAU D’ÉVACUATION DES CONDENSATS
02.4.1.4.1 |  | Tube PVC D32 Compact M1 | ml | 150 |  | 8 |  | 0
02.4.1.5 |  | RÉGULATION / GTB
02.4.1.5.1 |  | Boitier H-link, y compris cablage | ens | 34 |  | 8 |  | 0
02.4.1.5.2 |  | Passerelle, y compris paramétrage | ens | 1 |  | 8 |  | 0
02.4.2 |  | REMPLACEMENT DU GROUPE D'EAU GLACÉE
02.4.2.1 |  | DEPOSE | ens | 1 |  | 8 |  | 0
02.4.2.2 |  | GROUPE EG
02.4.2.2.1 |  | Fourniture et pose groupe EG | u | 1 |  | 8 |  | 0
02.4.2.2.2 |  | Adaptation réseau EG | ens | 1 |  | 8 |  | 0
02.4.2.2.3 |  | Essai, mise en service | ens | 1 |  | 8 |  | 0
02.5 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ELECTRICITE
02.5.1 |  | RELAMPING LED
02.5.1.1 |  | DEPOSE | ens | 1 |  | 8 |  | 0
02.5.1.2 |  | LUMINAIRES
02.5.1.2.1 |  | DALLE LED 600x600 ENCASTRABLE | u | 61 |  | 8 |  | 0
02.5.1.2.2 |  | DALLE LED 600x600 EN SAILLIE | u | 62 |  | 8 |  | 0
02.5.1.2.3 |  | HUBLOT LED | u | 13 |  | 8 |  | 0
02.5.1.2.4 |  | REGLETTE LED | u | 9 |  | 8 |  | 0
02.5.1.2.5 |  | PROJECTEUR LED | u | 2 |  | 8 |  | 0
02.5.2 |  | ATTENTE ELECTRIQUE
02.5.2.1 |  | ADAPTATION ARMOIRE ET CREATION DE DEPARTS | ens | 2 |  | 8 |  | 0
02.5.2.2 |  | ATTENTES ELECTRIQUES | ens | 34 |  | 8 |  | 0
02.6 |  | DIVERS
02.6.1 |  | PERCEMENTS, REBOUCHAGES, GÉNIE CIVIL, COSTIERE DE SORTIE DE TOITURE | ens | 1 |  | 8 |  | 0
02.6.2 |  | MANUTENTION, LEVAGE, NACELLE ETC | ens | 1 |  | 8 |  | 0
02.6.3 |  | ETUDE, SUIVI , DOE | ens | 1 |  | 8 |  | 0
MONTANT HT - 02 - LOT CLIMATISATION / ELECTRICITE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 8,50% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 02 - LOT CLIMATISATION / ELECTRICITE | [7 empty] | 0