## LOT 6 PLOMBERIE – CHAUFFAG
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Affaire 24-150 - Rénovation de la CAF de Loire-Atlantique
LOT n°6. PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION
N° | Désignation | U | Qté | (vide) | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
6 | PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION
6.0 | GENERALITES
6.0.1 | Études d'exécution | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.0.2 | Limites de prestations | ENS |  |  | 20% |  | 0
Prise en compte des limites de prestations suivant CCTP
6.0.3 | Protection des ouvrages existants | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.0.4 | Échafaudages/nacelle | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.0.5 | Gestion et tri des déchets | ENS |  |  | 20% |  | 0
Suivant réglementation en vigueur
6.0.6 | Liaisons équipotentielles | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.0.7 | Nettoyage | ENS |  |  | 20% |  | 0
Nettoyage de chantier et remise en état des lieux
6.0.8 | Essais, réglages et mise au point | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.0.9 | Formation | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.0.10 | DOE | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.0.11 | DIUO | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de GENERALITES | [6 empty] | 0
6.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | SO |  |  | 20% |  | 0
6.2 | EXISTANT
6.2.1 | NEUTRALISATION
6.2.1.1 | Neutralisation et consignation, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de NEUTRALISATION | [6 empty] | 0
6.2.2 | DEPOSE
6.2.2.1 | Dépose et évacuation des installation de plomberie sanitaire, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.2.2.2 | Dépose et évacuation des installation de chauffage, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.2.2.3 | Dépose/repose diffuseurs ventilo-convecteurs en plafond, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.2.2.4 | Dépose et évacuation des installation de climatisation, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.2.2.5 | Dépose des CTA en local technique et caisson de ventilation, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.2.2.6 | RDC - Dépose des réseaux aérauliques, terminaux et accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.2.2.7 | R+1 - Dépose des réseaux aérauliques, terminaux et accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.2.2.8 | R+2 - Dépose des réseaux aérauliques, terminaux et accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.2.2.9 | R+3 - Dépose des réseaux aérauliques, terminaux et accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.2.2.10 | R+4 - Dépose des réseaux aérauliques, terminaux et accessoires, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.2.2.11 | Dépose et évacuation des installations électriques associées aux équipements déposés, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.2.2.12 | Dépose/repose faux-plafond | m² |  |  | 20% |  | 0
6.2.2.13 | Divers dépose | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de DEPOSE | [6 empty] | 0
6.2.3 | PHASAGE
6.2.3.1 | Prise en compte du phasage des travaux | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.2.3.2 | Continuité de service | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de PHASAGE | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de EXISTANT | [6 empty] | 0
6.3 | PLOMBERIE
6.3.1 | DESCRIPTIF SUCCINCT DES PRESTATIONS
6.3.2 | DISTRIBUTION
6.3.2.1 | Distribution EFS et ECS, sous tube cuivre ou multicouche, compris raccords, supportage | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.3.2.2 | Vannes d'isolement | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.3.2.3 | Alimentation des terminaux, compris vannes 1/4 de tour | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.3.2.4 | Percements et rebouchages | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de DISTRIBUTION | [6 empty] | 0
6.3.3 | PRODUCTION ECS
6.3.3.1 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE
6.3.3.1.1 | Ballon ECS électrique 15 L, compris accessoires suivant CCTP : | u |  |  | 20% |  | 0
6.3.3.1.2 | Raccordement électrique depuis attente hors lot | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de PRODUCTION ECS | [6 empty] | 0
6.3.4 | APPAREILS SANITAIRES
6.3.4.1 | EVIER A ENCASTRER
6.3.4.1.1 | Évier à encastrer, suivant CCTP | u |  |  | 20% |  | 0
6.3.4.1.2 | Robinetterie, suivant CCTP | u |  |  | 20% |  | 0
6.3.4.1.3 | Compris accessoires suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de EVIER A ENCASTRER | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de APPAREILS SANITAIRES | [6 empty] | 0
6.3.5 | ALIMENTATIONS DIVERSES
6.3.5.1 | Attente EFS sur vanne | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de ALIMENTATIONS DIVERSES | [6 empty] | 0
6.3.6 | EVACUATIONS EU-EV
6.3.6.1 | COLONNES ET RÉSEAUX EU/EV
6.3.6.1.1 | Réseaux PVC, compris accessoires et supportages suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.3.6.1.2 | Raccordements sur réseaux existants | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de COLONNES ET RÉSEAUX EU/EV | [6 empty] | 0
6.3.6.2 | POMPE DE RELEVAGE
6.3.6.2.1 | Pompe de relevage, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.3.6.2.2 | Raccordement électrique depuis attente hors lot | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de POMPE DE RELEVAGE | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de EVACUATIONS EU-EV | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de PLOMBERIE | [6 empty] | 0
6.4 | CHAUFFAGE EAU CHAUDE
6.4.1 | DESCRIPTIF SUCCINCT | PM |  |  | 20% |  | 0
6.4.2 | HYDRAULIQUE DISTRIBUTION
6.4.2.1 | Tubes en cuivre, compris chutes raccords et supports
6.4.2.1.1 | 12/14 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.4.2.1.2 | 14/16 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.4.2.1.3 | 16/18 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.4.2.1.4 | 20/22 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.4.2.1.5 | 26/28 | ml |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Tubes en cuivre, compris chutes raccords et supports | [6 empty] | 0
6.4.2.2 | Vanne d'isolement | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.4.2.3 | Calorifuge | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.4.2.4 | Percements et rebouchages | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de HYDRAULIQUE DISTRIBUTION | [6 empty] | 0
6.4.3 | ÉMETTEURS
6.4.3.1 | VENTILO-CONVECTEUR
6.4.3.1.1 | Dépose/repose capotage ventilo-convecteur, suivant CCTP | u |  |  | 20% |  | 0
6.4.3.1.2 | Déplacement thermostat, compris reprise câblage, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de VENTILO-CONVECTEUR | [6 empty] | 0
6.4.3.2 | RADIATEURS EAU CHAUDE
6.4.3.2.1 | Radiateur eau chaude horizontal, puissance 500-1000 W, suivant CCTP | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de RADIATEURS EAU CHAUDE | [6 empty] | 0
6.4.3.3 | CORPS DE ROBINET AUTO-EQUILIBRANT
6.4.3.3.1 | Corps de robinet auto-équilibrant suivant CCTP | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de CORPS DE ROBINET AUTO-EQUILIBRANT | [6 empty] | 0
6.4.3.4 | TETES THERMOSTATIQUES
6.4.3.4.1 | Tête thermostatique suivant CCTP | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de TETES THERMOSTATIQUES | [6 empty] | 0
6.4.3.5 | ACCESSOIRES
6.4.3.5.1 | Accessoires (purge, vidange, té de réglage) | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de ACCESSOIRES | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de ÉMETTEURS | [6 empty] | 0
6.4.4 | EQUILIBRAGE
6.4.4.1 | Équilibrage et remise d'un rapport | ht |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de EQUILIBRAGE | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de CHAUFFAGE EAU CHAUDE | [6 empty] | 0
6.5 | VENTILATION DES LOCAUX
6.5.1 | DESCRIPTIF SUCCINCT | PM |  |  | 20% |  | 0
6.5.2 | IMPLANTATION ET SUPPORTAGE D'ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES EN TOITURE-TERRASSE | PM |  |  | 20% |  | 0
6.5.3 | CTA EN LOCAUX TECHNIQUES
6.5.3.1 | Fourniture et pose CTA double flux, suivant CCTP
6.5.3.1.1 | CTA Sud-Ouest - 16 700 m³/h | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.3.1.2 | CTA Nord-Est - 12 500 m³/h | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.3.1.3 | CTA Extension - 8 000 m³/h | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Fourniture et pose CTA double flux, suivant CCTP | [6 empty] | 0
6.5.3.2 | Compris grutage éventuel | CO |  |  | 20% |  | 0
6.5.3.3 | Compris assemblage/remontage CTA par fabricant si nécessaire | CO |  |  | 20% |  | 0
6.5.3.4 | Supportage CTA suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.3.5 | Jeu de filtres supplémentaire | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.3.6 | Manchettes souples | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.3.7 | Piège à son (soufflage et reprise) | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.3.8 | Panoplie hydraulique batterie chaude suivant CCTP, compris raccordement sur réseaux existant | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.3.9 | Alimentation électrique et câblage commande | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de CTA EN LOCAUX TECHNIQUES | [6 empty] | 0
6.5.4 | CTA EN TOITURE
6.5.4.1 | Fourniture et pose CTA double flux, suivant CCTP
6.5.4.1.1 | CTA salle audiovisuelle/commission - 3 500 m³/h | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Fourniture et pose CTA double flux, suivant CCTP | [6 empty] | 0
6.5.4.2 | Compris grutage | CO |  |  | 20% |  | 0
6.5.4.3 | Supportage CTA suivant CCTP, compris pris en compte des socles existants | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.4.4 | Jeu de filtres supplémentaire | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.4.5 | Manchettes souples | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.4.6 | Piège à son (soufflage et reprise) | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.4.7 | Alimentation électrique et câblage commande | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de CTA EN TOITURE | [6 empty] | 0
6.5.5 | CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE-FLUX
6.5.5.1 | Caisson d'extraction 200 m³/h, compris variateur de vitesse | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.5.2 | Filtration | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.5.3 | Piège à son (aspiration et refoulement) | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.5.4 | Supportage et mise en œuvre, suivant CCTP | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.5.5 | Alimentation et raccordement électriques au présent lot | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE-FLUX | [6 empty] | 0
6.5.6 | RESEAUX DE GAINE
6.5.6.1 | RDC
6.5.6.1.1 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports | kg |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.1.2 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports |  |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.1.2.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.1.2.2 | DN160 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.1.2.3 | DN200 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.1.2.4 | DN250 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.1.2.5 | DN315 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.1.2.6 | DN355 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.1.2.7 | DN400 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.1.3 | Trappes de visite sur gaines, suivant normes | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.1.4 | Conduits flexibles isophoniques | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.1.5 | Calorifuge par matelas de laine de verre 25 mm | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.1.6 | Calorifuge par matelas de laine de verre 50 mm | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.1.7 | Finition Isoxal pour réseaux extérieur | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.1.8 | Percements, compris rebouchages | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.1.9 | Contrôle et nettoyage des réseaux existants conservés, compris compte-rendu détaillé | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de RDC | [6 empty] | 0
6.5.6.2 | R+1
6.5.6.2.1 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports | kg |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.2.2 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports |  |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.2.2.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.2.2.2 | DN160 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.2.2.3 | DN200 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.2.2.4 | DN250 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.2.2.5 | DN315 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.2.2.6 | DN355 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.2.2.7 | DN400 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.2.3 | Trappes de visite sur gaines, suivant normes | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.2.4 | Conduits flexibles isophoniques | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.2.5 | Calorifuge par matelas de laine de verre 25 mm | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.2.6 | Calorifuge par matelas de laine de verre 50 mm | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.2.7 | Finition Isoxal pour réseaux extérieur | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.2.8 | Percements, compris rebouchages | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.2.9 | Contrôle et nettoyage des réseaux existants conservés, compris compte-rendu détaillé | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+1 | [6 empty] | 0
6.5.6.3 | R+2
6.5.6.3.1 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports | kg |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.3.2 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports |  |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.3.2.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.3.2.2 | DN160 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.3.2.3 | DN200 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.3.2.4 | DN250 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.3.2.5 | DN315 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.3.2.6 | DN355 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.3.2.7 | DN400 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.3.3 | Trappes de visite sur gaines, suivant normes | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.3.4 | Conduits flexibles isophoniques | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.3.5 | Calorifuge par matelas de laine de verre 25 mm | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.3.6 | Calorifuge par matelas de laine de verre 50 mm | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.3.7 | Finition Isoxal pour réseaux extérieur | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.3.8 | Percements, compris rebouchages | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.3.9 | Contrôle et nettoyage des réseaux existants conservés, compris compte-rendu détaillé | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+2 | [6 empty] | 0
6.5.6.4 | R+3
6.5.6.4.1 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports | kg |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.4.2 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports |  |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.4.2.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.4.2.2 | DN160 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.4.2.3 | DN200 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.4.2.4 | DN250 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.4.2.5 | DN315 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.4.2.6 | DN355 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.4.2.7 | DN400 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.4.3 | Trappes de visite sur gaines, suivant normes | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.4.4 | Conduits flexibles isophoniques | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.4.5 | Calorifuge par matelas de laine de verre 25 mm | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.4.6 | Calorifuge par matelas de laine de verre 50 mm | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.4.7 | Finition Isoxal pour réseaux extérieur | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.4.8 | Percements, compris rebouchages | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.4.9 | Contrôle et nettoyage des réseaux existants conservés, compris compte-rendu détaillé | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+3 | [6 empty] | 0
6.5.6.5 | R+4
6.5.6.5.1 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports | kg |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.5.2 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports |  |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.5.2.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.5.2.2 | DN160 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.5.2.3 | DN200 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.5.2.4 | DN250 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.5.2.5 | DN315 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.5.2.6 | DN355 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.5.2.7 | DN400 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.5.3 | Trappes de visite sur gaines, suivant normes | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.5.4 | Conduits flexibles isophoniques | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.5.5 | Calorifuge par matelas de laine de verre 25 mm | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.5.6 | Calorifuge par matelas de laine de verre 50 mm | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.5.7 | Percements, compris rebouchages | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.5.8 | Contrôle et nettoyage des réseaux existants conservés, compris compte-rendu détaillé | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+4 | [6 empty] | 0
6.5.6.6 | R+5
6.5.6.6.1 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports | kg |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.2 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords et supports |  |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.2.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.2.2 | DN160 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.2.3 | DN200 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.2.4 | DN250 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.2.5 | DN315 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.2.6 | DN355 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.2.7 | DN400 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.3 | Trappes de visite sur gaines, suivant normes | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.4 | Conduits flexibles isophoniques | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.5 | Calorifuge par matelas de laine de verre 25 mm | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.6 | Calorifuge par matelas de laine de verre 50 mm | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.7 | Finition Isoxal pour réseaux extérieur | m² |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.8 | Percements, compris rebouchages | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.9 | Reprise d'étanchéité en toiture | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.6.6.10 | Contrôle et nettoyage des réseaux existants conservés, compris compte-rendu détaillé | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+5 | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de RESEAUX DE GAINE | [6 empty] | 0
6.5.8 | CLAPETS COUPE-FEU
6.5.8.1 | Clapet coupe-feu 2h autocommandé, compris report de position et câblage
6.5.8.1.1 | Circulaire | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.8.1.2 | Rectangulaire | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Clapet coupe-feu 2h autocommandé, compris report de position et câblage | [6 empty] | 0
6.5.8.2 | Clapet coupe-feu 2h télécommandé, compris raccordements bobine, moteur et contact de position
6.5.8.2.1 | Circulaire | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.8.2.2 | Rectangulaire | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de Clapet coupe-feu 2h télécommandé, compris raccordements bobine, moteur et contact de position | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de CLAPETS COUPE-FEU | [6 empty] | 0
6.5.9 | REGULATEUR MECANIQUE D'ANTENNE
6.5.9.1 | RDC
6.5.9.1.1 | Régulateur d'antenne circulaire | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.9.1.2 | Régulateur d'antenne rectangulaire | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de RDC | [6 empty] | 0
6.5.9.2 | R+1
6.5.9.2.1 | Régulateur d'antenne circulaire | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.9.2.2 | Régulateur d'antenne rectangulaire | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+1 | [6 empty] | 0
6.5.9.3 | R+2
6.5.9.3.1 | Régulateur d'antenne circulaire | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.9.3.2 | Régulateur d'antenne rectangulaire | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+2 | [6 empty] | 0
6.5.9.4 | R+3
6.5.9.4.1 | Régulateur d'antenne circulaire | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.9.4.2 | Régulateur d'antenne rectangulaire | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+3 | [6 empty] | 0
6.5.9.5 | R+4
6.5.9.5.1 | Régulateur d'antenne circulaire | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.9.5.2 | Régulateur d'antenne rectangulaire | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+4 | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de REGULATEUR MECANIQUE D'ANTENNE | [6 empty] | 0
6.5.10 | BOUCHES DE SOUFFLAGE ET REPRISE (JUSQU'A 250 M³/H)
6.5.10.1 | RDC
6.5.10.1.1 | Ø125 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.10.1.2 | Ø160 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.10.1.3 | Ø200 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.10.1.4 | Module de régulation | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de RDC | [6 empty] | 0
6.5.10.2 | R+1
6.5.10.2.1 | Ø125 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.10.2.2 | Ø160 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.10.2.3 | Ø200 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.10.2.4 | Module de régulation | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+1 | [6 empty] | 0
6.5.10.3 | R+2
6.5.10.3.1 | Ø125 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.10.3.2 | Ø160 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.10.3.3 | Ø200 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.10.3.4 | Module de régulation | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+2 | [6 empty] | 0
6.5.10.4 | R+3
6.5.10.4.1 | Ø125 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.10.4.2 | Ø160 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.10.4.3 | Ø200 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.10.4.4 | Module de régulation | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+3 | [6 empty] | 0
6.5.10.5 | R+4
6.5.10.5.1 | Ø125 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.10.5.2 | Ø160 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.10.5.3 | Ø200 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.10.5.4 | Module de régulation | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+4 | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de BOUCHES DE SOUFFLAGE ET REPRISE (JUSQU'A 250 M³/H) | [6 empty] | 0
6.5.11 | DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE ET REPRISE (>= 250 M³/H)
6.5.11.1 | RDC
6.5.11.1.1 | Ø200 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.11.1.2 | Ø250 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.11.1.3 | Plénum isolé avec régulateur de débit incorporé | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de RDC | [6 empty] | 0
6.5.11.2 | R+1
6.5.11.2.1 | Ø200 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.11.2.2 | Ø250 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.11.2.3 | Plénum isolé avec régulateur de débit incorporé | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+1 | [6 empty] | 0
6.5.11.3 | R+2
6.5.11.3.1 | Ø200 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.11.3.2 | Ø250 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.11.3.3 | Plénum isolé avec régulateur de débit incorporé | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+2 | [6 empty] | 0
6.5.11.4 | R+3
6.5.11.4.1 | Ø200 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.11.4.2 | Ø250 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.11.4.3 | Plénum isolé avec régulateur de débit incorporé | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+3 | [6 empty] | 0
6.5.11.5 | R+4
6.5.11.5.1 | Ø200 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.11.5.2 | Ø250 | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.11.5.3 | Plénum isolé avec régulateur de débit incorporé | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+4 | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE ET REPRISE (>= 250 M³/H) | [6 empty] | 0
6.5.12 | DIFFUSEURS LINERAIRE DE SOUFFLAGE ET REPRISE (1000 M³/H)
6.5.12.1 | R+4
6.5.12.1.1 | 4 fentes, L 2000 mmm | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.12.1.2 | Plénum de raccordement et régulateur de débit | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+4 | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de DIFFUSEURS LINERAIRE DE SOUFFLAGE ET REPRISE (1000 M³/H) | [6 empty] | 0
6.5.13 | REGISTRES MOTORISES MODULANTS ET SONDES CO2
6.5.13.1 | R+4
6.5.13.1.1 | Registres motorisés modulant, compris servomoteurs et raccordement | u |  |  | 20% |  | 0
6.5.13.1.2 | Sonde CO2 murales avec afficheur, | u |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de R+4 | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de REGISTRES MOTORISES MODULANTS ET SONDES CO2 | [6 empty] | 0
6.5.14 | REJETS ET PRISE D'AIR
6.5.14.1 | Rejet et prise d'air CTA Audiovisuelle/Commission | ENS |  |  | 20% |  | 0
6.5.14.2 | Rejet d'air caisson d'extraction local fumeur R+4 | ENS |  |  | 20% |  | 0
Sous-Total HT de REJETS ET PRISE D'AIR | [6 empty] | 0
6.5.15 | EQUILIBRAGE
6.5.15.1 | Équilibrage et remise d'un rapport | CO |  |  | 20% |  | 0
Avec chapitre équilibrage des réseaux
Sous-Total HT de EQUILIBRAGE | [6 empty] | 0
Sous-Total HT de VENTILATION DES LOCAUX | [6 empty] | 0
MONTANT HT - 6 - PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION | [6 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC - 6 - PLOMBERIE – CHAUFFAGE – VENTILATION | [6 empty] | 0
OPTIONS
PSE N°1 - Remplacement réseaux Ø100
6.5.7 | REMPLACEMENT RESEAUX AERAULIQUES Ø100
6.5.7.1 | RDC
6.5.7.1.1 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords supports et piquages |  |  |  | 20% |  | 0
6.5.7.1.1.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.7.2 | R+1
6.5.7.2.1 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords supports et piquages |  |  |  | 20% |  | 0
6.5.7.2.1.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.7.3 | R+2
6.5.7.3.1 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords supports et piquages |  |  |  | 20% |  | 0
6.5.7.3.1.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.7.4 | R+3
6.5.7.4.1 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords supports et piquages |  |  |  | 20% |  | 0
6.5.7.4.1.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
6.5.7.5 | R+4
6.5.7.5.1 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée, ép. suivant section, y compris chutes raccords supports et piquages |  |  |  | 20% |  | 0
6.5.7.5.1.1 | DN125 | ml |  |  | 20% |  | 0
Total Option PSE N°1 - Remplacement réseaux Ø100 | [6 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES OPTIONS | [6 empty] | 0
TOTAL TVA 20,00 % | [6 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS | [6 empty] | 0