2025094SANREFO

« Achat d’un système de chromatographie liquide moyenne pression modulaire avec collecteur de fractions »

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE (CRT)

Les réponses apportées dans le présent document font partie de l’offre technique du soumissionnaire et constituent ses engagements contractuels pour l’exécution du marché

PRÉAMBULE

L’offre technique du soumissionnaire en réponse à la consultation dont l’objet est mentionné en page de garde du présent document est constituée des documents suivants :

- Les réponses apportées au présent cadre de réponse technique (CRT) décrivant les prestations sur lesquelles il s’engage ;

- Tout document complétant le cadre de réponse technique auquel il renvoie.

Les réponses apportées au présent CRT serviront à évaluer les critères énoncés dans le règlement de consultation.

Le cadre de réponse technique a pour objet de recueillir l’ensemble des éléments de l’offre technique du soumissionnaire et d’en organiser la présentation. Le soumissionnaire y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

S’il le souhaite, le soumissionnaire peut compléter le cadre de réponse technique par tout autre document tiers. Il veille à indiquer dans sa réponse au CRT les renvois à ces documents. Il doit lister de manière exhaustive les documents joints en complément du CRT, à la dernière page du présent document.

L’ensemble des engagements qui sont consignés dans le CRT et les documents qui le complètent sont contractuels.

En cas de production d’annexes en réponses aux questions posées dans le présent cadre, celles-ci devront être explicitement référencées dans le cadre de réponse. La référence doit comprendre au minimum le nom de l’annexe et la page. Tout élément de l’offre non référencé dans le présent cadre pourra ne pas être pris en compte dans l’évaluation de l’offre.  En cas de contradiction entre les réponses au cadre de réponse et les documents annexes, les réponses au cadre de réponse prévalent.

Le candidat fournira les fiches techniques de l’équipement.

- Le critère valeur technique valant 50% de la note globale

Sous-critère n°1 : Séparer et purifier des protéines, peptides, microvésicules et polysomes à partir d’échantillons purifiés ou complexes (valant 33.5 %)

L’ensemble des performances renseignées ci-après par les soumissionnaires doivent respecter les exigences minimales décrites dans le CST sous peine d’inconformité de l’offre.

Question 1 : Gamme de débit ? L’équipement peut-il être utilisé pour des séparations et purifications de microvésicules et d’exosomes ? L’équipement peut-il être utilisé pour du RIBO-mega SEC ? (6%) Réponse 1 : … Question 2 : Quelles sont les longueurs d’ondes détectées par le détecteur ? (6%) Réponse 2 : ……… Question 3 : Quel est le nombre de pompes ? (5.5%) Réponse 3 : ……… Question 4 : L’équipement est-il hautement flexible et modulable ? Peut-il être adapté aisément aux besoins des utilisateurs d’une plateforme, par ajout ou changement d’un module tel qu’une valve ou un pHmètre (exclusivement fourni par le Titulaire), sans avoir à changer d’autres pièces (4%) Réponse 4 : ……… Question 5 : Quel type de plaques et de tubes peut accueillir le collecteur de fractions ? (4%) Réponse 5 : ………………………………………….. Question 6 : L’équipement possède-t-il un système d’alarme de pression permettant l’arrêt automatique de l’acquisition en cas de surpression (2%) Réponse 6 : ………………………………………….. Question 7 : Quels sont la complexité, le volume et la quantité de protéines ou de peptides des échantillons pouvant être analysés avec cet équipement? (5%) Réponse 7 : ………………………………………….. Question 8 : l’équipement est-il équipé d’un lecteur de conductivité ? (1%) Réponse 8 : ………………………………………….. Question 9 : Est-il possible d’utiliser l’équipement en haute pression ? (2%) Réponse 9 : …………………………………………..

Sous-critère n°2 : Logiciels et consommables (valant 8.5 %)

Question 1 : L’équipement est-il vendu avec un Logiciel permettant l’utilisation de la chromatographie et l’analyse des données compatibles avec Windows 11 ? (2.5%)

Réponse 1 : 

Question 2 : La licence du logiciel est-elle perpétuelle ? Sinon, quelles sont les conditions de licence proposées ? (2%)

Réponse 2 : …

Question 3 :  Quelle est la durée de la gratuité de l’upgrade logiciel ? (2%)

Réponse 3 : …………………………………………….

Question 4 : Quelle est la durée de disponibilité des consommables ? (0.5%)

Réponse 4 : …………………………………………….

Question 5 : Est-ce qu’un ordinateur, avec clavier et souris sont fournis avec l’équipement ? (0.5%)

Réponse 5 : …………………………………………….

Question 6 : L’équipement possède-t-il un écran tactile ? (1%)

Réponse 6 : …………………………………………….

Sous-critère n°3 : Upgrade/modularité (valant 6 %)

Question :   Quelle est la flexibilité et l’adaptabilité de l’équipement en vue de répondre au plus grand nombre de demandes possible des utilisateurs de la plateforme ?

Réponse : …

- Le critère cout ou prix valant 35 % de la note globale

Sous-critère n°1 : prix de la part forfaitaire apprécié sur la base de la DPGF (30%)

Sous-critère n°2 : Prix de la part à commande (BPU) apprécié sur la base d’un Détail quantitatif estimatif masqué (5%).

- Le critère Développement durable valant 10 % de la note globale

Sous-critère n°1 : Réparabilité de l’équipement (valant 7%)

Question : Combien de temps les pièces de rechange seront-elles disponibles chez le fabricant ? Réponse : ……………………………………………..

Sous-critère n°2 : Impact environnemental de l’équipement (valant 3 %)

Question 1 : L’équipement est-il produit de façon la plus écologique possible ? Réponse 1 : ……………………………………………..(1.5 %) Question 2 : Quels sont les moyens mis en œuvre pour réduire l’impact carbone lors de la livraison ? Réponse 2 : ……………………………………………..(1.5 % )

- Formations valant 5% de la note globale

Question 1: Quel est le contenu de la formation proposée ? Réponse : ……………………………………………..

- Elements de conformité

Veuillez renseigner le tableau ci-après, en cas de réponse négative à l’un de ces items, la réponse sera considérée comme ne répondant pas aux exigences minimales du cahier des spécifications techniques et devra être rejetée car non conforme.

| Exigences minimales | Caractéristiques de l’offre |  |
| --- | --- | --- |
|  | Réponse oui/non | Précisez votre réponse en renseignant la valeur correspondant à votre offre |
| L’équipement permet la séparation et purification de protéines à partir d’échantillons purifiés ou complexes dans des volumes allant de quelques microlitres à plusieurs millilitres et des quantités allant de quelques microgrammes à plusieurs milligrammes |  |  |
| L’équipement permet la séparation et purification de microvésicules/exosomes |  |  |
| L’équipement permet de réaliser l’approche RIBO-mega SEC |  |  |
| L’équipement permet le fractionnement de peptides présents en quantité variable (de quelques µg à quelques mg) dans des d’échantillons biologiques complexes |  |  |
| L’équipement est un système modulaire très flexible avec la possibilité d’être adapté aisément aux besoins des utilisateurs d’une plateforme, avec la possibilité de rajouter ou modifier aisément une pièce supplémentaire, comme un lecteur de pH, sans avoir à changer d’autres pièces |  |  |
| Débits pouvant s’étendre de l’ordre du microlitre par minute au millilitre par minute |  |  |
| Suivi de l’élution des protéines et des peptides par détecteur UV avec plusieurs longueurs d’ondes (au minimum 280 nm et 215 nm) |  |  |
| Présence d’un détecteur de conductivité |  |  |
| Présence d’un logiciel permettant l’utilisation de la chromatographie et l’analyse des données inclus et qui fonctionne sous Windows 11 |  |  |
| Adaptateurs permettant de connecter des colonnes de différents fournisseurs fournis |  |  |
| Le collecteur de fraction peut accueillir des plaques 96 puits, des tubes de 1.5ml et des tubes de contenance de plusieurs millilitres |  |  |
| L’équipement possède un minimum de 2 pompes avec un mélangeur et permet l’utilisation d’un minimum de 2 tampons différents |  |  |

- Informations complémentaires

Indiquez ci-dessous la liste des documents annexes que vous souhaitez joindre en complément de vos réponses au présent cadre de réponse technique :

Réponse : ……………………………………………..

FIN DU CADRE DE REPONSE TECHNIQUE