CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Procédure adaptée, en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 à R.2123-7 du code de la commande publique.

STERILISATION DE LINGE ET ARTICLES A USAGE UNIQUE

SOMMAIRE

Article 1 – Définition du besoin	3

1.1 Objet du marché	3

1.2 Caractéristiques techniques	3

1.3 Conformité de la prestation de stérilisation	4

Article 4 - Exigences logistiques	4

4.1 - Présentation en palettes :	4

4.2 - Conditionnement et livraison :	5

4.3 - Le bon de livraison	6

4.4 - Horaires de réception	6

4.5 - Planification des réceptions	6

4.6 - Transport :	7

# Article 1 – Définition du besoin

## 1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet des prestations de stérilisation de linge à usage unique et textiles qui sont utilisés par certains secteurs du CHU de Toulouse ainsi que les adhérents du GCS BTS.

Ces articles sont traités et lavés au GCS Blanchisserie Toulousaine de Santé.

Le prestataire prend en charge les stocks de linge préparés par catégorie de textile une fois par semaine sur le site du GCS BTS. Les préparations effectuées correspondent au bon de commande des articles à stériliser.

Chaque article devra être stérilisé unitairement dans des sachets jetables avec la DLUO inscrite.

## 1.2 Caractéristiques techniques

Les articles devront être stérilisés suivant la norme ISO 17665 Stérilisation des produits de santé.

En effet, ces articles sont destinés aux services à risques importants du CHU de Toulouse comme :

- Le service des grands brulés,

- Le service de néonatologie de l’hôpital des enfants,

- L’institut du CANCER qui est en forte évolution de demandes (en effet, les livraisons sont désormais quotidiennes).

Le titulaire sera certifié ISO 13485 pour les dispositifs médicaux.

Les rapports de stérilisation devront pouvoir être disponibles à la demande du GCS BTS afin de vérifier la bonne conformité des paliers de stérilisation.

Les articles à stériliser sont les suivants :

| No Produit | Libelle Produit | Quantité annuelle estimative |
| --- | --- | --- |
| 53201 | CHEMISE PATIENT STERILE | 600 |
| 53206 | COUVERTURE POLAIRE MARRON | 1000 |
| 53209 | GANT TOILETTE JETABLE STERILE | 2200 |
| 53211 | DRAPS ADULTE ST 180X330 | 4000 |
| 53212 | TAIE D’OREILLER ST 65x65 | 2400 |
| 53213 | ENS ST PYJAMA VESTE+PANT BLEU | 1000 |
| 53214 | ENS ST PYJAMA VESTE+PANT VERT | 2000 |
| 53215 | ENS ST PYJAMA VESTE+PANTA JAUN | 100 |
| 53216 | DRAP DE BAIN ST 100X150 | 1000 |
| 53217 | SERVIETTE TOILETTE ST 50X90 | 4600 |
| 53270 | SERVIETTE TABLE ST 50X50 | 2000 |
| 53271 | SAC LINGE STERILE | 2400 |
| 53699 | CARRE ESSUYAGE JETABLE STERILE | 2000 |
|  | PYJAMA ENFANT | 200 |
|  | CHEMISE PATIENT XXXL (Obeses) | 150 |
|  | ENSEMBLE DE BLOC T6 | 100 |

Le GCS BTS effectuera une commande hebdomadaire avec une préparation des textiles à stériliser par semaine.

Il est attendu du prestataire une livraison hebdomadaire au sein du GCS BTS la semaine suivante l’enlèvement.

Un bordereau de livraison devra être fourni avec les numéros de lot correspondant aux numéros inscrits sur les cartons.

## 1.3 Conformité de la prestation de stérilisation

La prestation de stérilisation du linge doit être conforme aux exigences réglementaires et normatives applicables en matière d’hygiène hospitalière et de stérilisation.

Le prestataire est tenu de garantir la qualité microbiologique, physique et chimique du linge stérilisé, conformément aux normes en vigueur.

La prestation est garantie contre tout vice de traitement, défaut de stérilisation, non-conformité des conditions d’emballage ou de traçabilité, à compter de la date de livraison du linge stérilisé et pendant toute la durée de validité indiquée sur les emballages ou documents de suivi.

Toute non-conformité constatée pendant ce délai engage le prestataire à remplacer sans délai les articles concernés et à procéder à une analyse des causes ainsi qu’à la mise en œuvre des actions correctives nécessaires.

Le titulaire du marché s'engage à fournir les rapports de stérilisation en fonction de la date de stérilisation de l’article. De plus, l’ensemble des informations en lien avec le processus de production de la stérilisation, les numéros de lot et autres devront être fournis.

# Article 4 - Exigences logistiques

## 4.1 - Présentation en palettes :

Le GCS BTS préparera les produis à stériliser sur palettes filmées normalisées 0,80m x 1,20m (palette EURO). La hauteur totale (palette comprise) ne dépassera pas 1,8m. Parfois les préparations seront effectuées en Cabri en fonction des quantités à préparer.

Le titulaire devra rendre les articles stérilisés en sachets individualisés en carton par catégorie de produits. Il est demandé que les produits soient livrés sur palettes filmées normalisées 0,80m x 1,20m (palette EURO). La hauteur totale (palette comprise) ne doit pas excéder 1,8m. Les produits conditionnés en palette devront être filmés et le film devra être accroché aux produits et à la palette.

La palette doit être adaptée à la charge des produits transportés afin de garantir une bonne manutention et un bon stockage. Les palettes doivent être entièrement et correctement filmées avec un film translucide afin de permettre la vérification de la marchandise livrée.

L’établissement se réserve le droit de refuser toute palette ne correspondant pas à cette exigence.

Afin de faciliter l'inventaire des produits reçus :

- La palette doit être rangée de manière comptable,

- L'inscription portée sur les conditionnements doit être lisible et facilement repérable.

Les palettes faisant l’objet d’une consigne devront être reprises dans le mois qui suit la livraison. Ce délai dépassé, les palettes seront propriété du CHU de Toulouse et/ou du GCS BTS.

Les fournisseurs livrant avec des palettes non consignées doivent obligatoirement en informer leurs transporteurs afin que cette information figure sur le bon de transport, ceci dans un souci d'éviter tout litige.

Les conditionnements de chaque colis sur les palettes doivent être adaptés aux charges supportées les uns par les autres.

## 4.2 - Conditionnement et livraison :

Les fournisseurs s'engagent à livrer les produits dans leurs unités protégées d'origine. Toute livraison dans un conditionnement différent nécessite un accord écrit préalable de l’établissement.

Tous les colis livrés doivent être clairement identifiés.

Les produits de même référence doivent être regroupés dans un même colis ou / à défaut sur une même palette. De plus, si un carton renferme plusieurs références, celui-ci doit comporter une étiquette indiquant le numéro de la commande, les références contenues, leur nombre de boîtes et d'unités.

Aussi, le mélange de plusieurs numéros de lots dans un même colis doit faire l’objet d’une information sur le bon de livraison ou sur le colis concerné.

Toutefois, si la livraison correspond à plusieurs numéros de commande, les produits doivent être regroupés par numéro de commande.

Si la livraison de plusieurs commandes a lieu sur la palette, les cartons d'une même commande sont regroupés par étage sur la palette.

Le conditionnement doit être adapté aux charges et aux normes de sécurité des produits contenus afin de faciliter la manutention et le stockage. Toutes les mesures seront prises pour assurer la stabilité des fournitures livrées dans le contenant. Seul le « Flow Pack » est interdit pour des raisons techniques et organisationnelles en réception.

Tout changement de conditionnement ou de référence doit être signalé préalablement par écrit et validé par un pharmacien ou un préparateur avant sa mise en application au bureau des commandes et/ou au magasin de la pharmacie.

## 4.3 - Le bon de livraison

Le bon de livraison original est obligatoire pour la réception de tout produit. Sur ce bon doit figurer impérativement, le détail des unités livrées (et non le nombre d'unités de conditionnement). Ce bon doit être facilement repérable sur les colis livrés.

## 4.4 - Horaires de réception

Pour le CHU de Toulouse et pour le GCS BTS : adresse de livraison 20 avenue Larrieu Thibaud ZI du chapitre 31100 Toulouse.

Pour les tous les volumes de linge stérile la réception de la blanchisserie GCS Blanchisserie Toulousaine de Santé gérant le magasin linge du CHU de Toulouse, est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 15h.

En dehors de ces horaires, les livraisons seront refusées.

## 4.5 - Planification des réceptions

Concernant les commandes du CHU de Toulouse dont la livraison représente un volume supérieur ou égal à 4 palettes, une programmation des livraisons à une date donnée et sur une plage d’horaires déterminée, pourra être effectuée.

Fonctionnement de la planification des livraisons :

Les produits en stock font l'objet d'un système de commandes à date fixe et à quantité variable. Les commandes seront adressées par fax ou par EDI (échange de données informatisées)

Parallèlement, par téléphone un mois à l'avance, des dates de livraison pour les six mois à venir seront proposées. Après accord du titulaire, une confirmation par écrit de ces dates et plages horaires de livraison sera adressée au titulaire.

Ces horaires ainsi que les dates de livraisons planifiées seront indiqués sur le bon du transporteur.

En dehors de ces conditions, les palettes seront systématiquement refusées.

En cas d’impossibilité de livrer à la date et aux horaires planifiés, il est impératif d’informer au préalable le responsable des approvisionnements du GCS BTS au 05.61.32.42.30.

## 4.6 - Transport :

Les fournisseurs s'engagent à informer leurs transporteurs de toutes les modalités de livraison pour les produits commandés par l’établissement. En outre, ils devront s'assurer que les transporteurs inscrivent systématiquement sur le bon de transport le nombre de palettes et le nombre total de colis.

NB : Tous ces items font l'objet d'un suivi et permettent la mise en œuvre d’actions correctives. Ils servent de justificatif pour des anomalies justifiant une éventuelle rupture du marché