## Page de garde
CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE SAINTE-ANNE A JUNGHOLTZ RENOVATION DE LA CHAUFFERIE GAZ
DESAMIANTAGE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F)
Parc d’Activités GRUBER 91c route des Romains 67200 STRASBOURG Tél : 03.88.10.07.68
INDICE | DATE | OBJET
0-R1 | 2025-10-20 | Création du document
Phase : AVP
Référence MOA :
N° dossier HSE : 7253001

## DPGF
DECOMPOSIITON DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| Désignation | U | Q | Q ets | PU € HT | TOTAL € HT
SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
1. INSTALLATIONS DE CHANTIER GENERALES
1.1 | Préparation administrative | Ens | 1 |  |  | 0
1.2 | Avenant au PRA | Ens | 1 |  |  | PM
1.3 | Installations de chantier
1.3.1 | Base-vie | Ens |  |  |  | SO
1.3.2 | Raccordement en fluides et électricité | Ens | 1 |  |  | 0
1.3.3 | Eclairage | Ens | 1 |  |  | 0
1.3.4 | Signalisation et clôtures | ml | 21 |  |  | 0
1.3.5 | Zone de stockage des déchets | Ens | 1 |  |  | 0
1.4 | Vérification du marquage des MPCA | Ens | 1 |  |  | 0
1.5 | Accès en hauteur | cis
SOUS-TOTAL | [5 empty] | 0
2. TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 | Dépose de portes | U | 2 |  |  | 0
2.2 | Dépose des collecteurs et panoplies de chauffage (chaufferie et local stockage) | Ens | 1 |  |  | 0
2.3 | Dépose de la panoplie eau froide | Ens | 1 |  |  | 0
2.4 | Dépose du bouclage et de la panoplie ECS | Ens | 1 |  |  | 0
2.5 | Dépose du ballon ECS | Ens | 1 |  |  | 0
2.6 | Dépose du ballon fioul | Ens | 1 |  |  | 0
2.7 | Dépose de la filerie y compris éléments terminaux, prises, commandes, gaines, clapets,… ainsi que les tableaux électriques | Ens | 1 |  |  | 0
2.8 | Démolition des socles des chaudières | Ens | 1 |  |  | 0
2.9 | Démolition du socle de la production ECS | Ens | 1 |  |  | 0
2.10 | Démolition du carneau maçonné (chaufferie)
| Chaufferie | Ens | 1 |  |  | 0
| Local technique | Ens | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL | [5 empty] | 0
3. DESAMIANTAGE
3.1 | Métrologie - Contrôles
| Mesures de l'état initial de l'entreprise | U | 2 |  |  | 0
| Mesures d'autocontrole | U | 1 |  |  | 0
| Mesures en zone de travail | U | 1 |  |  | 0
| Mesures environnementales pour la protection du public | U | 2 |  |  | 0
| Mesures du vestiaires d'approche du SAS personnel | U | 1 |  |  | 0
| Mesures du vestiaires UMD | U |  |  |  | 0
| Mesures de zone de récupération | U | 1 |  |  | 0
| Mesures en zone de rejet d'extracteurs | U | 2 |  |  | 0
| Mesures de zone d'approche du SAS matériel-déchets | U |  |  |  | 0
| Mesures de 1ère restitution | U | 2 |  |  | 0
| MES | U | 2 |  |  | 0
| Autres |  |  |  |  | 0
3.2 | Moyens de Protection Collective
3.2.1 | Protection des surfaces et confinements
3.2.1.1 | Niveau 1 ou 2 (intérieur) | m² | 126 |  |  | 0
3.2.1.2
3.2.1.3 | Niveau 3 (intérieur) | m² |  |  |  | 0
3.2.1.4 | Niveau 1 à 3 (extérieur) | m² |  |  |  | 0
3.2.2 | Installation de chantier spécifique
| Intérieur | Ens | 1 |  |  | 0
3.3 | Retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante
3.3.1 | Chaudière | U | 3 |  |  | 0
3.3.2 | Joints de brides | U | 54 |  |  | 0
3.4 | Déchets contenant de l’amiante
3.4.1 | Déchets (conditionnement) | T | 5.51 |  |  | 0
3.4.2 | Déchets (chargement, transport et frais de traitement) | T | 5.51 |  |  | 0
3.5 | Nettoyage de fin de chantier désamiantage | m² | 126 |  |  | 0
SOUS-TOTAL | [5 empty] | 0
4. GESTION DE LA FIN DE CHANTIER
4.1 | Documents administratifs de fin de chantier de désamiantage | Ens | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL |  | TOTAL € HT |  |  |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 1
5. DESAMIANTAGE CARNEAU DE FUMEES - CHAUFFERIE
5.1 | Retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante
| Plus-value en cas de présence d'amiante au niveau du carneau de fumées | Ens | 1 |  |  | 0
5.2 | Déchets contenant de l’amiante
5.2.1 | Déchets (conditionnement) | T | 1.25 |  |  | 0
5.2.2 | Déchets (chargement, transport et frais de traitement) | T | 1.25 |  |  | 0
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1 |  | TOTAL € HT |  |  |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 2
6. DESAMIANTAGE CONDUITES MACONNEES - DALLAGE
6.1 | Retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante
| Conduites maçonnées | Ens | 1 |  |  | 0
6.2 | Déchets contenant de l’amiante
6.2.1 | Déchets (conditionnement) | T | 0.5 |  |  | 0
6.2.2 | Déchets (chargement, transport et frais de traitement) | T | 0.5 |  |  | 0
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2 |  | TOTAL € HT |  |  |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 3
7. DESAMIANTAGE PLAQUES D'OBTURATION
7.1 | Retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante
| Plaques d'obturation | U | 11 |  |  | 0
7.2 | Déchets contenant de l’amiante
7.2.1 | Déchets (conditionnement) | T | 0.475 |  |  | 0
7.2.2 | Déchets (chargement, transport et frais de traitement) | T | 0.475 |  |  | 0
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 3 |  | TOTAL € HT |  |  |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 4
8. DESAMIANTAGE CARNEAU DE FUMEES - LOCAL TECHNIQUE
8.1 | Métrologie - Contrôles
| Mesures de l'état initial de l'entreprise | U | 2 |  |  | 0
| Mesures d'autocontrole | U | 1 |  |  | 0
| Mesures en zone de travail | U | 1 |  |  | 0
| Mesures environnementales pour la protection du public | U | 2 |  |  | 0
| Mesures du vestiaires d'approche du SAS personnel | U | 1 |  |  | 0
| Mesures du vestiaires UMD | U |  |  |  | 0
| Mesures de zone de récupération | U | 1 |  |  | 0
| Mesures en zone de rejet d'extracteurs | U | 2 |  |  | 0
| Mesures de zone d'approche du SAS matériel-déchets | U |  |  |  | 0
| Mesures de 1ère restitution | U | 2 |  |  | 0
| MES | U | 2 |  |  | 0
| Autres |  |  |  |  | 0
8.2 | Moyens de Protection Collective
8.2.1 | Protection des surfaces et confinements
8.2.1.1 | Niveau 1 ou 2 (intérieur) | m² | 7 |  |  | 0
8.2.1.2
8.2.1.3 | Niveau 3 (intérieur) | m² |  |  |  | 0
8.2.2 | Installation de chantier spécifique
| Intérieur | Ens | 1 |  |  | 0
8.3 | Retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante
| Plus-value en cas de présence d'amiante au niveau du carneau de fumées | Ens | 1 |  |  | 0
8.4 | Déchets contenant de l’amiante
8.4.1 | Déchets (conditionnement) | T | 1.7 |  |  | 0
8.4.2 | Déchets (chargement, transport et frais de traitement) | T | 1.7 |  |  | 0
8.5 | Nettoyage de fin de chantier désamiantage | m² | 7 |  |  | 0
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 4 |  | TOTAL € HT |  |  |  | 0

## Récap
RECAPITULATIF
TRANCHE FERME
1. INSTALLATIONS DE CHANTIER GENERALES | 0
2. TRAVAUX PREPARATOIRES | 0
3. DESAMIANTAGE | 0
4. GESTION DE LA FIN DE CHANTIER | 0
TOTAL TRANCHE FERME | 0
T.V.A. 20 % | 0
TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 1
5. DESAMIANTAGE CARNEAU DE FUMEES - CHAUFFERIE | 0
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1 | 0
T.V.A. 20 % | 0
TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 2
6. DESAMIANTAGE CONDUITES MACONNEES - DALLAGE | 0
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2 | 0
T.V.A. 20 % | 0
TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 3
7. DESAMIANTAGE PLAQUES D'OBTURATION | 0
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 3 | 0
T.V.A. 20 % | 0
TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 4
8. DESAMIANTAGE CARNEAU DE FUMEES - LOCAL TECHNIQUE | 0
TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 3 | 0
T.V.A. 20 % | 0
TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS | 0
TOTAL TRANCHE FERME + TRANCHES OPTIONNELLES 1 + 2 + 3 + 4 | 0
T.V.A. 20 % | 0
TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS | 0