## Page de Garde
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire n°2025-18 Lot n°004
Cloisons - Doublages - Plafonds - Menuiseries intérieures - Finitions
FORTIL
35, avenue Général de Gaulle
69110 Ste Foy-Lès-Lyon
Aménagement d’une plateforme de cryomicroscopie électronique BSL2 au sous-sol du MLE

## Lot N°004 - Cloisons
Lot 004 - Cloisons - Doublages - Plafonds - Menuiseries intérieures - Finitions
|  | U | Quantité | Qté entrep | Prix en € | Total en €
2.1 | Cloisons doublages | [6 empty] | CH4
2.1.1 | Encoffrement de gaines techniques | [6 empty] | CH5
2.1.1.1 | Encoffrement étanche de gaine technique horizontale | m² | 35 |  |  | 0 |  | ART | 000-M385
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : suivant plans CVC
2.1.2 | Doublage isolant sur ossature métallique - RA> ou = 54dB | [6 empty] | CH5
2.1.2.1 | Doublage épaisseur 100 - en laine minérale - 54 dB | m² | 99.39 |  |  | 0 |  | ART | 001-B553
Mode de métré : Au mètre carré en vide pour plein.
Localisation : Murs périphériques en aggloméré
2.1.3 | Doublage isolant sur ossature bois - RA> ou = 54dB | [6 empty] | CH5
2.1.3.1 | Doublage épaisseur 100 - en laine minérale | m² | 12.11 |  |  | 0 |  | ART | 004-A168
Mode de métré : au m² en vide pour plein.
Localisation : doublage murs extérieurs dans les salles blanches (Glacios)
2.1.4 | Cloison plâtre sur ossature métallique | [6 empty] | CH5
2.1.4.1 | Cloison Plâtre 98/48 Duo Tech Activ'Air 25 - LM 45 mm sur ossature métallique - 54 dB | m² | 48.75 |  |  | 0 |  | ART | 003-E945
Mode de métré : Au mètre carré
Localisation : Suivant plans de repérage, cloisons sans besoin de coupe-feu
2.1.4.2 | Cloison Plâtre 98/48 Duo Tech Activ'Air 25 - LM 45 mm sur ossature métallique - CF 1H - 54 dB | m² | 113.38 |  |  | 0 |  | ART | 003-E929
Mode de métré : Au mètre carré
Localisation : Cloisons CF 1h suivant plan de repérage (cloisons des locaux techniques)
2.1.4.3 | Cloison SAA140 : 2 x 2 Placoflam BA13 Stil M70 LM 85 mm ossature métallique - CF 2H - 59 dB | m² | 46.39 |  |  | 0 |  | ART | 003-E931
Mode de métré : Au mètre carré
Localisation : Cloisons coupe-feu 2h des SAS CF
2.1.4.4 | Déplacement de la porte du local LT serveur | ens | 1 |  |  | 0 |  | ART | 001-B590
Mode de métré : à l'ensemble
Localisation : Local LT Serveur
2.1.4.5 | Remplacement de cloison existante par cloison EI60 | ens | 1 |  |  | 0 |  | ART | 001-B623
2.1.4.6 | Ossature de renfort pour appareils sanitaires suspendus | ens | 3 |  |  | 0 |  | ART | 001-B634
Mode de métré : à l'ensemble
Localisation : au droit des appareils sanitaires suspendus.
2.1.5 | Cloisons plâtre sur ossature bois | [6 empty] | CH5
2.1.5.1 | Cloison Plâtre type Duo Tech 25 - LM 45 mm sur ossature bois - 54 dB | m² | 100.96 |  |  | 0 |  | ART | PL01-A85
Mode de métré : Au mètre carré
Localisation : Dans les pièces "GLACIOS" ; "VITRIFICATION" et "AQUILOS", sauf séparation coupe feu avec les locaux techniques
2.1.5.3 | Cloison porteuse à ossature bois 160/100 -2 FERMACELL 15 -LM100- CF 1h - 49 dB | m² | 36.4 |  |  | 0 |  | ART | 003-E946
Mode de métré : Au mètre carré
Localisation : Pour les salles "VITRIFICATION", "AQUILOS" et "GLACIOS" : cloison de séparation avec les locaux techniques
[8 empty] | ART | PL01-A75
2.1.6 | Réservations dans cloisons pour Lot CVC | [6 empty] | CH5
2.1.6.1 | Ouverture pour passage de gaine dans cloisons y compris chevêtre si nécessaire | U | 5 |  |  | 0 |  | ART | 001-B606
Mode de métré : à l'unité
Localisation : passage de gaine au travers des cloisons et des pièces Aquilos, Vitrification et Glacios
2.1.6.2 | Ouverture pour grille de reprise basse CVC | U | 10 |  |  | 0 |  | ART | 001-B607
Localisation : suivant plans de réservations CVC
| Total Cloisons doublages |  |  |  |  | 0 |  | STOT
2.2 | Faux-plafonds suspendus | [6 empty] | CH4
2.2.1 | Joues de plafonds en plaques de plâtre | [6 empty] | CH5
2.2.1.1 | Jouée de plafonds - Ht 30 cm | ml | 8 |  |  | 0 | 8 | ART | 003-E942
Mode de métré : Au mètre linéaire
Localisation : Selon plans de l'architecte
2.2.1.2 | Jouée de plafonds - Ht 40 cm | ml | 12 |  |  | 0 | 11.74 | ART | 003-E943
Mode de métré : Au mètre linéaire
Localisation : Selon plans de l'architecte
2.2.1.3 | Jouée de plafonds - Ht 70 cm | ml | 12.2 |  |  | 0 | 12.19 | ART | 003-E940
Mode de métré : Au mètre linéaire
Localisation : Selon plans de l'architecte
2.2.1.4 | Jouée de plafonds - Ht 110 cm | ml | 2 |  |  | 0 |  | ART | 003-E940
Mode de métré : Au mètre linéaire
Localisation : Selon plans de l'architecte
2.2.2 | Plafonds en dalles minérales sur ossature | [6 empty] | CH5
2.2.2.1 | Plafond en dalles laine minérale ossature ALUMINIUM - 600x600 mm - ép. 25 mm - alpha w 0.90 | m² | 61.98 |  |  | 0 |  | ART | PF02-B15
Mode de métré : Au mètre carré de plafond.
Localisation : "GLACIOS" et "AQUILOS"
2.2.2.2 | Plafond en dalles laine minérale ossature métallique 600x600 mm - ép. 20 mm - alpha w =1.00 | m² | 123.4 |  |  | 0 |  | ART | 001-B587
Mode de métré : Au mètre carré de plafond.
Localisation : Ensemble des plafonds hors salles "Glacios" et "Aquilos"
| Total Faux-plafonds suspendus |  |  |  |  | 0 |  | STOT
2.3 | Plafonds contre support - sans plenum | [6 empty] | CH4
2.3.1 | Plafond fibres | [6 empty] | CH5
2.3.1.1 | Plafond fibres minérales locaux techniques - alpha w = 1.00 | m² | 82 |  |  | 0 |  | ART | 001-B588
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : en plafond des locaux techniques avec équipements (CTA , Elec,en Sous-sol et RdC)
| Total Plafonds contre support - sans plenum |  |  |  |  | 0 |  | STOT
2.4 | Menuiseries intérieures | [6 empty] | CH4
2.4.1 | Blocs porte en bois (voir aussi tableau des portes) | [6 empty] | CH5
2.4.1.1 | Porte pivotante en bois à 2 vantaux tiercée passage utile 146*204 ht - 28 dB | U | 2 |  |  | 0 |  | ART | 003-E926
Mode de métré : A l'unité
Localisation : SAS BSL2 / Couloir BSL2 et SAS BSL2 / Couloir
2.4.1.2 | Porte Pivotante simple passage utile 103*204 ht en bois - 39dB | U | 2 |  |  | 0 |  | ART | 001-B600
Mode de métré : A l'unité
Ensemble des portes de salles blanches : "AQUILOS" ; "GLACIOS"
2.4.1.3 | Porte Pivotante simple passage utile 103*204 ht en bois - 28 dB | U | 2 |  |  | 0 |  | ART | 003-E925
Mode de métré : A l'unité
Portes des salles : "VITRIFICATION" ; "CULTURE"
2.4.1.4 | Bloc porte 93 x 204 cm ht - WC - 28 dB | U | 1 |  |  | 0 |  | ART | MB02-A05
Mode de métré : A l'unité
Localisation : WC / Couloir
2.4.1.5 | Bloc porte 103 x 204 cm ht - EI30 - 28 dB | U | 1 |  |  | 0 |  | ART | 004-A173
Mode de métré : A l'unité
Localisation : "DASRI" / Couloir
2.4.1.6 | Bloc porte 93 x 204 - E30 | U | 1 |  |  | 0 |  | ART | 001-B643
Mode de métré : A l'unité
Localisation : Local Technique Extracteur en RdC
2.4.1.7 | Bloc porte 93 x 204 - EI30 | U | 1 |  |  | 0 |  | ART | 001-B563
Mode de métré : A l'unité
Localisation : Local électrique / CTA
2.4.1.8 | Bloc porte (93+50) x 204 - E30 | U | 3 |  |  | 0 |  | ART | 001-B602
Mode de métré : à l'unité
Localisation : SAS CF/ Ext ; SAS CF cta / Vide ; SAS CF cta/ Ext
2.4.1.9 | Bloc porte (93+50) x 204 - E30 - 28 dB | U | 1 |  |  | 0 |  | ART | 004-A172
Mode de métré : à l'unité
Localisation : SAS CF/ Couloir BSL2
2.4.1.10 | Bloc porte 93 x 204 cm ht - 28 dB | U | 1 |  |  | 0 |  | ART | 001-B601
Mode de métré : à l'unité
Localisation : entre "OPERATEUR" / Couloir
2.4.1.11 | Bloc porte 93 x 204 cm ht - 35 dB | U | 1 |  |  | 0 |  | ART | 004-A174
Mode de métré : à l'unité
Localisation : entre "REUNION" / Opérateur
2.4.1.12 | Bloc porte 93 x 204 cm ht - EI30 | U | 3 |  |  | 0 |  | ART | 001-B603
Mode de métré : à l'unité
Localisation :
- "Stockage" / Vide
- "LT GLACIOS" / Stockage
- "LT SERVEUR" / LT Glacios
2.4.1.13 | Bloc porte 93 x 204 cm ht - EI30 - 28 dB | U | 1 |  |  | 0 |  | ART | 004-A222
Mode de métré : à l'unité
Localisation :
- "STOCKAGE" / Couloir
2.4.1.14 | Bloc porte (93+50)x204 - E30 | U | 1 |  |  | 0 |  | ART | 004-A176
Mode de métré : à l'unité
Localisation : CTA / Vide
2.4.2 | Châssis vitrés - Aluminium | [6 empty] | CH5
2.4.2.1 | Châssis fixe vitré 1200 x 1000 ht | U | 1 |  |  | 0 |  | ART | MB02-E95
Mode de métré : à l'unité de châssis suivant dimensions.
Localisation : entre "REUNION" et couloir BSL2
2.4.3 | Divers | [6 empty] | CH5
2.4.3.1 | Miroir 80 x 60 cm - épaisseur 4 mm | U | 1 |  |  | 0 |  | ART | 001-B645
Mode de métré : à l'unité
Localisation : dans le local WC au dessus du lave mains
2.4.3.2 | Barre d'appui WC PMR | U | 1 |  |  | 0 |  | ART | 001-B559
Mode de métré : à l'unité
Localisation : Zone WC
2.4.3.3 | Patères pour zone WC & SAS BSL2 | U | 6 |  |  | 0 |  | ART | 001-B552
Mode de métré : à l'unité
Localisation : Zone WC et SAS BSL2
| Total Menuiseries intérieures |  |  |  |  | 0 |  | STOT
2.5 | Ouvrages de finition | [6 empty] | CH4
2.5.1 | Peintures | [6 empty] | CH5
2.5.1.1 | Préparation des supports | m² | 720 |  |  | 0 |  | ART | 001-B573
Mode de métré : Au m² (hauteur sous faux-plafond fini et déduction des ouvertures)
Localisation : tous les supports destinés à être peints
2.5.1.2 | Peinture satinée lessivable sur parois verticales | m² | 521.73 |  |  | 0 |  | ART | PE01-A25
Mode de métré : au mètre carré de paroi.
Localisation : Sur l'ensemble des cloisons des pièces
2.5.1.3 | Peinture sur plafonds béton au pistolet "airless" | m² | 40 |  |  | 0 |  | ART | 001-B613
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : DASRI, WC, Stockage
2.5.1.4 | Peinture satinée lessivable sur joues de plafonds en plâtre | m² | 16.14 |  |  | 0 |  | ART | 003-E954
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : sur les joues de plafond en plaques de plâtre
2.5.1.5 | Peinture laque satin lessivable sur boiseries intérieures | m² | 49.54 |  |  | 0 |  | ART | PE01-B05
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : Sur l'ensemble des portes à peindre
2.5.1.6 | Peinture de propreté sur extérieur des murs en agglomérés non doublés | m² | 159.64 |  |  | 0 |  | ART | 003-E953
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : murs extérieurs en agglomérés non doublés
2.5.2 | Protections murales | [6 empty] | CH5
2.5.2.1 | Protection murale périphérique type Acrovyn - hauteur 1.20 m | m² | 8.76 |  |  | 0 |  | ART | 001-B644
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : en périphérie des cloisons du DASRI, sur une hauteur de 1.20 m
OPTION | OU en option : Revêtement mural en PVC souple : alternative au revêtement Acrovyn | m² | 8.76 |  |  | 0 |  | ART | 001-B541
Mode de métré : au mètre carré
Localisation : en périphérie des cloisons du DASRI, sur une hauteur de 1.20 m
| Total Ouvrages de finition |  |  |  |  | 0 |  | STOT
| Sous-Total travaux BSL2 |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°004 DOUBLAGES - CLOISONS - PLAFONDS - MEN INT- FINTIONS |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 |  | TOTTTC