## Page de Garde
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire n°2025-18 Lot n°006
CVC
FORTIL
35, avenue Général de Gaulle | 2400137-DCE-CVC-DPGF-0001-B
69110 Ste Foy-Lès-Lyon
Aménagement d’une plateforme de cryomicroscopie électronique BSL2 au sous-sol du MLE

## Lot N°006 CVC
Lot 006 - CVC
|  | U | Quantité | Qté entrep | Prix en € | Total en €
2.1 | Généralités | [5 empty] | CH4
2.1 | Etudes d'exécution et plans | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-L849
| Encadrement de chantier | ens | 1 |  |  | 0
2.2 | Installation de chantier | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-L849
| Sous-Total Généralités |  |  |  |  | 0 | STOT
4 | Traitement d'air | [5 empty] | CH4
4.1 | Production d'eau chaude | [5 empty] | CH5
| Modification sur réseau existant | ens | 1 |  |  | 0 | CH6
| Echangeur et pompe primaire nclus dans equipements hydraulique |  | PM |  |  |  | ART | 000-M768
| Attente pour raccordement récupération de chaleur "projet data center" inclus dans réseaux et equipements hydraulique |  | PM |  |  |  | ART | 000-M768
4.2 | Production d'eau glaçée | [5 empty] | CH5
| Groupe de production d'eau glacée réversible | ens | 1 |  |  | 0 | CH6
| Manutention et mise en place | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-M768
4.3 | Centrale de traitement d'air | [5 empty] | CH5
| Centrale de traitement d'air laboratoire | ens | 1 |  |  | 0 | CH6
| Plot antivibratil a ressort | ens | 12 |  |  | 0 | ART | 001-B592
| Livraison, dechargement, manutentionet montage | ens | 1 |  |  | 0
4.4 | Caison d'extraction | [5 empty] | CH5
| Centrale de traitement d'air extraction | ens | 1 |  |  | 0
| Plot antivibratil a ressort | ens | 4 |  |  | 0
| Livraison, dechargement, manutentionet montage | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B646
4.5 | Caisson d’introduction d’air | [5 empty] | CH5
| Centrale de traitement d'air tertiaire | ens | 1 |  |  | 0
4.6 | Unité de traitement dair | [5 empty] | CH5
| Cassettes 2 tubes (froid) | ens | 2 |  |  | 0
| Ventilo convecteur plafonnier 2 tubes (froid) | ens | 2 |  |  | 0
4.7 | Reseaux aeraulique | [5 empty] | CH5
| Gaines metaliques rectangulaires | [5 empty] | ART | 000-M714
| Gaine en acier galvanisé rectangulaire | kg | 2330 |  |  | 0
| Gaines cylindrique | [5 empty] | CH6
| Ø 450 | ml | 18 |  |  | 0 | ART | 001-B596
| Ø 400 | ml | 6 |  |  | 0
| Ø 355 | ml | 6 |  |  | 0
| Ø 315 | ml | 24 |  |  | 0
| Ø 250 | ml | 12 |  |  | 0
| Ø 160 | ml | 12 |  |  | 0 | ART | 001-B593
| Ø 125 | ml | 27 |  |  | 0 | ART | 001-B593
| Ø 80 | ml | 6 |  |  | 0
Gaines extraction
| Ø 315 | ml | 12 |  |  | 0 | ART | 003-E933
Supportage
| Supportage | ens | 0.1 |  |  | 0
| Calorifuge |  |  |  |  | 0 | ART | 003-E934
| Calorifuge des gaines Ep 25 intérieur | m2 | 30 |  |  | 0
4.8 | Reseaux aeraulique | [5 empty] | CH5
4.8.1 | Piege a son rectangulaire
| 900 x 900 | ens | 4 |  |  | 0 | ART | 003-E935
| 500 x 1400 | ens | 2 |  |  | 0 | ART | 003-E935
4.8.2 | Registre d'isolement
| Registre rectanglaire 1400 x 510 | Ens | 1 |  |  | 0
| Registre rectanglaire 800 x 840 | Ens | 1 |  |  | 0
| Registre rectanglaire 680 x 510 | Ens | 2 |  |  | 0
4.8.3 | Registre de réglages
| Ø 125 | Ens | 5 |  |  | 0
| Ø 315 | Ens | 16 |  |  | 0 | ART | 001-B656
4.8.4 | Régulateur à débit constant
| 600 X 400 | Ens | 2 |  |  | 0
| Ø 315 | Ens | 6 |  |  | 0
4.8.5 | Batterie terminale a eaux
| Batterie de chauffage tertiaire | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B586
4.8.6 | Clapet coupe feu
| 600 x 700 | ens | 1 |  |  | 0
| 500 x 900 | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B609
| Kit carte deux contacts | ens | 2 |  |  | 0
4.8.7 | Grilles de prise d'air et de rejet d'air
| 700 x 1400 _ Aluminium | Ens | 1 |  |  | 0 | CH6
4.9 | Equipements montés dans les locaux | [5 empty] | CH5
4.9.1 | Caissons de reprise SANS les filtres | [5 empty] | ART | 001-B595
| 6P6 | Ens | 6 |  |  | 0
| 6P9 | Ens | 10 |  |  | 0
| Diffuseurs de soufflage ou de reprise | [5 empty] | ART | 000-M799
4.9.2 | Diffuseurs DTF (Vitirfication) | Ens | 2 |  |  | 0
4.9.3 | Grille de diffusion double defflexion 600 x 300 (Glacios et aquilos) | Ens | 8 |  |  | 0
4.9.3 et 4 | TMP Ø 125 | Ens | 5 |  |  | 0 | ART | 000-M800
| TMP Ø 160 (au dessus de l'autoclaves) | Ens | 1 |  |  | 0
4.10 | Réseaux hydrauliques | [5 empty] | CH5
Tuyauteries
| Canalisation Eau glacée | [5 empty] | ART | 000-L867
| DN 25 | ml | 20 |  |  | 0
| DN 32 | ml | 20 |  |  | 0
| DN 40 | ml | 10 |  |  | 0 | ART | 000-L870
| DN 100 | ml | 70 |  |  | 0
Canalisation Eau chaude
| DN 40 | ml | 35 |  |  | 0 | CH6
| DN 80 | ml | 70 |  |  | 0 | ART | 001-B626
Supportage
| Inclus avec canalisation |  | PM
| Calorifuge | [5 empty] | ART | 001-B627
Canalisation Eau glacée_Calorifuge eau glacée finiton PVC
| DN 25 | ml | 20 |  |  | 0
| DN 32 | ml | 20 |  |  | 0 | ART | 001-B628
| DN 40 | ml | 10 |  |  | 0
| DN 100 | ml | 40 |  |  | 0
| Canalisation Eau glacée_Calorifuge eau glacée finiton Tole | [5 empty] | ART | 001-B629
| DN 100 | ml | 30 |  |  | 0
Canalisation Eau chaude_Calorifuge finiton PVC
| DN 40 | ml | 35 |  |  | 0 | CH6
| DN 80 | ml | 40 |  |  | 0 | ART | 003-E955
Canalisation Eau chaude_Calorifuge finiton Tole
| DN 80 | ml | 30 |  |  | 0
4.11 | Equipements hydrauliques | [5 empty] | CH5
Pompes
| Pompe eau glacée inclus dans le groupe |  | PM |  |  |  | ART | 000-L867
| Pompe eau glacée process | Ens | 1 |  |  | 0
| Pompe eau chaude primaire | Ens | 1 |  |  | 0
| Pompe eau chaude | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-L870
Echangeurs
| Echangeur chauffage urbain | Ens | 1 |  |  | 0
| Enchangeur refroidissement process | Ens | 1 |  |  | 0 | CH6
| Ballon tampon | [5 empty] | ART | 001-B626
| Ballon tampon EG | Ens | 1 |  |  | 0
| Ballon tampon EC avec résistance | Ens | 1 |  |  | 0
| Livraison, dechargement, manutention et montage | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B627
Vase d'expansion
| Réseau EG | Ens | 1 |  |  | 0
| Réseau EC | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B628
Robinetteries
Vannes traudées
| DN 15 | Ens | 10 |  |  | 0 | ART | 001-B629
| DN 25 | Ens | 10 |  |  | 0
| DN 40 | Ens | 4 |  |  | 0
| DN 50 | Ens | 2 |  |  | 0 | CH6
| Vannes papillons | [5 empty] | ART | 003-E955
| DN 65 | Ens | 4 |  |  | 0
| DN 80 | Ens | 5 |  |  | 0
| DN 100 | Ens | 5 |  |  | 0
| Filtres a tamis | [5 empty] | ART | 000-L867
| DN 100 | Ens | 1 |  |  | 0
| DN 80 | Ens | 1 |  |  | 0
| DN 65 | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-L870
Manchons de compasateurs
| DN 80 | Ens | 2 |  |  | 0
| DN 100 | Ens | 2 |  |  | 0 | CH6
| Purgeurs | [5 empty] | ART | 001-B626
| DN 15 | Ens | 8 |  |  | 0
| Purgeur automatique flexovent Dn 15 | Ens | 8 |  |  | 0
| Panoplies | [5 empty] | ART | 001-B627
| Panoplie remplissage glycol | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B627
| Glycol | l | 150 |  |  | 0
| Panoplie CTA Dn 100 _ EG | Ens | 1 |  |  | 0
| Panoplie CTA Dn 65 _ EC | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B618
| Panoplie Echangeur Dn 65 _ EC | Ens | 1 |  |  | 0
| Panoplie Refroidissement tertiaire Dn 40 _ EG | Ens | 1 |  |  | 0
| Panoplie Refroidissement process Dn 32 _ EG | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B618
| Sous-Total Traitement d'air |  |  |  |  | 0 | STOT
5 | Plomberie | [5 empty] | CH4
5.1 | Traitement d'eau | [5 empty] | CH5
| Eau adoucie | ens | 1 |  |  | 0
| Eau osmosé | ens | 1 |  |  | 0
Réseaux hydrauliques
| DN 15_EFS | ml | 40 |  |  | 0 | ART | 001-B627
| DN 15_ECS | ml | 40 |  |  | 0 | ART | 001-B627
| DN 15_ECSB | ml | 40 |  |  | 0
| DN 15_EAD | ml | 15 |  |  | 0
| DN 15_EOS | ml | 15 |  |  | 0 | ART | 001-B618
Canalisation PVC en local technique
| DN 40 | ml | 12 |  |  | 0
| Supportage | [5 empty] | ART | 000-N072
| Inclus avec canalisation |  | PM
Equipements hydrauliques
| Robinetteries | [5 empty] | ART | 003-E923
Vannes traudées
| DN 15 | Ens | 10 |  |  | 0
| Filtres | [5 empty] | STOT
| Inclus avec equipement | Ens | PM
5.2 | Appareils sanitaires
| Lave mains | [5 empty] | ART | 003-E923
| Y compris accessoires | Ens | 2 |  |  | 0
| Toilette | [5 empty] | STOT
| Y compris accessoires | Ens | 1 |  |  | 0
| Sanibroyeur | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B626
| Pompes | [5 empty] | CH6
| Pompe de relevage eaux grises | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B626
| Sous-Total Plomberie |  |  |  |  | 0 | STOT
6 | Electricité | [5 empty] | CH5
| Armoires de commande HVAC | ens | 1 |  |  | 0
| Tirage de câbles et raccordement | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B618
| Raccordement câble groupe froid | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B618
| Raccordement câble compresseur | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B618
| Sous-Total Electricité |  |  |  |  | 0 | STOT
7 | Automatisme | [5 empty] | CH5
| Automatisme de commande | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B618
8 | Instrumentation | [5 empty] | CH5
| Capeurs | Ens | 1 |  |  | 0
9 | Actioneurs | [5 empty] | CH5
| Actionneurs | Ens | 1 |  |  | 0
10 | Air comprimée | [5 empty] | CH4
| Compresseur | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B637
| Manutention et mise en place | ens | 1 |  |  | 0
Clapet coupe feu
| 400 x 400 | ens | 1 |  |  | 0
| Kit carte deux contacts | ens | 2 |  |  | 0
| Tuyauteries | [5 empty] | ART | 001-B638
| DN 15 | ml | 12 |  |  | 0
| DN 20 | ml | 45 |  |  | 0
| Supportage | [5 empty] | ART | 001-B642
| Inclus avec canalisation |  | PM
Equipements hydrauliques
| Robinetteries | [5 empty] | ART | 001-B639
| Vannes traudées | [5 empty] | ART | 001-B635
| DN 15 | Ens | 4 |  |  | 0 | ART | 001-B640
| DN 20 | Ens | 2 |  |  | 0 | ART | 001-B636
Filtres
| Dn 15 | Ens | 4 |  |  | 0
| Sous-Total Air comprimée |  |  |  |  | 0 | STOT
11 | Azote | [5 empty] | CH5
| Tuyauteries | [5 empty] | ART | 001-B638
| DN a déterminer | ml |  |  |  | 0
| Supportage | [5 empty] | ART | 001-B642
| Inclus avec canalisation |  | PM
| Vannes de sectionnement | [5 empty] | ART | 001-B635
| DN a déterminer | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B640
| Vannes automatique | [5 empty] | ART | 001-B635
| DN a déterminer | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B640
Electricité
| Asservicement a prevoir | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total Air comprimée |  |  |  |  | 0 | STOT
2.4.3 | Mise en service et reception | [5 empty] | CH5
2.4.3.1 | Mise en service et reception | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B579
| Reception | ens | 1 |  |  | 0
| Doe | ens | 1 |  |  | 0
2.4.3.2 | Formation du personnel | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-M801
| Sous-Total Air comprimée |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°006 - CVC |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
| Dont Montant total HT Travaux BSL2 |  |  |  |  | 0