## Page de Garde
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire n°2025-18 Lot n°007
CFO-CFA-SSI
FORTIL
35, avenue Général de Gaulle
69110 Ste Foy-Lès-Lyon
Aménagement d'une plateforme de cryo-microscopie électronique BSL2 au sous-sol du MLE

## Lot N°007 CFO-CFA-SSI
Lot 007 - CFO-CFA-SSI
|  | U | Quantité | Qté entrep | Prix en € | Total en €
2.1 | OBLIGATIONS GENERALES | [5 empty] | CH4
2.1.1 | ETUDES D'EXÉCUTION ET PLANS | [5 empty] | ART | 000-L849
| Plans et Synoptiques CFO-CFA-SSI | Ens | 1 |  |  | 0
| Notes de calculs | Ens | 1 |  |  | 0
| Schémas de distribution | Ens | 1 |  |  | 0
| Planning | Ens | 1 |  |  | 0
| PAQP | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés (DOE) | Ens | 1 |  |  | 0
2.1.2 | SUIVI DE CHANTIER | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-L849
2.1.2 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-L849
| Sous-Total Obligations Generales |  |  |  |  | 0 | STOT
2.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | [5 empty] | CH4
| - Protection chantier | Ens | 1 |  |  | 0 | CH6
| - Balisage | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-M768
| - Liaison vers armoire de cantonnement | Ens | 1 |  |  | 0
| - Installation base vie éclairage et chauffage | Ens | 1 |  |  | 0
| - Ensemble des câblage y compris toutes sujetions de cheminement | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-M769
| - Eclairages de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
| - Coffret électrique de chantier | Unit. | 2 |  |  | 0
| - Nettoyage et évacuation des déchets chantier | Ens | 1 |  |  | 0 | CH6
| Sous-Total Installation de chantier |  |  |  |  | 0 | STOT
2.3 | DÉPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES | [5 empty] | CH4
| - Dépose intégrale et évacuation des équipements électriques obsolètes du bâtiment comprenant tableaux, canalisations, goulotte, chemins de câble, luminaires et appareillages. | Ens. | 1 |  |  | 0
| Sous-Total Installation de chantier |  |  |  |  | 0 | STOT
2.4 | INSTALLATIONS DES COURANTS FORTS
2.4.1 | TABLEAUX ELECTRIQUES
| Fourniture et pose du TG CRYO y compris toutes sujétions de cheminement, de montage et de raccordement | Ens. | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose de l'Armoire Ondulée TGO y compris toutes sujétions de cheminement, de montage et de raccordement | Ens. | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose de l'Armoire de distribution TD HVAC y compris toutes sujétions de cheminement, de montage et de raccordement | Ens. | 1 |  |  | 0
2.4.2 | ONDULEURS
| Fourniture et pose Onduleur 10kva - 30min "GLACIOS 2" | Ens. | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose Onduleur 10kva - 30min "AQUILOS 2" | Ens. | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B592
| Fourniture et pose Onduleur 20kva - 15min "GENERAL" | Ens. | 1 |  |  | 0
2.4.3 | COMPTAGES
| Mise en réseau des différents compteurs prévus dans les tableaux | Ens. | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B586
2.4.4 | COUPURE D'URGENCE
| Arrêt d'urgence, y compris accessoires de pose et raccordement | Unit. | 2 |  |  | 0
2.4.5 | MISE A LA TERRE | [5 empty] | ART | 001-B646
| Reconnexion sur la mise à la terre existante et le contrôle de sa valeur. | Ens. | 1 |  |  | 0
| Liaison équipotentielles secondaires | Ens. | 1 |  |  | 0
2.4.6 | ALIMENTATIONS SPÉCIFIQUES (câblages) | [5 empty] | ART | 000-M714
| Alimentation TG CRYO - Câble U1000R2V | ml | 40 |  |  | 0
| Alimentation TD HVAC - Câble U1000R2V | ml | 7 |  |  | 0
| Alimentation TGO - Câble U1000R2V | ml | 7 |  |  | 0 | CH6
| Alimentation UPS GENERAL - Câble U1000R2V | ml | 10 |  |  | 0 | ART | 001-B596
| Alimentation UPS GLACIOS - Câble U1000R2V | ml | 30 |  |  | 0
| Alimentation UPS AQUILOS - Câble U1000R2V | ml | 30 |  |  | 0
| Alimentation Autoclave - Câble U1000R2V | ml | 26 |  |  | 0 | ART | 001-B593
| Alimentation Sorbonne - Câble U1000R2V | ml | 30 |  |  | 0
| Alimentation Aquilos - Câble U1000R2V | ml | 10 |  |  | 0
| Alimentation Glacios - Câble U1000R2V | ml | 20 |  |  | 0 | ART | 003-E933
| Alimentation DMP Server - Câble U1000R2V | ml | 10 |  |  | 0
| Alimentation Haskris LX2W5 - Câble U1000R2V | ml | 10 |  |  | 0
| Alimentation Pompe à vide System - Câble U1000R2V | ml | 10 |  |  | 0 | ART | 003-E934
| Alimentation Pompe à vide Echangeur - Câble U1000R2V | ml | 10 |  |  | 0
| Alimentation Centrale Anoxie - Câble U1000R2V | ml | 45 |  |  | 0
| Alimentation Electrovanne - Câble U1000R2V | ml | 45 |  |  | 0
| Alimentation Groupe Froid- Câble U1000R2V | ml | 30 |  |  | 0 | ART | 001-B656
| Alimentation Compresseur d'air - Câble U1000R2V | ml | 15 |  |  | 0
2.4.7 | PRISES DE COURANTS
| Fourniture et pose Prises de courant normal 2P+T 16A - Zones BSL2 | Unit. | 75 |  |  | 0
| Fourniture et pose Prises de courant normal 2P+T 32A - Zones BSL2 | Unit. | 1 |  |  | 0
| Liaisons prises de courant normales depuis les armoires - Zones BSL2 | Ens. | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose Prises de courant normal 2P+T 16A | Unit. | 36 |  |  | 0
| Liaisons prises de courant normales depuis les armoires | Ens. | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B609
| Fourniture et pose Prises de courant ondulée 2P+T - Zones BSL2 | Unit. | 10 |  |  | 0
| Liaisons prises de courant ondulées depuis les armoires - Zones BSL2 | Ens. | 1 |  |  | 0
2.4.8 | CHEMINEMENTS ET CANALISATIONS | [5 empty] | CH6
| Chemin de câble CFO 200/50 EZ | Ens. | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B595
| Chemin de câble CFO 300/50 EZ | Ens. | 1 |  |  | 0
| Mise à la terre des chemins de câbles par câblette cuivre | Ens. | 1 |  |  | 0
| Plinthe électrique PVC, 2 compartiments, dimension 130x55mm | Ens. | 1 |  |  | 0 | ART | 000-M799
| Conduits acier, IRL et ICTA | Ens. | 1 |  |  | 0
2.4.9 | ECLAIRAGE
| Fourniture et pose Pavé Led 600x600 - Zones BSL2 | Unit. | 34 |  |  | 0 | ART | 000-M800
| Ligne d'alimentation Pavé Led 600x600 - Zones BSL2 | Ens. | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose Interrupteur simple allumage - Zones BSL2 | Unit. | 4 |  |  | 0
| Ligne de commande Interrupteur simple allumage - Zones BSL2 | Ens. | 1 |  |  | 0 | CH6
| Fourniture et pose Detecteur de présence - Zones BSL2 | Unit. | 3 |  |  | 0
| Ligne de commande Detecteur de présence - Zones BSL2 | Ens. | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B627
| Fourniture et pose Pavé Led 600x600 | Unit. | 6 |  |  | 0 | ART | 000-M800
| Ligne d'alimentation Pavé Led 600x600 | Ens. | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose Reglette Etanche | Unit. | 14 |  |  | 0
| Ligne d'alimentation Reglette Etanche | Ens. | 1 |  |  | 0 | ART | 000-L867
| Fourniture et pose Spot LED | Unit. | 2 |  |  | 0
| Ligne d'alimentation Spot LED | Ens. | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose Downlight LED | Unit. | 4 |  |  | 0 | ART | 000-L870
| Ligne d'alimentation Downlight LED | Ens. | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose Interrupteur simple allumage | Unit. | 6 |  |  | 0
| Ligne de commande Interrupteur simple allumage | Ens. | 1 |  |  | 0 | CH6
| Fourniture et pose Interrupteur vas et vient | Unit. | 4 |  |  | 0 | ART | 001-B626
| Ligne de commande Interrupteur vas et vient | Ens. | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose Detecteur de présence | Unit. | 4 |  |  | 0
| Ligne de commande Detecteur de présence | Ens. | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B627
2.4.10 | ECLAIRAGES DE SECOURS
| Fourniture et pose BAES 45 Lumens - Zones BSL2 | Unit. | 9 |  |  | 0
| Fourniture et pose BAEA - Zones BSL2 | Unit. | 2 |  |  | 0
| Fourniture et pose BAES 45 Lumens | Unit. | 13 |  |  | 0
| Fourniture et pose BAPI | Unit. | 3 |  |  | 0 | ART | 001-B628
| Fourniture et pose BAEA | Unit. | 5 |  |  | 0
| Fourniture et pose de Télécommande | Unit. | 1 |  |  | 0
| Ligne eclairage de securite | Ens. | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B629
| Sous-Total Installation des courants forts |  |  |  |  | 0 | STOT
2.5 | INSTALLATIONS DES COURANTS FAIBLES
2.5.1 | RESEAU INFORMATIQUE
| Fourniture et pose de Prise RJ45 | Unit. | 25 |  |  | 0 | CH6
| Fourniture et pose de Port LC (FO) | Unit. | 7 |  |  | 0 | ART | 003-E955
| Ensemble des câblage 1 paires 6/10e - Catégorie 6A | Ens. | 1 |  |  | 0
2.5.2 | CHEMINEMENTS ET CANALISATIONS
| Ensemble des chemins de câbles | Ens. | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B618
| Mise à la terre des chemins de câbles par câblette cuivre | Ens. | 1 |  |  | 0
2.5.3 | BAIE DE BRASSAGE
| Fourniture et pose de Rack 19" 4U (DMP Server) | Unit. | 1 |  |  | 0 | CH5
| Fourniture et pose de Rack 19" 12U (SR CRYO) | Unit. | 1 |  |  | 0 | CH6
| Adaptation de la baie de brassage existante | Ens. | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B539
| Recettage - Repérage et marquage de l'infrastructure | Ens. | 1 |  |  | 0
2.5.4 | CONTRÔLE D'ACCES
| Founiture et pose d'un UTL | Unit. | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose Unité de contrôle des portes | Unit. | 3 |  |  | 0
| Founiture et pose Lecteur de badge | Unit. | 3 |  |  | 0
| Fourniture et pose Déclencheur Manuel Vert | Unit. | 3 |  |  | 0
| Fourniture et pose Bouton poussoir de sortie | Unit. | 3 |  |  | 0
| Fourniture et pose Détecteur d’ouverture + boite de raccordement | Unit. | 3 |  |  | 0
| Founiture et pose Détecteur magnétique ouverture de porte | Unit. | 3 |  |  | 0
| Programmation et mise en service | Ens. | 1 |  |  | 0
| Logiciels (Licence - 1 Lecteur) | Unit. | 3 |  |  | 0
| Sous-Total Installation des courants faibles |  |  |  |  | 0 | STOT
2.6 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
2.6.1 | MATERIELS CENTRAL
| Fourniture, pose et raccordement de : | [5 empty] | ART | 001-B536
| - Câbles pour bus de détection en câble CR1 en 1 paire 9/10ème | Ens. | 1 |  |  | 0
| - Matériel déporté type 8 voies | Ens. | 1 |  |  | 0
| - Câbles pour voies de transmission en câble CR1 | Ens. | 1 |  |  | 0 | ART | 000-M786
| - Coffret AES avec batteries, bloc de gestion alimentation coffret | Ens. | 1 |  |  | 0
Y compris tous les accessoires de pose et de raccordement
| Fourniture, pose et raccordement de carte pour mise en réseau en FO, y compris tous les accessoires de pose et de raccordement | Ens. | 1 |  |  | 0
2.6.2 | SYSTÈME DE DETECTION INCENDIE | [5 empty] | STOT
Fourniture, pose et raccordement de :
| - Déclencheur manuel d'alarme adressable avec ICC et capot protection | Unit. | 3 |  |  | 0 | CH4
| - Détecteur ponctuel optique de fumée adressable avec ICC et socle | Unit. | 19 |  |  | 0 | CH5
| - Indicateur d'action visuel | Unit. | 4 |  |  | 0 | ART | 000-N072
| - Coffret AES avec batteries, bloc de gestion alimentation coffret | Ens. | 1 |  |  | 0
| - Câble pour bus de détection en câble C2 "Firelarme" 1 paire 9/10ème | Ens. | 1 |  |  | 0
| Y compris tous les accessoires de pose | [5 empty] | ART | 003-E923
| Programmation et mise en service | Ens. | 1 |  |  | 0
2.6.3 | SYSTÈME DE MISE EN SÉCUITÉ INCENDIE
| Fourniture, pose et raccordement de : | [5 empty] | STOT
| - Diffuseur sonore et visuel d'alarme feu | Unit. | 3 |  |  | 0
| - Câbles pour voies de transmission | Ens. | 1 |  |  | 0 | CH4
| - Câbles des diffuseurs sonores et visuels | Ens. | 1 |  |  | 0 | CH5
| - Câbles lignes de télécommande et de contrôle pour coffret DAC électrique | Ens. | 1 |  |  | 0 | ART | 001-B637
Y compris tous les accessoires de pose
| Programmation et mise en service | Ens. | 1 |  |  | 0
| Sous-Total système de sécurité incendie |  |  |  |  | 0 | STOT
2.7 | DÉTECTION ANOXIE
Fourniture et Installation d'un système de surveillance de l'appauvrissement en N2 incluant :
| - Fourniture et installation centrale de détection anoxie | Unit. | 1 |  |  | 0
| - 1 batterie backup 24vDC | Unit. | 1 |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement électrique des capteurs N2 | Unit. | 4 |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement diffiseur sonore | Unit. | 1 |  |  | 0
| Sous-Total détection anoxie |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°007 - CFO-CFA-SSI |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
| Dont Montant total HT Travaux BSL2 |  |  |  |  | 0