CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

|  | Collecte et traitement des déchets dangereux pour les besoins de L’Aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte |  |
| --- | --- | --- |

Appel d'offres

Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse

Rue Adolphe Landry

CS 10210

20293 BASTIA CEDEX

Tél : 0495515555 (AJACCIO)

SOMMAIRE

1 	INTRODUCTION .....................................................................................................

1.1 	Présentation du document .......................................................................................-

1.2 	Objectifs ..................................................................................................................... -

2 	FLUX CONCERNES PAR LE MARCHE................................................................. -

3 	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ........................................................................... -

3.1 	Mise à disposition de contenants.............................................................................-

3.1.1 	Généralités ............................................................................................................................... -

3.1.2 	Moyens matériels ..................................................................................................................... -

3.2 	Traitement et valorisation des déchets.................................................................. -  -

3.2.1 	Principes généraux ................................................................................................................ -  -

3.2.2 	Pesée des déchets ................................................................................................................ -  -

3.2.3 	Tri et valorisation.................................................................................................................... -  -

4.	CONDITION D’EXECUTION

|  | 4.1 | Désignation d’un référent ....................................................................................... - |
| --- | --- | --- |
|  | 4.2 | Moyens humains ..................................................................................................... - |
|  | 4.3 | Astreinte opérationnelle.......................................................................................... - |
|  | 4.4 | Gestion des aléas .................................................................................................... - |
|  | 4.5 | Communication quotidienne .................................................................................. - |
|  | 4.6 | Reporting ................................................................................................................. - - |
|  | 4.7 | Réunions .................................................................................................................. - |
|  | 4.8 | Sécurité et sureté .................................................................................................... |
|  | 4.9 | Assurances .............................................................................................................. |
|  | 4.10 | Responsabilités ....................................................................................................... |

1 	INTRODUCTION

1.1 	Présentation du document

Ce document constitue le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) relatif à l’appel d’offre de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse (CCIC) pour la collecte et le traitement des déchets dangereux sur l’aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte.

1.2 	Objectifs

L’objectif est d’établir un contrat, sous forme d’un marché à bons de commande, définissant les conditions techniques administratives, commerciales et financières dans lesquelles seront assurées :

	La mise à disposition de contenants, permanente, temporaire ou ponctuelle,

	La collecte des déchets, leur transfert éventuel, et leur évacuation vers les exutoires

	La valorisation et le traitement des déchets

L’aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte se fixe pour objectifs

	Une valorisation maximale des déchets, impliquant notamment la facilitation du tri à la source

	Un strict respect de toute réglementation (décret 5 flux, traçabilité, etc.), pour elle-même en tant que producteur, mais également pour l’ensemble des prestataires,

	Un suivi assidu de la prestation, non seulement en termes de quantités collectées et valorisées, mais

pour tous les éléments afférents (moyens déployés, optimisation des prestations, etc.)

2     FLUX CONCERNES PAR LE MARCHE

| FLUX | DEFINITION |
| --- | --- |
| Déchets toxiques | Piles, huiles usagées, filtre à huiles |
| Déchets corrosifs | Acide sulfurique, nitrique hydroxyde d’ammonium |
| Déchets explosifs | Fusées feu de détresse fumigènes cartouches explosives et aérosols |
| Déchets réactifs | Produits chimiques utilisés pour l’entretien et le nettoyage, carburants et combustibles, produits pour dégivrage |
| Déchets inflammables | Carburants emballages souillés diluants solvants |
| Déchets infectieux | Pansements déchets de l’infirmerie compresses |

3 	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1 	Mise à disposition de contenants

3.1.1 	Généralités

Le Titulaire mettra à disposition des récipients et des bacs pour l’ensemble des déchets dont il a la charge.

Les contenants seront maintenus en bon état tout au long du marché.

Ils seront correctement étiquetés (flux à collecter, risques et dangers, etc.) – cette signalétique devant être aisément compréhensible par les personnes déposants des déchets, afin de faciliter leur tri et limiter les risques d’incidents.

3.1.2 	Moyens matériels

Sur demande de la CCI de Corse, le titulaire devra mettre à disposition les contenants suivants :

	Armoire de sécurité 2 portes pour produits dangereux ignifuge

Conteneurs (piles lithium, piles mercure, commutateur)

Conteneurs en acier ou métal pour déchets corrosifs ou inflammables

Bacs en plastique HDPE (solvants produits ménagers dangereux, produits à base de chlore fluide de dégivrage)

	Bidon, pot, seau et fût ADR

Contenant étanches pour chiffons souillés, emballages souillés

Bouteille de récupération de fluide frigorigènes

Camion de pompage (pour hydrocarbure)

Contenants spécifiques pour déchets médicaux

Colonne à huile

Conteneurs pour explosifs (fusées SPPA)

Caisse palette pour les ampoules et néons

Bac de stockage et de transport pour les batteries gel

Caisse palette pour les extincteurs

Conteneur de stockage et de transport TMD pour batteries au lithium

Une signalétique validée par la CCI de Corse doit être apposée sur tous les contenants choisis.

   Armoire de sécurité 2 portes

Caractéristiques principales

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des substances dangereuses, inflammables dans...

Armoire de sécurité produit inflammable.

Robuste et durable : structure extérieure ignifugée revêtue de résine de mélamine.

Fermeture protégée contre la corrosion.

Ergonomique : la porte reste à la position lors de l´ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie

Porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée (passe), indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert).

Installation facile : socle de transport intégré. Aération et ventilation. Conforme norme FM.

Corps gris anthracite, avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004)

Armoire de sécurité Q-CLASSIC-30

3.2 	Traitement et valorisation des déchets

3.2.1 	Principes généraux

Le Titulaire évacuera les déchets vers les sites (exutoires) de traitement ou de valorisation retenu par lui.

Il pourra être capable à tout moment de fournir les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter de chaque site.  Il informera immédiatement la CCI de Corse de toute fermeture permanente ou ponctuelle d’un exutoire.  Ces documents seront également fournis au démarrage du marché.

Il fournira à la CCI de Corse les coordonnées et autorisations des sites de secours qu’il envisage d’utiliser dans le cas où le centre de traitement habituel ne pourrait être utilisé.

Toute demande de changement d’exutoire devra être exprimée en amont à la CCI de Corse par demande écrite et argumentée, et validée par elle.

Concernant les flux hydrocarbures et fluide de dégivrage le Titulaire a l’obligation du traitement des boues

Toutefois, le Titulaire aura à transmettre, à la CCI de Corse, les tonnages collectés et valorisés.

Le Titulaire s’engage à assurer la traçabilité des déchets, et pourra fournir sur demande de la CCI de Corse tous les documents associés.

3.2.2	Pesée des déchets

Tout transport de déchets donnera lieu à l’émission d’un bon de pesée, via un matériel homologué et révisé selon les échéances réglementaires.

Le bon de pesée et le bon d’enlèvement pourront faire partie d’un même document selon les moyens matériels du prestataire.

Les bons de pesés seront transmis à la CCI le lendemain au plus tard par mail, et également joints à la facture.

3.2.3 	Tri et valorisation

Le tri sera effectué dans l’installation retenue par le Titulaire.

Il est impératif que les tonnages de ces différentes fractions ainsi valorisés et les refus soient transmis à la CCI

De Corse.

En cas de mauvaise qualité du tri, le Titulaire fera remonter l’information à la CCI de Corse dans les plus brefs délais (comprenant identification du contenant, tonnage, date, flux initial, part de refus estimée des photos pourront être associé).

4 	CONDITIONS D’EXECUTION

4.1 	Désignation d’un référent

Le titulaire désignera un encadrant « référent » (et un suppléant), ui  sera  désigné comme interlocuteur privilégié  unique (même si le titulaire prévoit d’utiliser plusieurs agences/dépôts)  pour  le fonctionnement normal  des opérations ou pour  tout  problème ou remarque liées aux prestations à réaliser.

Celui-ci :

	Sera apte à prendre toute décision concernant l’organisation, le fonctionnement et l’exécution du service

	Devra être disponible pendant les heures de bureau de la CCI (téléphone mobile et mail),

	Devra avoir un véhicule à disposition pour pouvoir se rendre à tout moment sur la plateforme aéroportuaire

	Participera aux réunions

	D’une manière générale, sera garant de la qualité des prestations, et interlocuteur privilégié de la CCI,

	Sera force de proposition pour l’amélioration  continue du service: résolution  des points noirs, optimisation des itinéraires, adaptations des horaires, etc.

4.2 	Moyens humains

Le personnel de collecte sera apte physiquement, âgé de plus de 18 ans, et sera formé au métier, à la sécurité et à la sureté.

Le personnel de collecte aura en permanence un comportement responsable et courtois.  Il sera attentif à :

	Limiter les nuisances liées aux opérations de collecte (bruit, propreté, respect du matériel, sécurité)

	Limiter la gêne occasionnée sur le fonctionnement normal des sites.

Il est entendu que les activités propres au site pourront gêner le prestataire dans la réalisation des opérations

(Par exemple, demande d’attente sur site avant une évacuation).

Il est interdit au personnel de se livrer au chiffonnage ou  à la récupération de déchets et bacs,  de s’arrêter dans un débit de boisson (sauf accord de l’entreprise), et de solliciter ou recevoir des usagers un pourboire quelconque.

Le prestataire est responsable de son personnel, de l’exécution du service, des accidents pouvant en résulter. La CCI a le droit d’exiger que tout agent dont a conduite  serait un obstacle au bon fonctionnement du service ne soit  plus affecté à ce dernier. Si ce renvoi donne lieu à un litige, la CCI ne saurait en être tenue pour responsable.

4.3 	Astreinte opérationnelle

Astreinte de la CCI :

La CCI de Corse transmettra au Titulaire le numéro de téléphone du poste d’exploitation (joignable pendant les horaires d’ouverture de la plateforme) et du Cadre de Permanence Opérationnelle (CPO, joignable 24h/24 et 7j/7).

Astreinte du Titulaire

Le Titulaire devra être joignable 7 jours sur 7, de 7h à 00h.

En fonction des besoins le titulaire devra être à même de répondre aux demandes urgentes.

Afin de faciliter le travail du Titulaire, la CCI lui transmettra un planning semestriel lui indiquant les horaires d’astreinte nécessaires.

4.4 	Gestion des aléas

En cas de non réalisation des prestations (impossibilité, oubli…), du fait ou non du prestataire, le Titulaire informera la CCI de Corse dans l’heure.

Dans le cas où la non-collecte est du fait du prestataire, des pénalités pourront être appliquées.

4.5 	Communication quotidienne

Le prestataire sera joignable par téléphone pendant les horaires habituels d’exploitation.

Il mettra à disposition de chacun des sites de la CCI une adresse mail de  type  « site@prestataire.com » afin de faciliter la communication quotidienne.

4.6 	Reporting

Le prestataire établira les documents de reporting suivants :

| Document de reporting | Délai de transmission |
| --- | --- |
| Compte-rendu mensuel | A transmettre au plus tard le 15 du mois suivant |
| Compte-rendu annuel | A transmettre dans un délai de 2 mois après la date anniversaire du marché. |

Ces documents comprendront :

	Le récapitulatif des prestations réalisées durant la période concernée :

	Nombre de rotations, tonnages collectés par flux, destination des déchets (accompagné de  tout justificatif nécessaire)

	Les erreurs de tri constatées par le chauffeur lors de l’évacuation ou lors du vidage ou du tri à

L’exutoire – avec photo à l’appui,

	Tout autre dysfonctionnement, pannes, avec description circonstanciée

	Les résultats des caractérisations,

	Les moyens humains et matériels mis en œuvre,

	Toutes remarques, suggestions, indicateurs permettant une démarche d’amélioration des prestations.

Le formalisme des comptes-rendus sera transmis par la CCI. Le Titulaire veillera à y faire apparaitre clairement (notamment pour permettre une corrélation facilitée avec les factures du Titulaire) toutes les informations demandées, et toute remarque ou commentaire utile.

Un fichier annexe (tableau) de suivi complémentaire pourra être joint (par exemple, extraction du logiciel du prestataire). Ce fichier devra être lisible, compréhensible, et les données pourront être exploitables.

Le format des documents pourra être modifié en cours de marché, avec validation de la CCI, par exemple pour permettre une meilleure corrélation entre le format proposé et les outils d’exploitation du prestataire.

Corrélation entre la production de déchets et indicateurs d’activité

Il pourra être demandé au Titulaire de compléter les comptes-rendus par une analyse de la production de déchets en fonction d’indicateurs d’activités (par exemple, nombre de passagers d’un aéroport). Les indicateurs et leurs mises à jour seront fournis par la CCIC.

Le Titulaire et la CCIC se concerteront sur l’intégration de ces indicateurs dans les comptes-rendus.

4.7 	Réunions

Le référent désigné par le Titulaire et la CCI se réuniront.  Ces réunions permettront de faire un point sur l’ensemble des aspects de la prestation :

	La recherche de solutions relatives à des problèmes ponctuels ou récurrents

	Le fonctionnement général des interactions entre les parties

	Les indicateurs tenus par la CCI et le Titulaire (ex : Accidents du travail, réclamations, nombre de rotations),

	L’amélioration continue des prestations et du tri/valorisation,

	Des actualités générales de l’entreprise ou externe.

	Tout autre point jugé utile

Les fréquences de réunions pourront être élevées au démarrage du marché (pendant 3 mois à partir du démarrage des prestations); elles pourront avoir lieu tous  les 15 jours sur demande de la CCI.

Sont prévues sur le reste du marché : 1 réunion par semestre

Des réunions supplémentaires pourront être organisées selon les nécessités du marché, sans que  le Titulaire ne puisse s’y opposer.

En complément, des échanges téléphoniques et par mail entre le Titulaire et la CCI pourront avoir lieu tout au long du marché.

La CCI aura à charge la rédaction du compte-rendu de chaque réunion. Celui-ci sera transmis pour validation sous 8 jours à la CCI.

4.8 	Sécurité et sureté

Pour la réalisation des prestations sur les aéroports, le Titulaire devra se conformer à l’Annexe sûreté/sécurité sur l’aéroport Figari Sud Corse.

Cette annexe sécurité/sûreté est jointe au présent CCTP et réputée connue du titulaire.

Tout matériel mis en place ou utilisé par le prestataire devra être entretenu par lui (maintenance préventive et curative, contrôles réglementaires, etc.).

Aucun défaut de sécurité ne saura être toléré.

En cas de passage de personnes dans la zone de manœuvre, ou dès que le chauffeur l’estime nécessaire, le chauffeur du Titulaire veillera à mettre en place une signalétique adéquate (balisage)– fournie par le Titulaire.

Le personnel du Titulaire sera muni des EPI nécessaire à la réalisation de sa mission : chaussures de sécurité, vêtements haute visibilité, etc.

Le Titulaire se prêtera à tout contrôle de sécurité et sureté effectué sur les sites (par la CCI ou tout autre autorité).  Ceci est valable pour les aéroports,  mais également le port de commerce et le port de plaisance d’Ajaccio.

Il est prévu pour sur certains sites la mise en place d’un contrôle d’accès avec lecture de plaque et/ou badge. Si ce système. Aussi, à la demande de la CCI, le Titulaire transmettra à celle-ci la liste de ses véhicules/chauffeurs et les demandes de badges, ainsi que tout document afférent (pièce d’identité, etc.).

Le Titulaire pourra être amené à limiter le nombre de chauffeurs et de véhicules différents  intervenant  sur chaque site.

4.9 	Assurances

Le titulaire  du  marché   doit  être  couvert  par  un  contrat d’assurance  en  cours  de  validité  garantissant  les conséquences pécuniaires  de  la responsabilité  civile qu’il  pourrait  encourir  en  cas de  dommages corporels et/ou matériels causés  à l’occasion de l’exécution des prestations, objet  du présent marché.

Il doit produire, à toute demande de la personne responsable des  marchés,  une  attestation de  son  assureur indiquant la nature,  le montant et la durée de garantie.

Le titulaire  du  marché   s’engage  à  informer   expressément  la  personne responsable  du  marché   de  toute modification de son contrat d’assurance.

4.10   Responsabilités

Le titulaire  du  marché   assume la direction  et  la responsabilité  de  l’exécution  des  prestations  prévues au présent marché.

En conséquence, il est responsable des dommages que la mauvaise exécution des prestations peut  causer  :

	À son personnel, aux agents de la CCI ou à des tiers

	À ses biens, aux biens appartenant à la CCI ou à des tiers

Il ne peut être  tenu  responsable des  conséquences d’instructions données directement à son  personnel par un responsable de la CCI.