## DGPF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
3 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CVC
3.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Installation de chantier dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | VENTILO-CONVECTEURS EXISTANTS ET NEUFS
3.2.1 | Dépose des ventilo-convecteurs existants défectueux
| Dépose de ventilo-convecteur défectueux, y compris prestations décrites au CCTP pour déposer ces équipements | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2.2 | Nouveaux ventilo-convecteurs
| Fourniture et pose d'un nouveau ventilo-convecteur, y compris raccordement, et prestations décrites au CCTP | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3 | ANALYSE DES RESEAUX EXISTANTS
| Réalisation d'une métallographie sur 6 tronçons du réseau de chauffage existant, y compris repose de nouveau réseau en lieu et place des tronçons analysés | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4 | DOUBLE POMPE CHAUFFERIE
| Dépose de la double pompe existante, y compris consignation, vidange et accessoires | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'une double pompe de circulation, dito CCTP, y compris accessoires | u |  |  | 0
| Ensemble des prestations pour remise en eau, essais et réglages | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total §3 |  |  |  | 0
4 | SYSTÈME GTB
Supervision Chaufferie
| Contrôleur ECY-S1000-C3 | u |  |  | 0
| Module d'alimentation 100-240VAC, type ECY-PS100-240 | u |  |  | 0
| Module d'extension 16 entrées, type ECY-16DI | u |  |  | 0
| Module d'extension 8 entrées, type ECY-8UI | u |  |  | 0
| Module d'extension 8 sorties, type ECY-8DOR-HOA | u |  |  | 0
| Module d'extension 6 sorties, type ECY-6UO | u |  |  | 0
| Sonde de gaine, type TS-DI 150 | u |  |  | 0
| Sonde de gaine, type TS-THVADS150 | u |  |  | 0
| Serveur programmable BACnet/IP, type ECY-S1000-C50 | u |  |  | 0
| Ingénierie, intégration | ens | 1 |  | 0
Supervision Groupe froid
| Contrôleur CVC ECY-303-C3 | u |  |  | 0
| Sonde de gaine, type TS-DI 150 | u |  |  | 0
| Sonde de gaine, type TS-THVADS150 | u |  |  | 0
| Sonde de température extérieure, type TS-O | u |  |  | 0
| Ingénierie, intégration | ens | 1 |  | 0
Supervision VMC/Climatisation
| Contrôleur type ECY-303-C3 | u |  |  | 0
| Ingénierie, intégration | ens | 1 |  | 0
Supervision TGBT et Tableaux divisionnaires
| Contrôleur type ECY-303-C3 | u |  |  | 0
| Compteur énergie type 4120.41, marque LEGRAND ou équivalent | u |  |  | 0
| Serveur programmable BACnet/IP, type ECY-S1000-C10 | u |  |  | 0
| Raccordement | ens | 1 |  | 0
Gestion Température Ambiance
| Module type ECY-600-C3 | u |  |  | 0
| Sonde type Allure EC-Smart-Air | u |  |  | 0
| Ingénierie, intégration | ens | 1 |  | 0
Gestion Eclairage
| Ingénierie, intégration | ens | 1 |  | 0
| Modification armoires existantes, y compris contacteurs et accessoires | ens | 1 |  | 0
Canalisations, équipements et mise en service
| Câble 5e - U/UTP | ml |  |  | 0
| Cordon prémoulé Car5e-U/UTP | u |  |  | 0
| Câble U1000 R2V | ml |  |  | 0
| Incorporation, moulures, réservations | ens | 1 |  | 0
| Poste de supervision | ens | 1 |  | 0
| Baie 19U 600x600 | u | 1 |  | 0
| Raccordement sur système informatique | ens | 1 |  | 0
| Logiciels de supervision | ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | ens | 1 |  | 0
| Sous-total §4 |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total §5 |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T | 0
|  |  |  | T.V.A 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C | 0