CENTRE D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES D'AQUITAINE

- CIRCULAIRE SECURITE N° 4 -

MISE en OEUVRE des PLANS de PREVENTION

et des PROTOCOLES de CHARGEMENT et de DECHARGEMENT

CEA/CESTA : DOCUMENT SOUS ASSURANCE QUALITÉ

|  |  | APPROBATEURS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RÉDACTEUR |  |  | ÉMETTEUR |
|  |  | Technique | Sécurité |  |
| Nom | G. RODRIGUEZ | J. VALERO L SAUTAREL | J. VALERO L SAUTAREL | J. DERREY |
| Fonction | DIA/ISI | DIR/ISE DIR/ISE | DIR/ISE DIR/ISE | DIR/Adj |
| Date |  |  |  |  |
| Visa |  |  |  |  |

Comité de lecture :

- M. VALERO		CEA/CESTA/DIR/ISE

- M. SAUTAREL		CEA/CESTA/DIR/ISE

- M. RODRIGUEZ	CEA/CESTA/DIA/ISI

- M. LEMAITRE		CEA/CESTA/DLG/STL

- M. COUREAU		CEA/CESTA/DLP

- M. RIVIERRE		CEA/CESTA/DLP/SLIL

- M. MAQUIN		CEA/CESTA/DIR/ISE/CHSCT

| SUIVI DES MODIFICATIONS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÉDITION | NATURE DES MODIFICATIONS | DATE |
| A | Edition originale | 25/03/2002 |

TABLE DES MATIÈRES

1	OBJET	6

1.1	Objet du décret n°92-158 :	6

1.2	Objet de l’arrêté du 26 avril 1996 :	6

2	DOMAINE D’APPLICATION	6

3	DOCUMENTS	6

3.1	Documents de référence	6

3.2	Document de rattachement	7

3.3	Documents d’application	7

4	définitions et sigles	7

5	Mise en œuvre des plans de prévention	7

5.1	Généralités	7

5.2	EVALUATION DES BESOINS	7

5.3	Champ d’application des différents plans	8

5.3.1	Plan de prévention contrat (ppc)	8

5.3.2	Plan de prévention opération ponctuelle (ppo)	8

5.3.3	Plan de prévention simplifié (pps)	9

5.3.4	Cas particulier d'une opération de bâtiment ou de génie civil	9

5.4	MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE PREVENTION	10

5.4.1	Mission du Chef d’Installation par rapport au décret 92-158	10

5.4.2	Désignation et mission du coordinateur de sécurité	10

5.4.3	Désignation et mission du responsable technique d’affaire	11

5.4.4	Pilotage du plan de prévention :	12

5.4.5	Préparation du plan de prévention	13

5.4.5.1	Informations préalables à l'opération	13

5.4.5.2	Convocation à l’inspection commune	13

5.4.5.3	Inspection commune	13

5.4.5.4	Rédaction des fiches de renseignements	14

5.4.5.5	Convocation à la rédaction du plan de prévention	14

5.4.6	Rédaction des pièces écrites	14

5.4.6.1	Plan de prévention simplifié	14

5.4.6.2	Plan de prévention pour un contrat	14

5.4.6.3	Plan de prévention pour une opération ponctuelle	15

5.4.6.4	Information de l’Inspection du Travail	15

5.4.7	Suivi effectif des travaux couverts par un plan de prévention	15

5.4.7.1	Suivi	15

5.4.7.2	Visites et réunions de sécurité	15

5.4.7.3	Alerte	16

5.4.7.4	Avenants	16

5.4.8	Clôture de l’opération	16

6	MISE EN ŒUVRE DES PROTOCOLES DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT	17

6.1.1	Intervenants	17

6.1.1.1	Responsable technique d'affaire	17

6.1.1.2	Coordinateur de sécurité	17

6.1.1.3	Transporteur	17

6.1.2	Contenu du protocole	17

6.1.3	Synoptique de la mise en œuvre d’un protocole de chargement et de déchargement	19

6.1.4	Interférence avec le décret 92-158	19

7	missions spécifiques	20

7.1	CHEF D’INSTALLATION	20

7.2	INGENIEUR DE SECURITE DE L’INSTALLATION	20

7.3	INGENIEUR DE SECURITE DE L’ETABLISSEMENT	21

7.4	MEDECIN DU TRAVAIL	21

7.5	CHSCT	21

7.6	FORMATION LOCALE DE SECURITE	21

7.7	COLLEGE DES ENTREPRISES EXTERIEURES	21

8	gestion des piéces écrites	22

9	ANNEXES	23

9.1	Annexe 1 – Définitions et sigles	24

9.1.1	DEFINITIONS	24

9.1.2	SIGLES	25

9.2	Annexe 2 – Documents De référence	26

9.3	Annexe 3 - Avis de réunion	27

9.4	Annexe 4 – Grille d’identification des risques	28

9.5	Annexe 5 – Rédaction des fiches de renseignement des entreprises	29

9.6	Annexe 6 – Modèle de Plan de prévention	37

9.7	Annexe  7 - Courrier destiné à l'Inspecteur du Travail	47

9.8	Annexe 8 – Plan de prévention simplifié	48

9.9	Annexe 9 – Protocole de chargement et de déchargement	49

# OBJET

La présente circulaire a pour but de définir l’organisation mise en place pour répondre aux exigences du décret n°92-158 du 20 février 1992 concernant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une Entreprise Extérieure ainsi que celles de l’arrêté du 26 avril 1996 portant sur l’adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement ou de déchargement effectuées par une entreprise extérieure.

## Objet du décret n°92-158 :

- Organiser la prévention des risques dus aux interférences des travaux effectués :

- par les personnes du CEA ou d’autres entreprises présentes sur un lieu donné,

- par les différentes entreprises extérieures participant à une opération déterminée ;

- Réunir les différents participants, préalablement avant la réalisation des travaux afin :

- d’inspecter les lieux où les travaux seront effectués,

- d’analyser les risques inhérents aux travaux et activités de tous les acteurs,

- de rechercher les mesures de prévention adéquates et rédiger en conséquence un Plan de Prévention qui consignera par écrit le résultat des réflexions communes ;

- Coordonner (EU) les actions engagées et s’assurer qu’elles se déroulent correctement ;

- Permettre l’intervention des entreprises en leur laissant la responsabilité de leurs moyens de prévention dans un milieu où existe une coactivité ;

- Associer les instances représentatives du personnel, le Service médical du  Travail, les organismes de prévention.

## Objet de l’arrêté du 26 avril 1996 :

- Organiser la prévention des risques dus aux interférences des opérations de chargement ou de déchargement :

- par une entreprise de transport préalablement identifiée par l’entreprise d’accueil,

- par une entreprise effectuant des opérations répétitives,

- par une entreprise effectuant une opération ponctuelle,

- pour des opérations spécifiques,

- pour des opérations de transport s’insérant dans des opérations soumises à Plan de Prévention.

- Réunir les différents participants, préalablement avant la réalisation des transports.

# DOMAINE D’APPLICATION

- Cette circulaire s’applique :

- aux plans de prévention des Entreprises Extérieures Intervenantes, dans le cadre de contrats passés avec le Centre (CESTA et TEE),

- aux opérations de chargement et de déchargement.

- Elle ne s’applique pas aux opérations de bâtiment et de génie civil visées par la loi 93-1418 et déclinées par ses décrets d’application dont celui du 26 décembre 1994 (94-1159), relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment et de génie civil.

- L’application des deux décrets cités (92-158 et 94-1159), pouvant être sujet à controverse le logigramme du point 5.4.3 en précise les domaines.

# DOCUMENTS

## Documents de référence

- Code du Travail,

- Documents CEA cités en annexe 2,

- Règlement des entreprises extérieures intervenantes,

- Protocole du Collège pour l’amélioration l’amélioration de l’Hygiène et de la sécurité des entreprises extérieures intervenant sur les sites du Centre d’Etudes Scientifiques et Techniques d’Aquitaine.

## Document de rattachement

- Manuel d’Hygiène et Sécurité du CESTA (SYQ SSM02 ZAN MHS 000 219),

## Documents d’application

- Avis de réunion,

- Renseignements à fournir par les entreprises extérieures intervenantes,

- Support de rédaction des PDP,

- Support de rédaction des plans de prévention simplifiés,

- Support de rédaction des protocoles de chargement et déchargement du réseau RIG : document Word : Modèles CESTA,

- Attestations d’évacuation des déchets,

- Annexes pour commandes SF/BACO.

# définitions et sigles

Voir annexe 1.

# Mise en œuvre des plans de prévention

## Généralités

S’agissant des plans de prévention, l’objectif de cette instruction est de permettre le pilotage, la mise en œuvre des actions citées en § 1.1 ainsi que la rédaction et la gestion des pièces écrites relatives à l’élaboration des mesures de sécurité lors du traitement d’une opération tel que défini dans le décret 92-158 * (Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure).

Ceci comprend :

- mise en place de toutes les formalités relatives à la rédaction d’un plan de prévention,

- suivi d’opération (réunions, inspections),

- avenants au plan de prévention,

- clôture de l’opération,

- gestion des pièces écrites.

* " On entend par opération, au sens du présent chapitre, une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif."

## EVALUATION DES BESOINS

Le Chef d’Installation ou son représentant, prennent les mesures nécessaires pour que l'intervention des entreprises extérieures intervenant dans son installation, se fasse de manière sûre et réponde aux exigences réglementaires.

Toute intervention des entreprises extérieures est considérée comme une "opération" (§ 5.1).

Sur le Centre du CESTA ces opérations sont couvertes par :

- Plan de prévention contrat (PPC),

- Plan de prévention Opération (PPO),

- Plan de prévention Simplifié (PPS),

- ou, pour une opération de chargement et de déchargement :

- Protocole de sécurité. (les opérations de chargement et de déchargement doivent faire l’objet d’un document écrit, associé ou non au plan de prévention).

Les opérations de bâtiment et de génie civil sont des cas particuliers car elles peuvent être exécutées sous l'égide de deux textes réglementaires (§ 5.3.4) :

- Le décret 92-158,

- La loi 93-1418 (chantiers clos et indépendants) et ses décrets d'application.

## Champ d’application des différents plans

### Plan de prévention contrat (ppc)

Ce type de plan de prévention est rédigé entre le Centre (CESTA ou TEE) et une entreprise ou groupement d’entreprises pour une durée annuelle ou pluriannuelle*.

Ces plans de prévention concernent des entreprises qui sont implantées sur le centre. (§. Support de rédaction des PPC du réseau RIG : document Word : Modèles CESTA).

Du fait de leur implantation sur le Centre ces entreprises (§ 6.7) se doivent de :

- faire suivre à leur personnel, les formations sécurité obligatoires sur le Centre :

- nouveaux arrivants,

- incendie (manipulation des extincteurs),

- postes de travail spécifique (mentionnées dans le PDP),

- remplir les fiches de postes et de nuisances,

- tenir à jour leur "Registre d'hygiène et de sécurité"**

Le Chef d'Installation demande un certain nombre de renseignements au Chefs d'entreprise (§ procédure de rédaction des fiches de renseignements des entreprises extérieures), afin de les adjoindre au Plan de prévention lors de sa rédaction.

Conformément à l'organisation interne du Centre (Manuel d'Hygiène et de Sécurité du CESTA), les équipements relatifs à certaines utilités sont placés sous la responsabilité du Chef d'installation à qui est affectée cette "aire géographique". Il lui appartient de convenir avec l'unité en charge du contrat de l'entreprise, s'il convient de faire un PDP séparé ou commun.

Dans le cas de la rédaction commune d'un PDP, le Chef d'installation ou son représentant doivent participer à sa rédaction et y faire figurer les risques spécifiques de l'installation ainsi que les mesures de prévention retenues.

* Dans le cas de contrat pluriannuel, le plan de prévention doit suivre l'évolution effective des interventions des entreprises et un état périodique doit en être fait (§ 5.4.5.5) ces réunions peuvent donner lieu à une mise à jour et se solder dans tous les cas par un avenant (§ 5.4.5.4) ou un compte rendu de réunion joint au PDP.

** Dans le cadre de leur appartenance au Collège des entreprises extérieures intervenant sur le Centre, les entreprises se doivent de tenir à jour un "Registre d'hygiène et de sécurité" qui peut, en cas de besoin, être consulté par le Chef d'Installation ou son représentant (§ 6.7).

### Plan de prévention opération ponctuelle (ppo)

"Art. R.237-8 Un plan de prévention établi par écrit est arrêté, avant le commencement des travaux, dès lors que l’opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures de travail sur une période égale au plus à douze mois , que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès l’instant où, en cours d’exécution des travaux, il apparaît que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures.

Un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l’opération, les travaux à effectuer pour réaliser l’opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministère chargé du travail (du 19 mars 1993) et par arrêté du ministère chargé de l’Agriculture."

Le seuil de 400 heures est calculé en faisant masse de l’ensemble des contrats conclus pour la réalisation d’une même opération, et non par entreprise extérieure prise séparément.

Il convient d’additionner le nombre d’heures de travail effectuées par tous les salariés des entreprises participant à l’opération pour la détermination du seuil (§. Support de rédaction des PPO du réseau RIG : document Word : Modèles CESTA).

Les dispositions retenues pour le personnel des entreprises implantées s'appliquent à ces PDP (§ 5.3.1).

### Plan de prévention simplifié (pps)

Les PPS concernent des opérations limitées, hors domaine d’application des PPO et PPC.

Du fait de son organisation interne et des risques spécifiques aux différentes installations, le Centre impose une autorisation d'accès à "l'aire géographique" de l'installation, qui doit être donnée par le CI ou son représentant. Cette autorisation est précédée d'une analyse de risque commune et de mise en place des mesures de prévention nécessaires.

Elle se concrétise par la rédaction d'un Plan de prévention simplifié (§. Support de rédaction des PPS du réseau RIG : document Word : Modèles CESTA).

Les dispositions retenues pour le personnel des entreprises implantées s'appliquent à ces PDP (§ 5.3.1).

### Cas particulier d'une opération de bâtiment ou de génie civil

Comme précisé en § 5.2, selon leur nature et les risques liés à l'installation, ces opérations peuvent être réalisées sous le couvert de deux décrets :

- 92-158		"Entreprise extérieure intervenant chez une entreprise utilisatrice",

- 92-1159		"Chantiers clos et indépendants".

Oui

NON

Opération de bâtiment ou de génie civil

Décret du 20/02/1992 relatif aux PDP

Décret du 26/12/1994 relatif à la coordination SPS

L'entreprise gère sa sécurité

Les travaux sont-ils structurants ?

Y-a-t-il une seule entreprise intervenante ?

NON

Les risques de l'activité de l'entreprise utilisatrice sont prépondérants

Y-a-t-il plusieurs entreprises?

Non

Le chantier est-il clos et indépendant vis à vis d'une activité d'exploitation de l'entreprise utilisatrice ?

NON

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Dans le cas d'un chantier "clos et indépendant", le Maître d'ouvrage désigne un coordonnateur de sécurité qui doit assurer sa mission  qui comporte entre autres :

- la rédaction d'un Plan Général de Coordination de chantier (PGC),

- la tenue d'un Registre Journal de Coordination de chantier,

- l'harmonisation des Plans Particuliers de sécurité et de Protection de la Santé, rédigés par les entreprises intervenantes,

- le suivi de chantier,

- la compilation des documents permettant les interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).

En faisant un parallèle avec les PDP :

- les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé peut être assimilés aux renseignements et analyses fournies par l'entreprise extérieure intervenante,

- le PGC constitue les mesures de prévention retenues par le coordinateur de sécurité (§ 5.4.2.2).

## MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE PREVENTION

### Mission du Chef d’Installation par rapport au décret 92-158

Au vu des missions qui lui sont confiées, le Chef d'Installation exerce le rôle de chef d'entreprise utilisatrice tel que décrit dans l'article du Code du travail suivant :

"Art. R.237-2 Le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement. Chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.

Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

Au titre de cette coordination, le chef de l’entreprise utilisatrice est notamment tenu d’alerter le chef de l’entreprise extérieure concernée lorsqu’il est informé d’un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s’il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés."

Pour exercer cette mission, le Chef d'Installation dispose du soutien du personnel chargé de l'aspect technique, contractuel et sécurité de l'opération dont :

- le coordinateur de sécurité,

- le chargé d’affaire.

### Désignation et mission du coordinateur de sécurité

Comme précisé en 5.4.1, le CI assure la coordination générale des mesures de prévention mais il peut désigner un coordinateur selon les termes de l’article suivant :

"Art. R.237-3 Lorsque pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’employeur entend déléguer ses attributions, il ne peut le faire qu’à un agent doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, qui sera, lorsque c’est possible, un des agents appelés à prendre part à l’exécution des opérations prévues dans l’établissement de l’entreprise utilisatrice."

Du fait des délégations de pouvoir applicables sur le Centre, ce coordinateur désigné disposera de l’autorité et de la compétence nécessaire à l’exécution de cette mission mais en référera au Chef d’Installation quant aux moyens nécessaires.

En règle générale ce coordinateur est l'Ingénieur Sécurité de l'Installation et ses missions sont déclinées dans la note d'organisation de sécurité de l'installation, mais le CI peut désigner une autre personne tout en respectant les modalités de l'Article R. 237-3. Ces modalités peuvent être spécifiées dans un protocole.

### Désignation et mission du responsable technique d’affaire

Le responsable de l'unité en charge du contrat qui couvre l'opération désigne un responsable technique d’affaire qui prend en compte les besoins, lance les devis, choisit la ou les entreprises extérieures intervenantes pour l’opération.

et envoie à ces dernières tous les documents préalables nécessaires à l’élaboration du plan de prévention.

Il agit en relation avec le coordinateur de sécurité (§ 5.4.2.3).

NB : Selon l'organisation de l'unité, cet agent, peut être appelé responsable d'affaire, chargé d'affaire, Responsable Technique d'Affaire,… pour des raisons d'unité, il est appelé Responsable Technique d'Affaire (RTA) dans la suite du présent document.

Le chargé d'affaire prend contact avec le Chef d'Installation ou son représentant et s'accorde avec lui sur les conditions d'intervention des entreprises et notamment sur la rédaction du PDP.

### Pilotage du plan de prévention :

EU informe IT par écrit de l’ouverture des travaux (§ 5.4.4.4))

Préliminaires

Rédaction des

pièces écrites

Désignation du chargé d’affaire par le Chef de l'unité concernée par le contrat (§ 5.4.3)

Concertation avec le CI (§ 5.4.3)

EU donne les informations préalables à l'opération (§ 5.4.5.1)

Désignation du coordinateur de sécurité par le CI (§ 5.4.2)

Opération simple (§ 5.3.3)

Oui

Non

Prise de rendez vous EU /EE par le coordinateur sécurité

Plan de prévention simplifié (§ 5.4.4.1)

Préparation du PDP

Convocation à l’inspection commune

(§ 5.4.5.2)

Chargé du contrat

Installation

Entreprise

Ensemble des intervenants

Inspection commune EE/EU (5.4.5.3)

Rédaction des fiches de renseignements / EE (5.4.5.4)

Convocation à la rédaction du PDP (§ 5.4.5.5)

Plan de prévention contrat

(§ 5.4.4.2)

Plan de prévention opération

(§ 5.4.4.3)

Suivi effectif du PDP (§ 5.4.5)

Clôture de l’opération (§ 5.4.6)

### Préparation du plan de prévention

#### Informations préalables à l'opération

L'entreprise utilisatrice doit s’assurer que les informations nécessaires au bon déroulement de l’opération ont été données aux entreprises extérieures lors de la remise des pièces écrites (Dossier Consultatif de Entreprises, Cahier des Charges Fonctionnel,…) les entreprises doivent entre autres, être en possession :

- du règlement des entreprises extérieures intervenantes,

- du protocole du Collège des entreprises extérieures,

- de l’information de leur obligation d'intervention selon les modalités du Décret 92-158.

#### Convocation à l’inspection commune

Le coordinateur de sécurité de l'opération convoque et informe avec un délai de huit jours, les entreprises et les instances du Centre devant participer à cette inspection selon le principe suivant  (§ procédure de "convocation à l’inspection commune") :

Coordinateur de sécurité

Chargé d’affaire qui convoque :

Les entreprises extérieures

le SMT,

la FLS,

le CACS,

la CPR,

le Cadre Animateur de Sécurité de EE

Ingénieur de Sécurité de l’Installation qui convoque le personnel de l’unité.

Convocation

Information de l’ISE qui en informe le CHSCT

Le chargé d’affaire joint un exemplaire des fiches de renseignements à fournir pour la rédaction du Plan de prévention à cette convocation.

#### Inspection commune

Afin de répondre aux exigences de l’article suivant :

"Art. R.237-6 Il est procédé, préalablement à l’exécution de l’opération, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures.

Au cours de cette inspection, le chef de l’entreprise utilisatrice délimite le secteur de l’intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que pourront emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Sont également définies les voies d’accès du personnel de ces entreprises aux locaux et installations définis à l’article R.237-16.

Il communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables à l’opération qui concerneront les salariés de leurs entreprises à l’occasion de leur travail ou de leurs déplacements.

Les employeurs doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu’ils ont une incidence sur l’hygiène et la sécurité.",

cette inspection commune doit être faite au minimum 15 jours avant le commencement des travaux, et doit s’appuyer sur la grille d’identification des sources de dangers jointe en annexe.

#### Rédaction des fiches de renseignements

Suite à l’inspection commune, chaque entreprise extérieure rédige les fiches de renseignements (§ annexe 5) qu'elle aura à fournir lors de la rédaction en commun du Plan De Prévention.

Ces fiches doivent être adressés au chargé d'affaire qui en donne copie au coordinateur de sécurité.

Elles peuvent être modifiées par les intéressés lors de leur examen qui se fait pendant la rédaction en commun du plan de prévention.

Les entreprises extérieures intervenant sur le Centre adhérent de fait au Collège des entreprises extérieures et se font assister pour la rédaction des renseignements préliminaires, par son Cadre Animateur de Sécurité selon les modalités d’application du Protocole de entreprises extérieures, tout en gardant la responsabilité du choix de leurs modes opératoires et mesures de prévention associées (§ 6.7). Les n° de téléphone et Fax du CAS sont indiqués au bas des fiches de convocation.

#### Convocation à la rédaction du plan de prévention

La convocation à la rédaction en commun du plan de prévention se fait selon le même principe que celle de l’inspection commune (§ 5.4.5.2).

Si l’opération n’est pas complexe, il peut être envisagé de compiler les deux réunions (inspection commune + rédaction du plan de prévention) sous réserve que les entreprises extérieures aient remplies ou puissent remplir, en réunion, leurs fiches de renseignements.

### Rédaction des pièces écrites

Les plans de prévention sont des pièces écrites obligatoires qui doivent être rédigées selon le formalisme retenu par le Centre. Elles font partie des pièces écrites qui peuvent être présentées en cas de demande, à l'inspection du travail, et qui sont "susceptibles" d'être réclamées lors d'une instruction judiciaire.

#### Plan de prévention simplifié

A la charge du coordinateur de sécurité selon le modèle joint en annexe.

#### Plan de prévention pour un contrat

A la charge du coordinateur de sécurité selon le modèle joint en annexe 6.

Ce modèle reprend le découpage suivant :

Référence : 		N° du courrier en DO

N° d'ordre 		 N° d'ordre par unité et par année

Date : 			date d'émission du PPC

Date des mises à jour : 	date des modifications survenues pendant le déroulement de l'opération (XV du PDP)

- Lieu de l'intervention

- Nature de l'opération

- Fiche d'information de l'entreprise extérieure intervenante

- Liste du personnel de(s) entreprise(s) extérieure(s) intervenante(s)

- Liste des sous-contractants et coordonnées

- Liste du personnel des sous-contractants

- Définitions des phases d'activités dangereuses et moyens de prévention spécifiques correspondant

  - Analyse des risques générés par l'activité de l'entreprise intervenante sur les salariés des autres entreprises

  - Analyse des risques générés par l'activité de l'entreprise intervenante sur ses propres salariés

  - Analyse des risques générés par l'installation et / ou son environnement

- Planning des interventions

- Documents et instructions communiqués à (aux) l'entreprise (s)

- Instructions particulières communiquées à (aux) l'entreprise (s) extérieure(s) par le représentant du CEA-CESTA

- Organisation du chantier

- Mise à disposition de matériel CEA aux entreprises extérieures

- Feuille de présence

- Visas

- Modifications survenues pendant le déroulement de l'opération

#### Plan de prévention pour une opération ponctuelle

Le sommaire de ce plan est le même que celui des PPC.

#### Information de l’Inspection du Travail

Le Chef d’Installation informe par courrier l’Inspecteur du Travail, avec l’ISE en copie, de la nature du contrat ou de l’opération ainsi que la date d’ouverture des travaux.

Voir modèle joint en annexe.

### Suivi effectif des travaux couverts par un plan de prévention

#### Suivi

Le coordinateur assure la mise à jour du plan de prévention et la coordination de sécurité de l’intervention.

Le CAS assure le contrôle du respect des obligations de sécurité des EEI.

#### Visites et réunions de sécurité

Les visites de sécurité sont de la responsabilité de tous les intervenants :

- Le Chef d'installation assure ses missions de coordination et de contrôle, pour ce faire il peut avoir recours à des visites de sécurité faites par lui ou toute personnes qu'il a mandaté.

- Le Chef de l'entreprise extérieure s'assure des conditions de travail de son personnel;

- Le Cadre Animateur de Sécurité dans le cadre de sa mission de conseiller (§ 6.7).

Ces inspections périodiques ont pour but d’assurer la coordination générale dans l’enceinte de l’EU, la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée, ou la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l’interférence entre deux ou plusieurs opérations, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l’exigent.

"Section III : mesures de prévention pendant l’exécution des opérations

Sous-section 1 : sécurité des salariés

Art. R.237-12 Pendant l’exécution des opérations, chaque entreprise met en œuvre les mesures prévues à l’article R.237-7. Le chef de l’entreprise utilisatrice s’assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées et coordonne les mesures nouvelles qui doivent être prises, si nécessaire, lors du déroulement des travaux.

A cet effet, le chef de l’entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu’il estime utile d’inviter selon une périodicité qu’il définit, des inspections et réunions périodiques aux fins d’assurer soit la coordination générale dans l’enceinte de l’entreprise utilisatrice, soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée, soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l’interférence entre deux ou plusieurs opérations, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l’exigent. Les chefs de toutes les entreprises concernées par la ou les opérations en cause sont informés de la date à laquelle doivent avoir lieu les inspections et réunions mentionnées à l’alinéa précédent.

Lorsqu’ils l’estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l’entreprise utilisatrice.

En l’absence de réunion ou d’inspection, les chefs d’entreprises extérieures peuvent, lorsqu’ils l’estiment nécessaire pour la sécurité de leur personnel, demander au chef de l’entreprise utilisatrice d’organiser de telles réunions ou inspections.

Les mesures prises à l’occasion de cette coordination font l’objet d’une mise à jour du plan de prévention concerné.

Art. R.237-13 Lorsque l’ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l’établissement doivent correspondre à l’emploi de salariés pour une durée totale supérieure à 90000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions organisées par le chef de l’entreprise utilisatrice en application du deuxième alinéa de l’article R.237-12 ont lieu au moins tous les trois mois, sans préjudice de la mise en œuvre des alinéas 4 et 5 du même article par les chefs des entreprises extérieures.

Art. R.237-14 Si de nouveaux salariés sont affectés à l’exécution des travaux en cours d’opération, le chef de l’entreprise extérieure en informe le chef de l’entreprise utilisatrice ; il est tenu à l’égard de ses salariés, aux obligations prévues à l’article R.237-11.

Art. R.237-15 Le chef de l’entreprise utilisatrice s’assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu’ils ont bien donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises."

#### Alerte

"Art. R.237-2 Le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement. Chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.

Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

Au titre de cette coordination, le chef de l’entreprise utilisatrice est notamment tenu d’alerter le chef de l’entreprise extérieure concernée lorsqu’il est informé d’un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s’il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés."

#### Avenants

Un avenant est une modification apportée ou un rajout d’informations au PDP qui doit être noté dans la partie réservée à cet effet.

Un avenant est rédigé :

- lorsque de nouveaux sous-contractants interviennent,

- suite à une inspection ou réunion périodique révélant de nouveaux risques,

- suite à une inspection du CHSCT révélant des risques d’interférences,

- lorsque les modes opératoires ou outils changent.

### Clôture de l’opération

Lorsque l’opération (PPC et PPO) est terminée, une fiche de fin d'opération est rédigée selon les modalités d’application de la procédure "clôture d’opération".

# MISE EN ŒUVRE DES PROTOCOLES DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT

Sont visées les opérations de chargement et de déchargement exécutées par des entreprises extérieures effectuant le transport de marchandises, en provenance ou à destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise utilisatrice, dite entreprise d’accueil. Elles ne s’appliquent pas aux transports spécifiques du Centre pour lesquels s’appliquent des procédures internes.

"Art. 1 : Il faut entendre par opération de chargement ou de déchargement toute activité concourant à la mise en place sur ou dans un engin de transport routier, ou à l’enlèvement de celui-ci, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit."

Les opérations de chargement et de déchargement ainsi définies doivent faire l’objet d’un document écrit, dit "protocole de sécurité". Afin d'éviter toute confusion sur la signification du terme protocole, le "protocole de sécurité" tel que défini dans l'arrêté du 26.04.1996 est remplacé par l'expression "protocole de sécurité de chargement et de déchargement".

Le protocole de chargement et de déchargement est établi préalablement à la réalisation "dans le cadre d’un échange" entre les employeurs concernés ou leurs représentants.

Sur le Centre on distingue (§. ) :

- les  opérations répétitives faites par une entreprise de transport implantée sur le Centre,

- les opérations ponctuelles faites par un transporteur occasionnel,

- les opérations s'insérant dans la réalisation d'un Plan de Prévention.

### Intervenants

#### Responsable technique d'affaire

Voir § 5.4.2.1

#### Coordinateur de sécurité

Le CI désigne un coordinateur qui :

- s'assure de la validité du protocole ou en rédige un autre,

- prend en charge le transporteur,

- s'assure des conditions de chargement et de déchargement dans son installation.

#### Transporteur

Le transporteur agit à deux niveaux :

- entreprise de transport,

- chargement et déchargement effectif dans l'installation.

### Contenu du protocole

Il comprend toutes les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune des phases de sa réalisation.

Pour l'entreprise d'accueil :

- les consignes de sécurité, et particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement et de déchargement,

- le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation.

- les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement,

- les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident,

- l'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel le Chef d'Installation délègue ses attributions conformément à l'article R. 237-3.

Pour le transporteur :

- les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements,

- la nature et le conditionnement de la marchandise,

- les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles qui sont imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses,

- les autorisations de conduites des chauffeurs.

(§ Support de rédaction des protocoles de sécurité du réseau RIG : document Word : Modèles CESTA).

Un exemplaire de chaque protocole, daté et signé, est tenu à la disposition des CHSCT des entreprises concernées, ainsi que de l'Inspecteur du Travail, par les Chefs d'Installations de l'entreprise d'accueil et par le chef de l'entreprise de transport.

### Synoptique de la mise en œuvre d’un protocole de chargement et de déchargement

Echange préalable / RTA

Application d'un seul protocole de chargement et déchargement.

(Art. 4)

Protocole de chargement et de déchargement spécifique pour chaque opération (Art. 3)

Conditions de déroulement de l'opération sans modification significative.

(Art. 4)

Non

Oui

Opération de chargement et de déchargement à caractère répétitif avec la même entreprise de transport. (art. 4)

Non

Oui

Désignation du coordinateur de sécurité

Désignation du Responsable Technique  d’affaire Par le Chef de l'unité concernée

Concertation avec le CI

### Interférence avec le décret 92-158

Les dispositions de l'arrêté du 26 avril 1996 adaptent les règles de coordination prévues aux articles suivants du décret du 20 février 1992 :

- R. 237-4 (3éme alinéa),

- R. 237-6,

- R. 237-7,

- R. 237-8,

- R. 237-22.

Le processus est allégé pour les entreprises de transport préalablement identifiées par l'entreprise d'accueil, et pour lesquelles l'employeur de l'entreprise d'accueil doit fournir ou recueillir les éléments qui se rapportent au protocole de chargement et de déchargement.

Art. 4 : "Lorsque les opérations de chargement et de déchargement, impliquant les mêmes entreprises, revêtent un caractère répétitif, c'est à dire lorsqu'elles portent sur des produits ou substances de même nature, et qu'elles sont effectuées sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, mettant en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériel de manutention, un seul protocole de sécurité est établi, préalablement à la première opération. Il reste applicable aussi longtemps que les employeurs concernés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative, dans l'un quelconque de leurs éléments constitutifs."

Art. 5 : "Dans le cas où le prestataire ne peut être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil, ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, en dérogation aux dispositions de l'article 3, l'employeur de l'entreprise d'accueil ou son représentant doit fournir et recueillir par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité."

Si les transports s'intègrent dans une opération soumise à Plan de Prévention, les protocoles de chargement et de déchargement s'y intègrent.

# missions spécifiques

## CHEF D’INSTALLATION

Le CI exerce son autorité dans le domaine de la sécurité vis-à-vis de tous les personnels (agents CEA, stagiaires, agents EE…) intervenant dans l’installation dont il est responsable et pour toutes les activités qui y sont conduites.

Il a la responsabilité de mettre en œuvre les actions nécessaires à la maîtrise des risques inhérents à son installation dans tous les domaines de la sécurité, protection physique incluse.

En ce qui concerne les plans de prévention et les protocoles de chargement et de déchargement, il doit :

- analyser le niveau de sécurité de l’installation,

- s’assurer de la prise en compte des mesures de prévention lors des contrats, achats et sous-traitance,

- coordonner les mesures de prévention arrêtées pour tous types d’intervention,

- former et habiliter les agents au poste de travail en fonction des risques encourus,

- transmettre aux entreprises extérieures les informations nécessaires à la formation de leur personnel,

- gérer la formation et l’habilitation du personnel,

- s’assurer de la formation et de l’habilitation du personnel des entreprises extérieures pour les opérations effectuées dans son installation,

- maîtriser la définition, l’exécution et le suivi des contrôles périodiques réglementaires,

- programmer et s’assurer des visites de sécurité et de la mise en place des mesures conséquentes,

- faire suspendre toute opération, quels qu’en soient les exécutants, s’il estime qu’elle présente des risques inacceptables pour la sécurité des personnes ou des biens.

## INGENIEUR DE SECURITE DE L’INSTALLATION

L’ISI est le conseiller et l’assistant du Chef d’Installation en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

En ce qui concerne les plans de prévention et les protocoles de chargement et de déchargement, il doit :

- participer au réexamen périodique de la sécurité de l’installation,

- participer à l’élaboration des plans de prévention,

- participer à la tenue à jour et l’archivage de la documentation de sécurité,

- arrêter les opérations à risques,

- s’assurer de la formation réglementaire adaptée aux différents postes de travail présents,

- participer aux formations et informations en termes de sécurité,

- informer le CI de toute situation grave pour la sécurité du personnel, des installations et de leur environnement,

- s’assurer du respect des différentes règles de sécurité,

- participer aux visites de sécurité,

- s’assurer des contrôles périodiques de sécurité.

## INGENIEUR DE SECURITE DE L’ETABLISSEMENT

Dans chaque Centre, le Directeur est assisté d’un ISE qui est, vis-à-vis des risques non nucléaires, son conseiller direct pour l’application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité et la conduite de la politique de prévention.

Il participe à l’élaboration des objectifs et au suivi de l’application des plans de prévention et de sécurité du Centre. Il valide le tableau de bord de sécurité du Centre et en présente l’analyse.

Il est le conseiller des Ingénieurs Sécurité des installations en matière de réglementation relative à la sécurité.

## MEDECIN DU TRAVAIL

Le plan de prévention est tenu à la dispositions des médecins du travail de l’EU et des EE. Ils sont informés de ses mises à jour éventuelles. Le plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.

Le médecin EU peut obtenir du médecin EE les dossiers médicaux individuels des salariés EE qui lui sont nécessaires. Il doit par ailleurs, sur demande du médecin EE fournir toutes indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des salariés EE.

Le médecin EU assure, pour le compte de l’EE, la réalisations des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux. Les résultats en sont communiqués au médecin EE, notamment en vue de l’aptitude.

Si un accord est passé entre l’EU, les EE et les médecins du travail concernés, l’examen périodique peut être effectué par le médecin du travail EU pour le compte du médecin du travail EE. Il en communique les résultats au médecin EE, notamment en vue de la détermination de l’aptitude.

Après accorde entre l’EU, les EE et les médecins du travail concernés, les médecins EE peuvent avoir accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d’être occupés par les salariés EE.

## CHSCT

Le CHSCT de l’EU et ceux des EE sont informés de la date de l’inspection préalable prévue par les chefs d’entreprise concernés et au plus tard trois jours avant qu’elle est lieu ou immédiatement en cas d’urgence. Ils sont prévenus des inspections et réunions périodiques trois jours avant qu’elles est lieu et peuvent émettre un avis sur les mesures de prévention porté sur le plan de prévention.

Des réunions et inspections de coordination peuvent être organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au CHSCT de l’EU ou de l’EE.

Le CHSCT de l’EU procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes sur les lieux de travail des EE, lorsqu’il peut y avoir des risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels de différentes entreprises.

Aux lieux d’entrée et de sortie du personnel EU sont affichés les noms et lieux de travail des membres du CHSCT de l’EU et des EE, le nom du Médecin du Travail de l’EU, ainsi que le lieu où est située l’infirmerie de l’entreprise utilisatrice.

## FORMATION LOCALE DE SECURITE

La FLS a pour objectif la protection des personnes et des biens.

Elle est notamment chargée de l’analyse et la connaissance des risques et de la formation du personnel.

La FLS est associée aux commissions et réunions qui traitent des problèmes de sécurité et de prévention. Elle est conseiller en la matière en particulier dans le domaine de la prévention « risque incendie ». Elle participe à la rédactions des plans d’intervention en cas de crise. Elle doit avoir connaissance des sources potentielles de danger afin de les répertorier et être prête à intervenir.

## COLLEGE DES ENTREPRISES EXTERIEURES

Le Collège des Entreprises Extérieures a pour but (par rapport aux entreprises extérieures) d’harmoniser et de renforcer la politique sécurité sur le Centre. Il assure une mission générale de conseil - animateur pour l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité. Le Collège fonctionne à titre de conseil animateur auprès de ses membres il ne se substitue pas au Chef d'entreprise.

Le Cadre Animateur de Sécurité est le conseiller quant à la mise en œuvre de la politique de sécurité décidée par le Collège en accord avec la direction du CESTA.

Il représente le Collège lors des réunions qui traitent de sujets où interviennent les EE comme lors des plans de prévention et les visites de sécurité.

Il conseille les entreprises extérieures sur les renseignements préalables à l’établissement d’un plan de prévention devant être fournis par l’EE.

# gestion des piéces écrites

Les pièces écrites sont rédigées sous la responsabilité du Chef d'Unité en charge de l'opération.

Elles sont gérées selon les modalités de la GCAO.

Comme précisé précédemment, elles peuvent être présentées à l'Inspection du travail et doivent respecter le formalisme imposée par le Centre.

Elles sont archivées à vie.

# ANNEXES

1.	Définitions et sigles

- Documents de référence

- Avis de réunion - Convocation à l'inspection commune et à la rédaction du plan de prévention

- Grille d’identification des sources de danger

- Fiches de renseignements des Entreprises Extérieures

- Modèle de Plan de Prévention

- Courrier destiné à l'inspecteur du travail

- Plan de prévention simplifié

- Protocole de chargement et de déchargement

## Annexe 1 – Définitions et sigles

### DEFINITIONS

| Danger | Source ou situation pouvant nuire par blessure ou atteinte à la santé, dommage aux biens, à l’environnement du lieu de travail ou une combinaison de ces éléments. |
| --- | --- |
| Entreprise d'accueil | L'installation concernée par l'opération de chargement ou de déchargement. |
| Entreprise de transport | Entreprise extérieure intervenant dans une installation dans le cadre d'un chargement ou déchargement. |
| Entreprise utilisatrice | L'installation concernée par l'opération soumise à PDP. |
| Entreprises Extérieures Intervenantes | Entreprise extérieure intervenant dans une installation dans le cadre d'une opération. |
| Installation | Entité géographique placée sous la responsabilité d’un Chef d’Installation. Ensemble homogène à la fois au plan technique et au plan des moyens et bien délimité au plan géographique. Il ne doit pas y avoir, dans le périmètre d’un établissement, des éléments non rattachés à une installation. C’est une unité technique à l’intérieur d’un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l’installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l’installation. |
| Opération | On entend par opération, dans le cadre du décret 92-158, une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises extérieures dans un établissement en activité concourant à la réalisation d’un même objectif. |
| Risque | Combinaison de la probabilité et de la (les) conséquence(s) de la survenue d’un événement dangereux spécifié. |
| Utilité | Process portant sur du matériel utilisé par l’ensemble des installations du Centre et gérée par le STL. Exemples : courants forts, chauffage, ventilation,…). |
| Travaux structurants | « Il s’agit d’opérations que les promoteurs du BTP qualifient "d’opérations structurantes" c’est à dire portant sur les éléments essentiels des structures d’une construction, soit dans le cadre de travaux neufs d’extension, soit dans le cadre de restructurations lourdes, conduisant notamment à l’élaboration d’un dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage ou à la modification de celui-ci. » (§ IS n°2948 – lettre du 10.10.95 de la Direction des Relations du Travail portant sur le champ d’application des décrets du 20/02/1992 et du 26/12/1994. |
| Sécurité | Absence de risque de dommage inacceptable. |

### SIGLES

| CA | Chargé d'affaire |
| --- | --- |
| CAS | Cadre Animateur de Sécurité du Collège des entreprises extérieures |
| CHSCT | Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail |
| CI | Chef d'Installation |
| DIUO | Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage |
| EEI | Entreprise Extérieure Intervenante |
| EU | Entreprise Utilisatrice |
| ISE | Ingénieur de Sécurité de l'Etablissement |
| ISI | Ingénieur Sécurité de l'Installation |
| PCD | Plan de Chargement et de Déchargement |
| PDP | Plan de Prévention |
| PGC | Plan Général de Coordination |
| PPC | Plan de prévention pour un Contrat |
| PPO | Plan de Prévention pour une Opération ponctuelle |
| PPS | Plan de Prévention Simplifié |
| PPSPS | Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé |
| RTA | Responsable Technique d'Affaire |

## Annexe 2 – Documents De référence

| Référence | Objet |
| --- | --- |
| Circulaire DCS/DJC n° 96-01 du 20 11 96 | Circulaire relative à l’application dans les centres et établissements du CEA des prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. |
| Circulaire DCS/DJC n° 96-02 du 20 11 96 | Circulaire relative à l’application dans les centres et établissements du CEA de la loi n°93-1418 du 31.12.93 et de ses textes d’application relatifs aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs. |
| Circulaire DCS n°26 /DJC n° 97-02 du 31.08.97 | Circulaire relative à l’application dans les centres et établissements du CEA de l’arrêté du 26 avril 1996 portant sur les règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure. |

## Annexe 3 - Avis de réunion

| C.E.A. - C.E.S.T.A. Installation concernée ( ……………………….. Télécopie : ……………… | Le ……………………… |
| --- | --- |

AVIS DE RÉUNION

| Thème : VISITE PREALABLE ET ETABLISSEMENT DU PLAN DE PREVENTION. INTERFACE CEA-CESTA / ENTREPRISES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Organisateur: …………………….. (.: ……….. Visa : |  |  |  |
| Lieu: Date : | VISITE PREALABLE : lieu et heure PLAN DE PREVENTION: lieu et heure |  |  |
| Objectif (s) : Plan de prévention- Planning- Coordination |  |  |  |
| ORDRE DU JOUR |  |  | TIMING |
| - Inspection commune des lieux - Information réciproque de sécurité - Plan de prévention - Planning des travaux |  |  |  |
| Participants essentiels |  |  | Diffusion |
| Entreprise Extérieure - - …………………………… - …………………………… - Cadre Animateur Sécurité EE - CESTA/DIR/CACS - CESTA/DIR/ISE + CHS - CESTA/DLG/FLS - CESTA/DLG/SMT |  |  | CESTA |
| Fiches de renseignements jointes à l’avis de réunion, à compléter par l’entreprise. Pour tout conseil quant aux fiches de renseignements et leur rédaction, prendre obligatoirement contact avec le cadre animateur sécurité des entreprises extérieures, ( 05.57.04.43.86 / Fax: 05 57 04 54 97 ). |  |  |  |

## Annexe 4 – Grille d’identification des risques

| GRILLE D’IDENTIFICATION DES RISQUES / PDP N° Opération : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * Phase d’interférence dangereuse ** Entreprise génératrice du risque | Risque avec interférence * | Risque sans interférence ** | Pas de risque |
| MECANIQUE |  |  |  |
| Appareils sous pression (fluides) |  |  |  |
| Eléments ou appareils en mouvement |  |  |  |
| Elément sous contraintes mécaniques |  |  |  |
| CHIMIQUE |  |  |  |
| Emploi de produits chimiques (indiquer la classe de danger) |  |  |  |
| Stockage de produits chimique (indiquer la classe de danger) |  |  |  |
| Emploi de gaz inerte |  |  |  |
| Emploi de produits chimiques dangereux pour l’environnement |  |  |  |
| ELECTRIQUE |  |  |  |
| Travaux au voisinage des pièces nues sous tension |  |  |  |
| Travaux au voisinage de câbles nus sous tension |  |  |  |
| Travaux dans un local électrique |  |  |  |
| Travaux dans une enceinte conductrice |  |  |  |
| Travaux en HT |  |  |  |
| Travaux en BT |  |  |  |
| Travaux en TBT |  |  |  |
| Travaux avec de hautes fréquences |  |  |  |
| Travaux divers (indiquer la nature) |  |  |  |
| INCENDIE |  |  |  |
| Travaux par point chaud (meulage, soudure) |  |  |  |
| Présence de produit inflammable |  |  |  |
| Présence de comburant |  |  |  |
| Présence de matière explosive |  |  |  |
| Potentiel calorifique important |  |  |  |
| RADIOACTIF |  |  |  |
| Irradiation |  |  |  |
| Contamination |  |  |  |
| BIOLOGIQUE |  |  |  |
| Animalerie |  |  |  |
| Egouts – eaux usées |  |  |  |
| Station de relevage |  |  |  |
| MANUTENTIONS |  |  |  |
| Manutention manuelle |  |  |  |
| Manutention mécanique |  |  |  |
| Opération de transport et de déchargement |  |  |  |
| AUTRES SOURCES DE DANGER |  |  |  |
| Chute de plain pied |  |  |  |
| Chute d’objets |  |  |  |
| Chute de personne |  |  |  |
| Travaux en hauteur |  |  |  |
| Encombrement de voies de circulation |  |  |  |
| Travail en espace confiné (anoxie) |  |  |  |
| Rayonnements non ionisants (IR,UV, ) |  |  |  |
| Laser |  |  |  |
| Bruit |  |  |  |
| Vibrations |  |  |  |
| Produits cryogéniques |  |  |  |
| Fibres minérales |  |  |  |
| Nuisance pour l’environnement |  |  |  |
| Productions de déchets |  |  |  |

## Annexe 5 – Rédaction des fiches de renseignement des entreprises

- Courrier de demande d'informations préalables à l’établissement d’un plan de prévention

- Fiche d’information

- Tableau récapitulatif des formations et titres d'habilitation (IV – liste du personnel de l'entreprise appelé à travailler sur le site)

- Liste et cordonnées des sous-contractants (V du PDP)

- Liste du personnel des sous-contractants (VI du PDP)

- Tableau de définitions des phases d'activités dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondant (VII du PDP)

- Surveillance médicale particulière (XII du PDP)

| CENTRE D’ETUDES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES D’AQUITAINE CESTA Boîte postale n°2 33114 LE BARP Tél. : Centre 05.56.68.40.00 Tél. : N° Direct 05.57.71.54.03 |  | Le ………. Entreprise XX |
| --- | --- | --- |

OBJET : Informations préalables à l’établissement d’un plan de prévention

Réf. : Décret du 20 février 1992 n°92-158 ; art. R.237-6

Monsieur,

Dans le cadre de votre commande pour réaliser les travaux de…………………………conformément au  décret du 20 février 1992, je vous communique ci-joint, les documents relatifs à l’élaboration du Plan de Prévention que nous devons établir au plus tôt.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir, par écrit, avant le……………..les informations suivantes :

- le nombre de salariés affectés à l’intervention,

- le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention,

- les noms et références des sous-traitants éventuels et l’identification des travaux sous-traités,

- le nom, la qualité, les fonctions, la qualification et les habilitations sécurité des personnes intervenantes et soumises à surveillance médicale spéciale,

- le nom et les coordonnées du médecin du travail,

- la descriptions des opérations et les mesures de prévention liées aux modes opératoires,

- les fiches de données sécurité (F.D.S.) des produits utilisés pour vos activités.

Je vous demande de prendre contact avec le Cadre Animateur de Sécurité des entreprises extérieures (Tél. : 50.57.04.43.86 / Fax : 05.57.04.54.97) qui vous conseillera (au besoin) pour la préparation du Plan de Prévention.

Dans l’attente de cette rencontre, je vous prie d’accepter, Monsieur, mes sincères salutations.

P.J. :	Fiches d’informations à compléter et à renvoyer

Tableau des risques à compléter et à renvoyer

Annexe de sécurité à compléter et à renvoyer

Pour le Chef d’Installation concerné

Décret n°92-158 du 20 février 1992 – Art. R.237-4

N° de fiche d'informations :

Le :……………………

FICHE D’INFORMATION

(à établir par l’Entreprise extérieure)

N° de commande :					CHARGE D’AFFAIRE CEA/CESTA :

COORDINATEUR DE SECURITE :

TRAVAUX DE :

Nom de l’Entreprise Extérieure :

Nom du Chef d’Entreprise :							Tél. :

(représentant légal ou mandaté)

Nom du Médecin du Travail :							Tél. :

Date d’arrivée sur le site :

(début prévisible des travaux)

Durée prévisible des travaux :				Nombre d’heures sur chantier

Personne chargée de diriger

l’intervention sur le site :				Nom – Prénom – Qualification – Tél.

Identification des travaux sous-traités : Décrire la nature des travaux

Nom et coordonnées des sous-traitants :

Nombre de personnes affectées aux travaux de l’entreprise :

du ou des sous-traitants :

Total :

DATE ET SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE

- IV - LISTE DU PERSONNEL  DES ENTREPRISES EXTERIEURES INTERVENANT DANS L’OPERATION

N° de fiche * :

Entreprise :

| Nom Prénom | Fonction | Qualification | habilitation (électrique-pontier-cariste-…) |
| --- | --- | --- | --- |

* Dans le cas des Plans de Prévention avec plusieurs entreprises

- V - LISTE DES SOUS - TRAITANTS ET COORDONNEES

| Nom de l’Entreprise titulaire du marché | Nom de l’Entreprise Sous traitante | Nom du Chef d’Entreprise | Adresse du siége social | Numéro de Téléphone Numéro de Fax | N° Fiche d'informations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- VI - LISTE DU PERSONNEL DES SOUS - TRAITANTS

| Nom de l’Entreprise titulaire du marché | Nom de l’Entreprise Sous traitante | N° de la fiche de la liste du personnel intervenant dans l'opération (modèle de la fiche IV) |
| --- | --- | --- |

VII - DEFINITION DES PHASES D’ACTIVITES DANGEREUSES ET MOYENS DE PREVENTION SPECIFIQUES CORRESPONDANTS.

7.1- Analyse des risques générés par l’activité de l’entreprise intervenante sur les salariés des autres entreprises

| DESCRIPTION DES TRAVAUX A EXECUTER PHASE/DEROULEMENT | MODES OPERARTOIRES MOYENS OUTILS | RISQUES | MOYENS DE PREVENTION ORGANISATION DU CONTROLE DES MESURES |
| --- | --- | --- | --- |

VII - DEFINITION DES PHASES D’ACTIVITES DANGEREUSES ET MOYENS DE PREVENTION SPECIFIQUES CORRESPONDANTS.

7.2- Analyse des risques générés par l’activité de l’entreprise intervenante sur ses propres salariés

| DESCRIPTION DES TRAVAUX A EXECUTER PHASE/DEROULEMENT | MODES OPERARTOIRES MOYENS OUTILS | RISQUES | MOYENS DE PREVENTION ORGANISATION DU CONTROLE DES MESURES |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTION DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE PARTICULIERE | MODES OPERARTOIRES MOYENS OUTILS | RISQUES | MOYENS DE PREVENTION ORGANISATION DU CONTROLE DES MESURES |

VIII : PLANNING DES INTERVENTIONS

## Annexe 6 – Modèle de Plan de prévention

Les modèles de plan de prévention sont disponibles sur le réseau à partir de l'accès suivant :

- Microsoft Word

- Fichier / ouverture modèle CESTA

- Hygiène et sécurité

|  | COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE DIRECTION DES APPLICATIONS MILITAIRES |  |
| --- | --- | --- |

PLAN DE PREVENTION POUR UNE OPERATION Décret 92 - 158 du 20/02/92

Réf : /DO

Date :

Service :

I - LIEU DE L’INTERVENTION

Lieu de l'intervention : CESTA Installation concernée : Entreprise Intervenante :

Entreprise utilisatrice : - Nom du Chef d'Installation : - Tél. : Télécopie : Chargé d’affaire : - Nom : - Tél. : Télécopie : Responsable sécurité - Nom : de l’opération : - Tél. : Télécopie : Interférences avec d'autres unités :  NON  OUI Consignes particulières :

II - NATURE DE L’OPERATION

	> 400 h.

	< 400 h., mais à travaux dangereux

| Date du début de l'opération : | Nombre d'entreprises extérieures : |
| --- | --- |
| Date de fin de l'opération : | Nombre d'entreprises sous-traitantes : |
| Date d’ouverture des travaux : | Effectif global prévu : |
| Plage horaire de travail : Normale | Durée de l'opération en heures : |

III - FICHES D’INFORMATION

Voir annexe 5

- IV - ENTREPRISES EXTERIEURES INTERVENANTES DANS L’OPERATION

Voir annexe 5

- V - LISTE DES SOUS - TRAITANTS ET COORDONNEES

Voir annexe 5

- VI - LISTE DU PERSONNEL DES SOUS - TRAITANTS

Voir annexe 5

VII - DEFINITION DES PHASES D’ACTIVITES DANGEREUSES ET MOYENS DE PREVENTION SPECIFIQUES CORRESPONDANTS.

7.1- Analyse des risques générés par l’activité de l’entreprise intervenante sur les salariés des autres entreprises

Voir annexe 5

7.2- Analyse des risques générés par l’activité de l’entreprise intervenante sur ses propres salariés

Voir annexe 5

VII - DEFINITION DES PHASES D’ACTIVITES DANGEREUSES ET MOYENS DE PREVENTION SPECIFIQUES CORRESPONDANTS.

7.3- Analyse des risques générés par l’activité de l'Installation

| DESCRIPTION DES TRAVAUX A EXECUTER PHASE/DEROULEMENT | MODES OPERARTOIRES MOYENS OUTILS | RISQUES | MOYENS DE PREVENTION ORGANISATION DU CONTROLE DES MESURES |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTION DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE PARTICULIERE | MODES OPERARTOIRES MOYENS OUTILS | RISQUES | MOYENS DE PREVENTION ORGANISATION DU CONTROLE DES MESURES |

VIII : PLANNING DES INTERVENTIONS

Voir annexe 5

- IX - DOCUMENTS ET INSTRUCTIONS COMMUNIQUES A(AUX) L’ENTREPRISE(S)

|  | SANS OBJET | OUI | NON |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan des voies de circulation, des lieux de stationnement et de stockage, délimitation du secteur d'intervention et localisation des locaux sociaux |  |  |  |
| Repérage des lieux cités ci-dessus |  |  |  |
| Règlement d'entreprise |  |  |  |
| Consignes générales d'incendie |  |  |  |
| Permis de feu |  |  |  |
| Notice d'information concernant le travail sous rayonnements ionisants |  |  |  |
| Consignes de sécurité de l'installation |  |  |  |
| Procédure d'élimination des déchets, terres excédentaires et gravats de chantier |  |  |  |
| Informations données à (aux) l'entreprise (s) concernant le matériel et/ou les modes opératoires (s'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité) |  |  |  |

·	Instructions particulières données par un représentant du CEA

(participation aux exercices, inhibition des détections)

·	Autres documents

- X – INSTRUCTIONS PARTICULIERES COMMUNIQUEES A (AUX) L’ENTREPRISE(S)

- EXTERIEURE(S) PAR LE REPRSENTANT DU CEA/CESTA

| INSTRUCTIONS DE FIN DE CHANTIER | SANS OBJET | OUI | NON |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettoyage et remise en état des lieux, y compris routes, trottoirs et espaces verts pour toutes les opérations |  |  |  |
| Evacuation de déchets, gravats ou rebuts |  |  |  |
| Contrôle des matériels mis à disposition par le CEA |  |  |  |
| Remise des plans d’exécution |  |  |  |
| Procès verbal de fin de travaux |  |  |  |
| Vérification par un organisme agréé (installation électrique, appareil de levage etc…..) |  |  |  |
| Transmission d’éventuels résultats d’examen de surveillance médicale Bilan des AT déclarés |  |  |  |

- XI - ORGANISATION DU CHANTIER

| MATERIELS DE SECURITE MOYENS DE SECOURS ET DE PROTECTION | C.E.A. | ENTREPRISE | Localisation |
| --- | --- | --- | --- |
| - Téléphone pour appel du 18 ou téléphone rouge - Extincteurs - Douche de sécurité - Protections individuelles - Autres moyens |  |  |  |

| LOCAUX | C.E.A. | ENTREPRISE | Localisation |
| --- | --- | --- | --- |
| - Vestiaires - Sanitaires- Douches - Locaux de restauration - Local de stockage |  |  |  |

XII – MISE A DISPOSITION DE MATERIEL CEA AUX ENTREPRISES EXTERIEURES

- Conditions de mise à disposition des entreprises de matériel appartenant au CEA :

| DENOMINATION DU MATERIEL | CONDITIONS D'UTILISATION |
| --- | --- |

- Vérification des matériels prêtés par le CEA :

| DENOMINATION DU MATERIEL | VERIFICATION A LA CHARGE |  | DATE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CEA | ENTREPRISE |  |

XIII FEUILLE DE PRESENCE

SITE : CESTA –TEE BÄTIMENT DATE REFERENCE PLAN DE PREVENTION

| NOMS | SOCIETE OU SERVICE | SIGNATURES |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | REUNION PLAN DE PREVENTION | INSPECTION COMMUNE |

XIV VISAS

| Le représentant de l'entreprise : |  | Le représentant de l'entreprise : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Le représentant de l'entreprise : |  | Le représentant de l'entreprise : |  |
| Le représentant de l'entreprise : |  | Le représentant de l'entreprise : |  |
| Le Chargé d'affaire |  | Le représentant de la FLS |  |
| Le représentant du CHSCT |  | Le représentant du SMT |  |
| Le Chef D'installation |  | L'ISI de l'installation |  |

XV -    MODIFICATIONS SURVENUES PENDANT LE DEROULEMENT DE L’OPERATION DE :

Référence PPO concerné :

Au niveau des entreprises intervenant dans l'opération

| DATE | ENTREPRISES ( y compris sous-traitants) | NOM DU RESPONSABLE NOM DU REPRESENTANT | EFFECTIF NOMBRE D'HEURES |
| --- | --- | --- | --- |

- Au niveau des risques

| DATE | NATURE DU RISQUE | MESURES DE PREVENTION |
| --- | --- | --- |

- Autres modifications (consignes, surveillance médicale, personnel d'exécution....)

- XVI – VISITE DE CHANTIER

- Référence du plan de prévention initial :

- Observations suite aux inspections inopinées, ou périodiques avec les Chefs d' (des) entreprise (s)

extérieure (s) et éventuellement les Chefs d'installation CEA.

| DATE DE VISITES | OBSERVATIONS | MESURES PRISES |
| --- | --- | --- |

- Observations du C.H.S.C.T.

| DATE DE VISITE | OBSERVATIONS | MESURES PRISES |
| --- | --- | --- |

XVII - FIN DE CHANTIER

|  | SANS OBJET | OUI | NON |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettoyage et remise en état des lieux, y compris routes, trottoirs et espaces verts pour toutes opérations |  |  |  |
| Evacuation de déchets, gravats ou rebuts |  |  |  |
| Contrôle des matériels mis à disposition par le CEA |  |  |  |
| Remise des plans d'exécution |  |  |  |
| Procès-verbal de fin de travaux |  |  |  |
| Vérification par un organisme agréé (installation électrique, appareil de levage....) |  |  |  |
| Transmission d'éventuels résultats d'examen de surveillance médicale |  |  |  |
| Transmission d'éventuels résultats d'examen |  |  |  |
| Bilan des A.T. déclarés |  |  |  |

·	Autres.

XVIII - COURRIERS A L’INSPECTEUR DU TRAVAIL

Référence	:

Transmis le :

## Annexe  7 - Courrier destiné à l'Inspecteur du Travail

COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Le

| CENTRE D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES D'AQUITAINE CESTA Boîte Postale n°2 33114 LE BARP Tél. : Centre 05 57 04 40 00 Tél. : N° Direct 05 57 04 43 20 Télécopieur : 05 57 04 54 52 | Direction Départementale du travail et de l’emploi 118, cours du Maréchal Juin 33075 BORDEAUX CEDEX à l’attention de Madame Arnaud |
| --- | --- |

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de l’application du décret N° 92-158 du 20 février 1992, j’ai l’honneur de vous aviser de l’ouverture de travaux concernant l’opération ………

Cette opération débutera le……..

Le plan de prévention N°   établi avant le commencement des travaux conformément à l’article 237-9, est tenu à votre disposition.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.

Le Chef D'Installation

Copie : CESTA/DIR/ISE

## Annexe 8 – Plan de prévention simplifié

Nom de l'Entreprise : 	N° Plan de Prévention :

Désignation de l'opération : 	Date de rédaction :

Lieu de l'opération : CESTA	TEE	Bâtiment : 	Local : 	Service :

Chef d'installation : 	Représentant (responsable du travail demandé) :

Date de début des travaux : 	Horaires de travail : Normal  Æ	Décalé Æ

| Documents de sécurité |  | - Règlement applicable aux Entreprises Extérieures CESTA/DIR 1242 |
| --- | --- | --- |
| portés à la connaissance |  | - Petit guide de votre sécurité (remis à l'accueil) |
| de l'Entreprise Extérieure |  | - Consignes Particulières de l’installation |
|  |  | - Autres (à préciser) |

APPEL AU SECOURS : Téléphone n° 18  ou téléphone rouge

Tous travaux par points chauds nécessitent un Permis de Feu

| ANALYSE DES RISQUES |  |  |  | DISPOSITIONS DE PREVENTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Présents sur les lieux |  | Liés aux travaux |  |  |
|  | Incendie |  |  |  |
|  | Chimique |  |  |  |
|  | Electrique |  |  |  |
|  | Mécanique |  |  |  |
|  | Gaz comprimés |  |  |  |
|  | Rayonnements ionisants |  |  |  |
|  | Rayonnements non ionisants |  |  |  |
|  | Manutention |  |  |  |
|  | Risque de chute : Travaux en hauteur, excavations |  |  |  |
|  | Confinement |  |  |  |
|  | Bruits, vibrations |  |  |  |
|  | Odeur |  |  |  |
|  | Explosif - Pyrotechnique |  |  |  |
|  | Circulation d’engins |  |  |  |
|  | Matériaux inflammables |  |  |  |
|  | Laser |  |  |  |
|  | Poussières - Pollution |  |  |  |
|  | Autres : |  |  |  |

Autorisation d'accès : 	Locaux techniques	Oui ¨	Non ¨	Terrasse	Oui 	¨Non ¨

¨ Autres :

Protocole de transport : 	Oui ¨	Numéro : 	Non ¨	Sans objet¨

Moyens de protection du bâtiment :

Détection incendie en service	Oui ¨	Non ¨	Coupure d’énergie	Oui ¨	Non

Extinction automatique en service	Oui ¨	Non ¨	Détection effraction en service 	Oui ¨	Non

Permis de feu délivré : 	Oui ¨	Non ¨

Autres détections (à préciser) :

Les signataires conviennent de s'informer mutuellement et au plus tôt des risques nouveaux qui apparaîtraient en cours d'opération.

| CI ou son représentant | Responsable Entreprise Extérieure Intervenante | Ingénieur de Sécurité d'Installation | Donneur d'ordre |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom : Visa : | Nom : Visa : | Nom : Visa : | Nom : Visa : |

## Annexe 9 – Protocole de chargement et de déchargement

|  | PROTOCOLE DE SECURITE – Arrêté du 26.04.96 Pour les opérations de chargement ou de déchargement exécutés par les Entreprises extérieures effectuant un transport de marchandises - * Il faut entendre par "opération de chargement/déchargement exécuté par ..." tout ce qui se situe entre le moment où le chauffeur se présente à l'entrée de l'établissement et le moment où il en sort (circulation, formalités...). Le terme "exécuté" utilisé dans l'arrêté du 26 avril 1996 ne signifie nullement que c'est le chauffeur du camion qui doit assurer le chargement ou le déchargement. | N° 00/02 Date |
| --- | --- | --- |

TYPE ET NATURE DE L'OPERATION : Lieu de livraison :  CESTA     TEE	         Bât. :

	Prise en charge

	Livraison		   Ponctuelle			  Répétitive	      	  Permanente

	Déchargement		   Protocole semestriel     	  Protocole à l'année

	Chargement		   Modification du lieu de transport

PROTOCOLE REDIGE AVANT OPERATION

|  CEA |  E.E. | ENTREPRISE DE TRANSPORT |
| --- | --- | --- |
| Responsable de l'opération ou son délégataire |  | Identification |
| Prénom et Nom : Service :  : Fax : Entreprise Extérieure : |  | Nom ou raison sociale : Adresse :  : Fax : |
| Prise en charge sur le site |  | Caractéristiques et Identification du véhicule |
|  Plan de circulation ou  Accompagnement  Lieu de stationnement  Lieu de livraison  Lieu de déchargement  Lieu de prise en charge  Lieu de chargement |  | Marque : Type : - N° immatriculation : P.T.C. : |
| Prévention – Sécurité – Installation à risques |  | Aménagements et équipements du véhicule |
|  oui, remise consignes particulières  non, remise consignes générales |  | Types :  Camion  Remorque  Semi  Citerne Equipements :  Hayon  Transpalette  Benne  Grue  Autres (préciser) : |
| Consignes de Sécurité de la Prestation |  | Nature de la Marchandise |
| Marchandises ou conditions de l'opération dangereuses  NON  OUI = Rédaction d'un Plan de Prévention |  | DANGEREUSE : NON  OUI  Plan de Prévention Risque :  Chimique  Pyrotechnique  incendie  Autre |
| PROCEDURE DE REALISATION DE L’OPERATION |  | Conditionnement de la Marchandise |
| - date et heure d’arrivée sur site : - personne recevant le camion : - description marchandise : |  |  |
| - procédure de déchargement : |  | Matériels ou engins spéciaux utilisés |
| - stockage : - Chef de Manœuvre : - remarques particulières : |  |  |
| Secrétariat Chantier  |  | Matériel prêté par le CEA/CESTA pour réaliser l’opération et condition du prêt |
| Risques d’interférences et risques spécifiques |  |  |
| Sécurité du personnel pendant le déchargement |  |  |
| Mesures préventives prises |  | Assurances – Certificat – Autorisation |
| Délimitation de la zone de déchargement |  | - RESPONSABILITE CIVILE – DOMMAGES MATERIELS – IMMATERIELS ET CORPORELS |
| Facilités mises à la disposition des chauffeurs |  |  Certificat de contrôle des équipements spécifiques (1) |
|  Sanitaires  Téléphone  Possibilité d'utiliser le restaurant d'entreprise  Autres |  |  Autorisation de manipulation des équipements spécifiques (1) (1) suivant réglementation en vigueur |
| Le responsable CESTA a étudié avec l'entreprise de transport les risques propres à cette opération et a transmis les consignes générales de sécurité de l'établissement ainsi que la consigne de sécurité du lieu de l'opération. Date, Nom et Signature du Responsable CESTA |  | Le chauffeur de l'entreprise de transport a pris en compte les consignes générales et particulières de sécurité du CESTA avant l'accomplissement de son travail Date, Nom et Signature du Chauffeur |
| EN CAS D’ACCIDENT : COMPOSER LE N° 18 Ed. 8 de 01/98 |  |  |

C.E.A. - DAM

| 1. Organisme Emetteur (*) |  |  |  | 2. Classification (**) : DO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centre Direction Département Service Section | : : : : : | CESTA DAM DIR ISE |  | 3. Référence à |  | E.P : Projet : Contrat : |  |
| IDENTITÉ DU DOCUMENT |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Nature | 5. Identification |  |  |  |  | 6. Date | 7. Nbre de pages |
| PROCEDURE | Document secret |  | Autres documents |  |  |  |  |
| . |  |  | N° |  |  | 14/12/01 | 10 |
| 8. AUTEUR (S) : G. RODRIGUEZ / B. KERBOAS (Contrat n°4600008514) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. TITRE : Circulaire de sécurité n°4 Mise en œuvre des Plans de Prévention |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. RÉSUMÉ Circulaire définissant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre : - d’un plan de prévention et de ses documents associés pour les travaux effectués par une entreprise extérieure intervenant dans une unité du CESTA. - d’un protocole de chargement et de déchargement pour les opérations effectuées par un transporteur intervenant dans une unité du CESTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. DESCRIPTEUR (S) PROPOSÉ (S) Plans de prévention, Protocoles de chargement et de déchargement |  |  |  |  |  |  |  |
| Partie réservée au BCA et à ODIR |  |  |  |  |  |  |  |
| N° informatique : Nature du mouvement : Diffusion Extérieure E - I |  |  |  |  | N° du bulletin de résumés : n° bobine Microfilm n° dossier |  |  |
| Code de classement |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Sigles

(**) Rayer la mention inutile

Liste de diffusion

Mmes et MM. les Chefs d'Installation :

M. ANGLES	CEA/CESTA/DLP/SELP

Mme BARDY	CEA/CESTA/DLG/CPR

M. BOUQUET	CEA/CESTA/DLG/SIGE

M. BOYER C	CEA/CESTA/DIA/SPMA

M. DOURTHE	CEA/CESTA/DLP/SCPL

M. EYHARTS	CEA/CESTA/DLP/SLIL

M. de GASQUET	CEA/CESTA/DP2I

Melle GARAT	CEA/CESTA/DEV/SFUR

M. GIANNINI	CEA/CESTA/DIA

M. GRANGHON	CEA/CESTA/DIA/SPMA

M. HENNEQUIN	CEA/CESTA/DEV/SDET

M. KOVACS	CEA/CESTA/DLP/ED

M. LEMAITRE	CEA/CESTA/DLG/STL

M. MARTIN	CEA/CESTA/DLG

M. MAGNE	CEA/CESTA/DEV/SIS

M. MORETTO	CEA/CESTA/DIA/SCDA

M. PASCAL	CEA/CESTA/DIR/DT

M. SANNEQUIN	CEA/CESTA/DIA/SPMA/ILO

M. TAULEIGNE	CEA/CESTA/DLG/FLS

Copies :

M. DERREY	CEA/CESTA/DIR/Adj

M. DELMAS-MARSALET	CEA/CESTA/DIR/SSEE

M. LAUNSPACH	CEA/CESTA/DEV

M. MAQUIN	CEA/CESTA/DIR/ISE/CHSCT

M. BORNES	CEA/DQS/BGA/CESTA

M. SAUTAREL	CEA/CESTA/DIR/ISE