## PG
RECTORAT CAEN 168 rue Caponière 14000 CAEN
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire Lot 2 – PARTIE A – CFO / PARTIE B – SSI — Travaux de mise aux normes des SSI au Rectorat de la Région Académique de Normandie à CAEN
CONCEPTIS
4 Longue Vue des Architectes, 14111 Louvigny
02 31 74 74 10 • secretariat@conceptis-ing.com
Référence : DPGF LOT 2
Date : 10/11/2025

## DPGF PARTIE A
Rectorat de la Région académique de Normandie à Caen.
Travaux Electricité dans le carde de la mise aux normes des systèmes de sécurité incendie
LOT ELECTRICITE : COURANT FORT
Bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
DPGF - V0 -14 /11/2024
BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE
ING'IEC 10 Rue Martin Luther King - 14280 SAINT-CONTEST 02 31 88 38 84 accueil@ingiec.fr
SOUS-MISSIONNAIRE ( à compléter)
|  | Entreprise : …................. Adresse : …................... Interlocuteur projet : …................... Téléphone : ….................. Mail : …...................... | Date : Signature et cachet :
Toutes les formules de calcul du présent document sont a vérifier et sous la responsabilité du sous-missionnaires pour que le total correspond à l'ensemble des prestations prévues.
Tous les espaces en pointillés "…........" sont à remplir obligatoirement avec les détails demandés
Récapitulatif :
1 |  | Généralité
2 |  | Installations générales
3 |  | Préparation au chantier
4 |  | Branchement ENEDIS Existant
5 |  | Circuit de terre et liaisons équipotentielles
6 |  | Tableaux électriques
7 |  | Comptage d'énergie
8 |  | Protection contre la foudre et les surtensions
9 |  | Câblage et alimentations
10 |  | Appareillage
11 |  | Éclairage intérieur
12 |  | Eclairage de sécurité par blocs autonomes
TOTAL € H.T.
TVA (20%)
TOTAL € T.T.C.
Ref |  | Désignation | Qté | Unité | P.U | P.T
1 |  | Généralité
1 | .01 | Dossier d'exécution à fournir avant travaux |  | ens
1 | .02 | Dossier des Ouvrages Exécutés à fournir après travaux |  | ens
1 | .03 | Frais pour la vérification Initiale des installations électriques par un bureau de contrôle agréé |  | ens
SECTION 1 - SOUS TOTAL
2 |  | Installations générales
A - Cheminement
2 | .01 | Chemin de câble Courant Fort avec support et fixation des câbles
|  | - 50x200mm |  | ml
|  | - …........................... (à définir) |  | ml
2 | .02 | Chemin de câble Courant Faible avec support et fixation des câbles
|  | - 50x300mm |  | ml
|  | - …........................... (à définir) |  | ml
2 | .03 | Tube IRL (Isolant Rigide Lisse) avec fixation |  | ml
2 | .04 | Gaine ICTA (Isolant Cintrable Transversalement Annelée) intégrée en doublage |  | ml
2 | .05 | Moulure pour cheminements apparents |  | ml
SECTION 2 - SOUS TOTAL
3 |  | Préparation au chantier
3 | .01 | Neutralisation et dépose |  | ens
3 | .02 | Percements et réservations |  | ens
3 | .03 | Provision pour le déplacement des équipements divers. |  | ens
3 | .04 | Modification des câblages existant suites aux incidences :
|  | - le déplacement,mutualisation des TD 1.3 et 1.4 |  | ens
|  | - le déplacement du TD 1.5 |  | ens
|  | - la mutualisation des TD 1.1 et TD PCN°1 |  | ens
|  | - le déplacement et mutualisation des TD 1.6 et 1.8 |  | ens
|  | - le déplacement du TD 1.7 |  | ens
|  | - le déplacement du TD 2.6 |  | ens
|  | - la mutualisation des TD 2.4 et TD mezzanine |  | ens
|  | - la mutualisation des TD recteur et TD open space |  | ens
|  | - le déplacement du TD 3.5 |  | ens
|  | - la mutualisation des TD 3.8 et TD salle de musique |  | ens
|  | - le déplacement du TD 3.6 |  | ens
3 | .05 | Installation électrique provisoire de chantier |  | ens
3 | .06 | Vérification de l'installation électrique de chantier |  | ens
SECTION 3 - SOUS TOTAL
4 |  | Branchement ENEDIS Existant
4 | .01 | Démarches administratives auprès du concessionnaire ENEDIS |  | ens
Suppression du branchement C5 existant
SECTION 4 - SOUS TOTAL
5 |  | Circuit de terre et liaisons équipotentielles
5 | .01 | Barre de terre |  | ens
5 | .02 | Mise à la terre - Chemins de câble |  | ens
5 | .03 | Mise à la terre - Liaisons équipotentielles |  | ens
SECTION 5 - SOUS TOTAL
6 |  | Tableaux électriques
6 | .01 | Interrupteur VISU 400A |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
6 | .02 | Disjoncteur différentiel 400A |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
6 | .03 | Tableau électrique - TGBT |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .04 | Tableau électrique - TD Accueil (extension) |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .05 | Tableau électrique - TD0.2 archives |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .06 | Tableau électrique - TD0.1 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .07 | Tableau électrique TD Clim archives |  | ens
- Mise en conformité
6 | .08 | Tableau électrique - TD1.1 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .09 | Tableau électrique - TD1.3 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .10 | Tableau électrique - TD1.4 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .11 | Tableau électrique - TD1.5 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .12 | Tableau électrique - TD Ex -logement |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .13 | Tableau électrique - TD 1.6 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .14 | Tableau électrique - TD 026 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .15 | Tableau électrique - TD 1.8 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .16 | Tableau électrique - TD 1.7 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .17 | Tableau électrique - TD 1.9 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .18 | Tableau électrique - TD 1.10 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .19 | Tableau électrique - TD 2.3 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .20 | Tableau électrique - TD 2.2 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .21 | Tableau électrique - TD 2.6 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .22 | Tableau électrique - TD 2.1 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .23 | Tableau électrique - TD 2.4 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .24 | Tableau électrique - TD 2.5 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .25 | Tableau électrique - TD recteur / open space |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .26 | Tableau électrique - TD 3.5 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .27 | Tableau électrique - TD 3.8 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .28 | Tableau électrique - TD 3.6 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .29 | Tableau électrique - TD 3.7 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
6 | .30 | Tableau électrique - TD 4.1 |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
- Dimensions : …..................
SECTION 6 - SOUS TOTAL
7 |  | Comptage d'énergie
7 | .01 | Comptage d'énergie TGBT |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
7 | .02 | Comptage d'énergie Tableaux divisionnaires |  | ens
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
7 | .03 | Programmation, mise en service et essais |  | ens
|  | Formation |  | ens
SECTION 7 - SOUS TOTAL
8 |  | Protection contre la foudre et les surtensions
8 | .01 | Parafoudre type 2 |  | u
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
8 | .02 | Parafoudre type 2 / 3 |  | u
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
SECTION 8 - SOUS TOTAL
9 |  | Câblage et alimentations
9 | .01 | Câblage éclairage
|  | - Câble U1000 R02V 2x1,5mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 3G1,5mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 5G1,5mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 3G2,5mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 5G2,5mm² |  | ml
|  | - …........................... (à définir) |  | ml
|  | - …........................... (à définir) |  | ml
9 | .02 | Câblage éclairage sécurité
|  | - Câble U1000 R02V 5G1,5mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 5G2,5mm² |  | ml
|  | - …........................... (à définir) |  | ml
|  | - …........................... (à définir) |  | ml
9 | .03 | Câblage Prises de courant
|  | - Câble U1000 R02V 3G2,5mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 5G2,5mm² |  | ml
|  | - …........................... (à définir) |  | ml
|  | - …........................... (à définir) |  | ml
9 | .04 | Câblage divers
|  | - Câble U1000 R02V 2x1,5mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 3G1,5mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 5G1,5mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 3G2,5mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 5G2,5mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 3G4mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 5G4mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 3G6mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 5G6mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 3G10mm² |  | ml
|  | - Câble U1000 R02V 5G10mm² |  | ml
|  | - …........................... (à définir) |  | ml
|  | - …........................... (à définir) |  | ml
- Liaison C4<--> TGBT
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
- Liaison TGBT <--> TD 0.2 Archives
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
- Liaison TD0.1 <--> TD IRVE
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
- Liaison TGBT<--> TD Accueil
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
- Liaison TGBT<--> TD1.1
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
- Liaison TGBT <--> Colonne aile gauche
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
- Liaison TD1.4 <--> TD1.3
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
- Liaison TD2.2 <--> TD2.3
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
- Liaison TD2.2 <--> TD2.6
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
- Liaison TD2.1 <--> TD recteur
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
- Liaison TGBT <--> Colonne aile droite
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
- Liaison TD1.6 <--> TD ex logement
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
- Liaison TD1.9 <--> TD 1.7
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
- Liaison TD1.7 <--> TD service médical
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
- Liaison TD1.9 <--> TD 01
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
- Liaison TD3.8 <--> TD Musique
|  | - Câble ….....................(à définir) |  | ml
9 | .05 | Alimentations spécifiques :
|  | -SSI1 - ….........................(câble CR1 section à définir) |  | ml
|  | -INTS1 - ….........................(câble CR1 section à définir) |  | ml
9 | .06 | Boitiers de dérivation de niveau 160A colonnes |  | ens
9 | .07 | Boite de dérivation |  | ens
9 | .08 | Boite de dérivation résistante au feu |  | ens
SECTION 9 - SOUS TOTAL
10 |  | Appareillage
10 | .01 | Détecteurs de présence
|  | - Locaux secs - détecteur présence Corridor |  | u
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
|  | - Locaux techniques/extérieur - détecteur présence saillie |  | u
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
10 | .02 | Télécommande paramétrage détecteur de présence |  | u
10 | .03 | Formation paramétrage détecteur de présence |  | u
10 | .04 | Coupure d'urgence électrique
|  | - Coffret de coupure |  | u
|  | - xG1,5mm² type CR1-C1 |  | ml
SECTION 10 - SOUS TOTAL
11 |  | Éclairage intérieur
11 | .01 | Luminaire type D1 |  | u
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
11 | .02 | Luminaire type E1 |  | u
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
SECTION 10 - SOUS TOTAL
12 |  | Eclairage de sécurité par blocs autonomes
12 | .01 | Bloc autonome d'évacuation BAES - Locaux secs |  | u
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
12 | .02 | Bloc autonome d'évacuation BAES - Etanche |  | u
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
12 | .03 | Bloc autonome portatif d’intervention BAPI |  | u
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
12 | .04 | Bloc autonome d''ambiance spot |  | u
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
12 | .05 | Télécommande de pilotage |  | u
- Marque : ….........................
- Modèle : ….........................
12 | .06 | Signalétique |  | u
SECTION 13 - SOUS TOTAL

## DPGF PARTIE B
MISE AUX NORMES SSI MAITRE DE L'OUVRAGE : RECTORAT DE CAEN MAITRE D'ŒUVRE : CONCEPTIS DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE LOT 2B - SSI
Candidat :
Réf. CCTP | Désignation | Unité | Quantité | PU (€ HT) | Total (€ HT)
5 | Prescriptions Techniques SSI
5.2 | Matériel central
5.2.1 | ECS - 1024 points | u
5.2.2 | CMSI - 2 fonctions minimum | u
Sous-total chapitre 5.2 Matériel central |  |  |  |  | 0
5.3 | SDI
5.3.1 | Détection automatique
5.3.1.1 | Détecteurs optiques | u
5.3.1.2 | Déclencheurs manuels | u
5.3.1.3 | Indicateurs d'action | u
5.3.4 | Tableaux de reports d'exploitation | u
| Sous-total Matériel SDI |  |  |  | 0
5.3.5 | Câblage SDI
| Câble 1p0,9mm² CR1 | ml
| Câble 1p0,9mm² Cca-s2, d2, a2 | ml
| Cheminements | forfait
| Repérage/identifiction | forfait
| Sous-total chapitre 5.3.5 câblage SDI |  |  |  | 0
Sous-total chapitre 5.3 SDI |  |  |  |  | 0
5.4 | SMSI
5.4.1 | Matériels déportés | u
5.4.2 | Diffuseurs d'alarme générale | u
5.4.3 | Diffuseurs d'alarme visuel | u
5.4.4 | Portes à fermeture automatique, raccordement | u
| Sous-total Matériel SMSI |  |  |  | 0
6.4.7 | Câblage SMSI
| Câble 2x1,5mm² CR1 | ml
| Câble 1p0,9mm² CR1 | ml
| Câble 2x1,5mm² | ml
| Câble autre (à spécifier) | ml
| Cheminements | forfait
| Repérage/identifiction | forfait
| Sous-total chapitre 5.4.7 Câblage SMSI |  |  |  | 0
Sous-total chapitre 5.4 SMSI |  |  |  |  | 0
Total chapitre 5. Presciptions Techniques SSI |  |  |  |  | 0
6 | Dépose
6.1 | Dépose de l'équipement d'extinction automatique de la salle informatique (y compris bouteille gaz et extincteurs) | forfait
6.2 | Depose équipement d'alarme existant | forfait
Total chapitre 6. Dépose |  |  |  |  | 0
7 | Etiquetage portes des locaux
7 | Etiquettes dilogravées | u
Total chapitre 7. Etiquetage portes des locaux |  |  |  |  | 0
Divers | Mise en service, autocontrôles, réceptions
| Mise en service des installations | forfait
| Autocontrôles des installations | forfait
| Formation du SSI | forfait
| Réception | forfait
Total chapitre Mise en service, autocontrôles, réceptions |  |  |  |  | 0
9 | Documents à fournir
9.1 | Phase avant travaux | forfait
9.2 | Phase execution | forfait
9.3 | Phase réception | forfait
Total chapitre 9. Documents à fournir |  |  |  |  | 0
Amiante | Travaux en présence d'amiante
| Travaux sous-section 4 | forfait
| Travaux sous-section 3 | forfait
Total chapitre Travaux en présence d'amiante |  |  |  |  | 0
TOTAL TRANCHE FERME HT |  |  |  |  | 0
TOTAL TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TRANCHE FERME TTC |  |  |  |  | 0