## Lot N°01 Page de garde
SNCF DIRECTION DE L'IMMOBILIER
DIRECTION IMMOBILIERE TERRITORIALE DE L'OUEST
60 Rue Blaise Pascal 37000 TOURS
Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-cher
6, rue Louis Armand
41000 BLOIS
Réaménagement du 1er étage de la CAF de Blois
Lot N°01 PLATRERIE / CLOISONS / FAUX PLAFONDS / MENUISERIES BOIS / MENUISEIRES ALUMINIUM
TESSIOT MAITRE D'OEUVRE 43, rue des Chaumes
18110 Saint Eloy de Gy Tel : 06.03.70.07.66 Email : sarl.tessiot@wanadoo.fr

## Lot N°1 PLA-CL-PLA-MEN-ALU
Lot N°01 PLATRERIE SECHE / CLOISONS / FAUX PLAFONDS / MENUISERIES INTERIEURES / MENUISERIES ALUMINIUM
|  | U | Q | PU | PT
0.8.1 | Sécurité des personnes
0.8.6 | Panneaux de chantier
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH4
2.1 | DEPOSE |  |  |  |  | ART | 000-D226
2.1.1 | Dépose des plafonds suspendus existants |  |  |  |  | ART | 000-D228
2.1.2 | Dépose et repose des plafonds suspendus métalliques existants
2.1.3 | Dépose Cloisons métallique
2.1.4 | Dépose plancher technique
2.2 | PLAFOND
2.2.1 | Nouveaux plafonds suspendus en dalle 60/60 acoustique
2.3 | CLOISONS
2.3.1 | Cloisons phonique de 98/48 (52db)
2.3.2 | Cloisons de distribution de 72/48 (41db)
2.3.3 | Cloisons 72/48
2.3.4 | Cloisons aluminium
2.3.5 | Barrière phonique
2.4 | MENUISERIES INTERIEURES BOIS |  |  |  |  | CH4
2.4.1 | Bloc porte - Dimension 0.83 x 2.04 m w=35 Db |  |  |  |  | ART | 000-P723
2.5 | MENUISERIES INTERIEURES ALUMINIUM |  |  |  |  | ART | 000-V536
2.5.1 | Châssis aluminium de 0.50 x 2.00 m w=35 Db |  |  |  |  | ART | 000-V537
2.6 | ²² |  |  |  |  | ART | 000-T138
2.6.1 | Butoirs de porte caoutchouc
2.6.2 | Réglages portes intérieures
| Montant HT du Lot N°01 |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  | #REF!
| Montant TTC |  |  |  | #REF!

## Lot N°02 Page de garde
SNCF DIRECTION DE L'IMMOBILIER
DIRECTION IMMOBILIERE TERRITORIALE DE L'OUEST
60 Rue Blaise Pascal 37000 TOURS
Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-cher
6, rue Louis Armand
41000 BLOIS
Réaménagement du 1er étage de la CAF de Blois
Lot N°02 ELECTRICITE/COURANT FAIBLE/COURANT FORT
TESSIOT MAITRE D'OEUVRE 43, rue des Chaumes
18110 Saint Eloy de Gy Tel : 06.03.70.07.66 Email : sarl.tessiot@wanadoo.fr

## LOT N°2 ELECTRICITE
Lot N°05 ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
|  | U | Q | PU | PT
1 | Prescription Générales
| Etudes d’exécution | ens |  |  | 0
| DOE | ens |  |  | 0 | CH3
| Organisation de chantier | ens |  |  | 0
| Sous total : Prescription Générales |  |  |  |  | CH4
[6 empty] | ART | 000-B669
2 | Prescription Particulières
| Mise en services et essais | ens |  |  | 0
Sous total : Prescription Particulières
3 | Spécifications techniques | PM
4 | Description des ouvrages
4.1 | Consignation & dépose
| Consignation & dépose tel que défini au CCTP | ens |  |  | 0
| Sous total : Consignation & dépose |  |  |  | 0
4.2 | Installation de chantier |  |  |  |  | STOT
| Installation de chantier tel que defini au CCTP | ens |  |  | 0 | CH4
| Sous total : Installation de chantier |  |  |  | 0
4.3 | Réseau de terre
| Liaisons équipotentielles secondaires | ens |  |  | 0
| Sous total : Réseau de terre |  |  |  | 0
4.4 | Chemin de câble & Canalisations
| Chemin de cable | PM
Conduits
| Autres conduits | ens |  |  | 0
Goulottes
| Goulotte 2 compartiments compris toutes accessoires de pose | ml
Colonne de distribution
| Colonne de distribution 2 faces compris toutes accessoires de pose | u
| Sous total : Chemin de câble & Canalisations |  |  |  | 0
4.5 | Distributions principales et secondaires
Fournitures, poses, raccordements compris toutes sujétions de mise en œuvre
Réutilisation des liaisons électriques existantes
| Adaptation aux nouvelles installations | ens |  |  | 0
| Mise en place de boîtes de dérivation | ens |  |  | 0
| Responsabilité du titulaire | ens |  |  | 0
| Sous total : Distributions principales et secondaires |  |  |  | 0
4.6 | Tableaux électriques
Fournitures, poses, raccordements compris toutes sujétions de mise en œuvre
| Reconfiguration du Tableau Réseau Normal | ens |  |  | 0
| Reconfiguration du Tableau Réseau Ondulé | ens |  |  | 0
| Armoire - Étiquetage et repérage | ens |  |  | 0
| Documentation générale | ens |  |  |  | CH5
| Essais | ens |  |  |  | ART | 000-D493
| Sous total : Tableaux électriques |  |  |  | 0 | ART | 000-V541
4.7 | Appareillages
Fournitures, poses, raccordements compris toutes sujétions de mise en œuvre
Remplacement Commande d’éclairage
| Remplacement Commande d’éclairage tel que décrit au CCTP | u
Dépose des BP suite à la reconfiguration
| Dépose des BP suite à la reconfiguration tel que décrit au CCTP | e
| Dépose des câblages associé | e
Appareillage encastré mural ou clippé en goulotte
| Bouton Poussoir | u |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T | u |  |  | 0
Poste de travail
| PTA composé de 1 PC Normal / 1 PC Ondulé Rouge / 1 RJ45 | u |  |  | 0
| PTA composé de 1 PC Normal / 1 RJ45 | u
Détecteur de présence
| Repose des détecteur de présence tel que défini au CCTP | ens
| Sous total : Appareillages |  |  |  | 0
4.8 | Eclairage
Fournitures, poses, raccordements compris toutes sujétions de mise en œuvre
| Luminaire type 1 | u |  |  | 0
| Repose des luminaires existants tel que défini au CCTP | ens |  |  | 0
| Sous total : Eclairage |  |  |  | 0
4.9 | Précâblage VDI catégorie 6 - 500MHz
Fournitures, poses, raccordements compris toutes sujétions de mise en œuvre
| Installation de panneau de brassage tel que défini au CCTP | u |  |  | 0
Prises terminales
| • Prise RJ45 étanches | u |  |  | 0
Procédures de tests et recettes
| Contrôle visuel | ens
| Tests du câblage horizontal cuivre | ens
| Sous total : Précâblage VDI catégorie 6 - 500MHz |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°02 ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
CH4
[6 empty] | ART | 000-N025
TOTHT
TVA
TOTTTC

## Lot N°03 Page de garde
SNCF DIRECTION DE L'IMMOBILIER
DIRECTION IMMOBILIERE TERRITORIALE DE L'OUEST
60 Rue Blaise Pascal 37000 TOURS
Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-cher
6, rue Louis Armand
41000 BLOIS
Réaménagement du 1er étage de la CAF de Blois
Lot N°03 CVC/PLOMBERIE
TESSIOT MAITRE D'OEUVRE 43, rue des Chaumes
18110 Saint Eloy de Gy Tel : 06.03.70.07.66 Email : sarl.tessiot@wanadoo.fr

## LOT N°3 CVC-PLOMB
Lot N°03 CVC - PLOMBERIE
|  | U | Q | PU | PT
3 | CHAUFFAGE VENTILATION
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | CH3
CH4
| Dépose |  |  |  |  | ART | 000-B669
| Consignation des installations | U
| Purge et vidange des installations de chauffage | U
| Dépose tuyauteries dans l'emprise du projet | U
| Dépose du radiateur existants | U
| Dépose des terminaux ventilation existants | U
| Dépose | Ens
TOTHT
| TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  | TVA
TOTTTC
3.2 | CHAUFFAGE
3.2.1 | Réseau de chauffage
Réseau radiateurs
| Tube cuivre ø 12/14 | ml
| Percements | Ens
Réseau de chauffage
3.2.2 | Chauffage statique
| Radiateur existant reposé | U
| Ensemble thermostatique ø 15/21 | U
| Té de réglage QUITUS ø 15/21 | U
| Chauffage statique | Ens
3.2.3 | Remise en service des installations
| Essai - mise sous pression | U
| Remise en service des installations | Ens
CHAUFFAGE
3.3 | VENTILATION MECANIQUE ET DE CONFORT
3.3.1 | Réseaux aérauliques
Réseau de soufflage
| Gaine spiralée ø 125 | ml
Réseau de reprise
| Gaine spiralée ø 125 | ml
| Réseaux aérauliques | Ens
3.3.2 | Bouches et terminaux
Bureaux
| Manchon placo ø 125 | U
| Module Rad régulair 25 m3/h à 90 m3/h | U
| Flexible isophonique MO/M1 ø 125 | U
Bouches et terminaux
3.3.3 | Remise en service des installations
| Essai - campagne de mesure aéraulique et sonore | U
| Remise en service des installations | Ens
VENTILATION MECANIQUE ET DE CONFORT
4 | DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE
4.1 | DESCRIPTIF TRAVAUX
RECAPITULATIF
3.1 | Travaux de dépose | Ens
3.2 | Chauffage | Ens
3.3 | Ventilation Simple flux | Ens
| Montant HT du Lot N°03 CVC - PLOMBERIE |  |  |  | 0
TVA (20%)
Montant TTC

## Lot N°04 Page de garde
SNCF DIRECTION DE L'IMMOBILIER
DIRECTION IMMOBILIERE TERRITORIALE DE L'OUEST
60 Rue Blaise Pascal 37000 TOURS
Caisse d’Allocations Familiales de Loir-et-cher
6, rue Louis Armand
41000 BLOIS
Réaménagement du 1er étage de la CAF de Blois
Lot N°04 REVETEMENT DE SOL - PEINTURE
TESSIOT MAITRE D'OEUVRE 43, rue des Chaumes
18110 Saint Eloy de Gy Tel : 06.03.70.07.66 Email : sarl.tessiot@wanadoo.fr

## LOT N°4 PEINTURE-REV DE SOL
Lot N°04 PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS
|  | U | Q | PU | PT
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES. |  |  |  |  | CH3
2-1 | OUVRAGES DE PEINTURE INTERIEURES. |  |  |  |  | CH4
2-1-1 | Pièces
2-1-1-1 | Murs neufs |  |  |  |  | ART | 000-B669
2-1-1-2 | Murs anciens
2-1-2 | Peinture sur menuiseries bois neuves |  |  |  |  | ART | 000-B671
2-1-3 | Peinture sur menuiseries bois restées en place
2-1-4 | Peinture sur tuyaux et plomberie
2-1-3 | Peinture sur portes prépeintes
2-1-4 | Peinture sur menuiseries
2-1-5 | Peinture sur tuyaux chauffage et plomberie
2-2 | REVETEMENTS DE SOLS
2-2-1 | Dépose de sol PVC
2-2-2 | Sol souple en laie U4 P3
2-3 | NETTOYAGE |  |  |  |  | STOT
| Montant HT du Lot N°04 PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
CH4
[6 empty] | ART | 000-N025
TOTHT
TVA
TOTTTC

## RECAPITULATIF
RECAPITULATIF |  | RECAPITULATIF
lot 1 | #REF! | lot 1 VRD | #REF!
|  | lot 1 GOE | #REF!
lot 2 | #REF! | lot 2 | #REF!
lot 3 | #REF! | lot 3 | #REF!
lot 4 | 0 | lot 4 | #REF!
lot 5 | 0 | lot 5 | #REF!
lot 6 | 0 | lot 6 | #REF!
lot 7 | 0 | lot 7 | #REF!
Total | #REF! | Total | #REF!
|  | #REF! | différence total