CHARTE CHANTIER

Annexe 1

ACCORD-CADRE

2025-XXX

TRAVAUX D’ENTRETIEN DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Table des matières

Article 1.	Objet de la charte	3

1.1.	Présentation	3

1.2.	Enjeu de la charte	3

Article 2.	Rôles et responsabilités	3

2.1.	Engagement des entreprises	3

2.2.	Rôles des intervenants	4

Article 3.	Organisation du chantier	5

3.1.	Base de vie	5

3.2.	La vie sur le campus	6

3.3.	Zone de stockage	6

3.4.	Cheminements à l’intérieur de l’Université	6

3.5.	Accès et livraison	7

3.6.	Nettoyage de fin de chantier	7

Article 4.	Gestion des déchets	7

4.1.	Objectif et définitions	7

4.2.	Réduction des déchets	8

4.3.	Modalité de gestion des déchets	9

4.4.	Valorisation et suivi des déchets	9

Article 5.	Limitation des nuisances	10

5.1.	Le bruit	10

5.2.	La poussière	11

Article 6.	Limitation des risques	12

6.1.	Pour les utilisateurs du site	12

6.2	Pour les intervenants	12

Article 7.	Limitation des pollutions et protection de l’environnement	13

Article 8.	Manquements et pénalités	13

# Objet de la charte

## Présentation

Le présent document constitue une annexe du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) du marché accord-cadre Travaux.

Le présent document pour objet de caractériser les attentes de l’Université de Paris Nanterre en matière de respect de l’environnement et de propreté durant l’exécution de travaux de construction, rénovation ou d’entretien.

Cette charte a ainsi pour objectif de promouvoir des pratiques responsables du vivre-ensemble, de gestion des déchets et de réduction des nuisances, d’anticiper et de limiter les interférences entre le personnel de chantier et les utilisateurs. La présente charte s’applique pendant toute la durée de l’accord-cadre.

Par « le Titulaire » il est entendu le titulaire, ses cotraitants et sous-traitants.

## Enjeu de la charte

Tout en restant compatible avec les pièces contractuelles et les exigences liées aux pratiques professionnelles des différents acteurs impliqués, la charte définit notamment :

- Assurer la protection des infrastructures existantes, garantir les meilleures conditions d’activité possibles aux utilisateurs (étudiants, enseignants personnels), maîtriser la nuisance vibro-acoustique:

- Par la planification des actions perturbant l’activité et la communication en amont ;

- Par la mise en œuvre de mesures préventives et compensatoires à ces perturbations ;

- Par la concertation et la mise en œuvre de mesures correctives.

- Assurer aux utilisateurs et aux compagnons du chantier un environnement propre et sécurisé;

- Organiser une séparation utilisateurs/chantier stricte ;

- Organiser une coexistence planifiée si l’étanchéité n’est pas possible ;

- Irréprochabilité du nettoyage des abords du chantier.

- Permettre un déroulement fluide du chantier :

- Meilleure acceptation de la nuisance par les utilisateurs si le cadre de vie est maintenu.

- Eviter les demandes d’arrêt du fait d’une trop grande gêne ressentie par les utilisateurs ;

- Anticiper et limiter les impacts coûts délais associés aux interruptions.

- Limiter l’impact environnemental associé à la production, au stockage des déchets dangereux et non dangereux, et aux rejets de polluants dans les réseaux.

# Rôles et responsabilités

## Engagement des entreprises

Cette charte engage la responsabilité des titulaires en tant que pièce contractuelle l’accord-cadre travaux. A ce titre, toutes les préconisations décrites s’imposent au titulaire de chaque lot, à ses cotraitants éventuels et à ses sous-traitants sur toute la durée du chantier.

En cas de manquement aux obligations énoncées dans cette charte, les entreprises acceptent le principe de l'action corrective immédiate et à leurs frais. Les entreprises concernées s'exposent à l'application des pénalités selon les modalités décrites au paragraphe 8. Si l’auteur d’un non-respect des obligations ne peut être identifié, les montants des pénalités dues seront répartis entre toutes les entreprises présentes lorsque l’infraction est constatée.

## Rôles des intervenants

### Intervenants du chantier

Pour assurer une application et un suivi de la charte chantier, il est définis 3 types de responsables :

Le maitre d’ouvrage / maitre d’œuvre

Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre (interne à l’université Paris Nanterre ou externe en fonction de l’importance du chantier) sont les garants de la bonne application des exigences de la charte et du plan de gestion des déchets.

Sur simple constatation d’une dérive vis-à-vis de cette charte, il peut imposer au titulaire une intervention pour une remise en conformité.

Le coordonnateur SPS

Selon l’importance du chantier, un coordonnateur SPS peut être missionné.

Il aura notamment pour mission :

      - D’appuyer le responsable de la charte chantier

      - De contrôler périodiquement les engagements des autres intervenants relatifs au chantier propre.

Comme pour le maître d’œuvre, il peut imposer au titulaire une intervention pour une remise en conformité sur simple constatation.

Les entreprises

Chaque responsable d’entreprise et par défaut les chefs de chantier sont les garants de la bonne exécution de la charte chantier.

Ils auront en charge :

      - La fourniture des informations nécessaire à la préparation du chantier

      - La sensibilisation du personnel du chantier, y compris cotraitants et sous-traitants

      - La gestion des installations de chantier ainsi que de la base vie

      - La gestion globale du tri des déchets

En cas de chantier d’importance, le maître d’ouvrage pourra désigner une entreprise comme entreprise principale gestionnaire de l’application de cette charte, avec mise en place d’un compte prorata. Ce point n’enlève pas la responsabilité de chaque intervenant.

### Rôle du responsable de la charte chantier

Le responsable de l’entreprise, le chef de chantier ou, le cas échéant, le représentant de l’entreprise principale est défini comme responsable de la charte chantier.

Il aura pour mission :

      - D’informer et de sensibiliser le personnel des entreprises à la démarche « chantier propre »

      - De vérifier la mise en place et le respect des dispositions de la charte chantier:

        - Propreté du chantier,

        - Exécution correcte des procédures de livraison,

        - Non dépassement des niveaux sonores annoncés dans la charte,

        - Contrôle de la qualité environnementale des matériaux et produits mis en œuvre,

        - Exécution correcte du tri des déchets sur le chantier.

      - D’effectuer le suivi des filières de traitement et des quantités des déchets (collecte des bordereaux de suivi des déchets, contrôle de la destination des déchets)

      - De réaliser un suivi :

        - Les incidents environnementaux intervenus durant le chantier et leur traitement,

        - Les résultats détaillés sur les différentes quantités et qualités de déchets et le bilan financier de leur gestion.

# Organisation du chantier

L’organisation du chantier participe à :

      - La protection de l’environnement

      - La prévention des risques

Un chantier propre et ordonné (aires dédiées et délimitées, axes de circulations distincts, containers de collecte de déchets, bacs de rétention ou de décantation…) est un gage de respect de l’environnement et une garantie de sécurité pour les personnes intervenant sur le chantier.

La préparation du chantier est réalisée par le « responsable chantier » (cf. §2.2.2).

Les plans délimitant les différentes zones et précisant les modalités d’organisation sont mis au point lors de la phase préparatoire du chantier.

Un exemple d’organisation du chantier se trouve en annexe 2.

## Base de vie

Dès son offre, le Titulaire devra informer la Direction du Patrimoine de ses effectifs projetés ainsi que de la présence de femmes dans ses équipes.

Une base de vie pourra être mise à disposition des compagnons du Titulaire par l’Université de Paris Nanterre en fonction des effectifs que le Titulaire aura déclaré. Cette base de vie sera alors entretenue par le Titulaire pendant toute la durée du chantier, il en sera responsable.

Le Titulaire aura alors la charge de la conformité du local avec les attentes de ses organisations syndicales le cas échéant, de l’équipement électroménager du local (réfrigérateur, micro-onde…) ainsi que l’équipement mobilier (vestiaire, tables, chaises…) et les consommables (papier hygiénique…). Il est interdit de réchauffer ou cuisiner au gaz. Le Titulaire veillera à maintenir les lieux dans un état parfait de propreté et sera responsable des déchets ménagers qui sont associés à son activité. Il est interdit au Titulaire de modifier les canons des serrures permettant d’y accéder, la sécurité incendie du site devra y avoir accès au besoin.

Il est interdit au Titulaire d’entreposer des matériels dangereux, salissant ou de mobiliser le local comme un lieu de stockage de matériaux.

La base de vie constitue une zone chantier, les représentants de l’Université Paris Nanterre ou le coordonnateur SPS pourront la visiter sans préavis. Un nettoyage pourra être exigé si le local est mal entretenu.

## La vie sur le campus

Le site universitaire de Paris Nanterre est un lieu ouvert au public. Outre les règles de sécurité, le respect des lieux et des utilisateurs doit être constant.

De ce fait, les tenues doivent être correctes. Les intervenants doivent se montrer discrets. L’usage des talkie-walkie est proscrit.

Il est rappelé qu’il est totalement interdit de fumer, de boire de l’alcool et de prendre des substances narcoleptiques dans l’enceinte des bâtiments.

## Zone de stockage

Le déchargement et la manutention doivent se réaliser dans les meilleurs délais. Dans la mesure du possible, le stockage est à limiter voire éviter et dans tous les cas doit être limité dans le temps.

Une zone de stockage sera mise à disposition du Titulaire, elle sera définie lors de chaque marché subséquent par le maitre d’ouvrage, en amont des interventions. Il est interdit au Titulaire de modifier l’immobilier des locaux y compris les canons des serrures permettant d’y accéder. Un canon hors organigramme sera mis en place par les services de la Direction du Patrimoine.

Le Titulaire aura la charge de l’équipement du local en racks, étagères, rangements, coffres, ou tout autre mobilier permettant d’assurer la bonne conservation des matériels entreposés, de faciliter la manutention des charges par ses compagnons et de limiter la pénibilité.

La méthodologie de stockage devra également permettre de préserver l’intégrité des matériels. Le Titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune indemnité ou d’aucun report de délai et cas de casse, si les matériels ont été gerbés sans soin.

Les produits comme, les peintures et les huiles sont placés sur rétention. Il est interdit de stocker tout matériau inflammable ou combustible à l’intérieur des bâtiments.

Le local stockage constitue une zone chantier, les représentants de l’Université Paris Nanterre ou le coordonnateur SPS pourront la visiter sans préavis. Un nettoyage pourra être exigé si le local est mal entretenu.

Il est interdit de mettre en œuvre des stockage tampons aux étages du chantier, dans les circulations d’évacuation.

## Cheminements à l’intérieur de l’Université

A la notification du marché le Titulaire se verra remettre, contre quittance, les clefs et badges de contrôle d’accès nécessaires à son activité. Le Titulaire désignera la personne responsable de ce trousseau et des usages qui en sont fait.

Le Titulaire devra nécessairement emprunter les cheminements indiqués par le représentant de la Direction du Patrimoine pour acheminer les matériels vers la zone chantier, tant pour son personnel, que pour ses matériels et ses déchets.

Pour limiter les conflits d’usage les plus aigus avec les utilisateurs, le Titulaire n’utilisera que les appareils élévateurs qui lui auront été indiqués par le représentant de la Direction du Patrimoine, en dehors des heures de grande mobilisation de ces appareils (arrivées, intercours, départs, horaires du déjeuner). Le Titulaire respectera en charge la capacité des appareils.

Le Titulaire veillera à une propreté parfaite de tout le cheminent (halls, couloirs de l’université, élévateurs) qui sépare son stockage de la zone de chantier.

## Accès et livraison

Le stationnement des véhicules du personnel doit être réduit et optimisé afin de produire le moins de gêne ou de nuisance dans les rues voisines. Les entreprises doivent mener une réflexion sur l’acheminement du personnel sur le chantier ainsi qu’une recherche d’emplacements de parking à proximité du chantier, en cas de nécessité, pour les véhicules des intervenants du chantier.

Les entreprises chargées des approvisionnements sont tenues informées de la démarche qualité environnementale du chantier par le « responsable chantier propre ». Un plan d’accès au chantier et aux différentes zones de livraison sera fourni.

Les approvisionnements sont planifiés sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou à des heures susceptibles de créer des nuisances

Les accès et moyens de livraison seront défini avant chaque démarrage de chantier par le maitre d’ouvrage.

## Nettoyage de fin de chantier

Le titulaire assurera un nettoyage régulier des abords du chantier, des parties communes de l’immeuble, et le cas échéant, des voiries.

Le Titulaire, l’entreprise responsable du compte prorata, ou son sous-traitant spécialisé, devra un nettoyage de fin de chantier très soigné. Le nettoyage répondra à la norme AFNOR NF P03-001.

      - Le nettoyage des sols, des murs, des plafonds, incluses les plinthes ;

      - La désinfection des lieux ;

      - Le dépoussiérage parfait des surfaces y compris les surfaces invisibles des faux-plafonds si elles n’ont pas été protégées ;

      - Le nettoyage des vitres et les cadres de fenêtre ;

      - L’élimination et le grattage des taches de peinture ou de ciment ;

      - Le nettoyage du système e ventilation.

Les surfaces devront être exempte de trace.

Si le Titulaire ne procède pas au nettoyage requis sous 7 jours calendaires, le Maître d’œuvre peut faire procéder par une entreprise tierce et aux frais du Titulaire défaillant, à tout nettoyage qu’il juge nécessaire, et ce en complément de pénalités.

# Gestion des déchets

## Objectif et définitions

Code de l’environnement (art. L.541-2) « Toute personne qui produit ou détient des déchets […] est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. ».

Suivant décret 2021-1941 du 31/12/2021, l'entreprise productrice de déchets se doit de prendre en charge les déchets issus des démolitions ainsi que ceux issus de l'exécution des travaux neuf (DI / DIB uniquement).

La charte chantier a pour objectif d’aller au-delà des simples exigences réglementaires, dans des conditions de transparence des quantités de déchets et des coûts d’évacuation par type, tout en responsabilisant chaque entreprise ou sous-traitant individuellement.

Pour ce faire, trois axes sont à développer :

      - Une réduction de la production de déchets sur le site

      - Une valorisation maximale des déchets, dans le but de limiter les déchets ultimes mis en décharge, en recourant aux filières de retraitement disponibles

      - Une traçabilité la plus complète possible, dans le but de réaliser un bilan exhaustif des déchets du chantier.

Chaque entreprise est responsable du tri et du devenir de ses déchets. Elle veille à ce que son personnel dépose les déchets dans les conteneurs adaptés.

Le « responsable charte chantier » assure le contrôle de la gestion des déchets. Il remplit les bordereaux de suivi des déchets et vérifie la destination des déchets réglementés.

L’usage conduit à identifier quatre types de déchets :

      - Les déchets inertes

Ce sont des produits naturels ou manufacturés qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique durant leur stockage. Ils sont destinés en priorité au recyclage.

      - Les déchets industriels spéciaux (DIS ou déchets dangereux) dont les produits amiantés

Ce sont des déchets qui contiennent des substances dangereuses et nécessitent des traitements spécifiques pour leur élimination. Les DIS doivent être orientés vers des sites de traitement adaptés : installation de stockage de classe I, unité de régénération ou d’incinération. L’élaboration du Bordereau de suivi des déchets devra être systématiquement rédigé par le titulaire.

      - Les déchets industriels banals (DIB) valorisables

Les DIB sont des déchets ni dangereux, ni toxiques, ni souillés par des produits dangereux et non inertes. Ils peuvent être mono-matériaux ou composites, fibreux ou non, alvéolaires. Les DIB valorisables sont dirigés vers des circuits de réemploi, recyclage, récupération ou valorisation énergétique par incinération. Les emballages font partie de la catégorie des DIB valorisables.

      - Les déchets industriels banals (DIB) non valorisables

Tous les autres types de DIB, non valorisables, sont destinés à des centres de stockage de classe II.

## Réduction des déchets

Pour réduire leur production de déchets sur le site, les entreprises doivent prévoir de :

      - Généraliser le calepinage : estimation précise des besoins avant toute livraison pour éviter les gaspillages de matériaux livrés en vrac, au mètre linéaire ou au mètre carré. Livrer ou se faire livrer les éléments de construction à la bonne taille afin d'éviter au maximum les découpes sur le site qui sont génératrices de déchets.

      - Réaliser les coffrages et les réservations dans des matériaux permettant leur réutilisation (coffrages métalliques, bois réutilisables, boîtes d’attente en cartons, béton cellulaire). Les réservations en polystyrène sont proscrites.

      - Éviter les dommages des matériaux et produits fragiles : les stocker et manutentionner soigneusement, éviter leurs transports inutiles, réduire les durées de stockage.

      - Respecter les travaux déjà réalisés.

      - Optimiser les modes de conditionnement permet d’éviter les pertes et les chutes.

      - Sensibiliser les compagnons sur la manipulation des produits et des matériaux permet d’éviter la casse,

      - Impliquer l'ensemble des acteurs qui contribuent collectivement à l'efficacité de réduction des déchets à la source.

## Modalité de gestion des déchets

Lors de la phase de préparation de chantier, un espace de stockage des déchets sera défini.

Ce stockage pourra être réalisé dans des bennes, big bag ou sac à gravats.

Les bidons et conteneurs de déchets dangereux devront être maintenus fermés.

Les contenants liquides devront être installés sur des bacs de rétention adéquates.

Leur nombre de contenant sera prévu en fonction des déchets prévu sur le chantier. Ils devront permettre de séparer les types de déchets produits et notamment pour la prise en compte de la revalorisation.

Le Titulaire expose les modalités de son intervention dans un document technique appelé « Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets » (SOGED), à remettre au Maître d’œuvre pendant la période de préparation de chantier.

À travers son SOGED, le Titulaire s'engage sur :

      - Le pétri sur le site des différents déchets de chantier,

      - Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations, etc.)

      - Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir,

      - L'information, en phase travaux, du Maître d’œuvre quant à la nature et à la constitution des déchets et aux conditions de dépôt envisagées sur le chantier,

      - Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité,

      - Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.

      - Les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ;

      - Les mesures de sensibilisation du personnel.

      - etc.

## Valorisation et suivi des déchets

Les déchets collectés sur le chantier seront acheminés par le prestataire vers les filières de valorisation et d’élimination adaptées :

      - La valorisation « matière » : recyclage, réemploi (usage analogue), réutilisation (autres usages)

      - La valorisation « énergie » : par incinération avec récupération d’énergie, ou méthanisation (biogaz)

      - La mise en décharge, pour les déchets ultimes.

Afin d’assurer la traçabilité, le Responsable charte chantier devra fournir à l’avancement, un document de type Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD), pour chaque contenant et 100 % des déchets évacués. Pour les DIS, le format des BSD est imposé par la réglementation. Pour les autres types de déchets, chaque contenant évacué doit donner lieu à la fourniture soit d’un BSD, soit d’un bon de pesée, soit d’un tableau récapitulatif des bennes, qui mentionnera obligatoirement :

      - Le producteur

      - Le destinataire

      - Le type de déchets

      - Le tonnage.

      - Le type de traitement

# Limitation des nuisances

## Le bruit

La gestion de la nuisance vibro-acoustique constitue la clef de voute de la maîtrise environnementale et calendaire du chantier en établissement d’enseignement.

Le niveau sonore résultant de l'activité du chantier devra être maîtrisé au maximum tant pour la tranquillité des riverains, des étudiants et du personnel de l’université que pour ne pas exposer les compagnons à des niveaux sonores trop élevés.

### Environnement réglementaire

Le site est fréquenté par du public, la limitation des bruits de chantier devra être traitée par le Titulaire, dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur à ce sujet.

L'article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant » et donc .:

      - Le non-respect des conditions fixées par la maîtrise d’ouvrage concernant soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements,

      - Le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit,

      - Les comportements anormalement bruyants.

### Conditions pratiques associées à l’usage, fixées par la maîtrise d’ouvrage (non exhaustif)

      - Seuls les matériels de chantier électriques sont autorisés sur l’opération. Les moteurs des machines et outils mobilisés par les Titulaires devront être capotés. Les compresseurs à moteur thermique seront remplacés par des compresseur à cuve d’air avec cuve tampon ;

      - Les acheminements de matériels par les couloirs de l’université et les élévateurs se réaliseront en dehors des heures de grande circulation des étudiants ;

      - En zone chantier les gravats, matériels, outils ne seront pas jetés au sol mais posés sur le sol ;

      - Les machines, outils et accessoires (forêts, pics, disques, burins…) devront être adaptés. Les compagnons devront être dotés d’équipement amortissants (gants semelle anti-vibrations) ;

      - L’usage des escabeaux est interdit en dehors des tâches ponctuelles. Des plateformes avec tablette seront mises en place pour limiter les manipulations bruyantes, limiter les chutes de matériels, augmenter le rendement et faciliter le travail des compagnons ;

      - Les matériels bruyants devront être utilisés simultanément dans la mesure du possible, afin de limiter la durée d’exposition ;

      - L’écoute de musique, radio, podcasts à volume élevé est interdite sur la zone chantier. Par volume élevé il faut considérer que la diffusion peut être perçue par une personne d’audition standard depuis le couloir, porte chantier fermée ;

      - Tout usage de talkie-walkie est interdit.

### Stratégie d’atténuation

- Au cours de la période de préparation, le Titulaire doit transmettre les méthodologies d’intervention par tâche prévues au marché au représentant de la Direction du Patrimoine en charge du suivi de l’opération ; la méthodologie devra identifier clairement les travaux occasionnant des nuisances incompatibles avec l’activité des utilisateurs, qui pourraient être réalisés en horaires légèrement décalés (matin ou soir) ou simultanément ; un planning prévisionnel du bruit est produit.

- La Direction du Patrimoine examinera ce planning à l’aune des nécessités utilisateurs, identifiera d’éventuels points rédhibitoires qu’elle communiquera au Titulaire ; en fonction du planning des enseignements, le représentant de la Direction du Patrimoine signalera les « fenêtres de tir » au Titulaire qu’il aura pu identifier ;

- Le Titulaire doit être en mesure de placer en relation ce planning avec les matériels employés ainsi que leur zone d’influence vibro acoustique ;

- A ce stade, le Titulaire doit être en mesure de proposer des mesures compensatoires pour atténuer les nuisances en fonction de leurs catégories. Ces mesures seront soumises à la Direction du Patrimoine ;

- Une stratégie de communication sera mise en œuvre par la Direction du Patrimoine sur la base du planning du Titulaire (rencontre, affichage…).

- Au fur et à mesure de l’exécution, les mesures compensatoires identifiées seront déployées graduellement ou simultanément.

## La poussière

La gestion des poussières est un enjeu tant environnemental que pour le respect des lieux et des utilisateurs ainsi que pour la santé des intervenants.

### Lors de travaux générant de la poussière

Le Titulaire prend toutes les dispositions (arrosage, bâchage, etc.) pour éviter l'émission de poussières (arrosage, calfeutrement…) ainsi que l’envol des déchets pulvérulents (polystyrène, ...)

Des moyens seront mis à disposition par l’entreprise principale pour assurer la propreté du chantier et limiter les pollutions (bacs de rétention, bacs de décantation, bennes pour le tri des déchets et filets de protection sur les bennes, grillages de protection des zones de stockage, palissades…) ;

Les outils doivent être munis de filtres à poussière. Le matériel de ponçage utilisé sera équipé d’un système d’aspiration.

Le Maître d’œuvre peut imposer au Titulaire toute mesure qu'il jugerait indispensable à cet égard.

### Nettoyage régulier lors de la phase chantier

Le Titulaire assure l’évacuation quotidienne de ses gravats et déchets ainsi que le maintien en état de propreté permanent de ses zones d’intervention.

Le Titulaire prend toutes les précautions et effectue en permanence, à ses frais, les nettoyages nécessaires pour que toutes les circulations utilisées par le personnel de l’université restent en parfait état de propreté, les réparations et les remises en état des installations qu'il a salies ou détériorées, à une fréquence régulière.

Par ailleurs les fréquences et modalités de nettoyage sont les suivantes :

      - Nettoyage régulier des zones chantiers ;

      - Nettoyage quotidien des abords du chantier en fin de journée, dans toutes les parties communes et dans les zones de cheminement (balayage/aspiration + lavage). Biquotidien en cas de démolition si le Titulaire n’est pas parvenu à calfeutrer la zone ;

      - Les salissures dans les zones de circulations du personnel seront nettoyées au fil de l’eau ;

      - La remise en état doit intervenir dans les 4 heures qui suivent le signalement, les pénalités sont applicables sur simple constat ;

      - L’usage de sur-chaussures en encouragé à la sortie de la zone chantier.

# Limitation des risques

## Pour les utilisateurs du site

L’ensemble des bâtiments sont des Etablissements recevant du public. De ce fait, ils sont soumis à la réglementation sécurité incendie ainsi qu’à la réglementation accessibilité de personnes à mobilité réduite.

Le Titulaire veillera à laisser les cheminements libres et dégagés. Il ne sera toléré aucun stockage anarchique ni aucune entrave dans les circulations supports à la mise en sécurité ou à l’évacuation incendie.

Il est interdit de placer sous manchon une tête de détection incendie sans accord de la Direction de la Sûreté et de la Sécurité Incendie.

Le Titulaire ne pourra effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation.

Le Titulaire veillera à isoler parfaitement la zone chantier et organisera son inaccessibilité au public. Le Titulaire veillera à planifier ses approvisionnement et évacuation.

## Pour les intervenants

Le code du travail doit être strictement appliqué.

Tout le personnel doit disposer d’un badge avec photo comportant le nom de sa société. L’identification des personnes formées aux premiers secours et des secouristes devra être partagée.

Pour tout produit ou technique faisant l’objet d’une fiche de données sécurité, celle-ci doit être fournie à l’arrivée sur le chantier et les prescriptions y figurant doivent être respectées.

La dépose des produits et matériaux dangereux (contenant notamment de l’amiante ou du plomb) est effectuée dans le respect des prescriptions imposées par la réglementation.

Chaque entreprise ne pourra intervenir qu’après la rédaction conjointe avec le maitre d’ouvrage, maître d’œuvre ou le coordonnateur SPS (si il est missionné pour le chantier) du plan de prévention.

Enfin pour toute intervention par point chaud, l’entreprise devra demander au maître d’ouvrage un permis feu. L’intervenant prendra toutes les précautions nécessaires pour protéger, prévenir, surveiller et limiter la propagation du feu.

# Limitation des pollutions et protection de l’environnement

L’objet de ce paragraphe est la définition et la mise en place de moyens permettant de limiter les pollutions engendrées par le chantier : sol, eau et air.

Tout rejet dans le milieu naturel de produit polluant est formellement interdit.

Il est interdit de rejeter les eaux de rinçage des outils ou des gâches, des restes de peintures, de primaire, huiles, solvants, laitances dans les canalisations de l’université (sanitaires, lavabos…).

Tout rejet d’effluent liquide non traité, dans les canalisations de l’immeuble, dans les caniveaux et égouts municipaux, dans l’eau ou dans le sol, est strictement prohibé.

Tous les produits contenant des Composés Organiques Volatils (COV) doivent afficher leurs teneurs (décret 2006-623) et être stockés dans un endroit protégé.

Les produits potentiellement polluants (solvants organiques, huiles, lubrifiants, adjuvants spéciaux, hydrocarbures, produits acides ou basiques, etc) seront stockés sur des zones étanches équipées d’un bac de récupération des effluents.

Les équipements électriques sont à prioriser. Ceux thermiques ne seront acceptés que si aucune autre alternative n’est possible.

Il est interdit :

      - De brûler des déchets sur le chantier ou ailleurs,

      - D’abandonner ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient, même inertes, dans des zones non contrôlées administrativement comme par exemple des décharges sauvages.

# Manquements et pénalités

Les infractions à cette charte chantier sont pénalisables sur simple constat du maitre d’œuvre, de l’OPC, du maître d’ouvrage, de la Direction de la Sûreté et de la Sécurité Incendie, de la Direction Logistique, de la Direction du Patrimoine, du coordonnateur SPS.

Les pénalités encourues sont de 300€HT par constatation et par jour.

Suite à un compte-rendu ou un email constatant le manquement, l’entreprise disposera d’un délai de 48h pour se mettre en conformité, avant application des pénalités.

# Annexe 1.	Points clés de la charte chantier

CHARTE CHANTIER – POINTS CLES

Zones clairement délimitées (base vie, stockage, cheminements)

Cheminements respectés, matériels et matériaux bien rangés

Propreté constante des espaces (intérieur et extérieur)

Aucun rejet polluant dans les réseaux, égouts ou sols

Priorité aux équipements électriques

Pas de brulage ou abandon de déchets

Manquements = pénalités

300€HT / jour constaté

Tri obligatoire : inertes, DIB, valorisables, non valorisables, dangereux

Déchets stockés dans des containers adaptés et couverts

Traçabilité : Bordereau de Suivi de Déchets obligatoires

Zones de chantiers inaccessibles au public

Cheminements, couloirs et issues de secours dégagés

Bade obligatoire pour tous les intervenants

Action corrective immédiate

à réaliser sous 48h

# Annexe 2 : Exemple de zone de stockage/Livraison/Déchargement

# Zone de stockage/Livraison/Déchargement

| Bâtiments C et DD |  |
| --- | --- |

# Zone de stockage des déchets

Heures de stockage autorisées :

Du lundi au vendredi, amené de la benne(s) à 8h00 à 17h00 reprise de la benne (s)

# Cheminements du stockage des matériels jusqu’à la zone chantier

# Bases de vie envisagées

Bâtiment G				Bâtiment F