# DESCRIPTIF DU PATRIMOINE

# DE L’UNIVERSITE PARIS NANTERRE

ACCORD CADRE

DES MARCHES DE TRAVAUX BATIMENTS

DE L’UNIVERSITE PARIS NANTERRE

Annexe I

Au C.C.T.P.

# CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS ERP DE l’UNIVERSITE

Site de Nanterre

Adresse : 200 Av. de la République - 92000 Nanterre

| Bâtiment | Surface SHON | Année construction | Niveaux | Catégorie | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment A René Rémond | 7 060 m2 | 1964 | R+4 SS-1 | 1° | R |
| Bâtiment B Pierre Grappin | 7 508 m2 | 1964 | R+8 SS-1 | 1° | R, L, |
| Bâtiment BSL Charlotte Delbo | 6 098 m2 | 2004 | R+4 SS-1 | 3° | R, W |
| Bâtiment BU | 30 738 m2 | 1971 | R+8 SS-2 | 1° | S, N |
| Bâtiment C Bianka et René Zazzo | 7 926 m2 | 1966 | R+4 SS-1 | 1° | R |
| Bâtiment CSU Centre sportif | 7 658 m2 | 1968 | R0 SS-1 | 2° | X |
| Bâtiment D Henri Lefevbre | 6 571 m2 | 1966 | R+4 SS-1 | 1° | R |
| Bâtiment DD Jean Rouch | 3 093 m2 | 1992 | R+5 SS-1 | 1° | R |
| Bâtiment E Clémence Ramnoux | 6 787 m2 | 1966 | R+4 SS-1 | 1° | R |
| Bâtiment F Simone Veil | 14 813 m2 | 1968 | R+5 SS-1 | 1° | R |
| Bâtiment FC Formation continue | 1 303m² | 2018 | R+4 SS-1 | 2° | R |
| Bâtiment G Maurice Allais | 13 175 m2 | 1968 | R+6 SS-1 | 1° | R |
| Bâtiment H Omnisport | 3 843 m2 | 2006 | R+2 SS-1 | 3° | X |
| Bâtiment I Gymnase | 1 925 m2 | 1981 | R0 | 3° | X |
| Bâtiment L Paul Ricœur | 8 263 m2 | 1995 | R+4 SS-1 | 1° | R, L |
| Bâtiment M Ephémère 1 | 1 631 m2 | 1995 | R+2 | 2° | R |
| Bâtiment MAE René Ginouvès | 7 658 m2 | 1997 | R+4 | 4° | R, W |
| Bâtiment R Maison de l’étudiant-e | 1 303 m2 | 2011 | R+2 | 2° | L, W, Y |
| Bâtiment N Ephémère 2 | 1 880 m2 | 2001 | R0 | 2° | R |
| Bâtiment S Alice Milliat | 4 042 m² |  | R+4 SS-1 | 3° | R |
| Bâtiment T Ephémère 3 | 3 081 m2 | 1994 | R+2 | 2° | R |
| Bâtiment V Ida Maier | 8 010 m2 | 2010 | R+5 SS-1 | 1° | R |
| Bâtiment W Max Weber | 1 303 m² | 2016 | R+4 SS-1 | 3° | R, L |
| Bâtiment La Contemporaine | 7 837 m² |  |  | 3° | Y, S |
| Chaufferie Principale | 794 m² |  |  | S/O | ERT |

Site de Ville d’Avray

Adresse : 50 Rue de Sèvres -  92410 Ville-d'Avray

| Bâtiment | Surface SHON | Année construction | Niveaux | Catégorie | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment A | 2 499 m² |  |  | 2° | R, L, S |
| Bâtiment A1+E | 6 734 m² |  |  | 2° | R, L, S |
| Bâtiment A2 | 1 101 m² |  |  | 2° | R, L, S |
| Bâtiment B | 3 115 m² |  |  | 3° | R, W N |
| Bâtiment C | 690 m² |  |  | 5° | W |
| Bâtiment D | 294 m² |  |  | 5° | W |
| Bâtiment H | 122 m² |  |  | 5° | W |
| Bâtiment La Recherche | 1 377 m² |  |  | 2° | R, L, S, N |
| Bâtiment I | 219 m² |  |  | 5° | W |

Site de Saint Cloud

Adresse : 11 avenue Pozzo di Borgo 92210 Saint-Cloud

| Bâtiment | Surface SHON | Année construction | Niveaux | Catégorie | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment St. Cloud | 2 993,10 m2 |  |  | 3° | R, L, N |

# SITE DE NANTERRE

Adresse : 200 Av. de la République - 92000 Nanterre

# SITE DE L’IUT VILLE D’AVRAY

Adresse : 50 Rue de Sèvres -  92410 Ville-d'Avray

# SITE DU POLE DES METIERS DU LIVRE SAINT CLOUD

Adresse : 11 avenue Pozzo di Borgo 92210 Saint-Cloud