## DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Travaux de désamiantage, de déplombage, de curage et de déconstruction de l'ancienne Crèche du CHU de PURPAN (31 300)
2025 10 17
Référence DPGF | Désignation |  | Unité | Quantité | Financier
1 | ÉTUDES D'EXÉCUTION |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
1.1 | Établissement des études d'exécution, y compris études techniques et analyses des risques, diffusion aux MOE, CSPS et MO. Établissement d'un PPSPS, des notes de calculs, du SOGED, démarche à faible impact environnemental, PIC… |  | forfait | 1 |  | 0
1.2 | Établissement du plan de retrait ou d'encapsulage (PRE), y compris études techniques et analyses des risques, diffusion aux MOE, CSPS et MO puis aux organismes de tutelle. Établissement d'une stratégie d'échantillonnage par un organisme accrédité COFRAC. Établissement d'un PPSPS. |  | forfait | 1 |  | 0
1.3 | Participation à l'ensemble des réunions nécessaires pour la durée du chantier |  | mois | 4 |  | 0
1.4 | Documents à fournir : Présentation des FID, CAP et BSDA préalablement au démarrage des travaux. Établissement des documents de chantier y compris des registres de suivi et frais pour mises à jour. Établissement d'un plan d'installation de chantier et des circulations dans l'enceinte du site ainsi qu'à l'extérieur pour les approvisionnement et évacuations. |  | forfait | 1 |  | 0
1.5 | Constats d'huissier avant et après travaux |  | forfait | 2 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL n° | 1 | 0
2 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
2.1 | Installations de chantier/repli de chantier - Aménagement de la base-vie - installation de la base vie pour la durée du chantier et entretien - raccordements divers (électricité, eau, assainissement, éclairage, etc.) - Contrôle des installations électricité, eau, signalisation du chantier avec émission de PV, consommations diverses |  | forfait | 1 |  | 0
2.2 | Installations électrique de chantier y compris raccordement, consommation, maintenance et adaptation pendant toute la durée du chantier - NB : Mise en place d'un sous compteur spécifique aux travaux |  | mois | 3 |  | 0
2.3 | Installations eau de chantier y compris raccordement, consommation, maintenance et adaptation pendant toute la durée du chantier - NB : Mise en place d'un sous compteur spécifique au présent lot |  | mois | 3 |  | 0
2.4 | Mise en place, maintenance, entretien et remise en état si nécessaire des clôtures périphérique existante de toute nature (bardage, grillage rigide, Heras grillagé, Heras plein, murs,…) |  | forfait | 1 |  | 0
2.5 | Aménagement de l'aire logistique de chantier , des magasins et du parc amiante (conforme à la réglementation, pour entreposage provisoire des déchets pendant toute la durée des travaux) y compris entretien et fermeture permanente pendant toute la durée des travaux Protections, signalisation et aménagements des abords du chantier (y compris dépose du mobilier urbain et protection des éléments conservés) |  | forfait | 1 |  | 0
2.6 | Consignations des réseaux y compris maintenance et adaptation pendant toute la durée du chantier |  | forfait | 1 |  | 0
2.7 | Aménagement des circulations interne sur le site - flux des matériels, matériaux, déchets, opérateurs, occupants, usagers, y compris mise en place des panneaux de chantier, y compris remplacement en cas de dégradation |  | forfait | 1 |  | 0
2.8 | Marquage des matériaux dangereux (amiante / plomb / autre) |  | forfait | 1 |  | 0
2.9 | Mise en sécurité du site au démarrage des travaux (fermeture/protection des trémies, mise en place de GC, interdiction d'accès des zones à risques,…) |  | forfait | 1 |  | 0
2.10 | Gestion des arbres (protection préalable des arbres conservés) |  | forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL n° | 2 | 0
3 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
3.1 | Retrait des Matériaux contenant du plomb sur éléments non démontable selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports. | Peintures sur murs | Ens | 135 |  | 0
3.2 | Retrait des Matériaux contenant du plomb sur éléments démontable selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports. | Peintures d’huisseries bois | U | 5 |  | 0
3.3 | Conditionnement en big bag, mise en stockage temporaire en vue du transport et de l'élimination des matériaux contenant du plomb en filière agréée (ISDD ou ISDND selon matériaux et arrêté), y compris suivi des BSD |  | T | 6 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL n° | 3 | 0
*** : Pour l'ensemble des postes de retrait, l'objectif de la phase consiste en l'abaissement maximal de l'empoussièrement par abattage des poussières, humidification, brumisation continue, aspiration à la source, renouvellement de l'air, nettoyage régulier de la zone, etc. Le retrait du matériau doit être complet, y compris éventuelles projection et jusqu'à obtenir la décontamination du substrat
4 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
4.1 | Mise en place des moyens de protection collectives* Aménagement des zones d'approche Mise en place des des sas (personnel et matériel déchets) et des moyens de ventilation, équipements de protection collective, raccordements des fluides, Pose de polyanes ou de thermo-rétractables provisoires pour créer le volume chantier étanche Pose confinement et polyanes de propreté + entretien Mise en dépression et contrôle |  | Zone | 3 |  | 0
| Retrait des MPCA selon le processus retenu *** | Matériaux de type enduit ou peinture sur Cloisons PS | m² | 600 |  | 0
|  | Matériaux de type enduit ou peinture sur faux plafond | m² | 10 |  | 0
|  | Matériaux de type enduit sur coffrage VMC | m² | 20 |  | 0
|  | Matériaux de type enduits ou peinture sur Cloisons PH | m² | 100 |  | 0
|  | Colle de Plinthes | ml | 22 |  | 0
|  | Colle de faïences sur murs | m² | 43 |  | 0
|  | Matériaux de type peinture en Plafond ; Coffrage gaine technique VMC | m² | 70 |  | 0
|  | Matériaux sous évier | m² | 2 |  | 0
4.2 |  | Mitres | Unité | 2 |  | 0
4.3 |  | Conduits | ml | 4 |  | 0
4.10 | Réalisation des prélèvements d'air et d'eau et des analyses META de surveillance générale (base-vie, périphérie site, etc.) pendant toute la durée des travaux |  | Unité | 40 |  | 0
4.11 | Conditionnement en big bag, stockage temporaire évacué à l'avancement, transport et élimination des déchets amiantés en filière agréée (ISDD ou ISDND selon matériaux et arrêté) |  | Forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL n° | 4 | 0
* : les mesures de protection collectives comprennent la mise en place des zones d'approche avec zones fonctionnelles distinctes, le nettoyage des surfaces préalable aux travaux selon phasage adapté, isolement, calfeutrement, confinement de la zone de travail conformément au processus retenu et aux préconisations minimales fixées au CCTP, y compris mise en place des moyens de gestion des flux d'air, des moyens de secours, de contrôles des paramètres mise en place des tunnels de décontamination et des installations techniques de désamiantage (brumisateur pour sédimentation continue, système de récupération des eaux , etc.)
** pour l'ensemble des postes de retrait, l'objectif de la phase consiste en l'abaissement maximal de l'empoussièrement par abattage des poussières, humidification, brumisation continue, aspiration à la source, renouvellement de l'air, nettoyage régulier de la zone, etc. Le retrait du matériau doit être complet, y compris éventuelles projections et toutes surfaces potentiellement contaminés,3 jusqu'à obtenir la décontamination du substrat
5 | DÉCONSTRUCTION |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
5.1 | Mise en place des protections préalables pour les avoisinants de l'ancienne crèche. |  | forfait | 1 |  | 0
5.2 | Déconstruction mécanique des superstructures de l'ancienne crèche |  | m² | 1510 |  | 0
5.3 | Déconstruction mécanique des infrastructures de l'ancienne crèche |  | m² | 1400 |  | 0
5.4 | Déconstruction de ouvrages spécifiques (murs interne au site, cabanon,…) |  | Ens | 1 |  | 0
5.5 | Curage complet de l'ouvrage : Déshabillage des éléments de décoration, de signalétique et des mobiliers divers Dépose des installations et équipements spécifiques Dépose des sols souples et des revêtements de sol de toute nature Dépose des faux planchers Dépose des revêtements et habillages muraux de toute nature (hors revêtements de muraux durs) Dépose des cloisons, habillages décoratifs et blocs portes Dépose des plafonds suspendus de toutes nature Dépose des installations électriques Dépose des installations de climatisation - ventilation – désenfumage Dépose des installations de plomberie, y compris appareillages sanitaires Dépose des flocages et des isolants de toutes nature,... |  | m² | 1510 |  | 0
5.6 | Dépose du mobilier urbains (clotures, barrière, portails,…) |  | Ens | 1 |  | 0
5.7 | Dépose des VRD : couche de roulement, couche de forme et des revêtements des plateformes, …. |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL n° | 5 | 0
6 | GESTION DES PEMD en filière de réemploi ou recyclage spécifique |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
6.1 | Dispositions applicables au réemploi et à la réutilisation Dépose soignée et précautioneuse en vue d'un réemploi, y compris stockage pour conservation, mise à disposition et transport si nécessaire, (suivant recommandation du §11.2 du CCTP) A noter que les postes grisée seront à déposer soigneusement suivant opportunité de reprise/don touvée par l’entreprise | Sanitaire - WC posé | Forfait | 4 |  | 0
6.2 |  | Chauffe-eau - Ballon ECS 200L | Unité | 1 |  | 0
6.3 | Dépose soignée, conditionnement et stockage en vue d'un réemploi des mâts d'éclairage |  | Ens | 1 |  | 0
6.3 | Dépose soignée, conditionnement, transport et stockage des équipements du poste TGBT |  | Ens | 1 |  | 0
6.4 | Dispositions applicables au recyclage Y compris adaption du mode de déconstruction, transport et traitement, compris conditions de mise à disposition des contenants et reprise des matériaux par éco-organisme | Béton | T | 1001 |  | 0
6.5 |  | Briques | T | 716 |  | 0
6.6 |  | Tuiles et céramiques | T | 2 |  | 0
6.7 |  | Mélange bitumineux ne contenant pas de goudron et enrobé | T | 57 |  | 0
6.8 |  | Bois (possible de différents types de bois) | T | 1 |  | 0
6.9 |  | Plastique (possible de scinder PVC, isolant fibres plastiques, gaines et autres produits plastiques) | T | 2 |  | 0
6.10 |  | Isolants en laine minérale /laine de verre et dalles de faux-plafond | T | 1 |  | 0
6.11 |  | Métaux (Cuivre et Ferreux) | T | 30 |  | 0
6.12 |  | Divers - Fenêtres et autres ouvertures vitrées : bois/ aluminium/PVC et simple vitrage ou double vitrage | T | 1 |  | 0
6.13 |  | Revêtement d'étancheité - bitumineux | T | 13 |  | 0
6.14 |  | Divers - Autres matériaux non dangereux | T | 11 |  | 0
6.15 |  | Gravillons | T | 37 |  | 0
6.16 |  | Revêtements de sol - Linoléum | T | 3 |  | 0
6.17 |  | DEEE | T | 3 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL n° | 6 | 0
7 | REMISE EN ÉTAT DU SITE ET RESTITUTION |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
7.1 | Remise en état et nettoyage final du site |  | forfait | 1 |  | 0
7.2 | Repli des installations de chantier, du matériel et des matériaux de chantier, nettoyage et livraison du site y compris repliement de la base vie et de l'ensemble des installations de chantier y compris cloture de chantier. |  | forfait | 1 |  | 0
7.3 | Réalisation et transmission du Dossier des Ouvrages Exécutés et du rapport de fin de travaux amiante |  | forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS-TOTAL n° | 7 | 0
|  |  | TOTAL € HT |  | 0
|  | TOTAL DPGF | TVA € |  | 0
|  |  | TOTAL € TTC |  | 0
Récapitulatif par postes
Postes |  |  | Montant HT €
1 | ÉTUDES D'EXÉCUTION |  | 0
2 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  | 0
3 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB |  | 0 | 0
4 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA |  | 0
5 | DÉCONSTRUCTION |  | 0
6 | GESTION DES PEMD en filière de réemploi ou recyclage spécifique |  | 0
8 | REMISE EN ÉTAT DU SITE ET RESTITUTION |  | 0
0
PSE | PSE (Prestations Supplémentaires Eventuelles) |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
PSE.1 | Mur à étêter, y compris reprise et finition en tête de mur |  | ml | 160 |  | 0
PSE.2 | Mise en place d'une clôture en tête de mur |  | ml | 160 |  | 0

## Base de recherche (hidden)
1 | Définition du projet
1.1 | Description
1.2 | Organisation des travaux
1.3 | Intervenants
1.4 | Délais
1.5 | Cadre applicable
2 | Connaissance du site
2.1 | Ouvrages à déconstruire
2.2 | Espaces extérieurs à déconstruire
2.3 | Réseaux existants
3 | Contraintes de l’opération
3.1 | Contraintes liées au contexte de l’opération
3.2 | Contraintes liées aux caractéristiques des Ouvrages et à leur environnement immédiat
3.2.1 | Contraintes liées à l’environnement du site
3.2.2 | Contraintes bâtimentaires
3.3 | Contraintes liées à l’organisation de l’Opération
3.4 | Horaires de chantier
3.5 | Points d’arrêt et réception des travaux
4 | Préparation de chantier, études d’exécution et encadrement du chantier
4.1 | Réunions – encadrement
4.2 | Plans et procédures d’exécution
5 | Travaux préparatoires et installations de chantier
5.1 | Travaux préparatoires
5.1.1 | Constat initial
5.1.2 | Réseaux
5.1.3 | Sécurisation
5.1.4 | Protections et déposes préalables
5.2 | Installations de chantier
5.2.1 | Spécificités liées la mise en place des cantonnements
5.2.2 | Raccordement en fluides et énergies
5.2.3 | Clôture de chantier et signalisation
5.3 | Garde et surveillance de chantier
5.4 | Débroussaillage
5.5 | Moyens d’accès
6 | Travaux de curage
6.1 | Objectifs des travaux de curage
6.2 | Traitement préalable des surfaces contaminées
6.3 | Matériaux à curer
7 | Travaux de désamiantage
7.1 | Objectifs des travaux de désamiantage
7.2 | Matériaux amiantés
7.2.1 | Liste des MPCA à retirer
7.2.2 | Investigations concomitantes aux travaux
7.2.3 | Particularités des MPCA à traiter
7.2.4 | prise en compte de Surfaces contaminées
7.3 | Schémas de principe d’intervention
7.4 | Moyens d’accès et de manutention nécessaires au désamiantage
7.5 | Méthodologies suggérées dans le cadre du présent projet
8 | Travaux de gestion du risque plomb
8.1 | Objectifs des travaux de gestion du plomb
8.2 | Matériaux contenant du plomb
8.2.1 | Liste des matériaux plombés à retirer
8.2.2 | Surfaces contaminées
8.2.3 | Investigations concomitantes aux travaux
8.2.4 | Particularités des matériaux plombés à traiter
8.3 | Moyens de protections minimaux associés aux techniques pressenties
8.3.1 | Gestion du risque en démontage de supports plombés
8.3.2 | Intervention en milieu à risque de contamination plomb (curage, démontage)
8.3.3 | Gestion du risque plomb en démolition mécanique
8.3.4 | Déplombage par curage et démolition intérieure d’éléments plombés
8.3.5 | Cas du chalumage
8.3.6 | Déplombage par retrait de substrat plombé
8.3.1 | Cas d’une charpente plombée à désolidariser pour évacuation
8.4 | Schémas de principe d’intervention plomb
8.5 | Moyens d’accès et de manutention nécessaires
9 | Gestion des autres contaminants du bâtiment
9.1 | HAP, HCT et autres composés hydrocarburés (enrobés)
9.2 | HAP, HCT et autres composés hydrocarburés (étanchéités)
9.3 | Polluants des constituants du bâtiment
9.4 | Polluants des équipements bâtimentaires
9.5 | Moyens de protection associés
10 | Travaux de confortements provisoires
10.1 | Objet des travaux de confortement
10.2 | Confortement de bâtiments par ouvrages provisoires
10.3 | Confortement de murs de soutènement ou murs contre terre par ouvrages provisoires
10.4 | Confortement de murs de soutènement ou murs contre terre par remblaiement
10.5 | Surveillance des fissures
10.6 | Surveillance des déplacements
11 | Déconstruction
11.1 | Principe général et phasage
11.2 | Protections préalables
11.3 | Désolidarisations et écrêtage manuel des superstructures
11.4 | Désolidarisations des superstructures par sciage
11.5 | Démolition par écrêtage mécanisé
11.6 | Démolition mécanique des superstructures
11.7 | Démolition des infrastructures
11.8 | Démolition des ouvrages extérieurs
11.9 | Autres ouvrages
11.9.1 | Cuves enterrées
11.9.2 | Autre ouvrages (cheminées, éléments de process, etc.)
11.1 | Tri et concassage hors site
11.11 | Tri et concassage sur site
11.12 | Autres contrôles
12 | Gestion des PEMD
12.1 | Principe
12.2 | Réemploi / Réutilisation
12.3 | Recyclage
12.4 | Cas des bétons issus de la déconstruction
12.4.1 | Bétons concassés sur site en vue de leur réutilisation en GR
12.4.2 | Bétons concassés sur site en vue de leur réutilisation en GBR
12.4.3 | Bétons concassés hors site en vue de leur réutilisation en GR
12.4.4 | Bétons concassés hors site en vue de leur réutilisation en GBR
13 | Gestion de terres polluées
13.1 | Données d’entrée
13.2 | Excavations de terres et remblais pollués et stockage provisoire
13.3 | Analyses de restitution
13.4 | Transport et évacuation des matériaux contaminés
14 | Remblaiement, compactage, nivellement
14.1 | Remblaiement
14.1.1 | Objectifs du remblaiement – nivellement
14.1.2 | Utilisation des matériaux du site
14.1.3 | Qualité des matériaux d’apport
14.1.4 | Mise en œuvre
14.2 | Nivellement du site
15 | Remise en état du site et restitution
15.1 | Clôturage définitif
15.2 | Protection des ouvrages mitoyens découverts
15.2.1 | Reprise de tête de mur
15.2.2 | Repose de rive de couverture
15.2.3 | Couvertines zinc sur tête de mur
15.2.4 | Reprises de maçonnerie
15.2.5 | Enduit monocouche hydrofuge
15.2.6 | Étanchéité des murs enterrés
15.3 | Remises en état
15.4 | Enherbement
15.5 | Repli final et documentation