## Grille_réponse LOT 1
Grille d'évaluation technique | Document de référence | Nature du critère | Note donnée | Référence de la réponse dans l'offre
Conformité règlementaire
ENGAGEMENT ET INFORMATIONS FOURNIES PAR LE TITULAIRE
Conformité règlementaire
Marquage CE | CCTP 2.2 & 6 | Rédhibitoire
Compatibilité électromagnétique | CCTP 2.2 | Rédhibitoire
Conformié aux normes électriques en vigueur | CCTP 2.2 | Rédhibitoire
Liste des certifications | CCTP 6 | Information
Engagement et information du titulaire
La durée et les conditions de garantie, ainsi que les exclusions de garantie | CCTP 2.1 | Notation | 2
Caractéristiques techniques de l’équipement | CCTP 2.2 | Engagement
Description détaillée du fonctionnement de l’équipement | CCTP 2.2 | Engagement
Guide utilisateur et de maintenance en français | CCTP 2.2 & 8.2.4 | Engagement
Modes opératoires à effectuer par le personnel du laboratoire | CCTP 2.2 | Engagement
Caractéristiques de l’alimentation et la consommation électrique | CCTP 2.2 | Information
Les certificats de conformité et de qualification | CCTP 2.2 | Information
Délai de livraison deux mois maximum à compter de la notification du bon de commande | CCTP 3.1 & 5 | Engagement
Protocole de qualification à l'installation (équipements et périphériques) | CCTP 3.2 | Information
Description de la formation à l'utilisation (Durée, contenu, documenatation, certificat…) | CCTP 4 & 8.6 | Engagement
Visite de préinsatllation | CCTP 5 | Engagement
Délai d'installation | CCTP 5 | Engagement
Délai de qualification | CCTP 5 | Engagement
Délai de formation des utilisateurs | CCTP 5 | Engagement
Evolutions tecnologiques | CCTP 7 | Engagement
Offres de maintenance( l’offre du titulaire pourra tenir compte de l’âge des équipements) | CCTP 8.1 | Information
Modalité de déplacement et de requalification des équipements | CCTP 8.1 | Information
Delai de rappel d'un personnel technique | CCTP 8.2.1 | Engagement
GTI (J+1 si appel avant 17h, J+2 matin si appel après 17h) | CCTP 8.2.1 & annexe 2 | Notation | 12
GTR (J+1 si appel avant 17h, J+2 maximum si appel après 17h) | CCTP 8.2.1 & annexe 2 | Notation | 12
Planification des interventions de maintenance préventive : fac similé d'un plannig | CCTP 8.2.1 | Engagement
Hot line en français | CCTP 8.2.1 | Notation | 4
Modalités de traçabilité des appels hot line en dehors des plages horaires d'ouverture | CCTP 8.2.2 | Information
Les pièces détachées fournies par le titulaire sont validées avec des certificats de conformité le cas échéant | CCTP 8.2.3 | Engagement
Liste des pièces détachées que le laboratoire doit avoir en stock | CCTP 8.2.3 | Information
Modèle de rapport de qualification et critéres d'acceptabilité | CCTP 8.2.4 | Information
Liste des consommables nécessaires au fonctionnement, quantifiée et valorisée | CCTP 8.2.4 | Information
Le manuel de maintenance | CCTP 8.2.4 | Engagement
Procédure périodicité modes opératoires de maintenance (Gamme) préventives | CCTP 8.2.4 | Notation | 5
Suivi des indicateurs de maintenance corrective (pannes les plus fréquentes, délai de réparation…) | CCTP 8.2.4 | Notation | 2
Fac-similé du certificat d’étalonnage des instruments utilisés dans le cadre de la maintenance | CCTP 8.2.4 | Information
Fac simile d'un rapport d'intervention | CCTP 8.2.4 | Information
Modalités et délais de transmission de la fiche d'intervention et documents après intervention | CCTP 8.2.4 | Notation | 2
Fac simile de la liste de contrôle réalisés après intervention (opérationnel , metrologique) | CCTP 8.2.4 | Information
Information de l'EFS sur des évènements pouvant avoir une influence sur les produits ou prestations associées | CCTP 8.2.4 | Engagement
Participation aux réunions de réseau HLA | CCTP 8.2.4 | Engagement
Procédure et les modes opératoires relatifs à la maintenance corrective incluant la check-list des opérations à réaliser et le certificat de qualification (ou de conformité permettant la remise en service de l’équipement), quand il est nécessaire ; | CCTP 8.2.4 | Notation | 3
Liste des opérations déléguables par type d’automate | CCTP 8.2.4 | Information
Fiches de données et de sécurité des réactifs et consommables | CCTP 8.2.4 | Engagement
Récupération de données à l'occasion des maintenance | CCTP 8.3 | Information
Absence de perte de données informatiques à l'occasion des maintenances | CCTP 8.3 | Engagement
Contenu et critères de requalification des systèmes détaillés | CCTP 8.4 | Notation | 3
Contrôle de l'état du progiciel à l'occasion de la maintenance préventive | CCTP 8.4.1 | Information
Durée de la maintenance préventive | CCTP 8.4.1 | Information
Temps maximum d'indisponibilité avant remplacement de l'équipement | CCTP 8.4.3 | Notation | 10
Non réalisation de la maintenance préventive à l'occosion de la maintenance corrective | CCTP 8.4 | Engagement
Modalité de la solution de prêt de matériel | CCTP 8.5 | Information
Interventions contenues dans la maintenance complète | CCTP 8.6 | Notation | 3
Liste des piéces critiques | CCTP 8.8 | Engagement
Liste des pièces détachées fournies gratuitement à l’occasion des visites préventives et correctives | CCTP 8.8 | Engagement
Liste des pièces détachées non incluses dans la liste des pièces détachées gratuites. | CCTP 8.8 | Engagement
Le titulaire précisera le délai de mise à disposition des pièces après la fin du marché. | CCTP 8.8 | Notation | 2
Liste des fournitures complémentaires nécessaires (incluses et non incluses dans les contrat de maintenance | CCTP 9 | Information
Liste des outils de calibration nécessaires | CCTP 10 | Information
Condition de sécurité règlementaire de ses agents et respect du secret médical | CCTP 11 | Engagement
Confidentialité | CCTP 11.1 | Engagement
Responsabilité | CCTP 11.2 | Engagement
Adhésion à une démarche de qualté | CCTP 12 | Information
Acceptation d'audit fournisseur | CCTP 12 | Information
Appareils de mesure utilisés au cours des opérations de maintenance et de qualification des équipements doivent être reliés aux étalons validés par le COFRAC ou tout organisme habilité | CCTP 12 | Engagement
TOTAL CRITERE TECHNIQUE |  |  | 60