## Lot 1
ANNEXE 1 CCTP LISTE DES EQUIPEMENTS
consultation n° AO 25 ES 0017 - LOT 1
Marché de Maintenance préventive, curative et exploitation CVC et ECS des sites Filieris
Lot | Site | CP | Adresse | Local | Equipement | Marque | Quantité
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Divers | PAC | Carrier Aquasnap 30 RQ0462 R410a - 2*54 kg - 235 kWé | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Divers | Pompe circulation | Salmson JRN0208/13-5 | 2
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Divers | Extracteur en ligne (local pharma) | France Air | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Divers | Divers | Cuve fuel 80000 l | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Divers | Caisson VMC (comble administration) |  | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Divers | Caisson VMC (sanitaires administration) |  | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Divers | Unité extérieure climatisation (administration) | Atlantic ASM9AHUE R407C - 0,78 kg - 2,6 kWfd | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Divers | Unité extérieure climatisation (administration) | Daikin 3MXS52E3V1B R410a | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Divers | Unité extérieure climatisation (administration) | LG S18AT R410a - 1,35 kg - 5,2 kWfd/5,8 kWcd | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Divers | Unité extérieure climatisation (administration) | Atlantic ASM24AHUE R407C -1,8 kg - 7 kWfd | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Divers | Unité intérieure climatisation (administration) |  | 6
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Chaudière foyer pressurisée | Viessmann Vitoplex 300 P - 497 kW | 3
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Brûleur | Cuenod C54 fuel | 3
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Pompe recyclage chaudière 1 | Wilo Yonos MAXO 50/0,5-9 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Pompe recyclage chaudière 2 | Salmson SCX50-50N | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Pompe recyclage chaudière 3 | Grundfos Magna 1/50-120 F280 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Vanne chaudière | Sauter BUE080 F300 DN80 + AVM234 S | 3
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Pompe primaire | Salmson NDS 40/160 | 3
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Vanne 2 voies retour PAC | Sauter V2V + A44W2 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Vanne 3 voies départ constant primaire Chambre | Sauter V3V AVM234S F132 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Pompe bouclage ECS cuisine TH7 | Grundfos type UP 20-07 N150 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Pompe bouclage ECS cuisine TH15 | Salmson NSB 25-20 B | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Pompe jumelée bouclage ECS TH15 | Wilo Stratos MAXO D32/0,5-12 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Pompe jumelée primaire ECS cuisine | Salmson stator 180W | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Vanne 3 voies primaire ECS cuisine | Sauter V3V AVF 125S F132 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Vanne 3 voies ECS chambre | V3V VB 31.32.10 + Siemens SQK 34 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Mitigeur (cuisine TH15 et cuisine TH7) | Delabie | 2
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Disconnecteur | Watts BA009 - DN40 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Groupe maintien pression | Pneumatex Brain cube Compresso C10 Expansion Pneumatex CG1500-6/1500 l | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Centrale de dégazage | Pneumatex Vento VP6,1E | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Pompe jumelée primaire échangeur ECS | Salmson DCX 40-80 N | 3
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Vanne 3 voies primaire échangeur ECS | 2x Sauter V3V AVF 125S F132 1x Siemens SAX 61.03 (le 5.01.25) | 3
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Echangeur ECS chambre | VITHERM VT008ST31-27 HC 400 kW | 2
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Echangeur ECS cuisine | VITHERM VT008ST31-21 HC 250 kW | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Pompe injection chlore | Etatron DS DLXB-MF/M | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Armoire électrique |  | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Régulateur | Sauter Nova 220 | 2
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Variateur de vitesse | Hitachi X300 1,5 kW | 3
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Ballon tampon | 4000 l | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Pompe transfert fuel | AACO 100-2-370 M | 2
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Détecteur de fuite fuel | Affriso | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Chaufferie | Jauge fuel | Eurojauge | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Pompe jumelée départ constant CTA annexe cuisine | Salmson DXM 32-35 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Vanne 2 voies départ constant CTA annexe cuisine | Sauter V2V AVM 125S F132 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Pompe jumelée départ constant radiateurs annexes | Grundfos Magna 1D 32/80 180 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Vanne 2 voies départ constant radiateurs annexes | Sauter V2V AVM 125S F132 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Pompe jumelée départ constant radiateurs chambres | Salmson Stator 80W | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Vanne 2 voies départ constant radiateurs chambres | Sauter V2V AVM 125S F132 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Pompe remplissage circuit solaire | Salmson Springson 205 T/D | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Pompe simple retour ct primaire solaire | Salmson LRL403-11/0,25 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Pompe simple départ ct solaire | Salmson LRL403-11/0,25 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Armoire électrique |  | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Disconnecteur | Watts BA009 - DN25 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Vanne 3 voies circuit solaire | Sauter V3V BUN025F300 + AVF125SF132 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Echangeur solaire | VITHERM VBCH70-48 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Echangeur ECS | VITHERM VT008ST71 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Vanne 3 voies circuit primaire ECS | Sauter V3V BUN025F300 + AVF125SF132 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Adoucisseur TH7 | Permo Alcyo 7125 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Adoucisseur TH15 | Permo F2850 100l résine | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Ballon tampon | 1500 l | 2
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Vase expansion solaire | Gitral MB Sol 200 - 200l | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Vase expansion solaire | Varem Maxivarem UR300 - 300l | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | CTA annexe cuisine | Robatherm RMC 06/06 2250 m3/h 1 filtre F9 - 1 filtre F5 1 batterie EC 26,3 kW | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local station solaire + aile droite | Régulateur | Sauter Novaflex | 3
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local traitement air aile droite | CTA cuisson | Robatherm RMC 09/09 7500 m3/h 1 filtre F9 - 1 filtre F5 1 batterie EC 88 kW | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local traitement air aile droite | Variateur de vitesse | Danfoss VLT 4 kW | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local traitement air aile droite | Pompe jumelée | Salmson BMXM 32-25/40-25 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local traitement air aile droite | Vanne 2 voies | Sauter V3V AVM125S F132 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local traitement air aile droite | CTA laverie | Robatherm RMC 06/09 5000 m3/h 1 filtre F9 - 1 filtre F5 1 batterie EC 58 kW | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local traitement air aile droite | Pompe jumelée | Salmson DXM 32-50 / Salmson Stator 80W | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local traitement air aile droite | Vanne 2 voies | Sauter V3V AVM125S F132 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local traitement air aile droite | Armoire électrique |  | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local traitement air aile droite | Régulateur | Sauter Novaflex | 2
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local surpresseur château | Surpresseur | Grundfos HY 1000/P4 10CR03 + automate CS1000 1 réservoir GTU500V | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local PAC château | PAC | Carrier 30RY-040-B0100-PEE R407c - 9,75 kg - 39,8 kWé | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local PAC château | Disconnecteur | Socla SAS BA2860 - DN20 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local traitement d'eau | Caisson extraction lingerie |  | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local château | Pompe jumelée départ CTA cuisine | Salmson CXL 2020P | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local château | Vanne 2 voies départ CTA cuisine | Sauter V2V AVM125S F132 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local château | Pompe jumelée départ CTA lingerie | Salmson DXM 32-35 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local château | Vanne 2 voies départ CTA lingerie | Sauter V2V AVM125S F132 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local château | Pompe jumelée départ radiateurs | Salmson Stator 180W Salmson DXM 40-45 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local château | Vanne 2 voies départ radiateurs | Sauter V2V AVM125S F132 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local château | CTA kiné | Robatherm RMC 06/06 2000 m3/h 1 filtre F9 - 1 filtre F5 1 batterie EC 23 kW 1 batterie EF | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local château | Vanne 2 voies EG | Sauter V2V AVM125S F132 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local château | CTA lingerie | Robatherm RMC 06/06 2500 m3/h 1 filtre F9 - 1 filtre F5 1 batterie EC 29 kW | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local château | Armoire électrique |  | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local château | Régulateur | Sauter Novaflex | 3
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local château | Unité extérieure climatisation | Daikin RXM35R5V189 R32 - 0,76 kg | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Sous-station aile gauche | Pompe jumelée bouclage ECS Château | Grundfos MG80C | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Sous-station aile gauche | Pompe jumelée bouclage ECS USLD | Salmson JRL 206/16-1,1 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Sous-station aile gauche | Pompe jumelée départ radiateurs chambres | Grundfos Magna 1D 32-120F | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Sous-station aile gauche | Vanne 2 voies départ constant radiateurs bas | Sauter V2V AVM125S F132 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Sous-station aile gauche | Pompe jumelée départ radiateurs administration | Salmson DXM 32-35 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Sous-station aile gauche | Vanne 2 voies départ constant radiateurs administration | Sauter V2V AVM125S F132 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Sous-station aile gauche | Armoire électrique |  | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Sous-station aile gauche | Régulateur | Sauter Novaflex | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Toiture | Extraction cuisine | Robatherm RMC 06/08 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Toiture | Extraction pharmacie | Robatherm RMC | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Toiture | Extraction plonge | Robatherm RMC 06/09 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Toiture | Caisson VMC | Aldes CVEC 750 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Toiture | Caisson VMC chambres 1 | Aldes CVEC 1500 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Toiture | Caisson VMC chambres | Aldes CVEC | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Toiture | Caisson VMC spécifique 1 | Aldes TVEC 201 B | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Toiture | Unité extérieure de climatisation | Samsung | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Toiture | Panneaux solaires | Viessmann Vitosol 200 F SH | 27
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local CTA Salle polyvalente | CTA Salle polyvalente | Robatherm RMC 06/06 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local CTA Salle polyvalente | Pompe jumelée de circulation | Salmson DXM 32-35 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local CTA Salle polyvalente | Vanne 3 voies | Sauter AVM125S F132 | 2
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Local CTA Salle polyvalente | Armoire électrique |  | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Sous-station bâtiment annexe | Pompe jumelée circuit chauffage | Grundfos Magna D40-100 F240 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Sous-station bâtiment annexe | Vanne 3 voies circuit chauffage | V3V +Siemens SQK 33 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Sous-station bâtiment annexe | Ballon ECS | Charot mixte EC/élec. 7 kW | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Sous-station bâtiment annexe | Vanne 3 voies primaire ECS | V3V +Siemens SQK 33 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Sous-station bâtiment annexe | Régulateur | Siemens Sygmagyr RVL 41.10 | 1
1 | Charlevilles Sous Bois | 57220 | Route de Gondreville | Sous-station bâtiment annexe | Coffret électrique |  | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Chaudière pressurisée | Viessmann Vitoplex 100 SX1 575 kW | 3
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Brûleur | Riello RS 70 192/814 kW | 3
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Pompe chaudière 1 | Grundfos UPS 80-120 F | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Pompes chaudières 2 et 3 | Grundfos Magna 1 80-120 F360 | 2
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Détecteurs gaz | Oldham DLCT 10 | 3
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Centrale détection gaz | OldhamMX43 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Bâche stockage primaire | 5 m3 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Groupe maintien pression | Compresso Pneumatex PAF 1000 l | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Centrale de dégazage | Pneumatex Ventomat VMB B2 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Compteur gaz |  | 3
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Pompe primaire Hiver I | Grundfos MGE 132SB2-38FF265-B | 2
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Pompe primaire Hiver II | Grundfos MGE132SE 2-FF265-JA | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Pompe primaire Été | Grundfos MGE 90LA2-24FT115-B | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Adoucisseur | Reflex Compact easy Cillit 160 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Disconnecteur | Watts BA009 - DN25 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Pot à boue | Charot 1503 (100 l) + circulateur grundfos UPS 32-80 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Régulateur | Sauter Nova 220 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Armoire électrique |  | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Aérotherme EC |  | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Pompe départ aérotherme | Grundfos UPS 25-50 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Chaufferie | Vanne 3 voies | V3V + Sauter AVM 1145F132 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Local eau glacée | Groupe eau glacée | Carrier 30 RA 160B1175-PEE R407C - 2*18,7 kg - 81 kWé | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Local eau glacée | Vanne 3 voies circuit administration (Bât B) | V3V DN 20 + Danfos ABV-N0 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Préparateur ECS à plaques | Viessmann Vitotrans 353 | 2
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Cuve de stockage ECS | Viessmann | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Pompe charge ballon | Grundfos TP 32-50/2 AOA BUBE | 2
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Pompe primaire simple | Grundfos Magna 1 25-80 N 180 | 2
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Vanne 3 voies circuit primaire ECS | Siemens V3V VXG 44-32-15 + SQS 35.03 | 2
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Pompe simple départ aile sud | Grundfos UPS 40-60 2F | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Pompe simple départ aile ouest | Grundfos UPS 40-60 2F | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Pompe simple départ salle op. | Grundfos Magna 1 50-60 F 240 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Pompe simple départ buanderie | Grundfos UPS 40-60 2F | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Pompe simple départ buanderie | Grundfos UPS 50-60 2F | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Vannes 3 voies sur pompes simples | Sauter V3V - AVM321S F132 | 5
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Pompe jumelée départ UPG | Grundfos D40-120 F | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Vanne 3 voies départ UPG | Sauter V3V - AVM321S F132 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Pompe simple ECS UPG | Grundfos UP 25-55 B180 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Régulateur | Sauter Nova 220 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station ancien bâtiment | Armoire électrique |  | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station EHPAD | Pompe jumelée départ radiateurs USLD | Grundfos UPS D40-60 F | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station EHPAD | Vanne 3 voies départ radiateurs | Sauter V3V - AVM124S F132 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station EHPAD | CTA USLD sous-sol | CIAT Climaciat Concept | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station EHPAD | Pompe primaire CTA sous-sol | Grundfos UPS 25-55-180 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station EHPAD | Vanne 3 voies départ CTA sous-sol | Sauter V3V - AVM114S F132 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station EHPAD | CTA USLD RdC | CIAT Climaciat Concept | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station EHPAD | Pompe primaire CTA RdC | Grundfos UPS 25-55-180 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station EHPAD | Vanne 3 voies départ CTA sous-sol | Sauter V3V - AVM115S F132 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station EHPAD | Caisson extraction chambres | CVEC 1500 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station EHPAD | Caisson extraction autres locaux | CVEC 750 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station EHPAD | Régulateur | Sauter Novaflex | 3
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station EHPAD | Armoire électrique |  | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station nouveau bâtiment | Pompe jumelée chauffage | Grundfos UPSD 40-120/2 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station nouveau bâtiment | Vanne 3 voies départ chauffage | Sauter V3V - AVM234S F132 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station nouveau bâtiment | Mitigeur | Trubert | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station nouveau bâtiment | Disconnecteur |  | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station nouveau bâtiment | Caisson extraction | Aldes Vekita + 700 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Sous-station nouveau bâtiment | Armoire électrique |  | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Local tech. R+2 | CTA USLD SAM | Wolf - 4800 m3/h | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Local tech. R+2 | Pompe départ CTA SAM | Grundfos UPS 25-60 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Local tech. R+2 | Vanne 3 voies EC | Sauter AVM234S F132-5 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Local tech. R+2 | Vanne 3 voies EG |  | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Local tech. R+2 | Caisson extraction |  | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Local tech. R+2 | Armoire électrique |  | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Local adoucisseur pompes RIA | Adoucisseur | Permo Tata 7 Bio 28l | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Local adoucisseur pompes RIA | Vases d'expansion |  | 2
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Courette Terrasse R+1 (sur réfectoire) | CTA plonge | CIAT Tech 50 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Courette Terrasse R+1 (sur réfectoire) | CTA SAM | CIAT Tech 25 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Courette Terrasse R+1 (sur réfectoire) | CTA cuisine | CIAT Tech 75 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Courette Terrasse R+1 (sur réfectoire) | CTA réfectoire | Climaciat Concept Top 25 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Courette Terrasse R+1 (sur réfectoire) | Armoire électrique |  | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Nouveau batiment | Cassettes EG (UPG) | Carrier | 11
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Nouveau batiment combles | CTA extraction UPG | Climaciat Concept Top 50 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Nouveau batiment combles | CTA soufflage UPG | Climaciat Concept Top 50 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Nouveau batiment combles | Pompe primaire CTA UPG | Grundfos UPS 25-55-180 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Nouveau batiment combles | Vanne 3 voies départ CTA UPG | Sauter V3V - AVM114S F132 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Nouveau batiment combles | Disconnecteur |  | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Divers | Unité de climatisation extérieure SAM 2ème étage | Samsung SH12AS4X R410a - 0.71 kg | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Divers | Unité de climatisation intérieure SAM 2ème étage | Samsung SH12AS4 3,5 kWfd/3.8 kWcd | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Divers | Unité de climatisation extérieure SAM 1er étage | Samsung SH12AS4X R410a - 0.71 kg | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Divers | Unité de climatisation intérieure SAM 1er étage | Samsung SH12AS4 3,5 kWfd/3.8 kWcd | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Divers | CTA | CIAT Clim 208 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Divers | Vanne 3 voies EC | V3V + SQS 65 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Divers | Caisson extraction chambres | Aldes CVEC 1500 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Divers | Caisson extraction consommables | Aldes CVEC 750 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Divers | Caisson extraction sanitaires | Aldes Mini Vec 160 | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Divers | Armoire électrique |  | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Divers | Régulateur | Sauter Novaflex | 1
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Divers | Unité de climatisation intérieure (Pasa) | Cassette Carrier | 4
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Divers | Unité de climatisation intérieure (SAM EPHAD) | Cassette Carrier | 7
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Divers | Unité de climatisation intérieure (RdC administration) | Cassette Carrier | 7
1 | Creutzwald | 57150 | Avenue des Lupins | Divers | Unité de climatisation intérieure (RdC consultation) | Cassette Carrier | 6

## Lot 2
LISTE DES EQUIPEMENTS - LOT 2
Lot | Site | CP | Adresse | Local | Equipement | Marque | Quantité
2 | Longeville Lès Saint Avold | 57740 | 20 rue du Gal de Gaulle |  | 1 unité extérieure LG | Type MU4R27 U40 au R32 (2,3kg) | 1
2 | Longeville Lès Saint Avold | 57740 | 20 rue du Gal de Gaulle |  | 3 unités intérieures LG |  | 3
2 | Behren-les-Forbach | 57460 | 1 rue Stanislas | Sous-station | Ballon ECS | De Dietrich 300 l | 1
2 | Behren-les-Forbach | 57460 | 1 rue Stanislas | Sous-station | Adoucisseur |  | 1
2 | Behren-les-Forbach | 57460 | 1 rue Stanislas | Sous-station | Circulateurs | Pompe jumelée Wilo | 2
2 | Behren-les-Forbach | 57460 | 1 rue Stanislas | Sous-station | Vanne d'équilibrage | Stabiflo DN65 | 1
2 | Behren-les-Forbach | 57460 | 1 rue Stanislas | Sous-station | Bouclage ECS | Pompe Grundfos Type UP 20-07 N 150 | 1
2 | Behren-les-Forbach | 57460 | 1 rue Stanislas | Sous-station | Bâche tampon |  | 1
2 | Behren-les-Forbach | 57460 | 1 rue Stanislas | Sous-station | Ensemble hydraulique | Thermomètres, vannes, presostat manque d'eau, filtre … | 1
2 | Behren-les-Forbach | 57460 | 1 rue Stanislas | Sous-station | Pot d'injection |  | 1
2 | Behren-les-Forbach | 57460 | 1 rue Stanislas | Sous-station | Vase d'expansion | Pneumatex Statico SD50.3 | 1
2 | Behren-les-Forbach | 57460 | 1 rue Stanislas | Sous-station | Disconnecteur |  | 1
2 | Behren-les-Forbach | 57460 | 1 rue Stanislas | Sous-station | Armoire électrique |  | 1
2 | Behren-les-Forbach | 57460 | 1 rue Stanislas | Sous-station | Caisson d'extraction VMC | France Air Sirius X ECM 2000 V | 1
2 | Behren-les-Forbach | 57460 | 1 rue Stanislas | Toiture | Unité extérieure | Daikin 2MXM50M3V1B9 R32 (1,15kg) | 1
2 | Behren-les-Forbach | 57460 | 1 rue Stanislas | Toiture | Groupe froid | Carrier 30RQS-080B0172-PE R410 (21,5kg) | 1
2 | Behren-les-Forbach | 57460 | 1 rue Stanislas |  | Cassettes plafonnières |  | 20
2 | Moyeuvre-Grande | 57250 | 3 place Leclerc |  | Radiateurs | Equipés de robinets thermostatiques
2 | Moyeuvre-Grande | 57250 | 3 place Leclerc |  | Ballons ECS |  | 3
2 | Jarny | 54800 | 20 rue du Point du Jour | Sous-Sol | Ballons ECS | Altech | 1
2 | Jarny | 54800 | 20 rue du Point du Jour | Sous-Sol | Filtre | Sur introduction Eau Potable | 1
2 | Jarny | 54800 | 20 rue du Point du Jour | Général | Convecteurs électriques | Atlantic

## Lot 3
LISTE DES EQUIPEMENTS (juillet 2025) LOT 3
Lot | Site | CP | Adresse | Local | Equipement | Marque | Quantité
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Chaufferie | Chaudière | DE DIETRICH GT 226D DIEMATIC 78 kW - fuel | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Chaufferie | Brûleur | DE DIETRICH M200/2 S - fuel | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Chaufferie | Cuve fuel | 20'000l | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Chaufferie | Vase d'expansion |  | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Chaufferie | Pompe de charge chaudière |  | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Chaufferie | Pompe simple - Départ préparateur ECS | Salmson NSB 05-15 B | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Chaufferie | Pompe simple - Départ direct | Grundfos UPS 40-50 F250 | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Chaufferie | Pompe double - Départ régulé radiateurs | Pompe Lowara ecocirc XL 50-80 F Pompe Salmson ZOOM300L | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Chaufferie | Actionneur Vanne 3 voies | Landys & Gyr SQD 32.10 | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Chaufferie | Ballon ECS préparateur intégré | De Dietrich 300 l | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Chaufferie | Pompe bouclage ECS | Wilo Star RS 25/4 | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Chaufferie | Disconnecteur |  | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Chaufferie | Armoire électrique |  | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Local CTA | CTA | Systemair Topvex TR03 EL-L-CAV M0 | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | RDC | 1x unité extérieure Hitachi | Hitachi RAS - 8FSNM R410 a - 8,6kg | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | RDC | 9x unités intérieures Hitachi (7x RDC et 2x R+1) |  | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Etage | 1x unité extérieure bi split LG | LG MU3M21 UE4 R410a - 1,7 kg - 5,2 kWfd/5,8 kWcd | 1
3 | Wittenheim | 68270 | 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny | Etage | 2x unités intérieures LG |  | 1
3 | Ensisheim | 68190 | 3 Rue de Colmar | Cabinet médical | CTA double flux | Rotatech VD 2700 BT | 1
3 | Ensisheim | 68190 | 3 Rue de Colmar | Cabinet médical | Caissettes intérieures | Atlantic Fujitsu | NC
3 | Ensisheim | 68190 | 3 Rue de Colmar | Cabinet médical | Unitée extérieure | Atlantic Fujitsu AOYG12KMCC R32 - 0,7 kg | 1
3 | Ensisheim | 68190 | 3 Rue de Colmar | Cabinet médical | Unitée intérieure (local serveur) | Atlantic Fujitsu | 1
3 | Ensisheim | 68190 | 3 Rue de Colmar | Cabinet médical | Ballons ECS | Thermor : 1x 50l et 1x 15l | 2
3 | Ensisheim | 68190 | 3 Rue de Colmar | Cabinet médical | Caissettes intérieures | Atlantic Fujitsu | NC
3 | Ensisheim | 68190 | 3 Rue de Colmar | Cabinet dentaire | Adoucisseur | Domao | 1
3 | Ensisheim | 68190 | 3 Rue de Colmar | Cabinet dentaire | Ballon ECS | Atlantic 180l | 1
3 | Ensisheim | 68190 | 3 Rue de Colmar | Cabinet médical (vestiaires) | Convecteurs électriques |  | 2
3 | Ensisheim | 68190 | 3 Rue de Colmar | Cabinet dentaire | Convecteur électrique (sèche serviette) |  | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Chaufferie | Chaudière | Atlantic Condensinox 80 - 80kW | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Chaufferie | Vase d'expansion | Zilmet 105l | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Chaufferie | Station de récupération des condensats |  | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Chaufferie | Pot à boue magnétique | BWT Cillit Solutech 5/9 | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Chaufferie | Pompe simple - Circulation pot à boue | Lowara Ecocirc XL 32/60 | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Chaufferie | Pompe simple - Départ préparateur ECS | OEG CP 40/25 | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Chaufferie | Pompe circulation - Départs régulé radiateurs | Grundfos Magna 1 32/80 F220 | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Chaufferie | Vannes 3 voies - Radiateurs | Sauter ASM 124 F120 | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Chaufferie | Pompe circulation - Départs régulé logement | Grundfos Alpha 2 E 25/60 180 | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Chaufferie | Vannes 3 voies - logement | Sauter ASM 124 F120 | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Chaufferie | Ballon ECS | 200l | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Chaufferie | Pompe bouclage ECS | Grundfos UP15-14B PM | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Chaufferie | Disconnecteur |  | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Chaufferie | Coffret électrique |  | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Local AEP Adoucisseur | Adoucisseur |  | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | Local AEP Adoucisseur | Filtres |  | 2
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | RDC | Unité extérieure climatisation | Hitachi MXZ 5 C 100 VA 10 kWfd/12 kWcd R410 a - 4 kg | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | RDC | Unité extérieure climatisation | Hitachi MXZ 4 C 71 VA 7,1 kWfd/8,6 kWcd R410 a - 2,7 kg | 1
3 | Wittelsheim | 68310 | 2 A Rue J Vogt / 95 rue de Mulhouse | RDC | Unité extérieure climatisation | Hitachi MXZ 4 F 80 VF3 8,0 kWfd/8,8 kWcd R32 - 2,4 kg | 1