## Page de garde
DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE COMMUNE DE PERIGUEUX
CONSTRUCTION DE LA HALLE TECHNOLOGIQUE SUR LE CAMPUS PERIGORD
Maître d’Ouvrage
UNIVERSITE DE BORDEAUX
35, place Pey-Berland
33076 BORDEAUX CEDEX
TEL : 05 40 00 60 39
Maître d’œuvre
GAYET/ROGER architectes
71 cours Anatole France
33000 BORDEAUX
TEL : 05 57 89 49 42
Email : agence@gayetroger.fr
Bureau d’études fluides
Phase - D.C.E
DPGF
LOT n°06
GENIE CLIMATIQUE – PLOMBERIE
Date | Ind | Modification |  |  | Suivi par | Téléphone
2025-10-09 | A | Diffusion |  |  | Y. DESTOUESSE V. DEITIEUX | 06 06 70 40 92 07 89 68 68 44

## DPGF
Maître d'ouvrage : UNIVERSITE DE BORDEAUX | [5 empty] | 2025-10-09
Maître d'œuvre : GAYET/ROGER architectes
Affaire : CONSTRUCTION DE LA HALLE TECHNOLOGIQUE SUR LE CAMPUS PERIGORD | [5 empty] | DPGF
LOT n°06 : GENIE CLIMATIQUE – PLOMBERIE | [5 empty] | DCE
|  |  | Qté BETEL | Qté ENT. | PRIX | PRIX
Rep. | DESIGNATION | U |  |  | UNITAIRE | TOTAL
MAITRE D'OUVRAGE :
| SIRET M. OUVRAGE : | SERVICE :
| N° ENGAGEMENT : | N° MARCHE :
| MAITRE D'OEUVRE : | SIRET M. ŒUVRE :
| ENTREPRISE : | SIRET ENTREPRISE :
Le présent cadre de bordereau a été établi suivant les prescriptions techniques décrites dans le CCTP et les équipements mentionnés sur les plans du dossier de consultation. Il appartiendra à l'entreprise de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation parfaite des ouvrages décrits.
1 | DISPOSITIONS GENERALES
| Etudes d'exécution suivant CCTP : plans et notes de calculs | ens | 1
| Etudes d'exécutions pour prestations annexes nécessaires à la réalisation des installations du présent lot suivant limites de prestations (ex : percement et renforts de structure éventuels dans l'existant, …) | ens | 1
| Dossier DOE / DIUO suivant CCTP | ens | 1
| Essais, mise en service, PV COPREC, compris toutes sujétions | ens | 1
| Traitements et analyses d'eau suivant CCTP | ens | 1
Analyse de l’arrivée EF brute (entrée adoucisseur)
Analyse de l’eau froide adoucie pour la distribution cuisine
Analyse « initiale » de l’eau de l’installation de chauffage
Traitements des eaux de remplissage installations chauffage
Analyse "finale" de l’eau de l’installation de chauffage (après traitement)
| Prestations annexes nécessaires à l'exécution des travaux du présent lot, réservations, percements, calfeutrements, rebouchages CF et non CF, etc… | ens | 1
| Prescriptions particulières du coordonnateur SPS | ens | 1
| Information du personnel | ens | 1
| Nettoyage chantier et évacuation des déchets | ens | 1
Sous-total € H.T. 1
2 | TRAVAUX DE CONSIGNATION DES RESEAUX - CONTINUITE DES SERVICES
2.1 | Consignation des réseaux - Vidanges
| Consignation et vidanges des réseaux suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 2.1
2.2 | Continuité des services
| Continuité des services suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 2.2
2.3 | Consignation, purge des réseaux gaz et continuité des services
| Consignation, purge des réseaux gaz et continuité des services suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 2.3
Sous-total € H.T. 2
3 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES
3.1 | Généralités | pm
Sous-total € H.T. 3.1
3.2 | Installations de chantier
| Installation de chantier (A la charge du lot GO) | pm
Sous-total € H.T. 3.2
3.3 | Réseaux hydrauliques
3.3.1 | Réseau général eau froide
Origine d'alimentation - BAT B
| Raccordement sur tube cuivre Ø50x52 existant, | ens | 1
| Percement du mur vers édicule maçonné extérieur adossé au réseau EF existant, | ens | 1
| Raccordement sur tube PE Bande bleue DN 50 (Ø40.8x50) mis en attente par le lot VRD. | ens | 1
HALLE TECHNO. - Panoplie alimentation générale EFS
| Raccordement sur tube PE Bande bleue DN 50 (Ø40.8x50) mis en attente par le lot VRD. | ens | 1
| Panoplie alimentation générale EFS suivant CCTP comprenant : Tube cuivre, vannes d'isolements, clapets anti-retour, réducteur de pression, filtre eau froide à tamis lavable, piquage avec une vanne d'isolement 1/4 de tour pour introduction de produits, y compris accessoires et fixations | ens | 1
| Compteur communicant suivant CCTP | u | 1
3.3.2 | Alimentation eau froide brute
| Départ EF Halle Production y compris accessoires et fixations suivant CCTP | ens | 1
| Départ EF brute Sanitaires y compris accessoires et fixations suivant CCTP | ens | 1
| Départ EF brute pour Production EF adoucie y compris accessoires et fixations suivant CCTP | ens | 1
3.3.3 | Production et alimentation eau froide adoucie
| Adoucisseur y compris accessoires et organes hydrauliques suivant CCTP | ens | 1
| Sac de sel de 25 kg suivant CCTP | u | 3
| Mise en service fabricant | ens | 1
| Départ EF Adoucie "Général" y compris accessoires et fixations suivant CCTP | ens | 1
| Départ EF Adoucie "production ECS" y compris accessoires et fixations suivant CCTP | ens | 1
| Compteur communicant suivant CCTP | u | 1
| Départ EF Adoucie "Halle de production" y compris accessoires et fixations suivant CCTP | ens | 1
| Compteur communicant suivant CCTP | u | 1
3.3.4 | Distribution EF – ECS – BECS - EFa
Réseaux en apparent dans la sous-station
Tubes cuivre, y compris accessoires et fixations
| 10 x 12 | ml
| 12 x 14 | ml
| 14 x 16 | ml
| 16 x 18 | ml
| 20 x 22 | ml
| 26 x 28 | ml
| 30 x 32 | ml
| 40 x 42 | ml
| 50 x 52 | ml
Réseaux en faux plafond et en apparent:
Tubes multicouches, y compris accessoires et fixations
| 12 x 16 | ml
| 15,5 x 20 | ml
| 20 x 25 | ml
| 26 x 32 | ml
| 32 x 40 | ml
| 41 x 50 | ml
| 51 x 63 | ml
Réseaux incorporés dans les dalles béton et dans les gaines techniques :
Tube multicouches prégainé, y compris accessoires et fixations
| 12 x 16 | ml
| 15,5 x 20 | ml
| 20 x 25 | ml
3.3.5 | Calorifuge
Reseau EFS-EFa
Locaux techniques - Sous-station / Halle de production :
| Laine de roche 30mm - Revêtement en PVC semi-rigide | ens | 1
Intérieur Bâtiment (plénum fx-plaf, Gaine technique, …)
| Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique (à cellules fermées) 19mm | ens | 1
Extérieur Bâtiment
| Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique (à cellules fermées) - Résistance aux UV et à l'ozone 25mm | ens | 1
Reseau ECS et BECS
Locaux techniques - Sous-station / Halle de production :
| Laine de roche 30mm - Revêtement en PVC semi-rigide | ens | 1
| Laine de roche 40mm - Revêtement en PVC semi-rigide | ens | 1
Intérieur Bâtiment (plénum fx-plaf, Gaine technique, …)
| Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique (à cellules fermées) 19mm | ens | 1
| Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique (à cellules fermées) 25mm | ens | 1
| Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique (à cellules fermées) 32mm | ens | 1
| Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique (à cellules fermées) 40mm | ens | 1
3.3.6 | Réseaux d’évacuation EU - EUc – EV - EUg
Tube PVC Standard, y compris accessoires et fixations
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
| DN 50 | ml
| DN 100 | ml
3.3.7 | Réseaux d’évacuation EUght cuisine - haute température
Tube PVC-C, y compris accessoires et fixations
| DN 50 | ml
3.3.8 | Ventilations primaires VP
Tube PVC Standard, y compris accessoires et fixations
| DN 100 | ml
| Chapeau pare-pluie y compris bavette étanchéité Ø100 suivant CCTP | u | 5
3.3.9 | Réseaux d’évacuation EP
Tube PVC Standard, y compris accessoires et fixations
| DN 100 | ml
| Calorifuge des réseaux intérieurs sur tout leur parcours par coquille de Laine de roche - Revêtement en feuille d'aluminium ép. 30mm suivant CCTP | ens | 1
3.3.10 | Signalétique
| Repérage signalétique suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 3.3
3.4 | Equilibrage hydraulique, Robinetteries et accessoires
3.4.1 | Généralités | pm
3.4.2 | Réseau de Bouclage d’Eau Chaude Sanitaire
| Etude d'équilibrage préalable (compris dans études EXE) | pm
Vannes d'équilibrage
| DN 10 | u
| DN 15 | u
| DN 20 | u
| DN 25 | u
| DN 32 | u
| DN … | u
| Prestation d'équilibrage des réseaux bouclage ECS (comprise dans mise en service) | pm
3.4.3 | Vannes d’isolement
Vannes d'isolement
| DN 10 | u
| DN 15 | u
| DN 20 | u
| DN 25 | u
| DN 32 | u
| DN 40 | u
| DN 50 | u
3.4.4 | Nourrices de distribution EF /ECS et coffrets métalliques
| Nourrices préfabiquées avec vannes d'isolement incorporées | ens | 2
| Coffret métallique en saillie suivant CCTP | ens | 2
3.4.5 | Divers
| Accessoires divers, fixations et supports isophoniques, rosaces de finition, purges, vidanges, anti-retours, collerette chromée ou blanche traversées de tube, etc… suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 3.4
3.5 | Réseaux de gaz naturel
Côté Halle technologique existante
| Raccordement du tube PEHD DN 40 sur réseau Acier existant, compris raccord | ens | 1
Côté CROUS/Bâtiment C (Parvis en béton)
| Raccordement du tube PEHD DN 32 sur réseau existant, compris raccord | ens | 1
Côté Nouvelle Halle technologique
| Raccordement du tube PEHD DN 40, compris raccord | ens | 1
| Raccordement du tube PEHD DN 32, compris raccord | ens | 1
| Réseau acier en façade, y compris protection mécanique sur tout son parcours extérieur (altitude < 2.00m), compris pénétration dans le bâtiment sous fourreau ventilé toutes suggestions d’étanchéité en traversée du bardage | ens | 1
| Coffret de coupure d'urgence extérieur vanne 1/4 de tour de barrage et détendeur 300mbar / 20 mBar suivant CCTP | ens | 1
A l'intérieur du bâtiment
| Tube acier inox 304L, y compris accessoires et fixations | ml
| Vanne de coupure intérieure générale avec signalétique règlementaire | u | 1
| Manomètre industriel | u | 1
| Compteur gaz 20 mbar suivant CCTP | u | 1
| Vanne d'arrêt gaz pour chaque local avec signalétique règlementaire (TER05 et PRO04) | u | 2
| Vanne d'isolement pour chaque point de distribution terminal (Halle et TER05) | u | 4
| Protection mécanique suivant CCTP | ens | 1
| Fourreaux aux traversées de murs et cloisons, plafond | ens | 1
| Mise en peinture suivant CCTP | ens | 1
| Signalétique règlementaire à proximité de chaque organe de coupure | ens | 1
Sous-total € H.T. 3.5
3.6 | Production d’eau chaude sanitaire
3.6.1 | Production 01 – Chauffe-eau 500L Résistance blindée sur socle
| Chauffe-eau électrique 500L y compris accessoires suivant CCTP | u | 1
3.6.2 | Arrivée EFa, Départ ECS et Bouclage BECS
Entrée chauffe-eau
| Vanne d'isolement | u | 1
| Clapet anti-retour | u | 1
Sortie ECS chauffe-eau
| Thermomètre industriel | u | 2
| Mitigeur thermostatique | u | 1
| Filtres à Tamis | u | 2
| Clapet anti-retour | u | 1
| Vanne d'isolement | u | 3
| Robinet flammable | u | 1
Retour bouclage ECS
| Vanne d'isolement | u | 2
| Vanne de réglage | u | 3
| Thermomètre industriel | u | 1
| Manchette témoin de prélèvement avec bipasse et vannes | u | 1
| Clapet anti-retour | u | 2
| Robinet flammable | u | 1
| Circulateur simple (inox) électronique à variation de vitesse suivant CCTP | u | 1
Sous-total € H.T. 3.6
3.7 | Appareils et équipements sanitaires
3.7.1 | W-C Surélevé pour PMR avec bâti support – Cuvette Rallongée
| W-C Surélevé pour PMR avec bâti support - Cuvette Rallongée suivant CCTP | u | 2
3.7.2 | Lavabo PMR – EF Seule
| Lavabo PMR et robinet EF suivant CCTP | u | 2
3.7.3 | Lave-mains – EF Seule
| Lave-mains et robinet EF suivant CCTP | u | 2
3.7.4 | Panneau de douche avec mitigeur PMR
| Panneau de douche avec mitigeur suivant CCTP | u | 2
3.7.5 | Douche de sécurité portative
| Sans objet | pm
3.7.6 | Robinet de puisage intérieur
| Robinet de puisage à clapet DN15, y compris fixation suivant CCTP | u | 1
3.7.7 | Robinet de puisage extérieur
| Robinet de puisage spécifique antigel, y compris fixation suivant CCTP | u | 3
3.7.8 | Attentes Equipements Cuisine / Process
| Attentes pour équipements cuisine / Process, compris vannes d'isolement en faux plafond, clapets anti-retour, boites encastrées simple et double avec plaque de recouvrement inox, vannes en attente suivant CCTP | pm
| Attente simple EFS ou EFa ou ECS | u
| Attente double EFS/ECS ou EFa/ECS | u
| Attente triple EFS/EFa/ECS | u
3.7.9 | Paillasses murales
TER05
| Paillasse humide 3 personnes suivant CCTP, réglable pour accessibilité PMR y compris accessoires suivant CCTP - Avec GAZ | ens | 1
| Paillasse humide 2 personnes suivant CCTP, y compris accessoires suivant CCTP - Avec GAZ | ens | 1
TER06
| Paillasse humide 3 personnes suivant CCTP, réglable pour accessibilité PMR y compris accessoires suivant CCTP | ens | 1
| Paillasse humide 2 personnes suivant CCTP, y compris accessoires suivant CCTP | ens | 1
3.7.10 | Accessoires PMR
3.7.10.1 | Barre de tirage de porte PMR
| Barre de tirage de porte PMR suivant CCTP | u | 6
3.7.10.2 | Barres de maintien douche
| Barre de maintien douche avec accroche pommeau suivant CCTP | u | 2
3.7.10.3 | Siège douche PMR
| Siège douche PMR suivant CCTP | u | 2
3.7.10.4 | Barre d’appui coudée PMR
| Barre d'appui coudée 135° suivant CCTP | u | 2
3.7.11 | Accessoires divers
3.7.11.1 | Distributeur de papier toilette collectif
| Distributeur de papier toilette collectif suivant CCTP | u | 2
3.7.11.2 | Brosse WC
| Brosses WC suivant CCTP | u | 2
3.7.11.3 | Distributeur papier essuie mains
| Distributeur papier essuie mains suivant CCTP | u | 4
3.7.11.4 | Distributeur savon
| Distributeur de savon suivant CCTP | u | 4
3.7.11.5 | Miroirs
| Miroir suivant CCTP | u | 4
3.7.11.6 | Patère
| Patère suivant CCTP | u | 4
Sous-total € H.T. 3.7
3.8 | Désinfection réseaux sanitaires
| Désinfection réseaux sanitaires suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 3.8
3.9 | Raccordements électriques
| Raccordement électrique suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 3.9
Sous-total € H.T. 3
4 | TRAVAUX D’AIR COMPRIME
4.1 | Fonctionnement général | pm
Sous-total € H.T. 4.1
4.2 | Centrale d’air comprimé
| Centrale air comprimé suivant CCTP | ens | 1
| Mise en service fabricant et formation du personnel | ens | 1
Sous-total € H.T. 4.2
4.3 | Sécheur
| Sécheur compris accessoires et régulation suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 4.3
4.4 | Réservoirs
Réservoir compris accessoires suivant CCTP :
| Capacité : 270 L | u | 1
| Capacité : 500 L | u | 1
Sous-total € H.T. 4.4
4.5 | Filtrations
En amont du sécheur :
| Filtre dépoussiéreur DD45+ ou équivalent | u | 1
| Filtre submicronique PD45+ ou équivalent | u | 1
En aval du sécheur :
| filtre dépoussiéreur type PDP45+ ou équivalent | u | 1
| filtre à charbon actif type QDT45+ ou équivalent | u | 1
Sous-total € H.T. 4.5
4.6 | Traitement des condensats
| Système de traitement des condensats suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 4.6
4.7 | Réseaux aérauliques pour rejet – Prise d’air
Prise d’air
Grille extérieure suivant CCTP, y compris cadre de scellement, manchon de traversée de mur et accessoires
| Dim. : 1000 x 1000 mm | u | 1
Rejet d’air
| Gaine acier galvanisé rectangulaire calorifugée intérieur 25mm | kg
Grille extérieure suivant CCTP, y compris cadre de scellement, manchon de traversée de mur, Plénum de raccordement calorifugé intérieur et accessoires
| Dim. : 1000 x 1000 mm | u | 1
| Pièces d’adaptation pour raccordement sur le refoulement du compresseur et sur le plénum de la grille extérieure | ens | 1
| Pièges à sons, suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 4.7
4.8 | Distribution
Tube en inox 304L, y compris raccords, accessoires et fixations suivant CCTP
| D 20 | ml
| D 25 | ml
| D 40 | ml
| … x … | ml
Vanne d'isolement
| DN 20 | u
| DN 25 | u
| DN 40 | u
| DN … | u
| Signalétique réglementaire suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 4.8
4.9 | Points de puisage
| Point de puisage avec : vanne d'isolement, manomètre détendeur et prise murale avec 1 raccord rapide suivant CCTP | u | 16
Sous-total € H.T. 4.9
4.10 | Raccordements électriques
| Raccordement électrique suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 4.10
Sous-total € H.T. 4
5 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
5.1 | Fonctionnement général | pm
Sous-total € H.T. 5.1
5.2 | Réseau Chauffage - Primaire Sous-station
Bi-tube préisolé flexible, y compris accessoires, kit de jonctions et fixations suivant CCTP - Voir limites de prestations dans CCTP
| Diamètre : 50+50/175 | ml
Sous-total € H.T. 5.2
5.3 | Remplissage en eau de l’installation et expansion
Sans objet
Sous-total € H.T. 5.3
5.4 | Ventilations haute et basse
Ventilations basse
Grille extérieure suivant CCTP, y compris accessoires
| Dim. : 300x300 mm | u | 1
Ventilations haute
| Conduit de ventilation haute en acier galva Ø200 et terminal toiture suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 5.4
5.5 | Sécurité de l’installation
| Evacuation vidange et trop plein suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 5.5
5.6 | Circuits hydrauliques
5.6.1 | Généralités | pm
5.6.2 | Circuit primaire – Intervention sur réseau existant
Local réserve du bâtiment A
| Consignation/isolement du réseau A/R existant « IUP / Administration campus IEJE » en Acier Ø107.1x114.3 | ens | 1
Sur réseau existant :
| Vanne de réglage DN 80 | u | 1
Nouveau réseau :
| Piquage et raccordement tuyauteries en acier Ø50x60 « réseau Halle Techno » | ens | 1
| Vanne d’isolement DN50 | u | 2
| Carottages des parois existantes compris rebouchage soignée après passage des tubes. | ens | 1
| Raccordement tubes acier sur tubes PER préisolés enterré dans édicule maçonné. | ens | 1
5.6.3 | Circuit primaire – Découplage hydraulique
Pour le circuit primaire et le découplage hydraulique :
| Raccordement tubes acier sur tubes PER préisolés | ens | 1
Tube acier noir, y compris accessoires et fixations
| 50 x 60 | ml
| Doigt de gant pour sonde de température | u | 2
| Thermomètre industriel, avec doing de gant | u | 2
| Vanne de réglage de débit suivant CCTP | u | 1
| Bouteille de découplage en acier noir Ø207x219 calorifugée, suivant CCTP | u | 1
Vanne d'isolement
| DN 50 | u | 2
Pour le circuit secondaire commun aller :
Tube acier noir, y compris accessoires et fixations
| 50 x 60 | ml
| Doigt de gant pour sonde de température | u | 1
| Thermomètre industriel, avec doing de gant | u | 1
| Manomètre | u | 1
| Collecteur acier Ø66x76 suivant CCTP | u | 1
Pour le circuit secondaire commun retour :
Tube acier noir, y compris accessoires et fixations
| 50 x 60 | ml
| Doigt de gant pour sonde de température | u | 2
| Thermomètre industriel, avec doing de gant | u | 2
| Manomètre | u | 2
| Collecteur acier Ø66x76 suivant CCTP | u | 2
| Pressostat manque d'eau suivant CCTP | u | 1
5.6.4 | Circuits secondaires
Circuit n°1 - Unité de traitement d’air « UTA »
Tube acier noir, y compris accessoires et fixations
| 20 x 27 | ml
Vanne d'isolement
| DN 25 | u | 4
| Vanne 3 voies de régulation suivant CCTP | u | 1
| Circulateur double électronique à variation de vitesse suivant CCTP | u | 1
| Compteur d'énergie thermique à ultrasons, avec interface M-Bus, 4 doigts de gant suivant CCTP | u | 1
| Vanne de réglage de débit suivant CCTP | u | 1
| Soupape de décharge proportionnelle suivant CCTP | u | 1
| Filtre à tamis DN 25 suivant CCTP | u | 1
| Thermomètre industriel avec doigt de gant suivant CCTP | u | 2
| Doigt de gant pour sonde de température | u | 2
| Vidange DN 20 suivant CCTP | u | 2
Circuit n°2 - Centrale de traitement d’air « CTA »
Tube acier noir, y compris accessoires et fixations
| 33 x 42 | ml
Vanne d'isolement
| DN 32 | u | 4
| Vanne 3 voies de régulation suivant CCTP | u | 1
| Circulateur double électronique à variation de vitesse suivant CCTP | u | 1
| Compteur d'énergie thermique à ultrasons, avec interface M-Bus, 4 doigts de gant suivant CCTP | u | 1
| Vanne de réglage de débit suivant CCTP | u | 1
| Soupape de décharge proportionnelle suivant CCTP | u | 1
| Filtre à tamis DN 32 suivant CCTP | u | 1
| Thermomètre industriel avec doigt de gant suivant CCTP | u | 2
| Doigt de gant pour sonde de température | u | 2
| Vidange DN 20 suivant CCTP | u | 2
5.6.5 | Calorifuge
Locaux techniques - Sous-station :
| Laine de roche 30mm - Revêtement en PVC semi-rigide | ens | 1
| Laine de roche 40mm - Revêtement en PVC semi-rigide | ens | 1
| Laine de roche 50mm - Revêtement en PVC semi-rigide | ens | 1
Sous-total € H.T. 5.6
5.7 | Distribution hydraulique
5.7.1 | Réseaux de distribution
Tube acier noir, y compris accessoires et fixations
| 15 x 21 | ml
| 20 x 27 | ml
| 33 x 42 | ml
| … x … | ml
5.7.2 | Calorifuge
Intérieur Bâtiment (plénum fx-plaf, Gaine technique, …)
| Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique (à cellules fermées) 19mm | ens | 1
| Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique (à cellules fermées) 25mm | ens | 1
| Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique (à cellules fermées) 32mm | ens | 1
| Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique (à cellules fermées) 40mm | ens | 1
Extérieur Bâtiment
| Coquille de Laine de roche - Revêtement en tôle d'aluminium isoxal 30mm | ens | 1
| Coquille de Laine de roche - Revêtement en tôle d'aluminium isoxal 40mm | ens | 1
Sous-total € H.T. 5.7
5.8 | Purges et vidanges
| Purgeurs d'air automatiques suivant CCTP | ens | 1
| Piquages avec vanne d'isolement suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 5.8
5.9 | Equilibrage hydraulique
Vanne d'isolement
| DN 10 | u
| DN 15 | u
| DN 20 | u
| DN 25 | u
| DN 32 | u
Vanne d'équilibrage
| DN 15 | u
| DN 20 | u
| DN 25 | u
| DN 32 | u
| Prestation complète d'équilibrage hydraulique suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 5.9
5.10 | Panoplies de raccordement des Unités de traitement d’air « UTA » - Cassette
| Vanne d'isolement | u
| Flexible de raccordement suivant CCTP | u
| Vanne 2 voies de régulation et d'équilibrage avec servomoteur suivant CCTP | u
Sous-total € H.T. 5.10
5.11 | Emetteurs
5.11.1 | UTA Type 1 – Cassette 4 voies
Unité de traitement d'air 2 tubes y compris équipements suivant CCTP
| Taille 32 ou plus | u | 5
| Taille 42 ou plus | u | 1
5.11.2 | UTA Type 2 – Gainable
| Unité de traitement d'air 2 tubes y compris équipements suivant CCTP | u | 1
5.11.3 | Batterie chaude CTA
CTA 01 - Batterie à eau chaude
Tube acier noir, y compris accessoires et fixations
| 20 x 27 | ml
Vanne d'isolement
| DN 20 | u | 2
| Vanne de réglage de débit suivant CCTP | u | 1
| Vidange suivant CCTP | u | 2
| Thermomètre industriel avec doigt de gant suivant CCTP | u | 2
| Vanne 3 voies de régulation suivant CCTP | u | 1
CTA 02 - Batterie à eau chaude
Tube acier noir, y compris accessoires et fixations
| 33 x 42 | ml
Vanne d'isolement
| DN 25 | u | 2
| Vanne de réglage de débit suivant CCTP | u | 1
| Vidange suivant CCTP | u | 2
| Thermomètre industriel avec doigt de gant suivant CCTP | u | 2
| Vanne 3 voies de régulation suivant CCTP | u | 1
Sous-total € H.T. 5.11
5.12 | Equipements aérauliques de l’UTA type gainable
5.12.1 | Soufflage
| Plénum de soufflage calorifugé et accessoires suivant CCTP | u
| Gaine micro perforée diffusante suivant CCTP, compris toutes pièces spécifiques de transformation | ens | 1
5.12.2 | Reprise
| Plénum de reprise calorifugé et accessoires suivant CCTP | u | 1
| Grille de reprise suivant CCTP, y compris accessoires | u | 2
5.12.3 | Réseaux aérauliques
Gaine rigide acier galvanisé circulaire y compris accessoires et supportage
| Ø315 | ml
Calorifuge des gaines acier galvanisé suivant CCTP
| Laine de verre 25mm - Revêtement sur une face d'une feuille d'aluminium pur renforcée | m²
Gaine flexible calorifugée et isophonique y compris accessoires et supportage
| Ø250 | ml
| Ø315 | ml
Sous-total € H.T. 5.12
5.13 | Electricité - Régulation des UTA
| Régulateur d’ambiance | u
| Liaisons électriques suivant CCTP | u
Sous-total € H.T. 5.13
5.14 | Schéma de principe Sous-station
| Schéma de principe suivant CCTP | u | 1
Sous-total € H.T. 5.14
5.15 | Raccordements électriques
| Raccordements électriques suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 5.15
Sous-total € H.T. 5
6 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT
6.1 | Système Multi-Split
| Unité extérieure suivant CCTP, y compris éléments de supportage, Coupure de proximité sur U ext suivant CCTP | ens | 1
Unité intérieure type cassette encastrable réversible 4 voies 600x600, suivant CCTP
| Taille 25 | u | 1
| Taille 35 | u | 1
Unité intérieure type cassette encastrable réversible 8 voies 900x900, suivant CCTP
| Taille 60 | u | 1
| Télécommande filaire | u | 3
Réseaux fluides frigorigènes
Tube cuivre frigorifique recuit pré-calorifugées, y compris accessoires et fixations
| 1/4" | ml
| 3/8" | ml
Tube cuivre frigorifique recuit pré-calorifugées, y compris accessoires et fixations
| 1/4" | ml
| 1/2" | ml
| Renfort calorifuge aux jonctions, dérivations, raccordements, … | ens | 1
| Chemin de câble intérieur et accessoires, suivant CCTP | ens | 1
| Chemin de câble extérieur avec capotage et accessoires, suivant CCTP | ens | 1
| Fourreaux de traversées de cloisons | ens | 1
| Mise sous pression | pm
| Tirage au vide | pm
| Mise en gaz | pm
Implantation et supports
| Ensemble supportage suivant CCTP | ens | 1
Mis en service
| Mise en service constructeur suivant CCTP | pm
Sous-total € H.T. 6.1
6.2 | Réseaux des condensats EUc
Tube PVC d'évacuation, y compris accessoires et fixations
| Ø32 | ml
| Ø40 | ml
| Siphon en amont raccordements sur réseaux EU irrigués par un lavabo, un évier, un lave main, … | u
| Siphon à membrane adapté au niveau de chaque unité intérieure | u
| Divers accessoires | ens | 1
Sous-total € H.T. 6.2
6.3 | Repérage et étiquetage
| Repérage et étiquetage suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 6.3
6.4 | Mise en service - Garantie
| Mise en service constructeur suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 6.4
Sous-total € H.T. 6
7 | TRAVAUX DE VENTILATION – TRAITEMENT D’AIR
7.1 | Fonctionnement général | pm
Sous-total € H.T. 7.1
7.2 | Centrale de traitement d'air double flux – CTA 02
| CTA 02 - Soufflage 2595 m3/h / Reprise 2640 m3/h suivant CCTP, y compris supportage et accessoires suivant CCTP | u | 1
Implantation et supports
| Structure en acier galvanisé avec plots anti-vibratiles fixés sur piètement (hors lot) permettant le supportage de l’appareil. | ens | 1
Evacuation des condensats
| Réseau et accessoires d’évacuation des condensats suivant CCTP | ens | 1
Mise en service
| Mise en service constructeur suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 7.2
7.3 | Traitement d’air - Local PR004 Cuisine Préparation Chaude
7.3.1 | Centrale de Traitement d’Air – Simple Flux CTA 01
| CTA 01 - 2020 m3/h suivant CCTP, y compris supportage et accessoires suivant CCTP | u | 1
Implantation et supports
| Implantation sur support à poser parfaitement adaptés au matériel et composé d’un ensemble de pieds en acier galvanisé avec plots anti-vibratiles et d’un cadre en acier galvanisé fixé sur les pieds permettant le supportage de l’appareil. | ens | 1
Mise en service
| Mise en service constructeur suivant CCTP | ens | 1
7.3.2 | Caisson d’extraction simple flux – EXT 01 - CUISSON
| Caisson d’extraction EXT 01 - 2020 m3/h suivant CCTP, y compris supportage et accessoires suivant CCTP | u | 1
Implantation et supports
| Implantation sur support à poser parfaitement adaptés au matériel et composé d’un ensemble de pieds en acier galvanisé avec plots anti-vibratiles et d’un cadre en acier galvanisé fixé sur les pieds permettant le supportage de l’appareil. | ens | 1
7.3.3 | Hotte de captation statique
| Hotte de captation statique suivant CCTP, y compris supportage et accessoires suivant CCTP | ens | 1
7.3.4 | Commande commune et asservissement de l’extracteur EXT01 et de la CTA01
| Boitier de commande M/A et de variation de vitesse suivant CCTP, y compris supportage et accessoires | u | 1
7.3.5 | Distributions et canalisations
| Ensemble des liaisons de puissance et commande suivant CCTP, y compris supportage et accessoires suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 7.3
7.4 | Traitement d’air - Local PR007 Plonge Laverie
7.4.1 | Hotte de captation statique
| Hotte de captation statique suivant CCTP, y compris supportage et accessoires suivant CCTP | ens | 1
7.4.2 | Amenées d’air laverie
| Caisson porte filtre suivant CCTP, y compris supportage et accessoires suivant CCTP | ens | 1
Té souche insonorisé suivant CCTP
| Ø315 | u | 1
Gaines circulaires
Gaine rigide acier galvanisé circulaire y compris accessoires et supportage
| Ø315 | ml
Calorifuge des gaines acier galvanisé suivant CCTP
| Laine de verre 25mm - Revêtement sur une face d'une feuille d'aluminium pur renforcée | m²
Grille rectangulaire suivant CCTP, y compris contre-cadre et accessoires
| Dim.: 500 x 500 mm | u | 1
Sous-total € H.T. 7.4
7.5 | Réseaux Aérauliques
Gaines circulaires
Gaine rigide acier galvanisé circulaire y compris accessoires et supportage
| Ø125 | ml
| Ø160 | ml
| Ø200 | ml
| Ø250 | ml
| Ø315 | ml
| Ø355 | ml
| Ø400 | ml
| Ø450 | ml
Calorifuge des gaines acier galvanisé circulaire suivant CCTP
| Laine de verre 25mm - Revêtement sur une face d'une feuille d'aluminium pur renforcée | m²
| Laine de verre 50mm - Revêtement sur une face d'une feuille d'aluminium pur renforcée avec finition par tôle aluminium isoxal | m²
Gaines rectangulaires
Gaine acier galvanisé rectangulaire nue
| … x … | kg
| Ensemble pièces de transformation pour croisement des réseaux ou autre contrainte de passage | ens | 1
Calorifuge des gaines rectangulaires en acier galvanisé suivant CCTP
| Laine de verre 25mm - Revêtement sur une face d'une feuille d'aluminium pur renforcée | m²
| Laine de verre 50mm - Revêtement sur une face d'une feuille d'aluminium pur renforcée avec finition par tôle aluminium isoxal | m²
Gaines souples circulaires isophonique
Gaine souple circulaire calorifugée isophonique y compris accessoires
| Ø125 | ml
| Ø160 | ml
| Ø200 | ml
| Ø250 | ml
| Ø315 | ml
| Ø… | ml
Sorties toitures
Té souche insonorisé suivant CCTP
| Ø400 | u
| Ø450 | u
| Ø… | u
Test d'étanchéité
| Test d'étanchéité des gaines suivant norme EN 12237 | ens | 1
Sous-total € H.T. 7.5
7.6 | Registres de réglages manuels
Registre de réglage manuel circulaire suivant CCTP
| Ø125 | u
| Ø160 | u
| Ø200 | u
| Ø250 | u
| Ø315 | u
| Ø… | u
Sous-total € H.T. 7.6
7.7 | Registres motorisés Tout-ou-peu - Halle production / Hotte Laverie
Registre de réglage motorisé suivant CCTP
| Ø355 | u | 2
| Boitier de commande type bouton poussoir suivant CCTP, y compris supportage et accessoires | u | 1
| Coffret électrique pour gestion registre via le BP suivant CCTP, y compris supportage et accessoires | u | 1
| Ensemble des liaisons de puissance et commande suivant CCTP, y compris supportage et accessoires suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 7.7
7.8 | Système de modulation de débit
| Boitier électrique comprenant transformateur suivant CCTP | u | 3
| Sonde CO2 suivant CCTP | u | 3
Registre motorisé « Proportionnel » suivant CCTP
| Ø160 | u | 4
| Ø200 | u | 2
| Liaisons filaires entre le boitier électrique, la sonde CO2, les registres motorisés suivant CCTP, y compris conduits IRL, gaines ICTA et autres accessoires | ens | 3
Sous-total € H.T. 7.8
7.9 | Trappes de visite
| Trappes de visite suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 7.9
7.10 | Terminaux aérauliques
7.10.1 | Généralités | pm
7.10.2 | Soufflage
| Bouche de soufflage type S1 suivant CCTP, y compris accessoires | u
| Bouche de soufflage type S2a suivant CCTP, y compris accessoires | u
| Bouche de soufflage type S2b suivant CCTP, y compris accessoires | u
| Diffuseur de soufflage type S3 suivant CCTP, y compris accessoires | u
7.10.3 | Reprise
| Bouche de reprise type R1 suivant CCTP, y compris accessoires | u
| Bouche de reprise type R2a suivant CCTP, y compris accessoires | u
| Bouche de reprise type R2b suivant CCTP, y compris accessoires | u
| Grille de reprise type R3 suivant CCTP, y compris accessoires | u
7.10.4 | Extraction sanitaires
| Bouche de reprise autoréglable type R4 suivant CCTP, y compris accessoires | u
Sous-total € H.T. 7.10
7.11 | Events inox
Event inox suivant CCTP, y compris accessoires
| Ø80 - Equipement H3 | ens | 1
| Ø100 - Equipement H2 | ens | 1
Sous-total € H.T. 7.11
7.12 | Hotte à flux laminaire
| Hors lot (A charge du maitre d'ouvrage) | pm
Sous-total € H.T. 7.12
7.13 | Sorbonne et compensation
7.13.1 | Sorbonne
| Hors lot (A charge du maitre d'ouvrage) | pm
7.13.2 | Extracteur simple flux SPECIFIQUE – EXT 02
| Hors lot (A charge du maitre d'ouvrage) | pm
7.13.3 | Boitier de régulation EXT 02
| Hors lot (A charge du maitre d'ouvrage) | pm
7.13.4 | Transfert d’air pour compensation Sorbonne
Gaines souples circulaires isophonique
Gaine souple circulaire calorifugée isophonique y compris accessoires
| Ø315 | ml
| Grille avec plénum en plafond suivant CCTP | u | 1
| Grille murale suivant CCTP | u | 1
7.13.5 | Réseaux Aérauliques Spécifiques pour Extraction sorbonne
Tube PVC de ventilation, y compris raccords, accessoires et supportage suivant CCTP
| Ø315 | ml
| Sortie toiture en PVC M1 Ø315mm suivant CCTP | u | 1
Sous-total € H.T. 7.13
7.14 | Prises d’air neuf - Rejets d’air vicié
Prise d'air neuf
Terminaison extérieure avec sifflet, grillage anti volatile en fil d’acier galvanisé suivant CCTP
| CTA 01 - Dim.: Ø400 ou équiv. En rectangulaire | u | 1
| CTA 02 - Dim.: Ø450 ou équiv. En rectangulaire | u | 1
Rejet d'air
Terminaison extérieure avec sifflet, grillage anti volatile en fil d’acier galvanisé suivant CCTP
| EXT 01 - Dim.: Ø400 ou équiv. En rectangulaire | u | 1
| CTA 02 - Dim.: Ø450 ou équiv. En rectangulaire | u | 1
Sous-total € H.T. 7.14
7.15 | Correction acoustique des équipements
Pièges à sons - CTA 01, suivant CCTP
| Air Soufflé | u | 1
| Air Neuf | u | 1
Pièges à sons - CTA 02, suivant CCTP
| Air Soufflé | u | 1
| Air Repris | u | 1
| Air Neuf | u | 1
| Air Rejeté | u | 1
Sous-total € H.T. 7.15
7.16 | Signalétique organes de réglage
| Signalétique organes de réglage suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 7.16
7.17 | Raccordements électriques
| Raccordements électriques suivant CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 7.17
Sous-total € H.T. 7
8 | TRAVAUX D’ELECTRICITE REGULATION
8.1 | Armoire électrique
| Armoire de régulation - SOUS-STATION, compris équipements suivant CCTP | u | 1
Sous-total € H.T. 8.1
8.2 | Coffret alarmes techniques – Bureau Technicien
| Armoire de régulation - SOUS-STATION, compris équipements suivant CCTP | u | 1
Sous-total € H.T. 8.2
8.3 | Canalisations
Canalisations basse tension
| Chemins de câbles | ens | 1
| Conduits IRL | ens | 1
| Accessoires | ens | 1
| Liaisons régulation | ens | 1
| Liaisons capteurs | ens | 1
| Liaisons actionneurs | ens | 1
| Repérages | ens | 1
Sous-total € H.T. 8.3
8.4 | Réseaux de terre
| Mises à la terre | ens | 1
liaisons équipotentielles principales et supplémentaires
Accessoires, barrettes, etc.
Réalisation des interconnexions
Sous-total € H.T. 8.4
8.5 | Régulation
| Automates de régulation, modules entrées / sorties | ens | 1
| Programmation, paramétrage et mise en service suivant CCTP | ens | 1
Bus de communication et réseaux filaires
| Liaison bus MBUS suivant CCTP | ens | 1
| Liaison bus MODBUS RTU suivant CCTP | ens | 1
| Liaison bus BACNET MSTP suivant CCTP | ens | 1
| Liaison filaires dédiées automates suivant CCTP | ens | 1
| Passerelle de communication et contrôleurs multiprotocoles suivant CCTP | ens | 1
| Passerelle comptage suivant CCTP | ens | 1
| Ensemble de capteurs suivants CCTP | ens | 1
Sous-total € H.T. 8.5
Sous-total € H.T. 8
TOTAL HT
| Compte prorata (%) |  |  |  | %
Compte prorata HT
TOTAL avec compte prorata HT
TVA 20%
TOTAL avec compte prorata TTC
Tableau de structure des prix
IMPORTANT : 1/ Le pouvoir adjudicateur est soumis au respect du secret des affaires : en vertu de l'article L2132-1 du code dela commande publique," l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres." En conséquence, en aucun cas les informations complétées ci-dessous ne seront divulguées. 2/ La date de référence est la date de détermination des prix initiaux (= date limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation). 3/ Les lignes ci-dessous en couleur doivent obligatoirement être complétées
| Décomposition | % | Précisions
Main d'œuvre
Matériels et équipements
Produits et consommables
Frais divers
Autres (à préciser):
TOTAL (=> 100%)
Marge (%)