## Page de garde
DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE COMMUNE DE PERIGUEUX
CONSTRUCTION DE LA HALLE TECHNOLOGIQUE SUR LE CAMPUS PERIGORD
Maître d’Ouvrage
UNIVERSITE DE BORDEAUX
35, place Pey-Berland
33076 BORDEAUX CEDEX
TEL : 05 40 00 60 39
Maître d’œuvre
GAYET/ROGER architectes
71 cours Anatole France
33000 BORDEAUX
TEL : 05 57 89 49 42
Email : agence@gayetroger.fr
Bureau d’études fluides
Phase - D.C.E
DPGF
LOT n°07
ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
Date | Ind | Modification |  |  | Suivi par | Téléphone
2025-10-09 | A | Diffusion |  |  | Y. DESTOUESSE V. DEITIEUX | 06 06 70 40 92 07 89 68 68 44
2025-11-07 | B | Prise en compte des observations du maitre d’ouvrage

## DPGF
Maître d'ouvrage : UNIVERSITE DE BORDEAUX | [5 empty] | 2025-11-07
Maître d'œuvre : GAYET/ROGER architectes
Affaire : CONSTRUCTION DE LA HALLE TECHNOLOGIQUE SUR LE CAMPUS PERIGORD | [5 empty] | DPGF
LOT n°07 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES | [5 empty] | DCE
|  |  | Qté BETEL | Qté ENT. | PRIX | PRIX
Rep. | DESIGNATION | U |  |  | UNITAIRE | TOTAL
MAITRE D'OUVRAGE :
| SIRET M. OUVRAGE : | SERVICE :
| N° ENGAGEMENT : | N° MARCHE :
| MAITRE D'OEUVRE : | SIRET M. ŒUVRE :
| ENTREPRISE : | SIRET ENTREPRISE :
Le présent cadre de bordereau a été établi suivant les prescriptions techniques décrites dans le CCTP et les équipements mentionnés sur les plans du dossier de consultation. Il appartiendra à l'entreprise de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation parfaite des ouvrages décrits.
1 | GENERALITES
| Etudes d'exécution, études de synthèse et participation à la cellule de synthèse | ens
| Dossier DOE suivant CCTP | ens
| Dossier DIUO suivant CCTP | ens
| Prescriptions C.SPS et Coordinateur SSI | ens
| Sujétions relatives aux prescriptions environnementales | ens
| Compte prorata | ens
| Autres prescriptions particulières du cahier des clauses communes à tous les lots : trait de niveau, nettoyage de chantier, gestion des déchets, installations de chantier, protection des existants, fermeture et ouverture de chantier, divers suivant lot 00 | ens
| Ensemble des sujétions annexes nécessaires à la parfaite réalisation des prestations du présent lot : réservations, percements, calfeutrements, rebouchages CF et non CF, etc… | ens
| Essais, mise en service | ens
| Sous-total € H.T. 1 |  |  |  |  | 0
2 | TRAVAUX D’ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
2.1 | COURANTS FORTS
2.1.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
2.1.1.1 | COFFRETS DE CHANTIER
| SO - A charge du lot Gros œuvre | pm
2.1.1.2 | ECLAIRAGE PROVISOIRE
| SO - A charge du lot Gros œuvre | pm
2.1.2 | BRANCHEMENT RESEAU PUBLIC
| SO | pm
2.1.3 | ALIMENTATION GENERALE
| Bilan de puissance d'exécution | ens |  |  |  | 0
| Installation Départ TGBT HALLE TECHNOLOGIQUE dans AGBT | ens |  |  |  | 0
| Raccordement sur jeu de barre AGBT | ens |  |  |  | 0
| Sujétions pour maintien des installation du site en service ou pour travaux en horaires non ouvrés. | ens |  |  |  | 0
| Câble d'alimentation TGBT HALLE TECHNOLOGIQUE depuis AGBT | ml |  |  |  | 0
| Chemin de câble | ml |  |  |  | 0
| Interconnection conducteur de protection | ens |  |  |  | 0
| Sous-total € H.T. 2.1.3 |  |  |  |  | 0
2.1.4 | SOURCE DE SECOURS
| SO | pm
2.1.5 | COUPURES D’URGENCE
2.1.5.1 | COUPURE ELECTRIQUE GENERALE - ARUG
| Coffret à membrane déformable jaune | u |  |  |  | 0
| Câblage depuis TGBT HALLE TECHNOLOGIQUE | ml |  |  |  | 0
2.1.5.2 | COUPURE VENTILATION GENERALE - ARUV
| Coffret à membrane déformable blanche | u |  |  |  | 0
| Câblage depuis TGBT HALLE TECHNOLOGIQUE | ml |  |  |  | 0
2.1.5.3 | ARRET D'URGENCE HALLE DE PRODUCTION
| Boitier coup de poing à clé | u |  |  |  | 0
| Câblage depuis TGBT HALLE TECHNOLOGIQUE | ml |  |  |  | 0
2.1.5.4 | ARRET D'URGENCE PREPARATION CHAUDE
| Boitier coup de poing à clé | u |  |  |  | 0
| Câblage depuis TGBT HALLE TECHNOLOGIQUE | ml |  |  |  | 0
2.1.5.5 | ARRET D'URGENCE ESPACE REFRIGERE
| Boitier coup de poing à clé | u |  |  |  | 0
| Câblage depuis TGBT HALLE TECHNOLOGIQUE | ml |  |  |  | 0
2.1.5.6 | ARRET D'URGENCE LEGUMERIE
| Boitier coup de poing à clé | u |  |  |  | 0
| Câblage depuis TGBT HALLE TECHNOLOGIQUE | ml |  |  |  | 0
| Sous-total € H.T. 2.1.5 |  |  |  |  | 0
2.1.6 | PRISE ET CIRCUIT DE TERRE
| Câblette cuivre nue 29mm² | ens |  |  |  | 0
| Connexions soudées | ens |  |  |  | 0
| Connexions mécaniques | ens |  |  |  | 0
| Barrette de coupure | ens |  |  |  | 0
| Collecteur de terre | ens |  |  |  | 0
| Repérage | ens |  |  |  | 0
| Interconnexion avec terre générale AGBT | ens |  |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles | ens |  |  |  | 0
| Sous-total € H.T. 2.1.6 |  |  |  |  | 0
2.1.7 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION HALLE TECHNOLOGIQUE
| Fourniture et pose TGBT neuf | u |  |  |  | 0
| Raccordements | ens |  |  |  | 0
| Schéma électrique | ens |  |  |  | 0
| Sous-total € H.T. 2.1.7 |  |  |  |  | 0
2.1.8 | CONDUITS ET CANALISATIONS
2.1.8.1 | CONDUITS
| Chemin de câble 150x50 | ml |  |  |  | 0
| Chemin de câble 200x50 | ml |  |  |  | 0
| Chemin de câble 300x50 | ml |  |  |  | 0
| Goulotte d'installation PVC | ml |  |  |  | 0
| Goulotte de distribution | ml |  |  |  | 0
| Conduits ICTAØ20 | ml |  |  |  | 0
| Conduits ICTAØ25 | ml |  |  |  | 0
| Conduits IRLØ20 | ml |  |  |  | 0
| Conduits IRLØ25 | ml |  |  |  | 0
| Rebouchages | ens |  |  |  | 0
2.1.8.2 | CANALISATIONS
| Boite de dérivation | u |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V2X1,5mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V3G1,5mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V3G2,5mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V3G4mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V3G6mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V3G10mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V3G16mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V4G1,5mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V4G2,5mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V5G1,5mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V5G2,5mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V5G4mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V5G6mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V5G10mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V5G16mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V5G25mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000AR2V1x25mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000AR2V1x35mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000AR2V1x50mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000AR2V1x70mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000AR2V1x95mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000AR2V1x120mm² | ml |  |  |  | 0
| Câble U1000AR2V1x150mm² | ml |  |  |  | 0
| Accessoires et divers | ens |  |  |  | 0
| Sous-total € H.T. 2.1.8 |  |  |  |  | 0
2.1.9 | APPAREILLAGES
2.1.9.1 | COMMANDES ECLAIRAGE
Y compris accessoires de fixation sur panneaux isothermes
| Simple allumage étanche | u |  |  |  | 0
| Simple allumage étanche à voyant témoin | u |  |  |  | 0
| Bouton poussoir étanche | u |  |  |  | 0
| Détecteur de présence plafonnier pièce borgne | u |  |  |  | 0
| Détecteur de présence plafonnier petit local | u |  |  |  | 0
| Détecteur de présence plafonnier grand local | u |  |  |  | 0
| Détecteur de présence plafonnier couloir | u |  |  |  | 0
| Détecteur de présence applique | u |  |  |  | 0
2.1.9.2 | PRISES DE COURANT ET POSTES DE TRAVAIL
Y compris accessoires de fixation sur panneaux isothermes
| Prise 2P+T 16A encastrée | u |  |  |  | 0
| Prise 2P+T 16A en goulotte d'installation | u |  |  |  | 0
| Prise 2P+T 16A étanche | u |  |  |  | 0
| Prise 2P+T 32A étanche | u |  |  |  | 0
| Prise 3P+N+T 32A étanche | u |  |  |  | 0
| Coffret poste de travail | u |  |  |  | 0
2.1.9.3 | POINTS DE LIVRAISON FM
Y compris accessoires de fixation sur panneaux isothermes
| Boite de dérivation | u |  |  |  | 0
| Sous-total € H.T. 2.1.9 |  |  |  |  | 0
2.1.10 | ECLAIRAGE
| Note de calcul éclairement | ens |  |  |  | 0
Y compris accessoires de fixation sur panneaux isothermes
| Luminaire type 1 | u |  |  |  | 0
| Luminaire type 2 | u |  |  |  | 0
| Luminaire type 3 | u |  |  |  | 0
| Luminaire type 4 | u |  |  |  | 0
| Luminaire type 5 | u |  |  |  | 0
| Luminaire type 6 | u |  |  |  | 0
| Luminaire type 7 | u |  |  |  | 0
| Luminaire type 8 | u |  |  |  | 0
| Sous-total € H.T. 2.1.10 |  |  |  |  | 0
2.1.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Bloc autonome d'évacuation étanche | u |  |  |  | 0
| Bloc autonome portatif | u |  |  |  | 0
| Télécommande | u |  |  |  | 0
| Sous-total € H.T. 2.1.11 |  |  |  |  | 0
2.1.12 | ALIMENTATIONS PARTICULIERES
| PM. A chiffrer au chapitre 2.1.8 | pm
| Sous-total € H.T. 2.1 |  |  |  |  | 0
2.2 | COURANTS FAIBLES
2.2.1 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
| Extension équipement central | ens |  |  |  | 0
| Tableau de report d'exploitation | u |  |  |  | 0
| Déclencheur manuel | u |  |  |  | 0
| Diffuseur sonore | u |  |  |  | 0
| Diffuseur visuel (flash) | u |  |  |  | 0
| Conduits ICTAØ20 | ml |  |  |  | 0
| Câble 2x1,5 CR1 | ml |  |  |  | 0
| Câble R2V 2x1,5 | ml |  |  |  | 0
| Câble 1P0,9 CR1 | ml |  |  |  | 0
| Câble 1P0,9 SYS | ml |  |  |  | 0
| Programmation, mise en service | ens |  |  |  | 0
| Essais | ens |  |  |  | 0
| Formation | ens |  |  |  | 0
| Mise à jour dossier d'identité SSI | ens |  |  |  | 0
| Accessoires et divers | ens |  |  |  | 0
| Sous-total € H.T. 2.2.1 |  |  |  |  | 0
2.2.2 | VDI
| Modification répartiteur général VDI | ens |  |  |  | 0
| Cordon de brassage | u |  |  |  | 0
| Jarretières FO | u |  |  |  | 0
| Rocade Fibre optique SR | ml |  |  |  | 0
| Rocade cuivre SR | ml |  |  |  | 0
| SR VDI | ens |  |  |  | 0
| Cordon de brassage | u |  |  |  | 0
| Jarretières FO | u |  |  |  | 0
| Chemin de câble 150x50 | ml |  |  |  | 0
| Chemin de câble 200x50 | ml |  |  |  | 0
| Goulotte de distribution | ml |  |  |  | 0
| Conduits ICTAØ20 | ml |  |  |  | 0
| Conduits IRLØ20 | ml |  |  |  | 0
| Câble S-FTP Catégorie 6A 4P0,6 | ml |  |  |  | 0
| Câble S-FTP Catégorie 6A 2x4P0,6 | ml |  |  |  | 0
| Prise terminale RJ45 catégorie 6A | u |  |  |  | 0
| Prise terminale RJ45 catégorie 6A - Pour borne Wifi murale | u |  |  |  | 0
| Prise terminale RJ45 catégorie 6A - Pour borne Wifi plafond | u |  |  |  | 0
| Recette | u |  |  |  | 0
| Dossier de recette | ens |  |  |  | 0
| Sous-total € H.T. 2.2.2 |  |  |  |  | 0
2.2.3 | SURETE
| Modules | u |  |  |  | 0
| Unité de Traitement Locale | u |  |  |  | 0
| Alimentation secourue | u |  |  |  | 0
| Noyau RJ45 dans SR | u |  |  |  | 0
| Cordon de brassage | u |  |  |  | 0
| Clavier codé | u |  |  |  | 0
| Détecteur volumétrique | u |  |  |  | 0
| Contact d'ouvrant | u |  |  |  | 0
| Sirène intérieure | u |  |  |  | 0
| Lecteur de badge | u |  |  |  | 0
| lecteur de badge + digicode | u |  |  |  | 0
| Badges (nbre : 50) | u |  |  |  | 0
| Conduits ICTAØ20 | ml |  |  |  | 0
| Câble BUS | ml |  |  |  | 0
| Câble 2P0,6 | ml |  |  |  | 0
| Câble 3P0,6 SYT1 | ml |  |  |  | 0
| Câble S-FTP Catégorie 6A 4P0,6 | ml |  |  |  | 0
| Prise terminale RJ45 catégorie 6A | u |  |  |  | 0
| Mise en service | ens |  |  |  | 0
| Essais | ens |  |  |  | 0
| Formation | ens |  |  |  | 0
| Dossier d'exécution | ens |  |  |  | 0
| Dossier DOE | ens |  |  |  | 0
| Accessoires et divers | ens |  |  |  | 0
| Sous-total € H.T. 2.2.3 |  |  |  |  | 0
2.2.4 | VIDEOPHONIE
| Platine de rue | u |  |  |  | 0
| Poste intérieur | u |  |  |  | 0
| Noyau RJ45 dans SR | u |  |  |  | 0
| Cordon de brassage | u |  |  |  | 0
| Conduits ICTAØ20 | ml |  |  |  | 0
| Câble 2P0,6 | ml |  |  |  | 0
| Câble S-FTP Catégorie 6A 4P0,6 | ml |  |  |  | 0
| Prise terminale RJ45 catégorie 6A | u |  |  |  | 0
| Câble SYT1 9/10° | ml |  |  |  | 0
| Mise en service | ens |  |  |  | 0
| Essais | ens |  |  |  | 0
| Formation | ens |  |  |  | 0
| Accessoires et divers | ens |  |  |  | 0
| Sous-total € H.T. 2.2.4 |  |  |  |  | 0
2.2.5 | AUDIOVISUEL
| Prise VGA | u |  |  |  | 0
| Prise HDMI | u |  |  |  | 0
| Conduits ICTAØ20 | ml |  |  |  | 0
| Câble VGA | ml |  |  |  | 0
| Câble HDMI | ml |  |  |  | 0
| Sous-total € H.T. 2.2.5 |  |  |  |  | 0
| Sous-total € H.T. 2.2 |  |  |  |  | 0
| Sous-total € H.T. 2 |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| Compte prorata (%) |  |  |  | %
Compte prorata HT
TOTAL avec compte prorata HT
TVA 20%
TOTAL avec compte prorata TTC
Tableau de structure des prix
IMPORTANT : 1/ Le pouvoir adjudicateur est soumis au respect du secret des affaires : en vertu de l'article L2132-1 du code dela commande publique," l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres." En conséquence, en aucun cas les informations complétées ci-dessous ne seront divulguées. 2/ La date de référence est la date de détermination des prix initiaux (= date limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation). 3/ Les lignes ci-dessous en couleur doivent obligatoirement être complétées
| Décomposition | % | Précisions
Main d'œuvre
Matériels et équipements
Produits et consommables
Frais divers
Autres (à préciser):
TOTAL (=> 100%)
Marge (%)