## TF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Tranche FERME
Le présent document a pour objet de détailler les composantes du prix global et forfaitaire. Le candidat est tenu d’y faire apparaître de manière explicite l’ensemble des prestations nécessaires à l’exécution complète, soignée et conforme aux exigences du marché. Les prix doivent intégrer l’ensemble des moyens humains (qualification, effectifs, encadrement), des moyens matériels (engins, équipements spécifiques, outillage), ainsi que toutes les sujétions liées à l’organisation du chantier : approvisionnement, stockage, manutention, chargement/déchargement, évacuation des déchets, protection des ouvrages, sécurisation du périmètre d’intervention, coordination avec les autres corps d’état, etc. Il est de la responsabilité du Titulaire de prévoir toutes les dispositions utiles à la bonne réalisation des prestations dans les délais contractuels, sans modification ultérieure du prix global forfaitaire. Aucun ajustement ne sera admis pour des éléments omis ou sous-estimés.
N° de prix | Désignation de la prestation | Unité | Quantité Entreprise | Quantité Entreprise | Prix unitaires | Montant € H.T.
1 | Travaux de préparation | Unité | Quantité Entreprise | Quantité Entreprise | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
1.1 | Documentation d'exécution, préparation du chantier
1.1.1 | Etablissement des études (PPSPS, DICT, notes de calcul, tri des déchets : SOGED, plan de circulation et d'installation chantier, sondages ou vérifications de portance des engins, des personnes et de la stabilité des ouvrages, ...) et des démarches administratives décrites au CCTP. | f | 1 |  |  | 0
1.1.2 | Réalisation d'un état des lieux par un commissaire de justice d'huissier sur toutes les voiries et infrastructures alentours, avant travaux (rayon de 200 m environ en limite de clôture). | f | 1 |  |  | 0
1.1.3 | Réalisation du marquage-piquetage des réseaux obligatoire jusqu'à 2 m au minimum, avant le démarrage des travaux, y compris maintien et entretien tout au long de la période des travaux. | f | 1 |  |  | 0
1.1.4 | Réalisation de la note structurelle dans le cadre de l'obturation de la clôture existante, selon les prescriptions du CCTP. | f | 1 |  |  | 0
1.1.5 | Encadrement spécifique au réemploi et à l'économie circulaire (SOGEM, PIC et des démarches réemploi), compris méthodologie, référent remploi/recyclage, suivi traçabilité, encadrement de la dépose, conditionnement, stockage, recherche de repreneurs, organisation de visite, gestion des interfaces, etc. | f | 1 |  |  | 0
1.2 | Installations de chantier et travaux préparatoires
1.2.1 | Installation et désinstallation de chantier inclus les installations d'hygiène et de sécurité nécessaires au chantier pendant toute la durée des travaux, y compris mise en place des signalisations horizontales et verticales réglementaires, la location, l'entretien (nettoyage...) et la maintenance. | f | 1 |  |  | 0
1.2.2 | Branchements et frais de consommation de chantier (eau, électricité, eaux usées, téléphone). | f | 1 |  |  | 0
1.2.3 | Sécurisation des emprises intérieures par clôturage mobile de chantier (fourniture, pose et dépose) et création de cheminement piétons dans toute l'emprise, selon les prescriptions du CCTP, sans limite de déplacement. | f | 1 |  |  | 0
1.2.4 | Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier selon la trame fournie par la Maîtrise d'Ouvrage et les dimensions inscrites au CCTP, y compris mise en place et affichage, entretien et maintenance. | f | 1 |  |  | 0
1.2.6 | Mise en place d'une aire de nettoyage des camions en sortie de site, y compris traitement des eaux, maintenance, moyens humains et matériels, selon prescriptions du CCTP. | f | 1 |  |  | 0
1.2.8 | Amenée et repli du matériel et des engins, y compris protections du trottoir et des surfaces neutralisées sur voirie. | f | 1 |  |  | 0
1.2.9 | Gardiennage de l'emprise avec maître-chien, en dehors des horaires de chantier et selon prescriptions du CCTP. | f | 1 |  |  | 0
1.2.10 | Mise en place d'un système de télésurveillance, selon prescriptions du CCTP, en complément du gardiennage, y compris abonnement GSM, maintenance et entretien… | f | 1 |  |  | 0
1.2.11 | Protecetion des arbres à conserver dans le cadre des travaux, selon prescriptions du CCTP. | f | 1 |  |  | 0
1.2.12 | Protection des ouvrages de mesures à conserver dans le cadre des travaux, selon prescrptions du CCTP. | f | 1 |  |  | 0
1.2.13 | Fourniture et pose du bardage bac acier sur la clôture existantes pour obturation, selon prescriptions du CCTP. | f | 1 |  |  | 0
1.2.14 | Réalisation des sondages au droit des locaux ayant accueillis des postes de transformations, y compris émission d'un rapport d'interprétation complet (localisation des sondages, réalisation, prélèvement, échantillonnage et analyse, PV du laboratoire…), selon prescriptions du CCTP. | f | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL 1 (€ H.T.) | [5 empty] | 0
2 | Travaux de curage | Unité | Quantité Entreprise | Quantité Entreprise | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
2.1.A | Bâtiments Claude Bernard (hors extension)
2.1.A.1 | Curage, déshabillage, tri et chargement selon les prescriptions du CCTP, y compris les moyens humains et matériels, hors locaux techniques R+4. | f | 1 |  |  | 0
2.1.A.2 | R+4 - Locaux technique Curage, déshabillage, tri et chargement selon les prescriptions du CCTP, y compris les moyens humains et matériels. | f | 1 |  |  | 0
2.1.B | Bâtiments Claude Bernard Extension
2.1.B.1 | Locaux bureaux - Laboratoires - Curage, déshabillage, tri et chargement selon les prescriptions du CCTP, y compris les moyens humains et matériels, hors locaux techniques (niveaux R+1 et R+5). | f | 1 |  |  | 0
2.1.B.2 | Locaux - Techniques - Curage, déshabillage, tri et chargement selon les prescriptions du CCTP, y compris les moyens humains et matériels. | f | 1 |  |  | 0
2.1.B.3 | Sous-sol - Curage, déshabillage, tri et chargement selon les prescriptions du CCTP, y compris les moyens humains et matériels. | f | 1 |  |  | 0
2.2 | Bâtiment Chaufferie
2.2.1 | Curage, déshabillage, tri et chargement selon les prescriptions du CCTP, y compris les moyens humains et matériels. | f | 1 |  |  | 0
2.3 | Bâtiment Accueil
2.3.1 | Curage, déshabillage, tri et chargement selon les prescriptions du CCTP, y compris les moyens humains et matériels. | f | 1 |  |  | 0
2.4 | Bâtiment Zootechnie A
2.4.1 | Locaux bureaux - Laboratoires - Curage, déshabillage, tri et chargement selon les prescriptions du CCTP, y compris les moyens humains et matériels. | f | 1 |  |  | 0
2.4.2 | Locaux techniques - Curage, déshabillage, tri et chargement selon les prescriptions du CCTP, y compris les moyens humains et matériels. | f | 1 |  |  | 0
2.5 | Bâtiment Zootechnie B
2.5.1 | Locaux bureaux - Laboratoires - Curage, déshabillage, tri et chargement selon les prescriptions du CCTP, y compris les moyens humains et matériels. | f | 1 |  |  | 0
2.5.2 | Locaux techniques - Curage, déshabillage, tri et chargement selon les prescriptions du CCTP, y compris les moyens humains et matériels. | f | 1 |  |  | 0
2.6 | Bâtiment Restaurant et salle de sport
2.6.1 | Sécurisation du bâtiment pour permettre les travaux de curage, selon prescriptions du CCPT, y compris les moyens humains et matériels. | f | 1 |  |  | 0
2.6.2 | Curage, déshabillage, tri et chargement selon les prescriptions du CCTP, y compris les moyens humains et matériels. | f | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL 2 (€ H.T.) | [5 empty] | 0
3 | Travaux de désamiantage | Unité | Quantité Entreprise | Quantité Entreprise | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
3.1 | Etude préalables - Ensemble des bâtiments
4.1.1 | Etablissement d'un plan de retrait et transmission aux organismes concernés, y compris reprises et compléments (additifs) si nécessaire et stratégie d'échantillonnage. | f | 1 |  |  | 0
3.2 | Bâtiments Claude Bernard (hors extension), zootechnie A et B
3.2.1 | Mise en place et rempli des EPC et moyens d'accès nécessaires aux travaux de désamiantage (sas de décontamination, extracteurs d'air, UCF, échafaudages, …). | f | 1 |  |  | 0
3.2.2 | Phase préalable au poste 3.2.3 : identification et calepinage des trous de banches/entretoise, y compris moyens humains et matériels, selon prescriptions du CCTP. | f | 1 |  |  | 0
3.2.3 | Retrait d'amiante sous forme d'entourage de poteau/coffrage perdu, ainsi que le nettoyage fin de la zone. | f | 1 |  |  | 0
3.2.4 | Retrait d'amiante sous forme de coffrage perdu, ainsi que le nettoyage fin de la zone. | f | 1 |  |  | 0
3.2.5 | Retrait d'amiante sous forme de mastic de fixation de grille sur gaine, y compris nettoyage fin de la zone. | f | 1 |  |  | 0
3.2.6 | Retrait d'amiante sous forme d'enveloppe de calorifuge et/ou dans les pares-vapeurs, y compris traces/résidus de badigeon sur les murs/plafonds/supports contigus, ainsi que le nettoyage fin de la zone. | f | 1 |  |  | 0
3.2.7 | Retrait d'amiante sous forme de mastic sur gaine, y compris nettoyage fin de la zone | f | 1 |  |  | 0
3.2.8 | Métrologie (META initiales, pendant les travaux, environnementales, effluents, libératoires). | f | 1 |  |  | 0
3.4 | Bâtiment Restaurant
3.4.1 | Mise en place et rempli des EPC et moyens d'accès nécessaires aux travaux de désamiantage (sas de décontamination, extracteurs d'air, UCF, échafaudages, …). | f | 1 |  |  | 0
3.4.2 | Retrait d'amiante sous forme de colle noire sous revêtement (lattes parquets ou carrelage + colle sur dalle de sol), y compris nettoyage fin de la zone. | f | 1 |  |  | 0
3.4.3 | Retrait d'amiante sous de forme de conduits aériens, en traversée de plancher/mur ou non, quel que soit la géométrie et le diamètre, horizontalement ou verticalement, ainsi que le nettoyage fin de la zone. | f | 1 |  |  | 0
3.4.4 | Retrait d'amiante sous forme de lanterne/chapeau, ainsi que le nettoyage fin de la zone. | f | 1 |  |  | 0
3.4.5 | Métrologie (META initiales, pendant les travaux, environnementales, effluents, libératoires). | f | 1 |  |  | 0
3.5 | Transports et élimination des déchets en Installation de stockage dédiée
3.5.1 | Transports des déchets amiantés vers l'Installation de Stockage. | f | 1 |  |  | 0
3.5.2 | Elimination des déchets amiantés en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux. | f | 1 |  |  | 0
3.5.3 | Elimination des déchets amiantés en Installation de Stockage de Déchets Dangereux. | f | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL 3 (€ H.T.) | [5 empty] | 0
4 | Travaux de déconstruction | Unité | Quantité Entreprise | Quantité Entreprise | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
4.1 | Bâtiment ACCUEIL
4.1.1 | Déconstruction des superstructures et des infrastructures selon les prescriptions du CCTP, y compris tri des déchets issus de la déconstruction. | f | 1 |  |  | 0
4.2 | Bâtiment ENERGIE
4.2.1 | Déconstruction des superstructures et des infrastructures selon les prescriptions du CCTP, y compris tri des déchets issus de la déconstruction. | f | 1 |  |  | 0
4.3 | Bâtiment RESTAURANT+SALLE DE SPORT
4.3.1 | Déconstruction des superstructures et des infrastructures selon les prescriptions du CCTP, y compris tri des déchets issus de la déconstruction. | f | 1 |  |  | 0
4.4 | Bâtiments ZOOTECHNIE A
4.4.1 | Déconstruction des superstructures et des infrastructures selon les prescriptions du CCTP, y compris tri des déchets issus de la déconstruction. | f | 1 |  |  | 0
4.5 | Bâtiments ZOOTECHNIE B
4.5.1 | Déconstruction des superstructures et des infrastructures selon les prescriptions du CCTP, y compris tri des déchets issus de la déconstruction. | f | 1 |  |  | 0
4.6 | Bâtiments CLAUDE BERNARD (Existant+Extension)
4.6.1 | Déconstruction des superstructures et des infrastructures selon les prescriptions du CCTP, y compris tri des déchets issus de la déconstruction. | f | 1 |  |  | 0
4.7 | Extérieur - Voiries, réseaux, circulations…
4.7.1 | Décapage des enrobés - y compris couche de fondation - présents dans l'emprise, selon les prescriptions du CCTP, y compris tri. | f | 1 |  |  | 0
4.7.2 | Plus-value pour l'évacuation de la zone présentant une concentration en HAP supérieurs au seuil ISDI et incompatible avec le recyclage à chaud. | f | 1 |  |  | 0
4.7.3 | Déconstruction des aménagements extérieurs : dallages et ouvrages maçonnés , ainsi que les trottoirs, bordures, mobiliers urbains, poteaux candélabres selon prescriptions du CCTP, y compris tri des déchets issus de la déconstruction. | f | 1 |  |  | 0
4.7.4 | Abattages et dessouchages des arbres identifiés, selon prescriptions du CCTP, y compris moyens humains et matériel, tri et chargement des déchets issus de l'abattage. | f | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL 4 (€ H.T.) | [5 empty] | 0
5 | Gestion des PEMD (hors poste du thème 3 et poste 4.3.2) | Unité | Quantité Entreprise | Quantité Entreprise | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
5.1 | PAPIER
5.1.1 | Coût du chargement et du transport. | f | 1 |  |  | 0
5.1.2 | Traitement en filière de recyclage et/ou valorisation | f | 1 |  |  | 0
5.2 | BOIS
5.2.1 | Coût du chargement et du transport. | f | 1 |  |  | 0
5.2.2 | Traitement en filière de recyclage et/ou valorisation | f | 1 |  |  | 0
5.3 | FRACTIONS MINERALES (béton, les briques, les tuiles, les céramiques ou encore les pierres)
5.3.1 | Coût du chargement et du transport. | f | 1 |  |  | 0
5.3.2 | Traitement en filière de recyclage et/ou valorisation | f | 1 |  |  | 0
5.3Bbis | BETON NON INERTES - Zootechnie
5.3.1bis | Coût du chargement et du transport. | f | 1 |  |  | 0
5.3.2bis | Traitement en filière de recyclage et/ou valorisation | f | 1 |  |  | 0
5.4 | METAL (ferrailles (fer et acier) et les non-ferreux (aluminium, cuivre…)
5.4.1 | Coût du chargement et du transport. | f | 1 |  |  | 0
5.4.2 | Traitement en filière de recyclage et/ou valorisation | f | 1 |  |  | 0
5.5 | VERRE
5.5.1 | Coût du chargement et du transport. | f | 1 |  |  | 0
5.5.2 | Traitement en filière de recyclage et/ou valorisation | f | 1 |  |  | 0
5.6 | MENUISERIES EXTERIEURES
5.6.1 | Coût du chargement et du transport. | f | 1 |  |  | 0
5.6.2 | Traitement en filière de recyclage et/ou valorisation | f | 1 |  |  | 0
5.7 | PLASTIQUE
5.7.1 | Coût du chargement et du transport. | f | 1 |  |  | 0
5.7.2 | Traitement en filière de recyclage et/ou valorisation | f | 1 |  |  | 0
5.8 | PLATRES
5.21.1 | Coût du chargement et du transport. | f | 1 |  |  | 0
5.7.2 | Traitement en filière de recyclage et/ou valorisation | f | 1 |  |  | 0
5.9 | TEXTILES
5.9.1 | Coût du chargement et du transport. | f | 1 |  |  | 0
5.9.2 | Traitement en filière de recyclage et/ou valorisation | f | 1 |  |  | 0
5;10 | AUTRES PMCB (Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment) hors REP
5.9.1 | Coût du chargement et du transport. | f | 1 |  |  | 0
5.9.2 | Traitement en filière de recyclage et/ou valorisation | f | 1 |  |  | 0
5.11 | DEEE
5.11.1 | Chargement, transport et traitement en filière de recyclage et/ou de revalorisation | f | 1 |  |  | 0
5.12 | DECHETS VERTS/BIOLOGIQUE (D'origine organique), y compris souches
5.12.1 | Transport et traitement en filière de revalorisation ou de compostage. | f | 1 |  |  | 0
5.12.2 | Transport et traitement des souches d'arbres en filière de agréées. | f | 1 |  |  | 0
5.13 | INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS - Hors postes du thème 3
5.12.1 | Coût du chargement des déchets Non Dangereux ou Dangereux. | f | 1 |  |  | 0
5.12.2 | Transport et élimination en Installation de Stockage de Déchets Dangereux, y compris TGAP. | f | 1 |  |  | 0
5.14 | INSTALLATION DE REVALORISATION/RECYCLAGE DE DECHETS - Hors postes du thème 3 et poste 4.7.2
5.13.1 | Coût du chargement des déchets Non Dangereux en mélange (DIB…). | f | 1 |  |  | 0
5.12.2 | Transport et traitement en filière de revalorisation/recyclage. | f | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL 5 (€ H.T.) | [5 empty] | 0
6 | Travaux de remise en état | Unité | Quantité Entreprise | Quantité Entreprise | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
6.1 | Déplacement et pose des blocs béton présents sur le site, pour sécurisation des accès, selon prescriptions du CCTP. | f | 1 |  |  | 0
6.2 | Nivellement sommaire et rendu du site conformément au plan de rendu validé préalablement par le MOE, selon prescription du CCTP. | f | 1 |  |  | 0
6.3 | Bouchonnage des réseaux en limite d'emprise, selon prescriptions du CCTP. | f | 1 |  |  | 0
6.4 | Talutage au droit des zones concernées, selon prescriptions du CCTP. | f | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL 6 (€ H.T.) | [5 empty] | 0
7 | Réception des travaux | Unité | Quantité Entreprise | Quantité Entreprise | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
7.1 | Réalisation d'un état des lieux, après travaux, par commissaire de justice selon prescriptions du CCTP. | f | 1 |  |  | 0
7.2 | Etablissement d'un relevé géomètre de l'emprise restituée, selon les prescriptions du CCTP. | f | 1 |  |  | 0
7.3 | Etablissement du DOE , selon prescriptions du CCTP. | f | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL 7 (€ H.T.) | [5 empty] | 0
TOTAL € HT | [5 empty] | 0
TVA (20 %) € | [5 empty] | 0
TOTAL € TTC | [5 empty] | 0
Date, tampon et signature du titulaire :

## TO
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - Tranche OPTIONNELLE
Le présent document a pour objet de détailler les composantes du prix global et forfaitaire. Le candidat est tenu d’y faire apparaître de manière explicite l’ensemble des prestations nécessaires à l’exécution complète, soignée et conforme aux exigences du marché. Les prix doivent intégrer l’ensemble des moyens humains (qualification, effectifs, encadrement), des moyens matériels (engins, équipements spécifiques, outillage), ainsi que toutes les sujétions liées à l’organisation du chantier : approvisionnement, stockage, manutention, chargement/déchargement, évacuation des déchets, protection des ouvrages, sécurisation du périmètre d’intervention, coordination avec les autres corps d’état, etc. Il est de la responsabilité du Titulaire de prévoir toutes les dispositions utiles à la bonne réalisation des prestations dans les délais contractuels, sans modification ultérieure du prix global forfaitaire. Aucun ajustement ne sera admis pour des éléments omis ou sous-estimés.
N° de prix | Désignation de la prestation | Unité | Quantité Entreprise | Prix unitaires | Montant € H.T.
1 | Travaux de préparation | Unité | Quantité Entreprise | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
1.1 | Préparation du chantier
1.1.1 | Etablissement des études et des démarches complémentaire liées à l'exécution des travaux de la tranche optionnelle. | f | 1 |  | 0
1.1.2 | Réalisation d'un constat par un commissaire de justice pour un état des lieux contradictoire avec la parcelle voisine AL50. | f | 1 |  | 0
1.2 | Installations de chantier et travaux préparatoires
1.2.1 | Installation et désinstallation de chantier inclus les installations d'hygiène et de sécurité nécessaires au chantier pendant toute la durée des travaux, y compris mise en place des signalisations horizontales et verticales réglementaires, la location, l'entretien (nettoyage...) et la maintenance. | f | 1 |  | 0
1.2.2 | Branchements et frais de consommation de chantier (eau, électricité, eaux usées, téléphone). | f | 1 |  | 0
1.2.3 | Amenée et repli du matériel et des engins, y compris protections du trottoir et des surfaces neutralisées sur voirie. | f | 1 |  | 0
1.2.4 | Sécurisation provisoire de l'emprise par clôturage mobile de chantier (fourniture, pose et dépose), sans limite de déplacement. | f | 1 |  | 0
1.2.5 | Protection des arbres situés sur le domaine public. | f | 1 |  | 0
1.2.4 | Gardiennage de l'emprise par télésurveillance, en dehors des horaires de chantier et selon prescriptions du CCTP. | f | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL 1 (€ H.T.) |  |  |  |  | 0
1.2.3
2 | Travaux de déconstruction | Unité | Quantité Entreprise | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
4.1 | Bâtiment ENERGIE
4.2.1 | Déconstruction des fondations résiduelles et autres infrastructures selon les prescriptions du CCTP, y compris tri, chargement et évacuation des matériaux et des déchets vers la filière agréées. | f | 1 |  | 0
4.3 | Bâtiment RESTAURANT+SALLE DE SPORT
4.3.1 | Déconstruction des fondations résiduelles et autres infrastructures selon les prescriptions du CCTP, y compris tri, chargement et évacuation des matériaux et des déchets vers la filière agréées. | f | 1 |  | 0
4.4 | Bâtiments ZOOTECHNIE A
4.4.1 | Déconstruction des fondations résiduelles et autres infrastructures selon les prescriptions du CCTP, y compris tri, chargement et évacuation des matériaux et des déchets vers la filière agréées. | f | 1 |  | 0
4.5 | Bâtiments ZOOTECHNIE B
4.5.1 | Déconstruction des fondations résiduelles et autres infrastructures selon les prescriptions du CCTP, y compris tri, chargement et évacuation des matériaux et des déchets vers la filière agréées. | f | 1 |  | 0
4.6 | Bâtiments CLAUDE BERNARD (Existant+Extension)
4.6.1 | Déconstruction des fondations résiduelles et autres infrastructures selon les prescriptions du CCTP, y compris tri, chargement et évacuation des matériaux et des déchets vers la filière agréées. | f | 1 |  | 0
4.7 | Réseaux enterrés
4.7.5 | Retrait, extraction et déconstruction de l’ensemble des réseaux enterrés, quelle que soit leur profondeur, leur diamètre ou leur nature, y compris regards, chambres de tirage, fosses et ouvrages associés, conformément aux prescriptions du CCTP. Prestation comprenant également le tri, le chargement et l’évacuation des matériaux et déchets vers les filières agréées. | f | 1 |  | 0
2.3 | Clôture en limite de propriété
2.3.1 | Déconstruction des clôtures en limite d'emprise, selon prescriptions du CCTP, le tri, le chargement et l’évacuation des matériaux et déchets vers les filières agréées. | f | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL 2 (€ H.T.) |  |  |  |  | 0
3 | Remise en état | Unité | Quantité Entreprise | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
3.1 | Fourniture et pose d'une clôture en limite d'emprise selon prescriptions du CCTP, y compris moyens humains et matériels. | f | 1 |  | 0
3.2 | Fourniture et pose d'un portails de chantier en limite d'emprise, selon prescriptions du CCTP, y compris quincailleries, moyens humains et matériels. | f | 1 |  | 0
3.3 | Fourniture et pose d'un portillons piétons de chantier en limite d'emprise, selon prescriptions du CCTP, y compris quincailleries, moyens humains et matériels. | f | 1 |  | 0
3.4 | Sécurisation du site, selon prescriptions du CCTP. | f | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL 3 (€ H.T.) |  |  |  |  | 0
4 | Réception des travaux | Unité | Quantité Entreprise | P.U. € H.T. | Montant € H.T.
4.1 | Réalisation d'un état des lieux, après travaux, par commissaire de justice selon prescriptions du CCTP. | f | 1 |  | 0
4.2 | Etablissement d'un relevé géomètre de l'emprise restituée, selon les prescriptions du CCTP. | f | 1 |  | 0
4.3 | Etablissement du DOE , selon prescriptions du CCTP. | f | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL 4 (€ H.T.) |  |  |  |  | 0
TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA (20 %) € |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0
Date, tampon et signature du titulaire :

## BPU
BPU
Les travaux énumérés ci-après sont chiffrés au Bordereau des Prix Unitaires, en cas de découverte de matériaux amiantés en complément des matériaux énumérés aux diagnostics amiante initiaux ou dans les autres pièces du marché (audit, C.C.T.P., ...), en cas de découverte d'ouvrages enterrés ou de réalisation de prestations diverses. Tous les prix s'entendent avec déplacement, fourniture, main d'œuvre, acheminement des matériaux, ... , toutes sujétions incluses. D'autre part, tous les prix unitaires des postes des différent thèmes doivent impérativement comprendre les frais annexes liés aux installations de chantier : locations, branchements, consommations en fluides et en énergies... ainsi qu'à ceux liés à l'intégration au DOE. Un bon de commande ou un OS sera réalisé en fonction des besoins.
N° de prix | Désignation de la prestation | Unité | Prix unitaires
A. | Retrait d'amiante non recensé dans les diagnostics fournis | Unité | P.U. € H.T.
A.1 | Etablissement d'un avenant au plan de retrait et stratégie d'échantillonnage | u
A.2 | Retrait d'amiante sous forme de joint extérieur de façade ou joint de dilatation, toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI, transport et élimination des déchets, métrologie, …) pour une zone de 10 ml. | u
A.2 (a) | Prix par ml supplémentaire que ce qui est prévu au poste A.7 | m²
A.3 | Retrait des conduits en amiante-ciment enterrés, y compris mise en place et repli des EPC, moyens d'accès, terrassement, élimination et métrologie. | ml
A.4 | Retrait d'amiante sous forme de débris amiante-ciment en mélange dans les déblais, toutes sujétions incluses (confinement, EPI, élimination des déchets, métrologie, …) pour une zone de 10 T impactée par les débris. | u
A.4 (a) | Prix par T supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste A.4 | t
A.5 | Retrait d'amiante sous forme d'amiante dans la matrice des déblais, toutes sujétions incluses (confinement, EPI, élimination des déchets, métrologie, …) pour une zone de 10T impactée. | u
A.5 (a) | Prix par T supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste A.5 | t
A.6 | Retrait d'amiante sous forme de plaque en amiante ciment (bardage, allège, habillage, faux-plafond, couverture, ...) à hauteur ≤3 m, toutes sujétions incluses (confinement, EPI, élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …) pour une zone de 10 m². | u
A.6 (a) | Prix par m² supplémentaire que ce qui est prévu au poste A.6 | m²
A.7 | Retrait d'amiante sous forme de fourreau en amiante ciment, en traversée de mur ou de plancher, quel que soit le diamètre à hauteur ≤3 m, toutes sujétions incluses (confinement, EPI, élimination des déchets, métrologie, …). | u
A.7 (a) | Prix par ml supplémentaire que ce qui est prévu au poste A.7 | ml
A.8 | Retrait d'amiante sous forme d'ensemble de câbles électriques amiantés à hauteur ≤3 m, toutes sujétions incluses (confinement, EPI, élimination des déchets, métrologie, …) pour un forfait de 10 ml. | u
A.8 (a) | Prix par ml supplémentaire que ce qui est prévu au poste A.8 | ml
A.9 | Retrait d'amiante sous forme de clapet coupe-feu amianté à hauteur ≤3 m, toutes sujétions incluses ( confinement, EPI, élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …) pour 1 équipement. | u
A.10 | Intervention sur site pour le prélèvement (dans le respect des règles de sécurité et par un opérateur habilité) d’un matériau suspecté de contenir de l’amiante, ainsi que l’analyse (transport, envoi...) en laboratoire accrédité COFRAC selon la norme en vigueur (NF X 43-050 ou équivalent). Ce prix comprend le déplacements, les moyens humains et matériels ainsi que la remise d'une rapport et ne sera appliqué qu'en cas de demande explicite de la MO et/ou du MOE. | u
A.11 | Retrait d'amiante sous forme d'entretoise /trou de banche, par carottage sur voile béton, toutes sujétions incluses, à hauteur ≤3 m, horizontale ou verticale, quel que soit l'épaisseur (confinement, EPI, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …) | u
A.12 | Moins-value au poste 3.4.2 de la TF en cas de d'absence de résidus de colle noire dans les zones CUISINE et LAVERIE. | u
B. | Elimination de cuves : Pompage, nettoyage, dégazage, extraction, évacuation, déconstruction de la fosse de rétention, y compris retrait des réseaux associés | Unité | P.U. € H.T.
Aérienne
B.1 | Pour une capacité de cuve inférieure ou égale à 10 m3. | u
B.2 | Pour une capacité de cuve supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale 20 m3. | u
B.3 | Pour une capacité de cuve supérieure à 20 m3. | u
Enterrée, y compris déconstruction de la fosse de rétention et retrait des réseaux associés (également valable dans le cas de la gestion d'un séparateur)
B.4 | Pour une capacité de cuve inférieure ou égale à 10 m3. | u
B.5 | Pour une capacité de cuve inférieure ou égale à 10 m3 avec cuvelage béton. | u
B.6 | Pour une capacité de cuve supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale 20 m3. | u
B.7 | Pour une capacité de cuve supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale 20 m3 avec cuvelage béton. | u
Gestion des liquides éventuellement présents
B.8 | Moins-value pour valorisation des liquides pompés dans la cuve ou le séparateur ou si cuve ou séparateur vide. | m3
C. | Installations et frais de base-vie - Gardiennage | Unité | P.U. € H.T.
C.1 | Ce prix concerne l'installation et le repli d'une base-vie pour un effectif maximum de 6 personnes. | u
C. 1bis | Frais de fonctionnement, y compris alimentation en fuide et en énergie, complémentaires au poste C.1 | semaine
C. 1ter | Frais de fonctionnement, y compris alimentation en fuide et en énergie complémentaire au poste C.1 | mois
C.2 | Frais de gardiennage assurés par une société spécialisée pour une prestation de télésurveillance. | semaine
D. | Prestation diverses
D.1 | Analyse "pack ISDI" pour caractérisation de matériau, quel que soit la matrice, susceptible de contenir des polluants (prélèvement, conditionnement, transport et analyse en laboratoire certifié), y compris fourniture d'un rapport complet (résultats, interprétation, PV d'analyse). | u
D.2 | Evacuation de parpaings ou briques ou cloison contenant/constitué du mâchefers non inertes non dangereux, y compris les moyens humains et matériels pour le tri, chargement, transport et élimination en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux. | t
D.3 | Evacuation des parpaings ou briques ou cloison contenant/constitué non inertes dangereux, y compris les moyens humains et matériels pour le tri, chargement, transport et élimination en Installation de Stockage de Déchets Dangereux. | t
D.4 | Chargement, évacuation et élimination de déblai/terre en ISDI, initialement prévu laissé sur site. | t
D.5 | Chargement, évacuation et élimination de déblai/terre en ISDI+, initialement prévu laissé sur site. | t
D.6 | Chargement, évacuation et élimination de déblai/terre en ISDND, initialement prévu laissé sur site. | t
D.7 | Chargement évacuation et élimination de déblai/terre en Biocentre, initialement prévu laissé sur site. | t
D.8 | Chargement évacuation et élimination de déblai/terre en ISDD, initialement prévue laissé sur site. | t
D.9 | Brouettage de matériaux dans l'emprise chantier (déblais/terre/gravats) d'un point A vers un point B, y compris chargement, mise en stock et fermeture. | m3
D.10 | Abattage et dessouchage d'un arbre de diamètre DHP compris inférieur à 40 cm, comprenant les moyens humains et matériels, l'élagage préalable si nécessaire, le tri, le chargement et l'évacuation des déchets en filière agréée. | u
D.11 | Abattage et dessouchage d'un arbre de diamètre DHP compris entre 40 et 80 cm, comprenant les moyens humains et matériels, l'élagage préalable si nécessaire, le tri, le chargement et l'évacuation des déchets en filière agréée. | u
D.12 | Abattage et dessouchage d'un arbre de diamètre DHP supérieur à 80 cm, comprenant les moyens humains et matériels, l'élagage préalable si nécessaire, le tri, le chargement et l'évacuation des déchets en filière agréée. | u
D.13 | Plus-value pour l'évacuation et l'élimination de béton, initialement INERTE, en filière ISDND. Poste rémunéré sur justification du tonnage par fourniture d'un BSD. | t
D.14 | Plus-value pour l'évacuation et l'élimination de béton, initialement INERTE, en filière ISDD. Poste rémunéré sur justification du tonnage par fourniture d'un BSDD. | t
D.15 | Relevé topographique complémentaire pour levé complémentaire, lié à une demande spécifique du MOE ou du MO. Pour une demi-journée d'intervention et fourniture d'un plan modifiable au format informatique, avec correspondance du système de coordonnées. | 1/2 j
D.16 | Comblement d'ouvrage de mesure (piézomètre et/ou piézairs), quel que soit sa profondeur, selon prescriptions du CCTP. | U
D.17 | Analyse pour caractérisation d'huile susceptible de contenir des PCB (prélèvement, conditionnement, transport et analyse en laboratoire). | u
D.18 | Pompage pour vidange et élimination d'huile contenant des PCB pour une concentration ≤ 50 PPM (moyens humains et matériels, transport et élimination des déchets), en centre agréé. | t
D.19 | Pompage pour vidange et élimination d'huile contenant des PCB pour une concentration > 50 PPM (moyens humains et matériels, transport et élimination des déchets), en centre agréé. | t
D.20 | Intervention d’une entreprise agréée pour l’enlèvement, le conditionnement, le transport et l’élimination d’un paratonnerre contenant une source radioactive, incluant le nettoyage de la zone, y compris moyens humains et matériels, ainsi que les documents réglementaires, conformément aux prescriptions en vigueur. | u
D.21 | Prise en charge complète d’un détecteur ionique de fumée contenant une source radioactive (Américium 241), incluant la dépose, le conditionnement conforme ADR, le transport vers une filière agréée, l’élimination réglementaire, ainsi que la fourniture des documents de traçabilité et de conformité. y compris moyens humains et matériels. Par lot de 5 appareils. | lot
D.22 | Rabotage de 2 cm de dalle béton, y compris les moyens humains et matériels pour le tri, chargement et élimination en ISDND des matériaux issus du rabotage. | m²
D.22bis | Rabotage de 2 cm de dalle béton, y compris les moyens humains et matériels pour le tri, chargement et élimination en ISDD des matériaux issus du rabotage. | m²
D.23 | Extraction, purge et déconstruction d'éléments de fondation, pour une profondeur jusqu'à 2 m sous l'altimétrie du terrain environnant, y compris moyens humains et matériel, sécurisation de la fouille, pour le tri, le chargement et l'élimination des déchets en filières appropriées. Ce prix inclut l'amenée et le replis des engins nécessaires à la prestation. Applicable uniquement si découverte en dehors des emprises bâtiments. | m3
D.24 | Extraction, purge et déconstruction d'éléments de fondations, pour une profondeur entre 2 et 5 m sous l'altimétrie du terrain environnant, y compris moyens humains et matériel, sécurisation de la fouille, pour le tri, le chargement et l'élimination des déchets en filières appropriées. Ce prix inclut l'amenée et le replis des engins nécessaires à la prestation. Applicable uniquement si découverte en dehors des emprises bâtiments. | m3
E. | Moins-values
E.1 | Moins-value en cas de concomittance et/ou mutualisation des interventions prévues aux postes D.20 et D.21. | f
F. | Réemploi - Economie Circulaire | Unité | P.U. € H.T.
F.1 | Concassage des bétons
F.1.1 | Amenée, mise en place et raccordement en fluide et en énergie d'une installation de concassage, y compris démarches administratives et déclaratives, moyens humains et matériels, consommations en fluides et en énergie, encadrement et suivi du concassage. Ce poste comprend également son repli. | f
F.1.2 | Concassage des bétons inertes en 0-31,5 mm / 0-80 mm et mise en stock sur l'emprise chantier, y compris moyens humains, matériels, préparation des bétons, déferraillage, stockage et déstockage . | t
F.1.3 | Moins-value pour la non-évacuation de matériau inerte dans le cas de leur concassage. Ce poste est complémentaire du D.1.2. | t
F.1.4 | Analyse en laboratoire accrédité et certifié pour la caractérisation des granulats en usage VRD (par lot de 1 000 tonnes concassées), selon prescriptions du CCTP. | u
F.1.5 | Moins-value pour la revente des granulats par le Titulaire, incluant déstockage, chargement et transport, traçabilité, y compris moyens humains et matériels. | t
F.1.6 | Chargement et transport de granulats à la demande de la MOA dans un rayon de 15 km. | t
F.2 | Dépose anticipée (non réalisée par le Titulaire) pour réemploi d'équipement technique lourd (non réalisée par le Titulaire)
F.2.1 | Mise à disposition de moyens de levage d'équipement lourd pour un chargement sur un transport tiers sur la provision d'une demie journée sous (maximum R+5). | 1/2 j
F.2.2 | Moins value dans le cas d'une dépose anticipée par un tiers de Groupe froid (par équipement lourd déposé) | u
F.2.3 | Moins value dans le cas d'une dépose anticipée par un tiers de CTA (par équipement lourd déposé) | u
F.2.4 | Moins value dans le cas d'une dépose anticipée par un tiers de Groupe électrogène (par équipement) | u
F.2.5 | Moins value dans le cas d'une dépose anticipée par un tiers d'autres équipements lourds | u
F.2.6 | Moins value dans le cas d'une dépose anticipée d'une chaudières par un tiers (par équipement). | u
F.3 | Dépose sélective pour réemploi par matériaux / équipement
EPFIF s'inscrit dans une démarche de réemploi sur l'opération, avec un objectif de réduction de 1 % en masse des déchets de l'opération par le réemploi. Les quantités indiquées sont issues du diagnostic PEMD et représentent le potentiel de réemploi. Les quantités réellement à déposer seront précisées entre la Maitrise d'Ouvrage, la Maitrise d'Œuvre, le les repreneurs identifiés. Le Titulaire, présentera avant toutes déposes, les montants correspondant à ces quantités. Ces options concernent les surcoûts si existant de dépose et préparation réemploi vis à vis d'une dépose dite "classique". Elles intègrent les étapes de dépose sélective, de conditionnement, de manutention, le stockage et le chargement dans les véhicules des repreneurs. Ces options doivent prendre en considération, les moins-values de mise en déchet correspondantes et les moins-values en cas de revente de matériaux à un tiers. La dépose/préparation de chaque élément énoncée ci-dessous est indépendante.
N°fiche matériaux | Option dépose pour réemploi par matériaux /équipement | Unité | P.U. € H.T.
A- | VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD)
1 | Grille caniveau (par lot de 5 U) | lot
2 | Regard en fonte | U
3 | Arbres (transplantation d'arbre) | U
3 | Arbustes (transplantation d'arbustes) | U
4 | Terre végétale (conditionnement en vrac) | m³
5 | Dalle gravillonnée 0,4*0,4 | m²
6 | Abris vélo | U
7 | Clôture métallique | m²
08 // 09 // 11 | Portail coulissant motorisé / Barrière levante motorisée / Tourniquet de régulation | U
10 | Bloc de béton | U
- | Candélabres | U
- | autres mobilier urbain (cendrier, poubelle, panneaux) | U
B- | ENVELOPPE
12 / 13 / 14 | Façade mur-rideau différentes typologies | m2
15 | Atrium | m²
16 / 17 / 18 / | Bardage métallique façade pour réemploi | m²
16 / 17 / 18 / | Bardage métallique façade pour réutilisation palissade chantier | m²
19 / 63 / 66 / 83 | Pavé de verre / Menuiseries extérieures bois ou métal / Verre profilés | m²
25 | gravillons toiture-terrasse | m³
C- | STRUCTURE
62 | Claustra - Poteaux bois pins | m³
65 | Bâtiment modulaire gardien - 2 modules y compris bardage métallique | ens
67 | Profilés métalliques | ml
67 | Abris divers- charpente métalliques | u
64 | Brise soleil alu | m²
D- | CLOISON, FAUX-PLAFOND,ISOLATION, REVETEMENT SOL
31 | Faux-plafond métallique | m²
32 | Faux-plafond laine minérale | m²
39 | dalle Laine de roche sous-sol 13,5cm | m²
40 | Lame PVC clipsable | m²
68 | Lame de terrasse extérieur | m²
E- | MENUISERIES ET SERRURERIE
20 | Cloisons verre intérieures sur atrium | m²
81 | Menuiseries intérieures sur atrium | m²
33 à 37 | Porte simple, porte double, porte tiers, porte vitrée | u
38 | Fermes- portes (par lot de 10 Unités | lot
79 | Porte coulissante | U
21 | Garde-corps vitrées | ml
22 | Garde-corps métallique | ml
24 | Main courante | ml
26 | Passerelle technique motorisée | u
27 | Saut de loup et (saut du loup, échelle crinoline) | u
28 | Mezzanine métallique (à déposer par grand ensemble) | m²
29 | Caillebotis | m²
30 | Escalier métallique droit et colimaçon | u
77 | Grille métallique | ml
F- | PLOMBERIE, ELECTRICITE ET ECLAIRAGE
71 | Robinet incendie | u
72 | Sprinklage (réseaux) | ml
72 | Tête de Sprinklage (par lot de 10 Unités ) | lot
41 et 42 | Goulotte PVC avec appareillages et colonnette (par lot de 10 unité) | lot
46 | Chemin de câble (sections droites de longueur minimum 2 m) | ml
74 | Tableau et armoire électriques | u
43 | Système d'alarme incendie, alarme gaz | u
44 | BAES (par lot de 10 unités) | lot
45 | Détecteur incendie (par lot de 10 unités) | lot
47 à 52 | Enceintes et luminaires ( réglette, applique etc.) (par lot de 5 unités) | lot
49 | Projecteur LED encastrable sol | u
53 | Dalle LED faux-plafond (par lot de 10 Unités) | lot
- | Autres luminaires (par lot de 10 Unités) | lot
- | Equipement sanitaires (lavabo, vidoir, cuvette WC (sans bâti support). Par lot de 5 unités | Lot
- | Robinetterie (par lot de 10 unités) | Lot
G- | EQUIPEMENT DE PRODUCTION, CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR
69 | Pompes CVC | U
75 | Groupe électrogène dépose sélective (y compris manutention) | U
75 | moins value de revente de groupe électrogène pour la maitrise d'ouvrage dans le cas d'une vente par le Titulaire | U
- | Groupe froid (y compris manutention) | U
| moins value de revente de groupe froid pour la maitrise d'ouvrage dans le cas d'une vente par le Titulaire | U
78 | CTA (y compris manutention) | U
82 | Gaine CVC (section droite) | ml
H- | EQUIPEMENT SPECIFIQUE LABORATOIRE OU INDUSTRIEL
54 | Mobilier : Plan de travail terrazzo béton y compris structure support | ens
55 | Equipement techniques laboratoire | u
57 et 58 | Mobilier : table de laboratoire, plan de travail étanche (par lot de 10) | lot
60 | Mobilier : Casier archivages | u
61 | Mobilier : rack | u
76 | Portique pont roulant | u
- | Stérilisateur | u
I- | MOBILIERS DIVERS
56 | Mobilier : casier type 1 et 2 (par lot de 10 unités) | lot
59 | Mobilier : Panneaux affichages | u
80 | Ligne de vie - câble | ens
70 | équipements RIE | u
- | autres mobilier et équipement manuportable | U
Date, tampon et signature de l'Entreprise :

## DQE
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Les travaux énumérés ci-après sont chiffrés au Bordereau des Prix Unitaires, en cas de découverte de matériaux amiantés en complément des matériaux énumérés aux diagnostics amiante initiaux ou dans les autres pièces du marché (audit, C.C.T.P., ...), en cas de découverte d'ouvrages enterrés ou de réalisation de prestations diverses. Tous les prix s'entendent avec déplacement, fourniture, main d'œuvre, acheminement des matériaux, ... , toutes sujétions incluses. D'autre part, tous les prix unitaires des postes des différent thèmes doivent impérativement comprendre les frais annexes liés aux installations de chantier : locations, branchements, consommations en fluides et en énergies... ainsi qu'à ceux liés à l'intégration au DOE. Un bon de commande ou un OS sera réalisé en fonction des besoins. Les quantités définies dans ce document servent uniquement à la consultation des entreprises et ne sont en aucun cas une commande, ni même contractuel. Les quantités réellement traitées seront relevées sur site entre la Maitrise d'Œuvre et l'Entreprise, et/ou sur justificatifs
N° de prix | Désignation de la prestation | Unité | Quantités | Prix unitaires | Montants € H.T.
A. | Retrait d'amiante non recensé dans les diagnostics fournis | Unité | Quantités | P.U. € H.T. | Montants € H.T.
A.1 | Etablissement d'un avenant au plan de retrait et stratégie d'échantillonnage | u | 1 | 0 | 0
A.2 | Retrait d'amiante sous forme de joint extérieur de façade ou joint de dilatation, toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI, transport et élimination des déchets, métrologie, …) pour une zone de 10 ml. | u | 1 | 0 | 0
A.2 (a) | Prix par ml supplémentaire que ce qui est prévu au poste A.2 | m² | 200 | 0 | 0
A.3 | Retrait des conduits en amiante-ciment enterrés, y compris mise en place et repli des EPC, moyens d'accès, terrassement, élimination et métrologie. | ml | 100 | 0 | 0
A.4 | Retrait d'amiante sous forme de débris amiante-ciment en mélange dans les déblais, toutes sujétions incluses (confinement, EPI, élimination des déchets, métrologie, …) pour une zone de 10 T impactée par les débris. | u | 1 | 0 | 0
A.4 (a) | Prix par T supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste A.4 | t | 50 | 0 | 0
A.5 | Retrait d'amiante sous forme d'amiante dans la matrice des déblais, toutes sujétions incluses (confinement, EPI, élimination des déchets, métrologie, …) pour une zone de 10T impactée. | u | 1 | 0 | 0
A.5 (a) | Prix par T supplémentaire par rapport à ce qui est prévu au poste A.5 | t | 50 | 0 | 0
A.6 | Retrait d'amiante sous forme de plaque en amiante ciment (bardage, allège, habillage, faux-plafond, couverture, ...) à hauteur ≤3 m, toutes sujétions incluses (confinement, EPI, élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …) pour une zone de 10 m². | u | 1 | 0 | 0
A.6 (a) | Prix par m² supplémentaire que ce qui est prévu au poste A.6 | m² | 10 | 0 | 0
A.7 | Retrait d'amiante sous forme de fourreau en amiante ciment, en traversée de mur ou de plancher, quel que soit le diamètre à hauteur ≤3 m, toutes sujétions incluses (confinement, EPI, élimination des déchets, métrologie, …) pour 100 ml | u | 1 | 0 | 0
A.7 (a) | Prix par ml supplémentaire que ce qui est prévu au poste A.7 | ml | 15 | 0 | 0
A.8 | Retrait d'amiante sous forme d'ensemble de câbles électriques amiantés à hauteur ≤3 m, toutes sujétions incluses (confinement, EPI, élimination des déchets, métrologie, …) pour un forfait de 10 ml. | u | 1 | 0 | 0
A.8 (a) | Prix par ml supplémentaire que ce qui est prévu au poste A.8 | ml | 100 | 0 | 0
A.9 | Retrait d'amiante sous forme de clapet coupe-feu amianté à hauteur ≤3 m, toutes sujétions incluses ( confinement, EPI, élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …) pour 1 équipement. | u | 80 | 0 | 0
A.10 | Intervention sur site pour le prélèvement (dans le respect des règles de sécurité et par un opérateur habilité) d’un matériau suspecté de contenir de l’amiante, ainsi que l’analyse (transport, envoi...) en laboratoire accrédité COFRAC selon la norme en vigueur (NF X 43-050 ou équivalent). Ce prix comprend le déplacements, les moyens humains et matériels ainsi que la remise d'une rapport | u | 10 | 0 | 0
A.11 | Retrait d'amiante sous forme d'entretoise /trou de banche, par carottage sur voile béton, toutes sujétions incluses, à hauteur ≤3 m, horizontale ou verticale, quel que soit l'épaisseur (confinement, EPI, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, …) | u | 3260 | 0 | 0
A.12 | Moins-value au poste 3.4.2 de la TF en cas de d'absence de résidus de colle noire dans les zones CUISINE et LAVERIE. | m² | 52 | 0 | 0
SOUS-TOTAL A H.T. |  |  |  |  | 0
B. | Gestion et élimination de cuves : Pompage, nettoyage, dégazage, évacuation… | Unité | Quantités | P.U. € H.T. | Montants € H.T.
Aérienne
B.1 | Pour une capacité de cuve inférieure ou égale à 10 m3. | u | 1 | 0 | 0
B.2 | Pour une capacité de cuve supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale 20 m3. | u | 1 | 0 | 0
B.3 | Pour une capacité de cuve supérieure à 20 m3. | u | 1 | 0 | 0
| Enterrée, y compris déconstruction de la fosse de rétention et retrait des réseaux associés (également valable dans le cas de la gestion d'un séparateur) |  |  |  | 0
B.4 | Pour une capacité de cuve inférieure ou égale à 10 m3. | u | 1 | 0 | 0
B.5 | Pour une capacité de cuve inférieure ou égale à 10 m3 avec cuvelage béton. | u | 1 | 0 | 0
B.6 | Pour une capacité de cuve supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale 20 m3. | u | 1 | 0 | 0
B.7 | Pour une capacité de cuve supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale 20 m3 avec cuvelage béton. | u | 1 | 0 | 0
Gestion des liquides éventuellement présents
B.8 | Moins-value pour valorisation des liquides pompés dans la cuve ou le séparateur ou si cuve ou séparateur vide. | m3 | 5 | 0 | 0
SOUS-TOTAL B H.T. |  |  |  |  | 0
C. | Installations et frais de base-vie - Gardiennage | Unité | Quantités | P.U. € H.T. | Montants € H.T.
C.1 | Ce prix concerne l'installation et le repli d'une base-vie pour un effectif maximum de 6 personnes. | u | 1 | 0 | 0
C. 1bis | Frais de fonctionnement, y compris alimentation en fuide et en énergie, complémentaires au poste C.1 | semaine | 5 | 0 | 0
C. 1ter | Frais de fonctionnement, y compris alimnetation en fuide et en énergie complémentaire au poste C.1 | mois | 1 | 0 | 0
C.2 | Frais de gardiennage assuré par une société spécialisée pour une prestation de télésurveillance. | semaine | 5 | 0 | 0
SOUS-TOTAL C H.T. |  |  |  |  | 0
D. | Prestations diverses | Unité | Quantités | P.U. € H.T. | Montants € H.T.
D.1 | Analyse "pack ISDI" pour caractérisation de matériau, quel que soit la matrice, susceptible de contenir des polluants (prélèvement, conditionnement, transport et analyse en laboratoire certifié), y compris fourniture d'un rapport complet (résultats, interprétation, PV d'analyse). | u | 5 | 0 | 0
D.2 | Evacuation de parpaings ou briques ou cloison contenant/constitué du mâchefers non inertes non dangereux, y compris les moyens humains et matériels pour le tri, chargement, transport et élimination en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux. | t | 25 | 0 | 0
D.3 | Evacuation des parpaings ou briques ou cloison contenant/constitué non inertes dangereux, y compris les moyens humains et matériels pour le tri, chargement, transport et élimination en Installation de Stockage de Déchets Dangereux. | t | 25 | 0 | 0
D.4 | Chargement, évacuation et élimination de déblai/terre en ISDI, initialement prévu laissé sur site. | t | 700 | 0 | 0
D.5 | Chargement, évacuation et élimination de déblai/terre en ISDI+, initialement prévu laissé sur site. | t | 150 | 0 | 0
D.6 | Chargement, évacuation et élimination de déblai/terre en ISDND, initialement prévu laissé sur site. | t | 75 | 0 | 0
D.7 | Chargement évacuation et élimination de déblai/terre en Biocentre, initialement prévu laissé sur site. | t | 25 | 0 | 0
D.8 | Chargement évacuation et élimination de déblai/terre en ISDD, initialement prévue laissé sur site. | t | 10 | 0 | 0
D.9 | Brouettage de matériaux dans l'emprise chantier (déblais/terre/gravats) d'un point A vers un point B, y compris chargement, mise en stock et fermeture. | m3 | 500 | 0 | 0
D.10 | Abattage et dessouchage d'un arbre de diamètre DHP compris inférieur à 40 cm, comprenant les moyens humains et matériels, l'élagage préalable si nécessaire, le tri, le chargement et l'évacuation des déchets en filière agréée. | u | 25 | 0 | 0
D.11 | Abattage et dessouchage d'un arbre de diamètre DHP compris entre 40 et 80 cm, comprenant les moyens humains et matériels, l'élagage préalable si nécessaire, le tri, le chargement et l'évacuation des déchets en filière agréée. | u | 15 | 0 | 0
D.12 | Abattage et dessouchage d'un arbre de diamètre DHP supérieur à 80 cm, comprenant les moyens humains et matériels, l'élagage préalable si nécessaire, le tri, le chargement et l'évacuation des déchets en filière agréée. | u | 5 | 0 | 0
D.13 | Plus-value pour l'évacuation et l'élimination de béton, initialement INERTE, en filière ISDND. Poste rémunéré sur justification du tonnage par fourniture d'un BSDND. | t | 38 | 0 | 0
D.14 | Plus-value pour l'évacuation et l'élimination de béton, initialement INERTE, en filière ISDD. Poste rémunéré sur justification du tonnage par fourniture d'un BSDD. | t | 40 | 0 | 0
D.15 | Relevé topographique complémentaire pour levé complémentaire, lié à une demande spécifique du MOE ou du MO. Pour une demi-journée d'intervention et fourniture d'un plan modifiable au format informatique, avec correspondance du système de coordonnées. | 1/2 j | 4 | 0 | 0
D.16 | Comblement d'ouvrage de mesure (piézomètre et/ou piézairs), quel que soit sa profondeur, selon prescriptions du CCTP. | U | 9 | 0 | 0
D.17 | Analyse pour caractérisation d'huile susceptible de contenir des PCB (prélèvement, conditionnement, transport et analyse en laboratoire). | u | 5 | 0 | 0
D.18 | Pompage pour vidange et élimination d'huile contenant des PCB pour une concentration ≤ 50 PPM (moyens humains et matériels, transport et élimination des déchets), en centre agréé. | t | 2 | 0 | 0
D.19 | Pompage pour vidange et élimination d'huile contenant des PCB pour une concentration > 50 PPM (moyens humains et matériels, transport et élimination des déchets), en centre agréé. | t | 1 | 0 | 0
D.20 | Intervention d’une entreprise agréée pour l’enlèvement, le conditionnement, le transport et l’élimination d’un paratonnerre contenant une source radioactive, incluant le nettoyage de la zone, y compris moyens humains et matériels, ainsi que les documents réglementaires, conformément aux prescriptions en vigueur. | u | 2 | 0 | 0
D.21 | Prise en charge complète d’un détecteur ionique de fumée contenant une source radioactive (Américium 241), incluant la dépose, le conditionnement conforme ADR, le transport vers une filière agréée, l’élimination réglementaire, ainsi que la fourniture des documents de traçabilité et de conformité. y compris moyens humains et matériels. Par lot de 5 appareils. | lot | 3 | 0 | 0
D.22 | Rabotage de 2 cm de dalle béton, y compris les moyens humains et matériels pour le tri, chargement et élimination en ISDND des matériaux issus du rabotage. | m² | 1000 | 0 | 0
D.22bis | Rabotage de 2 cm de dalle béton, y compris les moyens humains et matériels pour le tri, chargement et élimination en ISDD des matériaux issus du rabotage. | m² | 1000 | 0 | 0
D.23 | Extraction, purge et déconstruction d'éléments de fondation, pour une profondeur jusqu'à 2 m sous l'altimétrie du terrain environnant, y compris moyens humains et matériel, sécurisation de la fouille, pour le tri, le chargement et l'élimination des déchets en filières appropriées. Ce prix inclut l'amenée et le replis des engins nécessaires à la prestation. | m³ | 500 | 0 | 0
D.24 | Extraction, purge et déconstruction d'éléments de fondations, pour une profondeur entre 2 et 5 m sous l'altimétrie du terrain environnant, y compris moyens humains et matériel, sécurisation de la fouille, pour le tri, le chargement et l'élimination des déchets en filières appropriées. Ce prix inclut l'amenée et le replis des engins nécessaires à la prestation. | m³ | 250 | 0 | 0
SOUS-TOTAL C H.T. |  |  |  |  | 0
E. | Moins-values
E.1 | Moins-value en cas de concomittance et/ou mutualisation des interventions prévues aux postes D.20 et D.21. | f | 1 | 0 | 0
0
D. | Réemploi - Economie Circulaire | Unité | Quantités | P.U. € H.T. | Montants € H.T.
F.1 | Concassage des bétons
F.1.1 | Amnée, mise en place et raccordement en fluide et en énergie d'une installation de concassage, y compris démarches administratives et déclaratives, moyens humains et matériels, consommations en fluides et en énergie, encadrement et suivi du concassage. Ce poste comprend également son repli. | f | 1 | 0 | 0
F.1.2 | Concassage des bétons inertes en 0-31,5 mm / 0-80 mm et mise en stock sur l'emprise chantier, y compris moyens humains, matériels, préparation des bétons, déferraillage, stockage et déstockage . | t | 12000 | 0 | 0
F.1.3 | Moins-value pour la non-évacuation de matériau inerte dans le cas de leur concassage. Ce poste est complémentaire du D.1.2. | t | 12000 | 0 | 0
F.1.4 | Analyse en laboratoire accrédité et certifié pour la caractérisation des granulats en usage VRD (par lot de 1 000 tonnes concassées), selon prescriptions du CCTP. | u | 12 | 0 | 0
F.1.5 | Moins-value pour la revente des granulats par le Titulaire, incluant déstockage, chargement et transport, traçabilité, y compris moyens humains et matériels. | t | 8000 | 0 | 0
F.1.6 | Chragement et transport de granulats à la demande de la MOA dans un rayon de 15 km maximum. | t | 2000 | 0 | 0
F.2 | Dépose anticipée (non réalisée par le Titulaire) pour réemploi d'équipement technique lourd (non réalisée par le Titulaire)
F.2.1 | Mise à disposition de moyens de levage d'équipement lourd pour un chargement sur un transport tiers - Mutualisation des moyens de transport - sur la provision d'une demie journée (maximum R+5). | 1/2 j | 2 | 0 | 0
F.2.2 | Moins value dans le cas d'une dépose anticipée par un tiers de Groupe froid (par équipement lourd déposé) | u | 3 | 0 | 0
F.2.3 | Moins value dans le cas d'une dépose anticipée par un tiers de CTA (par équipement lourd déposé) | u | 1 | 0 | 0
F.2.4 | Moins value dans le cas d'une dépose anticipée par un tiers de Groupe électrogène (par équipement) | u | 2 | 0 | 0
F.2.5 | Moins value dans le cas d'une dépose anticipée par un tiers d'autres équipements lourds | u | 2 | 0 | 0
F.2.6 | Moins value dans le cas d'une dépose anticipée d'une chaudières par un tiers (par équipement). | u | 4 | 0 | 0
F.3 | Dépose sélective pour réemploi par matériaux / équipement
EPFIF s'inscrit dans une démarche de réemploi sur l'opération, avec un objectif de réduction de 1 % en masse des déchets de l'opération par le réemploi. Les quantités indiquées sont issues du diagnostic PEMD et représentent le potentiel de réemploi. Les quantités réellement à déposer seront précisées entre la Maitrise d'Ouvrage, la Maitrise d'Œuvre, l'Entreprise, les repreneurs identifiés. Le Titulaire présentera avant toute dépose les montants correspondant à ces quantités. Ces options concerne les surcoût si existant de dépose et préparation réemploi vis à vis d'une dépose classique. Ils intègrent les étapes de dépose sélective, de conditionnement, de manutention, le stockage et le chargement dans les véhicules des repreneurs. Ces options doivent prendre en considération, les moins value de mise en déchet correspondante et les moins value en cas de revente de matériaux à un tiers. La dépose/préparation de chaque élément énoncé ci-dessous est indépendante.
N°fiche matériaux | Option dépose pour réemploi par matériaux /équipement | Unité | Quantités | P.U. € H.T. | Montants € H.T.
A- | VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD)
1 | Grille caniveau (par lot de 5 U) | lot | 3 | 0 | 0
2 | Regard en fonte | U | 41 | 0 | 0
3 | Arbres (transplantation d'arbre) | U | 4 | 0 | 0
3 | Arbustes (transplantation d'arbustes) | U | 4 | 0 | 0
4 | Terre végétale (conditionnement en vrac) | m³ | 537 | 0 | 0
5 | Dalle gravillonnée 0,4*0,4 | m² | 64 | 0 | 0
6 | Abris vélo | U | 2 | 0 | 0
7 | Clôture métallique | m² | 234 | 0 | 0
08 // 09 // 11 | Portail coulissant motorisé / Barrière levante motorisée / Tourniquet de régulation | U | 3 | 0 | 0
10 | Bloc de béton | U | 30 | 0 | 0
- | Candélabres | U | 10 | 0 | 0
- | autres mobilier urbain (cendrier, poubelle, panneaux) | U | 10 | 0 | 0
B- | ENVELOPPE
12 / 13 / 14 | Façade mur-rideau différentes typologies | m² | 104.2 | 0 | 0
15 | Atrium | m² | 168.9 | 0 | 0
16 / 17 / 18 / | Bardage métallique façade pour réemploi | m² | 581 | 0 | 0
16 / 17 / 18 / | Bardage métallique façade pour réutilisation palissade chantier | m² | 581 | 0 | 0
19 / 63 / 66 / 83 | Pavé de verre / Menuiseries extérieures bois ou métal / Verre profilés | m² | 23 | 0 | 0
25 | gravillons toiture-terrasse | m³ | 38 | 0 | 0
C- | STRUCTURE
62 | Claustra - Poteaux bois pins | m³ | 5 | 0 | 0
65 | Bâtiment modulaire gardien - 2 modules y compris bardage métallique | ens | 1 | 0 | 0
67 | Profilés métalliques | ml | 37 | 0 | 0
67 | Abris divers- charpente métalliques | u | 4 | 0 | 0
64 | Brise soleil alu | m² | 19 | 0 | 0
D- | CLOISON, FAUX-PLAFOND,ISOLATION, REVETEMENT SOL
31 | Faux-plafond métallique | m² | 105 | 0 | 0
32 | Faux-plafond laine minérale | m² | 1541 | 0 | 0
39 | dalle Laine de roche sous-sol 13,5cm | m² | 67 | 0 | 0
40 | Lame PVC clipsable | m² | 122 | 0 | 0
68 | Lame de terrasse extérieur | m² | 49 | 0 | 0
E- | MENUISERIES ET SERRURERIE
20 | Cloisons verre intérieures sur atrium | m² | 105 | 0 | 0
81 | Menuiseries intérieures sur atrium | m² | 42 | 0 | 0
33 à 37 | Porte simple, porte double, porte tiers, porte vitrée | u | 203 | 0 | 0
38 | Fermes- portes (par lot de 10 Unités | lot | 18 | 0 | 0
79 | Porte coulissante | U | 10 | 0 | 0
21 | Garde-corps vitrées | ml | 29.1 | 0 | 0
22 | Garde-corps métallique | ml | 250 | 0 | 0
24 | Main courante | ml | 46.5 | 0 | 0
26 | Passerelle technique motorisée | u | 1 | 0 | 0
27 | Saut de loup et (saut du loup, échelle crinoline) | u | 4.2 | 0 | 0
28 | Mezzanine métallique (à déposer par grand ensemble) | m² | 229 | 0 | 0
29 | Caillebotis | m² | 284 | 0 | 0
30 | Escalier métallique droit et colimaçon | u | 4.2 | 0 | 0
77 | Grille métallique | ml | 3 | 0 | 0
F- | PLOMBERIE, ELECTRICITE ET ECLAIRAGE
71 | Robinet incendie | u | 8 | 0 | 0
72 | Sprinklage (réseaux) | ml | 250 | 0 | 0
72 | Tête de Sprinklage (par lot de 10 Unités ) | lot | 2 | 0 | 0
41 et 42 | Goulotte PVC avec appareillages et colonnette (par lot de 10 unité) | lot | 6 | 0 | 0
46 | Chemin de câble (sections droites de longueur minimum 2 m) | ml | 250 | 0 | 0
74 | Tableau et armoire électriques | u | 21 | 0 | 0
43 | Système d'alarme incendie, alarme gaz | u | 5 | 0 | 0
44 | BAES (par lot de 10 unités) | lot | 2 | 0 | 0
45 | Détecteur incendie (par lot de 10 unités) | lot | 2 | 0 | 0
47 à 52 | Enceinte et luminaires ( réglette, applique etc.) (par lot de 5 unités) | lot | 5 | 0 | 0
49 | Projecteur LED encastrable sol | u | 15 | 0 | 0
53 | Dalle LED faux-plafond (par lot de 10 Unités) | lot | 10 | 0 | 0
- | Autres luminaires (par lot de 10 Unités) | lot | 2 | 0 | 0
- | Equipement sanitaires (lavabo, vidoir, cuvette WC (sans bâti support). (Par lot de 5 unités) | Lot | 5 | 0 | 0
- | Robinetterie (par lot de 10 unités) | Lot | 2 | 0 | 0
G- | EQUIPEMENT DE PRODUCTION, CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET TRAITEMENT D'AIR
69 | Pompes CVC | U | 11 | 0 | 0
75 | Groupe électrogène dépose sélective (y compris manutention) | U | 2 | 0 | 0
75 | moins value de revente de groupe électrogène pour la maitrise d'ouvrage dans le cas d'une vente par le Titulaire | U | 2 | 0 | 0
- | Groupe froid (y compris manutention) | U | 2 | 0 | 0
| moins value de revente de groupe froid pour la maitrise d'ouvrage dans le cas d'une vente par le Titulaire | U | 2 | 0 | 0
78 | CTA (y compris manutention) | U | 9 | 0 | 0
82 | Gaine CVC (section droite) | ml | 573 | 0 | 0
H- | EQUIPEMENT SPECIFIQUE LABORATOIRE OU INDUSTRIEL
54 | Mobilier : Plan de travail terrazzo béton y compris structure support | ens | 8 | 0 | 0
55 | Equipement techniques laboratoire | u | 45 | 0 | 0
57 et 58 | Mobilier : table de laboratoire, plan de travail étanche (par lot de 10) | lot | 17 | 0 | 0
60 | Mobilier : Casiers archivages | u | 24 | 0 | 0
61 | Mobilier : rack | u | 24 | 0 | 0
76 | Portique pont roulant | u | 1 | 0 | 0
- | Stérilisateur | u | 1 | 0 | 0
I- | MOBILIERS DIVERS
56 | Mobilier : casier type 1 et 2 (par lot de 10 unités) | lot | 5 | 0 | 0
59 | Mobilier : Panneaux affichages | u | 20 | 0 | 0
80 | Ligne de vie - câble | ens | 1 | 0 | 0
70 | équipements RIE | u | 5 | 0 | 0
- | autres mobiliers et équipement manuportable | U | 1 | 0 | 0
SOUS-TOTAL D H.T. |  |  |  |  | 0
TOTAL € H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL € T.T.C. |  |  |  |  | 0
Note on A1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Bordereaux de prix Unitaires ?

## RECAP
SYNTHESE
Tranche FERME | Montant (€HT)
Travaux de préparation et installations de chantier | 0
Curage | 0
Désamiantage | 0
Déconstruction | 0
Gestion des PEMD | 0
Remise en état | 0
Réception des travaux | 0
TOTAL (€ HT) | 0
Tranche OPTIONNELLE | Montant (€ HT)
Travaux de préparation | 0
Travaux de déconstruction | 0
Remise en état | 0
Réception des travaux | 0
TOTAL (€ HT) | 0
Montant (€ HT)
TOTAL TF+TO (€ HT) | 0
TVA (20 %) : | 0
TOTAL (€ TTC) | 0
Date, tampon et signature de l'Entreprise :
Partie à prix unitaires et bons de commande | Montant (€ HT) du DQE
Retrait d'amiante non recensé dans les diagnostics fournis | 0
Elimination de cuves : Pompage, nettoyage, dégazage, extraction, évacuation, déconstruction de la fosse de rétention, y compris retrait des réseaux associés | 0
Installations et frais de base-vie - Gardiennage | 0
Prestations diverses | 0
Moins-values | 0
Réémploi | 0
TOTAL (€ HT) | 0
Montant (€ HT)
TOTAL TF+TO+DQE (€ HT) | 0
TVA (20 %) : | 0
TOTAL (€ TTC) | 0
Déconstruction des éléments aux abord du site : voirie, trottoir, candélabres et autres aménagements, selon prescriptions du CCTP.