## DPGF
|  |  | Lot 02 CVC |  | 2025-11-10
Travaux de mise en sécurité & aménagement VETAGROSUP
DESIGNATION DU POSTE |  | QUANTITE |  | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
Il est formellement interdit de changer l’intitulé des articles et les quantités du document Excel. Seule la version non modifiable en format PDF fera foi en cas de litige.
Conformément au CCTP, réalisation y compris toutes sujétions des travaux suivants :
5 | DEPOSE ET CONTINUITE DE SERVICE
| Visite du site, analyse et repérage détaillé de l'ensemble des réseaux | ens | 1 |  | 0
| Consignation de l'ensemble des réseaux pour permettre les travaux dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Continuité de services pour les autres locaux non concernés pendant les phases de travaux | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 5 : DEPOSE ET CONTINUITE DE SERVICE |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT
6.1 | EQUIPEMENTS DE TYPE MONO SPLIT
6.1.1 | Unités intérieures et extérieures
| Unité extérieure type mono split Marque FUJITSU/ATLANTIC ou équivalent Modèle AOYG 12 LMC.CE | ens | 2 |  | 0
| Unité extérieure type mono split Marque FUJITSU/ATLANTIC ou équivalent Modèle AOYG 14 LMC.CE | ens | 3 |  | 0
| Unité extérieure type mono split Marque FUJITSU/ATLANTIC ou équivalent Modèle AOYG18 LMC.CE | ens | 2 |  | 0
| Unité extérieure type mono split Marque FUJITSU/ATLANTIC ou équivalent Modèle AOYG24 LMC.CE | ens | 2 |  | 0
| Unité intérieure type mural Marque FUJITSU/ATLANTIC ou équivalent Modèle ASYG 12 LMC.CE | ens | 2 |  | 0
| Unité intérieure type mural Marque FUJITSU/ATLANTIC ou équivalent Modèle ASYG 14 LMC.CE | ens | 3 |  | 0
| Unité intérieure type mural Marque FUJITSU/ATLANTIC ou équivalent Modèle ASYG 18 LMC.CE | ens | 2 |  | 0
| Unité intérieure type mural Marque FUJITSU/ATLANTIC ou équivalent Modèle ASYG 24 LMC.CE | ens | 2 |  | 0
6.1.2 | Liaisons frigorifiques
| Liaisons frigorifiques y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ml | 240 |  | 0
6.1.3 | Condensats
| Evacuations des condensats y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 9 |  | 0
6.1.4 | Régulation
| Régulation par thermostat et télécommande à transmission infra rouge y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 9 |  | 0
6.1.5 | Règlementations, normes et certifications | ens | 1 |  | 0
6.2 | EQUIPEMENTS DE TYPE DRV
6.2.1 | Unité extérieure
| Unité extérieure type DRV Marque FUJITSU/ATLANTIC ou équivalent Modèle GENESIS UEHM 054 PMB1 y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 1 |  | 0
6.2.2 | Unités intérieures
| Unité intérieure type murale Marque FUJITSU/ATLANTIC ou équivalent Modèle UIM 05 CDB1 y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 5 |  | 0
| Unité intérieure type murale Marque FUJITSU/ATLANTIC ou équivalent Modèle UIM 12 CDB1 y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 2 |  | 0
6.2.3 | Liaisons frigorifiques
| Liaisons frigorifiques y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ml | 64 |  | 0
6.2.4 | Condensats
| Evacuations des condensats y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 7 |  | 0
6.2.5 | Régulation
| Régulation par thermostat et télécommande filaire marque ATLANTIC Modèle TFB 016 CHZ1 ou équivalent y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 7 |  | 0
6.2.6 | Mise en œuvre de l'installation | ens | 1 |  | 0
6.2.7 | Règlementations, normes et certifications | ens | 1 |  | 0
6.3 | REFROIDISSEMENT CHAMBRE FROIDE
6.3.1 | Evaporateur et groupe extérieur
| Groupe extérieur split système et évaporatoire chambre froide y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Raccordements par liaisons frigorifiques entre groupe extérieur et évaporateur y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Evacuation condensats | ens | 1 |  | 0
| Armoire électrique et de régulation y compris liaisons électriques pour raccordement des équipements | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 6 : TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX DE VENTILATION
7.1 | BUREAUX ET LABORATOIRES
7.1.1 | Bouches de soufflage
| L'ensemble des réseaux sera vérifié pour s'adapter à la nouvelle configuration des locaux et les débits de soufflage seront adaptés suivant plans et tableaux des besoins par pièce. Equilibrage des débits et/ou mise en place de nouvelles bouches dito CCTP | ens | 1 |  | 0
7.1.2 | Bouches de reprise
| L'ensemble des réseaux sera vérifié pour s'adapter à la nouvelle configuration des locaux et les débits de reprise seront adaptés suivant plans et tableaux des besoins par pièce. Equilibrage des débits et/ou mise en place de nouvelles bouches dito CCTP | ens | 1 |  | 0
7.1.3 | Gaines de soufflage et d'extraction
| L'ensemble des réseaux sera vérifié pour s'adapter à la nouvelle configuration des locaux. Raccordements par gaine dito CCTP pour les bouches de soufflage et reprise neuves ou modifiées suivant plans et tableaux des besoins par pièce dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Rééquilibrage de l'ensemble des débits de l'installation après travaux suivant plans et tableaux des besoins par pièce dito CCTP | ens | 1 |  | 0
7.2 | VMC SANITAIRES BATIMENT PRINCIPAL ET RESTAURANT
7.2.1 | Bouches dextraction sanitaires autoréglables
| Vérification du bon fonctionnement de la VMC des sanitaires Aile 1 niveaux 2 et 3 et mise en place de nouvelles bouches d'extraction si nécessaire suivant plans et tableaux des besoins par pièce y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 2 |  | 0
| Mise en place de bouches d'extraction de 120m3/h dans sanitaires du restaurant suivant plans et tableaux des besoins par pièce y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 2 |  | 0
7.2.2 | Gaines métalliques d'extraction
| Raccordements par gaine dito CCTP pour les bouches d'extraction sanitaires neuves ou modifiées suivant plans et tableaux des besoins par pièce dito CCTP | ens | 1 |  | 0
7.2.2 | Ventilateur d'extraction VMC
| Réparation ou remplacement du ventilateur d'extraction des sanitaires du bâtiment principal Aile 1 dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Mise en place de ventilateurs d'extractions des sanitaires du restaurant 120m3/h y compris rejet par gaine dans réservation existante et rebouchage autour de la gaine dito CCTP | ens | 2 |  | 0
7.3 | DESHUMIDIFICATEUR LAVERIE RESTAURANT
7.3.1 | Déshumidificateur
| Déshumidificateur Marque TEDDINGTON Modèle ROMA 235 ou équivalent à installer au plafond y compris supportage Débit 1500 m3/h y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 1 |  | 0
7.3.2 | Grilles de soufflage et reprise
| Grilles de soufflage et reprise à installer sur gaines apparentes Débit 750 m3/h suivant plans y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 4 |  | 0
7.3.3 | Conduits d'air en acier galvanisé
| Conduits d'air en acier galvanisé ø250 suivant plans y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 1 |  | 0
7.3.4 | Isolation thermique des conduits d'air
| Isolation thermique des conduits d'air par 25mm de laine de roche M0 avec protection PVC M1 pour éviter la condensation sur gaine ø250 suivant plans y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 7 : TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
8 | PLOMBERIE SANITAIRES
8.1 | EAU FROIDE
| Réseau eau froide existant conservé | SO | SO |  | SO
8.2 | EAU CHAUDE SANITAIRE
| Production ECS par ballon électrique instantanné de 15l sous évier y compris raccordement sur eau froide à proximité et raccordement électrique sur attente laissée par lot Elec | ens | 1 |  | 0
8.3 | DISTRIBUTION
8.3.1 | Raccordements des équipements déplacés ou neufs sur les réseaux eau froide et eau chaude sanitaire existants (ou créés) à proximité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 15 |  | 0
8.3.1 | Isolement des appareils sanitaires y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 1 |  | 0
8.4 | APPAREILLAGES
8.4.2 | WC
| WC en remplacement de la douche suivant tableaux des besoins y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 1 |  | 0
8.4.3 | Evier
| Evier y compris robinetterie avec rince oeil suivant tableaux des besoins y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 11 |  | 0
8.4.4 | Lave mains
| Lave mains suivant tableaux des besoins y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Robinet à réparer et attentes EF et EU pour MAL suivant tableaux des besoins y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Paillasse à déplacer suivant plans avec reprise des raccordements en eau froide, eau chaude et évacuation y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 1 |  | 0
8.5 | EVACUATIONS
8.5.1 | Eaux Usées
| Raccordements de l'ensemble des équipements remplacés ou déplacés sur réseaux évacuations existants à proximité suivant tableaux des besoins y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 15 |  | 0
| TOTAL 8 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
9 | FLUIDES SPECIAUX AZOTE
9.1 | RESEAUX
| Raccordements des nouvelles prise Azote sur réseaux existants à proximité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 2 |  | 0
9.2 | SUPPORTAGE
| Supportage des réseaux y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 2 |  | 0
9.3 | PRISES LABORATOIRES
| Mise en place de prises Azote sur sorbonneselon tableaux des besoins y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 2 |  | 0
| TOTAL 9 : FLUIDES SPECIAUX AZOTE |  |  |  | 0
10 | RESERVATIONS
| Réservations, percements et rebouchages pour passage de l'ensemble des réseaux de climatisation ou ventilation y compris toutes sujétions de fourniture et de pose dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 10 : RESERVATIONS |  |  |  | 0

## RECAP
|  | Lot xx CVPS | 10/11/2025/2025
Travaux de mise en sécurité & aménagement VETAGROSUP
RECAPITULATIF GENERAL
DESIGNATION |  |  | MONTANT
| TOTAL 5 : DEPOSE ET CONTINUITE DE SERVICE |  | 0
| TOTAL 6 : TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT |  | 0
| TOTAL 7 : TRAVAUX DE VENTILATION |  | 0
| TOTAL 8 : PLOMBERIE SANITAIRE |  | 0
| TOTAL 9 : FLUIDES SPECIAUX AZOTE |  | 0
| TOTAL 10 : RESERVATIONS |  | 0
|  | MONTANT TOTAL € H.T. | 0
|  | T.V.A. à 20 % | 0
|  | MONTANT TOTAL € T.T.C. | 0
Fait à ………………………………, le ……………… Cachet et signature
OBSERVATIONS Il appartiendra à l'entrepreneur de vérifier la conformité du présent quantitatif au cahier des charges, aux plans et de signaler au Maître d'œuvre, lors de la remise de sa proposition, les éventuelles erreurs ou omissions pouvant apparaître dans les pièces écrites. Aucune réclamation ne sera admise après signature du marché.