## DPGF
|  |  | Lot xx CFO/CFA |  | 2025-10-30
Travaux de mise en sécurité & aménagement VETAGROSUP
DESIGNATION DU POSTE |  | QUANTITE |  | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
Il est formellement interdit de changer l’intitulé des articles et les quantités du document Excel. Seule la version non modifiable en format PDF fera foi en cas de litige.
Conformément au CCTP, réalisation y compris toutes sujétions des travaux suivants :
1 | GENERALITES
1.5.2 | Documents à remettre avant exécution
| Plans PAC | ens | 1 |  | 0
1.5.3 | Documents à remettre à la réception
| DOE | ens | 1 |  | 0
1.6.1 | Bureau de contrôle - Essais - Vérification
| Vérification par BC | ens | 1 |  | 0
| PV essais AQC | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 | INSTALLATION EXISTANTES
2.1.2 | Travaux préliminaires | ens | 1 |  | 0
2.1.3 | Maintien des installations existantes en service | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.2 | ORIGINE COURANTS FORTS
| Existant - Non modifié | PM |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.3 | PRISE DE TERRE
| Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.4 | DISTRIBUTION PINCIPALE ET SECONDAIRE
Les postes suivants sont compris avec toutes sujetions de pose
| Chemin de câbles | ens | 1 |  | 0
| Fourreau encastré | ens | 1 |  | 0
| Conduit isolant rigide | ens | 1 |  | 0
| Conduit métallique | ens | 1 |  | 0
| Plinthes - Goulottes | ens | 1 |  | 0
| Boites de dérivation | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.5 | TABLEAUX DE PROTECTION
| Modification du TGBT Aile 1 R+2 existants pour adaptation à la nouvelle configuration | ens | 1 |  | 0
| Modification du TGBT Aile 1 R+3 existants pour adaptation à la nouvelle configuration | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.6 | APPAREILLAGE TERMINAUX
Le câblage sera intégré aux prestations suivantes
| Dépose / Repose des appareils terminaux existants | ens | 1 |  | 0
| Inter SA | U | 30 |  | 0
| Prise de courant 2P+T | U | 350 |  | 0
| Prise de courant Tétra | U | 2 |  | 0
| Alimentation groupe extérieur climatisation | U | 11 |  | 0
| Alimentation Spectro Malditov | U | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.7 | ECLAIRAGE NORMAL
Le câblage sera intégré aux prestations suivantes
| Dépose / Repose des appareils terminaux existants | ens | 1 |  | 0
| Prestation de séparation des éclairages | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.8 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Le câblage sera intégré aux prestations suivantes
| BAES évacuation | U | 5 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.9 | VDI
Le câblage sera intégré aux prestations suivantes
| Complément d'équipement dans les RG existants | Ens | 1 |  | 0
| Prises RJ 45 sur poste de travail | U | 85 |  | 0
| Recette | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.10 | ALARME SSI
Bâtiment principal
| Ajout détecteur optique, y/c câblage | ens | 26 |  | 0
Restaurant
| Dépose de l'installation existante type 4 | ens | 1 |  | 0
| Centrale type 2A | U | 1 |  | 0
| Déclencheurs manuels | U | 15 |  | 0
| Diffuseurs sonores | U | 8 |  | 0
| Flash sanitaires | U | 14 |  | 0
| Câblage de l'ensemble | Ens | 1 |  | 0
| Mise en service | Ens | 1 |  | 0
| Dossier SSI | Ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.11 | CONTRÔLE D'ACCES
Le câblage sera intégré aux prestations suivantes
| UTL | U | 16 |  | 0
| Lecteur de badges | U | 16 |  | 0
| BP sortie | U | 16 |  | 0
| BBG Vert | U | 2 |  | 0
| Alimentations secourues | U | 16 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0

## RECAP
|  |  |  | Lot 03 CFO/CFA | 2025-10-30
Travaux de mise en sécurité & aménagement VETAGROSUP
RECAPITULATIF GENERAL
DESIGNATION |  |  |  |  | MONTANT
| 1 | GENERALITES
|  |  |  | TOTAL 1 | 0
| 2 | DESCIPTION DES TRAVAUX
|  | 2.1 | Travaux sur l'existant |  | 0
|  | 2.2 | Origine de l'installation |  | 0
|  | 2.3 | Prise de terre |  | 0
|  | 2.4 | Distribution principale et secondaire |  | 0
|  | 2.5 | Tableau de protection |  | 0
|  | 2.6 | Appareillage |  | 0
|  | 2.7 | Eclairage Normal |  | 0
|  | 2.8 | Eclairage de sécurité |  | 0
|  | 2.9 | VDI |  | 0
|  | 2.10 | Alarme incendie |  | 0
|  | 2.11 | Contrôle d'accès |  | 0
|  |  |  | TOTAL 2 | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL € H.T. | 0
|  |  |  | T.V.A. à 20 % | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL € T.T.C. | 0
Fait à ………………………………, le ……………… Cachet et signature
OBSERVATIONS Il appartiendra à l'entrepreneur de vérifier la conformité du présent quantitatif au cahier des charges, aux plans et de signaler au Maître d'œuvre, lors de la remise de sa proposition, les éventuelles erreurs ou omissions pouvant apparaître dans les pièces écrites. Aucune réclamation ne sera admise après signature du marché.