## Page de garde
Remise à niveau du système de sécurité incendie du Centre Pénitentiaire de Bois d'Arcy
5 rue Alexandre Turpault 78390 BOIS D'ARCY
MAITRE D'OUVRAGE DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE PARIS 3 avenue de la Division-Leclerc 94267 Fresnes Cedex
Lot n°1
SSI
DPGF
MAITRE D'OEUVRE : EFFICIO 655 Avenue Roland Garros BP 334 78530 - BUC Tél : 01 39 50 77 98 Mél : info@be-efficio.fr
|  | Dossier | AFF12566
COORDONATEUR : EFFICIO 655 Avenue Roland Garros BP 334 78530 - BUC Tél : 01 39 50 77 98 Mél : info@be-efficio.fr
|  | Date | 03/06/2025
|  | Phase | PRO
|  | Indice | 1

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°1 |  | SSI
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 1.4 |  | CLAUSES GENERALES
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4
4.&
4 | 1.4.8 |  | PRESTATIONS TECHNIQUES
9 | 1.4.8.1 |  | NETTOYAGE DE CHANTIER |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.&
9 | 1.4.8.2 |  | DOSSIER D'EXECUTION |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.&
9 | 1.4.8.3 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.&
9
9.&
9 | 1.4.8.5 |  | PARAMETRAGE, MISE EN SERVICE ET CONTROLES |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.&
9 | 1.4.8.6 |  | DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.&
9 | 1.4.8.7 |  | FORMATION DU PERSONNEL |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.&
4.&
4
4.&
3.&
CLAUSES GENERALES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 1.5 |  | MISE EN ŒUVRE
4 | 1.5.1 |  | DISTRIBUTION
4.T
5 | 1.5.1.1 |  | Canalisations
5.T
9 | 1.5.1.1.1 |  | Tube IRO |  |  | ml | 300 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.&
9 | 1.5.1.1.2 |  | Gaine ICT |  |  | ml | 1000 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.&
5.&
9 | 1.5.1.2 |  | Moulures de distribution |  |  | ml | 50 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.&
4.&
4
4.&
4
4.&
3.&
MISE EN ŒUVRE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 1.6 |  | CLAUSES PARTICULIERES
4 | 1.6.1 |  | CORPS D'ETAT N°1 - ELECTRICITE
9 | 1.6.1.1 |  | Dérivation issue directement du TGBT |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.L |  |  | Localisation : TGBT QD et bâtiment central.
9.&
9 | 1.6.1.2 |  | Equipement de contrôle et de signalisation |  |  | Unité | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Quartier Disciplinaire + PCI bâtiment central.
9.&
9 | 1.6.1.3 |  | Tableau de Report et d'Exploitation |  |  | Unité | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.L |  |  | Localisation : Poste d'Entrée Principale (PEP).
9.&
9 | 1.6.1.4 |  | Détecteur automatique d'incendie |  |  | Unité | 117 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Voir les plans d'implantation.
9.&
9 | 1.6.1.5 |  | Indicateur d'action |  |  | Unité | 35 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Voir les plans d'implantation.
9.&
9 | 1.6.1.6 |  | Déclencheur manuel |  |  | Unité | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Nouvelle chaufferie + Vestiaires bâtiment central.
9.&
9 | 1.6.1.7 |  | Mise en communication des Systèmes de Sécurité Incendie des QD, Bâtiment central, Ateliers Grand et Petit quartier. |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.&
9 | 1.6.1.8 |  | Centralisateur de mise en sécurité incendie |  |  | ens | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Quartier Disciplinaire + PCI bâtiment central.
9.&
9 | 1.6.1.9 |  | Module déporté |  |  | Unité | 12 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.L |  |  | Localisation : Dans la zone de mise en sécurité incendie desservie ou en VTP.
9.&
9 | 1.6.1.10 |  | Dispositif sonore d’alarme feu |  |  | Unité | 22 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Voir plans d'implantation
9.&
9 | 1.6.1.11 |  | Dispositif visuel d’alarme feu |  |  | Unité | 39 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Voir les plans d’implantation.
9.&
9 | 1.6.1.12 |  | Dispositif alarme générale sélective |  |  | Unité | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Voir les plans d’implantation.
9.&
9 | 1.6.1.13 |  | Alimentation électrique de sécurité |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : A proximité du SSI.
9.T
9.&
9 | 1.6.1.14 |  | Câble 1 paire 8/10° SYT1 |  |  | ml | 1000 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.&
9 | 1.6.1.15 |  | Câble 1 paire 8/10° CR1 |  |  | ml | 750 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.&
9 | 1.6.1.16 |  | Câble 2 x 1,5mm² CR1 |  |  | ml | 500 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.&
9 | 1.6.1.17 |  | Câble 2 x 2,5mm² CR1 |  |  | ml | 300 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.&
9 | 1.6.1.18 |  | Câble 2 x 1,5mm² C2 |  |  | ml | 200 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.&
9 | 1.6.1.19 |  | Câble 3G 1,5mm² CR1 |  |  | ml | 350 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.&
9 | 1.6.1.20 |  | Câble Fibre Optique CR1 |  |  | ml | 1000 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
4.&
4 | 1.6.2 |  | CORPS D’ETAT N°2 – MAÇONNERIE
9 | 1.6.2.1 |  | Raccord divers |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.T
9.&
4.&
4 | 1.6.3 |  | CORPS D’ETAT N°3 – PEINTURE
9 | 1.6.3.1 |  | Peinture sur mur, imposte, encadrement de blocs-porte créé et suite à la dépose |  |  | ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 64
9.T
9.&
4.&
3.&
CLAUSES PARTICULIERES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°1 SSI
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 1.4 - CLAUSES GENERALES |  |  | 0
|  |  | - 1.4.8 - PRESTATIONS TECHNIQUES |  |  | 0
|  |  | 1.5 - MISE EN ŒUVRE |  |  | 0
|  |  | - 1.5.1 - DISTRIBUTION |  |  | 0
|  |  | 1.6 - CLAUSES PARTICULIERES |  |  | 0
|  |  | - 1.6.1 - CORPS D'ETAT N°1 - ELECTRICITE |  |  | 0
|  |  | - 1.6.2 - CORPS D’ETAT N°2 – MAÇONNERIE |  |  | 0
|  |  | - 1.6.3 - CORPS D’ETAT N°3 – PEINTURE |  |  | 0
Total du lot SSI
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Remise à niveau du système de sécurité incendie du Centre Pénitentiaire de Bois d'Arcy |  | 0
0
3. | Code du dossier | AFF12566 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°1 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | SSI |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 03/06/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | PRO |  | 0
0
8. | Indice : | 1 |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 5 rue Alexandre Turpault
11. | Code postal et ville du dossier | 78390 BOIS D'ARCY
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :