## PdG
Direction d’infrastructure
de la Défense de Nouméa
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
Maître de l'ouvrage
ETAT - MINISTERE DES ARMEES
Pouvoir adjudicateur
Monsieur le directeur d’infrastructure de la défense de Nouméa (DID-NMA)
Conducteur d’opération
Division gestion du patrimoine de la direction d’infrastructure de la défense de Nouméa
Objet de la consultation
Projet : 25045
Mise à niveau des installations énergie climatisation

## DPGF
Décompositoin de Prix Global et Forfaitaire
Généralités
Art | (Disposition général) |  | Montant H.T. | % TGC | Montant TTC
19 | Évacuation déchets | Forfait
23.2 | Étude d'exécution | Forfait
23.3 | Installation de chantier | Forfait
23.6 | Documents admistratifs | Forfait
23.7 | DOE | Unité
|  | Sous total 1 : | 0 |  | 0
Travaux
| DÉSIGNATION |  | Montant H.T. | % TGC | Montant TTC
Section technique 01 CTA
Travaux préparatoire
24.1.1 | Repérage et relevés sur site | Ens
24.1.1 | Depose des équipements existants | Ens
24.1.1 | Fourniture de la CTA /Acessoires associé ( filtres, batterie froides, moteur etc,) | Unité
24.1.1 | Raccordement des réseaux aérauliques | Ens
24.1.1 | Raccordement hydraulique | Ens
24.1.1 | Raccordement électrique CFo/CFa | Ens
24.6 | Essais et Mise en Service | Ens
Automate de gestion
24.7 | Fourniture et mise en place d'une GTC | Unité
24.7 | Raccordement électrique CFo/CFa | Ens
24.7 | Programmation et paramétrage | Ens
24.8 | Essais et Mise en Service | Ens
Section technique 2 Centrale De Production d’Eau Glacée
25.1.1 | Repérage et relevés sur site | Ens
25.1.1 | Dépose des équipements existants | Ens
25.1.1 | Fourniture Centrale De Production d’Eau Glacée | Unité
25.1.1 | Raccordement hydraulique | Ens
25.1.1 | Raccordement électrique CFo/CFa | Ens
25.2 | Essais et Mise en Service | Ens
|  | Sous total 2 : | 0 |  | 0
| Rappel Sous total 1 : |  | 0 |  | 0
| Montant total : |  | 0 |  | 0
(montants à reporter sur l'AE)
A………………………..……………….le………...………………
(Signature et Cachet de l'entreprise)