## CENTRES DE SANTE
Annexe 3 au CCTP
PRESTATIONS DE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE SANTE DE LA DIRECTION REGIONALE EST DE FILIERIS
LOT 3 : surveillance de la qualité des eaux des centres de santé du département 68
Planning annuel de surveillance du réseau d'eau des centres de santé de FILIERIS
LOCALISATION |  | TYPES D'ANALYSE | [5 empty] | PERIODICITE
Centres de santé | POINTS D'EAU - Exutoires à risques - EM Eau Mitigée - EFS Eau Froide Sanitaire | Programme d'analyses D1 | Programme d'analyses D2 périodicité entre 2 et 5 ans (tous les 3 à 4 ans) | Flore revivifiable à 22°C - Flore revivifiable à 36°C – Coliformes totaux Entérocoques (si présence d’entérocoque recherche d’Escherichia coli) | Pseudomonas aeruginosa | Staphylocoque Auréus | Légionelles ssp et Légionella pneumophila types 2 à 14 et Légionella type 1 sur eau à T° d’utilisation (eau à T° mitigée ou eau froide sanitaire ou eau chaude sanitaire) | FREQUENCE Annuelle sauf si les résultats d’analyses annuelles sont non conformes
Centre de santé avec cabinet dentaire | Eau au point d'usage dans la salle où se situe le fauteuil dentaire | X | X |  | X | X | X | Annuelle
Centre de Santé (sans cabinet dentaire) avec Salle de Soins | Eau au point d’usage situé dans la salle de soins ET si présence d’1 douchette ou d’1 douche | X | X |  | X |  | X sur eau prélevée au niveau de la douchette ou de la douche | Annuelle
Centre de Santé avec présence d’une fontaine | Centre de Santé avec présence d’une fontaine |  |  | X | X |  |  | Annuelle