## info
SPIP Toulouse | 2025-11-28
109 Avenue de l'Espinet | Votre contact : Christian CHARON 06 11 91 91 61 ccarchi@icloud.com
31400 TOULOUSE
CDPGF
PRO
DPGF
LISTE DES LOTS
LOT 01 DEMOLITIONS / PLATRERIE / CLOISONS AMOVIBLES
LOT 02 FAUX PLAFONDS
LOT 03 REVETEMENTS SOLS ET MURS
LOT 04 MENUISERIES INTERIEURES
LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE
LOT 06 PEINTURE - SIGNALETIQUE
LOT 07 CVCS
LOT 08 CFO/CFA - ALARME

## TEST (hidden)
2001-11-14
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | Do |  |  | sc
Titre
LOT 01 -
Page 1
Numéro de prix
DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL
LOT 01 - ????

## LOT 01 PLA
| SPIP Toulouse | CADRE DE DECOMPOSITION |  |  |  | 2025-11-28
| LOT 01 DEMOLITIONS / PLATRERIE / CLOISONS AMOVIBLES | DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| DPGF | PHASE : | PRO
Page 1
Numéro de l'article CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | QUANTITE AME | QUANTITE ENTREPRISE
|  | UNITE |  |  | P.U. HT | TOTAL HT
LOT 01 DEMOLITIONS / PLATRERIE / CLOISONS AMOVIBLES
Les quantités contenues dans les CDPGF ne sont données qu'à titre indicatif et n’ayant pas de valeur contractuelle.
3. | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1. | Installation de chantier
3.1.1 | Constat d'huissier | FT | 1 |  |  | 0
3.1.2 | Fourniture bungalow sanitaire / douche / vestiaire | FT | 1 |  |  | 0
3.1.3 | Fourniture et mise en place d’une zone réunion de chantier (uniquement mobilier) | FT | 1 |  |  | 0
3.1.4 | Fourniture et pose de panneau de chantier format A0 | FT | 1 |  |  | 0
3.1.5 | Fourniture et pose de panneau de chantier "Interdit au public" et "Acces Public" | FT | 1 |  |  | 0
3.1.6 | Fourniture et mise en place de benne à gravats y compris évacuation | FT | 1 |  |  | 0
3.1.7 | Fourniture et pose de clôtures rigides de type HERAS | FT | 1 |  |  | 0
3.2. | Nettoyage du chantier 2 fois par semaine | FT | 1 |  |  | 0
3.3. | Plan de recollement | PM |  |  |  | 0
3.4. | Mode de fonctionnement et organigramme chantier PM | PM |  |  |  | 0
3.5. | Constitution du DOE | U | 9 |  |  | 0
3.6. | Remise des BSD PM | PM |  |  |  | 0
| Branchement de chantier (LOT CFO/CFA) | PM |  |  |  | 0
3.7. | Remise en état des environs après travaux (pelouse, accès…) | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 3 |  |  |  |  | 0
4. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITIONS DIVERSES
RDC - Bât D
4.2. | Protection des existants | FT | 1 |  |  | 0
4.3. | Demolition - Curage |  |  |  |  | 0
4.3.1. | Dépose de mobilier (à la charge de la MOA) | PM |  |  |  | 0
4.3.2. | Dépose soignée du mobilier à préserver et repose après travaux (meuble courrier) | FT | 1 |  |  | 0
4.3.3. | Dépose de cloisons existantes de toutes natures (y compris menuiseries) | M2 | 530 |  |  | 0
4.3.4. | Dépose de faux plafonds existants y compris ossature et isolation – toutes natures | M2 | 323 |  |  | 0
4.3.5. | Dépose des plinthes restantes | ML | 95 |  |  | 0
4.3.6. | Création d'ouverture dans mur non porteur (donnant sur cage d'escalier, nature à vérifier) | U | 1 |  |  | 0
4.3.7. | Dépose du sol souple existant : Lot Revêtements de Sol | PM |  |  |  | 0
4.3.8. | Dépose du carrelage : Lot Revêtements de Sol | PM |  |  |  | 0
4.3.9. | Curage d’appareillages d’éclairages et réseaux électriquess existants : Lot Electricité | PM |  |  |  | 0
4.3.10. | Dépose complète de l'installation CVC existante, compris traitement et BSD : Lot CVCS | PM |  |  |  | 0
0
4.4 | Phasage travaux |  |  |  |  | 0
4.4.1 | Fermeture passages panneau OSB | U | 4 |  |  | 0
4.4.2 | Porte provisoire (récupération) | U | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 4 |  |  |  |  | 0
SANITAIRES - RDC Bât C
4.5 | Protection des existants | FT | 1 |  |  | 0
4.6 | Demolition - Curage |  |  |  |  | 0
4.6.1 | Récupération des accessoires (à la charge de la MOA) | PM |  |  |  | 0
4.6.2 | Dépose de cloisons existantes de toutes natures (y compris menuiseries) | M2 | 16.5 |  |  | 0
4.6.3 | Dépose de faux plafonds existants y compris ossature – toutes natures | M2 | 7.5 |  |  | 0
4.6.4 | Dépose du carrelage : Lot Revêtements de Sol | PM |  |  |  | 0
4.6.5 | Curage des revêtements muraux (faïences) : Lot Revêtements de Sol | PM |  |  |  | 0
4.6.6 | Curage d’appareillages d’éclairages et réseaux électriquess existants : Lot Electricité | PM |  |  |  | 0
4.6.7 | Curage d’appareillages CVC et réseaux plomberie existants : Lot CVCS | PM |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 5 |  |  |  |  | 0
R+1 - Bât C
4.7 | Protection des existants | FT | 1 |  |  | 0
4.8 | Demolition - Curage |  |  |  |  | 0
4.8.1 | Dépose soignée du mobilier à préserver (stocké par MOA) | PM |  |  |  | 0
4.8.2 | Dépose de cloison amovible (coin repos) | FT | 1 |  |  | 0
4.8.3 | Dépose de coffrage "tete de lit" | FT | 1 |  |  | 0
4.8.4 | Dépose de porte coulissante en applique | FT | 1 |  |  | 0
4.8.5 | Adaptation réseaux electriques suite aux démolitions : Lot Electricité | PM |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 6 |  |  |  |  | 0
5. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLOISONS - DOUBLAGE- PLATRERIE
RDC
5.2 | Reprises après démolitions | FT | 1 |  |  | 0
5.3 | Cloisons fixes sur ossatures métalliques |  |  |  |  | 0
5.3.1 | Cloisons fixes sur ossatures métalliques - type 98/48 | M2 | 27 |  |  | 0
| Compris jonction soignée avec menuiseries extérieures | PM |  |  |  | 0
5.3.2 | Plus-value pour plaque de plâtre hydrofuge | M2 | 36 |  |  | 0
5.3.3 | Cloisons fixes sur ossatures métalliques - type 98/48 CF1H | M2 | 10.5 |  |  | 0
5.3.4 | Cloisons fixes sur ossatures métalliques - type 98/48 phoniques | M2 | 480 |  |  | 0
5.3.5 | Cloisons fixes sur ossatures métalliques - type 98/48 CR2 | M2 | 39 |  |  | 0
5.4 | Doublage thermique – doublage ½ stil pour les allèges) | M2 | 41.3 |  |  | 0
5.5 | Encoffrement bati-support + renfort | FT | 2 |  |  | 0
5.6 | Plafond en plaque de plâtre – CF1H | M2 | 1 |  |  | 0
5.7 | Jouées devant menuiseries extérieures et retombées faux-plafonds | M2 | 27 |  |  | 0
5.8 | Reprise en cloison sèche 98/48 CF1h de la menuiserie déposée (parois sur cage d'escalier) | M2 | 3.5 |  |  | 0
5.9 | Ouvrages divers |  |  |  |  | 0
5.9.1 | Trappe de visite - push pull | U | 2 |  |  | 0
5.9.2 | Rebouchages et reprises après déposes courant phases provisoires |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 7 |  |  |  |  | 0
SANITAIRES
5.10 | Reprises après démolitions | FT | 1 |  |  | 0
5.11.1 | Cloisons fixes sur ossatures métalliques - type 72/48 | M2 | 5 |  |  | 0
5.11.2 | Plus-value pour plaque de plâtre hydrofuge | M2 | 1.5 |  |  | 0
5.12 | Encoffrement bati-support + renfort | FT | 1 |  |  | 0
5.13 | Ouvrages divers |  |  |  |  | 0
5.13.1 | Trappe de visite - push pull | U | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 8 |  |  |  |  | 0
R+1
5.14 | Reprises après démolitions | FT | 1 |  |  | 0
5.15 | Reprise en cloison sèche 72/48 de la menuiserie déposée | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 89 |  |  |  |  | 0
6. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLOISONS AMOVIBLES
R+1
6.1 | Cloisons amovibles acoustiques THD (h : 2,50m) | ML | 8.5 |  |  | 0
6.1.2 | Barrière phonique en plénum si besoin (h : 0,50m) | PM |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 4 |  |  |  |  | 0
PROPOSITIONS ENTREPRISES AUTRES INCLUS DANS CCTP POUR COMPLEMENTS
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT : |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## LOT 02 FP
| SPIP Toulouse | CADRE DE DECOMPOSITION |  |  |  | 2025-11-28
| LOT 02 FAUX PLAFONDS | DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| DPGF | PHASE : | PRO
Page 1
Numéro de l'article CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | QUANTITE AME | QUANTITE ENTREPRISE
|  | UNITE |  |  | P.U. HT | TOTAL HT
LOT 02 FAUX PLAFONDS
Les quantités contenues dans les CDPGF ne sont données qu'à titre indicatif et n’ayant pas de valeur contractuelle.
3. | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1 | Installation de chantier (voir lot 01) | Néant
3.2 | Nettoyage du chantier | FT | 1 |  |  | 0
3.3 | Travaux de préparation | FT | 1 |  |  | 0
3.4 | Constitution du DOE | Compris
| SOUS TOTAL CHAP 3 |  |  |  |  | 0
RDC
4. | Description des ouvrages
4.2 | Faux plafonds démontables en dalles 600*600 de fibre minérales
4.2.1 | Faux plafonds panneaux laine de roche | M2 | 300 |  |  | 0
4.2.2 | Ossature démontable sous CTA | U | 2
0
4.3 | Ouvrages divers |  |  |  |  | 0
4.3.1 | Réservations et reprise des faux plafonds passage éclairages | FT | 1 |  |  | 0
4.3.2 | Joints périphériques et jonctions des cloisons | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 4 |  |  |  |  | 0
SANITAIRES
4.4 | Faux plafonds démontables en dalles 600*600 de fibre minérales
4.2.1 | Faux plafonds panneaux 600*600 pour locaux humides | M2 | 8 |  |  | 0
4.3.1 | Réservations et reprise des faux plafonds passage éclairages | FT | 1 |  |  | 0
4.3.2 | Joints périphériques et jonctions des cloisons | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 4 |  |  |  |  | 0
PROPOSITIONS ENTREPRISES AUTRES INCLUS DANS CCTP POUR COMPLEMENTS
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT : |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## LOT 03 RVT
| SPIP Toulouse | CADRE DE DECOMPOSITION |  |  |  | 2025-11-28
| LOT 03 REVETEMENTS SOLS ET MURS | DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| DPGF | PHASE : | PRO
Page 1
Numéro de l'article CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | QUANTITE AME | QUANTITE ENTREPRISE
|  | UNITE |  |  | P.U. HT | TOTAL HT
LOT 03 REVETEMENTS SOLS ET MURS
Les quantités contenues dans les CDPGF ne sont données qu'à titre indicatif et n’ayant pas de valeur contractuelle.
3. | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1 | Installation de chantier (voir lot 01) | Néant
3.2 | Nettoyage du chantier | FT | 1 |  |  | 0
3.3 | Travaux de préparation | FT | 1 |  |  | 0
| Remise des BSD PM | PM
3.4 | Constitution du DOE | Compris
| SOUS TOTAL CHAP 3 |  |  |  |  | 0
4. | RDC | [5 empty] | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages | 4. | Description des ouvrages
4.1 | Dépose du carrelage et faiences existantes (Sanitaires) | M2 | 25 |  |  | 0
4.2 | Dépose du sol souple existant | M2 | 300 |  |  | 0
4.3 | Ragréage selon besoin | M2 | 323 |  |  | 0
4.4 | Fourniture et pose sol souple PVC en lés | M2 | 323 |  |  | 0
4.5 | Plinthes en bois prépeintes | ML | 370 |  |  | 0
4.6 | Cadre et tapis brosse 150*90 | U | 1 |  |  | 0
| Cadre et tapis brosse 80*60 | U | 1 |  |  | 0
4.7 | Carrelage en grès cérame collé carreaux 45*45 cm (sanitaires publics) | M2 | 6 |  |  | 0
4.8 | Faiences couleur unie | M2 | 35 |  |  | 0
4.9 | Ouvrages divers |  |  |  |  | 0
4.9.1 | SEL sous carrelage | M2 | 6 |  |  | 0
4.9.2 | SPEC sous faïences | M2 | 35 |  |  | 0
4.9.3 | Profils d’arrêt de carrelage & finition de carreaux muraux | ML | 6 |  |  | 0
4.9.4 | Barre de seuil | U | 6 |  |  | 0
4.9.5 | Joints élastomères | FT | 1 |  |  | 0
4.9.6 | Protection et nettoyages | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 4 |  |  |  |  | 0
SANITAIRES
4.10 | Dépose du carrelage et faiences existantes y compris plinthes (découpe soignée sol souple seuil) | M2 | 7.5 |  |  | 0
| Curage des revêtements muraux (faïences) | M2 | 3 |  |  | 0
4.11 | Découpe de la chape pour réalisation douche à l'italienne + création de forme de pente | M2 | 1.5 |  |  | 0
| Siphon de sol douche | U | 1 |  |  | 0
4.12 | Ragréage selon besoin | M2 | 7.5 |  |  | 0
4.13 | Carrelage en grès cérame collé carreaux 45*45 cm | M2 | 9 |  |  | 0
| Plinthes assorties au carrelage | ML | 7 |  |  | 0
4.14 | Faiences couleur unie | M2 | 14.5 |  |  | 0
4.15 | Ouvrages divers |  |  |  |  | 0
4.15.1 | SEL sous carrelage | M2 | 7.5 |  |  | 0
4.15.2 | SPEC sous faïences | M2 | 14.5 |  |  | 0
4.15.3 | Profils d’arrêt de carrelage & finition de carreaux muraux | U | 5 |  |  | 0
4.15.4 | Barre de seuil | U | 1 |  |  | 0
4.15.5 | Joints élastomères | FT | 1 |  |  | 0
4.15.6 | Protection et nettoyages | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 4 |  |  |  |  | 0
4. | R+1
4.16 | Dépose du sol souple existant | M2 | 24 |  |  | 0
4.17 | Ragréage selon besoin | M2 | 24 |  |  | 0
4.18 | Fourniture et pose sol souple | M2 | 24 |  |  | 0
4.19 | Plinthes en bois prépeintes | ML | 35 |  |  | 0
4.20 | Reprises sol souple textile suite à la démolition du coffrage "tete de lit" | FT | 1 |  |  | 0
0
| SOUS TOTAL CHAP 5 |  |  |  |  | 0
PROPOSITIONS ENTREPRISES AUTRES INCLUS DANS CCTP POUR COMPLEMENTS
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## LOT 04 MIN
| SPIP Toulouse | CADRE DE DECOMPOSITION |  |  |  | 2025-11-28
| LOT 04 MENUISERIES INTERIEURES | DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| DPGF | PHASE : | PRO
Page 1
Numéro de l'article CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | QUANTITE AME | QUANTITE ENTREPRISE
|  | UNITE |  |  | P.U. HT | TOTAL HT
LOT 04 MENUISERIES INTERIEURES
Les quantités contenues dans les CDPGF ne sont données qu'à titre indicatif et n’ayant pas de valeur contractuelle.
3. | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1 | Installation de chantier (voir lot 01) | Néant
3.2 | Nettoyage du chantier | FT | 1 |  |  | 0
3.3 | Travaux de préparation | FT | 1 |  |  | 0
3.4 | Constitution du DOE | Compris
| SOUS TOTAL CHAP 3 |  |  |  |  | 0
4. | RDC
4.2 | Blocs portes à âmes pleines
4.2.1 | P1 - Bloc porte ame pleine simple vantail – 93 x 204 cm ht + oculus rectangulaire P6B | U | 18 |  |  | 0
4.2.2 | P2 - Bloc porte ame pleine simple vantail – 93 x 204 cm ht + imposte vitré P6B | U | 18 |  |  | 0
4.2.3 | P3 - Bloc porte ame pleine simple vantail – 93 x 204 cm ht | U | 9 |  |  | 0
4.2.4 | P4 - Bloc porte ame pleine simple vantail – 83 x 204 cm ht | U | 1 |  |  | 0
4.2.5 | P5 - Bloc porte ame pleine simple vantail – 83 x 204 cm ht CF1/2h+FP | U | 1 |  |  | 0
0
4.3 | Blocs portes palières |  |  |  |  | 0
4.3.1 | P6 - Bloc-porte palière simple vantail – 93 x 204 cm ht (accès personnel) | U | 1 |  |  | 0
4.3.2 | P7 - Bloc-porte palière tiercé – 150 x 204 cm ht (accès personnel) | U | 1 |  |  | 0
0
4.4 | Equipement spécifique des portes |  |  |  |  | 0
4.4.1 | Béquille | U | 47 |  |  | 0
4.4.2 | Serrure bec de cane | U | 8 |  |  | 0
4.4.3 | Serrure bec de cane à condamnation | U | 7 |  |  | 0
4.4.4 | Serrure carrée pour local elec | U | 1 |  |  | 0
4.4.5 | Verrou à bouton | U | 18 |  |  | 0
4.4.6 | Poignée allongée et barre de tirage (sanitaire PMR) | U | 1 |  |  | 0
4.4.7 | Ferme-porte | U | 8 |  |  | 0
4.4.8 | Butoir de porte | U | 49 |  |  | 0
4.4.9 | Organigramme | Compris |  |  |  | 0
4.4.10 | Gache électrique | U | 8 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 4 |  |  |  |  | 0
SANITAIRES
4.4.11 | Blocs-portes vantail – 93 x 204 cm ht | U | 1 |  |  | 0
| Béquille | U | 1 |  |  | 0
| Serrure bec de cane à condamnation | U | 1 |  |  | 0
| Butoir de porte | U | 1 |  |  | 0
| Poignée allongée et barre de tirage (sanitaire PMR) | U | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 4 |  |  |  |  | 0
5. | Mobilier fixe
5.1 | Mobilier d'accueil - Sas | FT | 1 |  |  | 0
5.2 | Mobilier d'accueil - Salle d'attente | FT | 1 |  |  | 0
5.3 | Plan de travail - Accueil | ML | 1 |  |  | 0
5.4 | Caissons de rangement sous plan de travail - Accueil | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 4 |  |  |  |  | 0
PROPOSITIONS ENTREPRISES AUTRES INCLUS DANS CCTP POUR COMPLEMENTS
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT : |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
4.2.6 | PSE N°1 Récupération Bloc portes existants moins-value HT : | U | 15 |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## LOT 05 MEX SER
| SPIP Toulouse | CADRE DE DECOMPOSITION |  |  |  | 2025-11-28
| LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE | DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| DPGF | PHASE : | PRO
Page 1
Numéro de l'article CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | QUANTITE AME | QUANTITE ENTREPRISE
|  | UNITE |  |  | P.U. HT | TOTAL HT
LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE
Les quantités contenues dans les CDPGF ne sont données qu'à titre indicatif et n’ayant pas de valeur contractuelle.
3. | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1 | Installation de chantier (voir lot 01) | Néant
3.2 | Nettoyage du chantier | FT | 1 |  |  | 0
3.3 | Travaux de préparation | FT | 1 |  |  | 0
Remise des BSD PM
3.4 | Constitution du DOE | Compris
| SOUS TOTAL CHAP 3 |  |  |  |  | 0
4. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES
4.1 | Dépose des menuiseries existantes | U | 2 |  |  | 0
Portes d'accès public / sortie de secours
4.2 | PE1- Bloc porte sécurisé extérieur tiercé vitrage P6B | U | 1 |  |  | 0
Portes d'accès personnel / sortie de secours
4.3 | PE3 – Remplacement serrure anti-panique | U | 1 |  |  | 0
4.5 | Passe documents anti-vandalisme | U | 2 |  |  | 0
4.6 | Chassis vitrés banque d'accueil vitrage P6B - VS1 | M2 | 12.75 |  |  | 0
| Chassis vitrés banque d'accueil vitrage P6B - VS2 | M2 | 12.75 |  |  | 0
Phasage travaux
4.7 | Mise en place d'une fenêtre coulissante pour l'accueil provisoire | U | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 4 |  |  |  |  | 0
4.8 | Auvent métallique sur accès principal | U | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 5 |  |  |  |  | 0
PROPOSITIONS ENTREPRISES AUTRES INCLUS DANS CCTP POUR COMPLEMENTS
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
4.4 | PSE N°2 Remplacement porte PE3 HT : | U | 1 |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## LOT 06 PNT
| SPIP Toulouse | CADRE DE DECOMPOSITION |  |  |  | 2025-11-28
| LOT 06 PEINTURE - SIGNALETIQUE | DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| DPGF | PHASE : | PRO
Page 1
Numéro de l'article CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | QUANTITE AME | QUANTITE ENTREPRISE
|  | UNITE |  |  | P.U. HT | TOTAL HT
LOT 06 PEINTURE - SIGNALETIQUE
Les quantités contenues dans les CDPGF ne sont données qu'à titre indicatif et n’ayant pas de valeur contractuelle.
3. | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1 | Installation de chantier (voir lot 01) | Néant
3.2 | Nettoyage du chantier | FT | 1 |  |  | 0
3.3 | Travaux de préparation | FT | 1 |  |  | 0
3.4 | Constitution du DOE | Compris
| SOUS TOTAL CHAP 3 |  |  |  |  | 0
4. | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURES
RDC - Bât D
4.3 | Réception et préparation des supports existants | FT | 1 |  |  | 0
4.4 | Peinture acrylique |  |  |  |  | 0
4.4.1 | Peinture acrylique et lessivable parois RAL 9010 | M2 | 700 |  |  | 0
| Peinture acrylique et lessivable parois Couleur | M2 | 155 |  |  | 0
4.4.2 | Peinture acrylique plafonds | M2 | 1 |  |  | 0
4.5 | Peinture sur bois et dérivés (plinthes) | ML | 370 |  |  | 0
| Peinture sur bois et dérivés (huisseries portes) | U | 49 |  |  | 0
4.6 | Peinture sur canalisations | FT | 1 |  |  | 0
4.7 | Plaque de protection murale PVC adhésive | ML | 13 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 4 |  |  |  |  | 0
SANITAIRES - RDC Bât C
4.8 | Préparation des supports existants | FT | 1 |  |  | 0
4.9 | Peinture acrylique et lessivable murs | M2 | 17.5 |  |  | 0
0
| R+1 - Bât C |  |  |  |  | 0
4.10 | Préparation des supports existants | FT | 1 |  |  | 0
4.11 | Peinture acrylique et lessivable murs (coin repos, 2 bureaux)(pans de murs concernés uniquement) | M2 | 107.5 |  |  | 0
4.12 | Peinture sur bois et dérivés (plinthes) | ML | 35 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 4 |  |  |  |  | 0
5. | OUVRAGES DIVERS
5.1 | Occultations : dépose pour repose stores californiens existants | FT | 1 |  |  | 0
0
5.2 | Signalétique menuiseries intérieures |  |  |  |  | 0
5.2.1 | Fourniture et pose de pictogramme locaux techniques | U | 1 |  |  | 0
5.2.2 | Fourniture et pose "PRIVE accès interdit" | U | 3 |  |  | 0
5.2.3 | Fourniture et pose bandeaux signalétique adhésive sur les portes Box | U | 36 |  |  | 0
5.2.4 | Fourniture et pose bandeaux signalétique adhésive Sanitaires | U | 3 |  |  | 0
5.2.5 | Fourniture et pose signalétique adhésive directionnelle Sanitaires | U | 1 |  |  | 0
5.3 | Fourniture et pose signalétique drapeau plexiglass Sanitaires | U | 1 |  |  | 0
5.4 | Kit de signalisation plan Vigipirate | U | 1 |  |  | 0
5.5 | Fourniture et pose Logo SPIP en plexi | U | 1 |  |  | 0
5.6 | Film dépoli pour vitrages (surfaces donnant sur chemin d'accès) | M2 | 35 |  |  | 0
0
5.7 | Peinture au sol de la place PMR | M2 | 16.5 |  |  | 0
5.8 | Bande de guidage | ML | 10 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 5 |  |  |  |  | 0
6. | NETTOYAGE DE FINITION (EN 3 PHASES) | FT | 1 |  |  | 0
| SOUS TOTAL CHAP 6 |  |  |  |  | 0
PROPOSITIONS ENTREPRISES AUTRES INCLUS DANS CCTP POUR COMPLEMENTS
| SOUS TOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT : |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## LOT 07 CVCS
| SPIP Toulouse | CADRE DE DECOMPOSITION |  |  | 2025-05-12
| LOT 07 CVCS | DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| DPGF | PHASE : | PRO
Page 1
Numéro de l'article CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | QUANTITE ENTREPRISE
|  | UNITE |  | P.U. HT | TOTAL HT
LOT 07 CVCS
Le présent DPGF permet à l'entreprise de chiffrer le lot CVC. L'entreprise se doit de contrôler les quantitatifs et les principes de fonctionnements des l'installations. L'entreprise est responsable de son chiffrage. L'offre de l'entreprise est forfaitaire. Les propositions de prix des installations seront prévues fournies et posées
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE
3.1 | CHAUFFAGE / RAFFRAICHISSEMENT
| Dépose des installations de chauffage et climatisation réversible existante vetuste, compris réseaux, terminaux, traitement et BSD | ens |  |  | 0
3.2 | VENTILATION
| Dépose des installations de ventilation existante, compris réseaux, bouches, traitement et BSD | ens |  |  | 0
3.3 | PLOMBERIE SANITAIRE
| Dépose des équipements sanitaires, réseaux, obturation et mise en attente | ens |  |  | 0
| Remise des BSD PM | pm
| SOUS TOTAL §.3 |  |  |  | 0
4. | DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE /RAFRAICHISSEMENT
4.1 | PRINCIPE GENERAL
| Etudes de dimensionnement thermique | pm
| SOUS TOTAL §4.1 |  |  |  | 0
4.2 | RDC BATIMENT D - PRODUCTION CALORIFIQUE ET FRIGORIFIQUE PAR DRV
4.2.1 | Unité extérieure | u |  |  | 0
Unités extérieures VRV 2 tubes (Bureaux RDC) conforme au CCTP, y compris tous accessoires
Marque :
Type :
Puissance :
| Supportage | ens
| Tous accessoires et prestations décrites au CCTP | ens
| Essais et mise en service de l'installation | pm
4.2.2 | Liaisons frigorifiques | ens |  |  | 0
4.2.3 | Unités intérieures
Marque :
| Taille : | u |  |  | 0
| Taille : | u
4.2.4 | Régulation individuelle
| Fourniture et pose de thermostat selon CCTP | u |  |  | 0
4.2.5 | Gestion centralisée à distance
| Fourniture et pose d'une GTC selon CCTP | u |  |  | 0
4.2.6 | Condensats compris siphon à grande garde d'eau | ml |  |  | 0
4.2.7 | Raccordements électriques des équipements du chauffage | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL §4.2 |  |  |  | 0
4.3 | INDEPENDANCE BUREAU TETE DE LIT
| Fourniture et pose d'un registre motorisé type Air Zone selon prescriptions du CCTP | u |  |  | 0
Marque :
Type :
| Fourniture et pose de thermostat pour communication avec registre selon CCTP | u |  |  | 0
| SOUS TOTAL §4.3 |  |  |  | 0
4.4 | RESTRUCTURATION DE LA SALLE DE REUNION R+1
4.4.1 | Module airzone
| Fourniture et pose d'un module de répartition type Air Zone selon prescriptions du CCTP | u |  |  | 0
Marque :
Type :
4.4.2 | Liaison aux bouches
| Fourniture et pose des réseaux de soufflage module - bouche selon CCTP | ml |  |  | 0
4.4.3 | Régulation
| Fourniture et pose de thermostat pour pilotage des viroles selon CCTP | u |  |  | 0
| Paramétrage des régulation selon principe M/E avec le thermostat du gainable existant | pm
| SOUS TOTAL §4.4 |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL §4 |  |  |  | 0
5. | DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE VENTILATION
5.1 | PRINCIPE GENERAL
| Etudes acoustiques avant-après projet | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL §5.1 |  |  |  | 0
5.2 | CENTRALE DOUBLE FLUX
Fourniture et pose de centrale de traitement d'air double flux, compris supports, accessoires et équipements complémentaires selon prescriptions techniques du CCTP
Marque :
Type :
| Débit centrale 1 : | u |  |  | 0
| Débit centrale 2 : | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de pièges à son selon CCTP | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de clapets anti-retour selon CCTP | u |  |  | 0
| Raccordements électriques | ens |  |  | 0
| Accessoires et divers | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL §5.2 |  |  |  | 0
5.3 | DISTRIBUTION AERAULIQUE
5.3.1 | Réseau aéraulique
| Conduits circulaires, en tôle, y compris accessoires | ml |  |  | 0
| Ø : | ml
| Ø : | ml
| Ø : | ml
| Ø : | ml
| Conduits rectangulaires, y compris accessoires | ml |  |  | 0
| Pièces de transformation | u |  |  | 0
| Liaisons souples ou bouches | ml
| Fourniture et pose de registre de dosage sur tronçon principaux selon CCTP | pm
| Fourniture et pose de MR sur bouches de reprise et diffuseurs | pm
| Calorifuge intérieur | ml
5.3.2 | Equipements et accessoires
| Trappes d'accès | pm
| Accessoires complémentaires | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL §5.3 |  |  |  | 0
5.4 | EQUIPEMENTS DE DIFFUSION ET DE REPRISE
5.4.1 | Diffusion et reprise des box d’entretien
| Founiture et pose de bouche ronde plafonnière "petits débits", compris MR et prescriptions du CCTP : | u |  |  | 0
Marque :
Type :
5.4.2 | Diffusion et reprise de la salle d'attente
| Founiture et pose de bouche ronde plafonnière "moyens débits", compris MR et prescriptions du CCTP : | u |  |  | 0
Marque :
Type :
5.4.3 | Diffusion salle de réunion (600x600)
| Founiture et pose de diffuseur plafonnier, compris plénum avec registre d'équilibrage et prescriptions du CCTP : | u |  |  | 0
Marque :
Type :
5.4.4 | Reprise salle de réunion (600x600)
| Founiture et pose de grille de reprise, compris plénum avec registre d'équilibrage et prescriptions du CCTP : | u |  |  | 0
Marque :
Type :
5.4.5 | Reprise des locaux à pollution spécifique
| Founiture et pose bouches VMC, compris MR et prescriptions du CCTP : | u |  |  | 0
Marque :
Type :
| SOUS TOTAL §5.4 |  |  |  | 0
5.5 | COUP DE POING D’ARRET D’URGENCE | u |  |  | 0
| SOUS TOTAL §5.5 |  |  |  | 0
5.6 | GRILLES EXTERIEURES
| Fourniture et pose de grilles extérieures compris carrotages en façade, rebouchages et reprises d'étanchéité, selon prescriptions du CCTP | ens |  |  | 0
Marque :
Type :
| SOUS TOTAL §5.6 |  |  |  | 0
5.7 | MISE AU POINT
5.7.1 | Nettoyage des réseaux aérauliques | ens |  |  | 0
5.7.2 | Mise en service des installations | ens |  |  | 0
5.7.3 | Réglages des installations | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL §5.7 |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL §5 |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE
6.1 | RACCORDEMENT EAU POTABLE
| Raccordement de l'eau froide pour alimentation depuis la pénétration de chaque bloc sanitaire (compris vanne d'isolement) | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL §6.1 |  |  |  | 0
6.2 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Fourniture et pose de cumulus, selon prescriptions du CCTP
Marque :
Type :
| Volume cumulus : | u |  |  | 0
| SOUS TOTAL §6.2 |  |  |  | 0
6.3 | DISTRIBUTION EF/ECS
Fourniture et pose de tube cuivre écroui depuis les attentes existantes
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml
| Ø | ml
| Ø | ml
| Calorifuge mousse synthétique 19 mm | ens |  |  | 0
| Protection antigel | ens |  |  | 0
| Anti-bélier | pm |  |  | 0
| Vannes d'isolement | u |  |  | 0
| Points de puisage terminal avec vannes | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de nourrices d'alimentation EFS/ECS selon CCTP | u |  |  | 0
| SOUS TOTAL §6.3 |  |  |  | 0
6.4 | APPAREILS SANITAIRES (compris accessoires)
Fourniture et pose d'appareils sanitaires selon prescriptions du CCTP :
| WC PMR suspendu rallongé | u |  |  | 0
| WC suspendu | u |  |  | 0
| Lave mains PMR et non PMR | u |  |  | 0
| Douche PMR (à l’italienne) | u |  |  | 0
Accessoires sanitaires en inox :
| Porte balayette et balayette | u |  |  | 0
| Poubelle | u |  |  | 0
| Distributeur de papier hygiénique | u |  |  | 0
| Distributeur de savon | u |  |  | 0
| Dstributeur essuie mains | u |  |  | 0
| Barre de relevage 135 ° pour WC PMR (compris accessoires de fixation et barre de tirage) | u |  |  | 0
| Barre en "T" pour douche PMR | u |  |  | 0
| Siège amovible pour douche PMR | u |  |  | 0
| SOUS TOTAL §6.4 |  |  |  | 0
6.5 | CHUTES ET GROSSES CANALISATION
| Raccordement des équipements sanitaires aux réseaux existants, compris adaptations, finitions et saignéessi nécessaires, selon CCTP | ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL §6.5 |  |  |  | 0
6.6 | PROTECTION INCENDIES
Extincteurs selon CCTP :
| A eau pulvérisée | u |  |  | 0
| CO2 2 kgs | u |  |  | 0
| CO2 6 kgs | u |  |  | 0
| Schémas d'évcuation et plan d'intervention | u |  |  | 0
| SOUS TOTAL §6.6 |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL §6 |  |  |  | 0
| TOTAL HT : |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## LOT 08 CFO CFA
| SPIP Toulouse | CADRE DE DECOMPOSITION |  |  | 2025-09-16
| LOT 08 CFO/CFA - ALARME | DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| DPGF | PHASE : | PRO
Page 1
LOT 08 CFO/CFA - ALARME
Numéro de l'article CCTP | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | QUANTITE ENTREPRISE
|  | UNITE |  | P.U. HT | TOTAL HT
LOT 08 ELEC
Le présent DPGF permet à l'entreprise de chiffrer le lot CVC. L'entreprise se doit de contrôler les quantitatifs et les principes de fonctionnements des l'installations. L'entreprise est responsable de son chiffrage. L'offre de l'entreprise est forfaitaire. Les propositions de prix des installations seront prévues fournies et posées
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS
3.1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
| Etudes EXE | ens
| SOUS TOTAL §3.1 |  |  |  | 0
3.2 | BASE DE CALCUL
| PM | ens
| SOUS TOTAL §3.2 |  |  |  | 0
3.3 | CONSISTANCE DES TRAVAUX
| PM | ens
| SOUS TOTAL §3.3 |  |  |  | 0
3.4 | TRAVAUX PREPARATOIRES
Dépose par phase selon CCTP après neutraslisation et consignation :
| - Déposes soignées de certains terminaux selon CCTP | ens
| - Dépose des résaux et autres terminaux RDC blocs 3 et 4 avec lot DEMOLITION | ens
| Remise des BSD PM | pm
| Installations de chantier : | ens
| Coffret de chantier principal | ens
| Coffrets secondaires | u
| Eclairage | ens
| Eclairage de sécurité | ens
| Câblage | ens
| SOUS TOTAL §3.4 |  |  |  | 0
3.5 | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| Liaisons équipotentielles | ml
| Liaisons équipotentielles secondaires salle d'eau | ml
| SOUS TOTAL §3.5 |  |  |  | 0
3.6 | TABLEAUX ELECTRIQUES
| Fourniture et pose d'une armoire électrique selon CCTP | ens
| Alimentation depuis platine de comptage | ml
| SOUS TOTAL §3.6 |  |  |  | 0
3.7 | COUPURES ELECTRIQUES
| Arrêt d'ugence général électrique | ens
| SOUS TOTAL §3.7 |  |  |  | 0
3.8 | CHEMINEMENTS ET CANALISATIONS
| Chemins de câble CFO | ml
| Chemins de câble CFA | ml
| Tube IRO de 16 | ml
| Tube IRO de 20 | ml
| Tube IRO de 25 | ml
| Gaine ICT de 16 | ml
| Gaine ICT de 20 | ml
| Plinthe technique PVC 3 compartiments | ml
Liaisons Cca s2, d2, a2 minimum
| Câble R2V 2 x 1,5 | ml
| Câble R2V 3 G 1,5 | ml
| Câble R2V 4 x 1,5 | ml
| Câble R2V 4 G 1,5 | ml
| Câble R2V 3 G 2,5 | ml
| Câble R2V 3 G 4 | ml
| Câble R2V 5 G 1,5 | ml
| Câble R2V 5 G 2,5 | ml
| Câble R2V 5 G 4 | ml
| Câble R2V 5 G 6 | ml
| Câble R2V 5 G 10 | ml
| Câble R2V 5 G 16 | ml
| Câble R2V 5 G 25 | ml
| Incorporation | ens
| Carottage | ens
| Rebouchage | ens
| Boites de dérivation | ens
| Accessoires de pose et divers | ens
| SOUS TOTAL §3.8 |  |  |  | 0
3.9 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
| Luminaire type 01 | u
| Luminaire type 02 | u
| Luminaire type 03 | u
| Luminaire type 04 | u
| Hublot de couloir | u
ens
| SOUS TOTAL §3.9 |  |  |  | 0
3.10 | APPAREILLAGES ET COMMANDES D'ECLAIRAGE
| Inter SA | u
| Inter VV | u
| Inter double | u
| Inter SA à voyant | u
| Bouton poussoir | u
| Variateur | u
| Détecteurs de présence 360° | u
| Détecteurs de présence angle | u
| Détecteurs de présence étanche | u
| PC 2 P+T 16 A | u
| PC 2 P+T 16 A étanche IP65 | u
| Poste de travail PA-A | u
| Poste de travail PA-B | u
| Poste de travail PA-C | u
| Poste de travail PA-D | u
| Poste de travail PA-I | u
Accessoires de pose et divers
| SOUS TOTAL §3.10 |  |  |  | 0
3.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Blocs d'éclairage de sécurité 45 lumens | u
| Blocs d'éclairage de sécurité 45 lumens étanche | u
| Blocs d'éclairage d'ambiance 400 lumens | u
| BAPI | u
| Câblage | ens
| Télécommande | ens
| Mise en service et essais | ens
| Accessoires divers | ens
| SOUS TOTAL §3.11 |  |  |  | 0
3.12 | ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DIVERSES
ens
| SOUS TOTAL §3.12 |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL §.3 |  |  |  | 0
4. | DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE /RAFRAICHISSEMENT
4.1 | PRECABLAGE INFORMATIQUE
| Câble catégorie 6A 1x4 paires F/FTP | ens
| RJ45 cât 6A | u
| RJ45 cât 6A pour les postes de travail | u
| Cordons de brassage | u
| Panneaux de brassage 24 ports | ens
| Prise HDMI | u
| Câblage HDMI | ens
| Etiquetage | ens
| Tests, recette technique câble Prestataires Téléphoniques | ens
| Tests, recette technique distribution capillaire | ens
| Accessoires divers | ens
| SOUS TOTAL §4.1 |  |  |  | 0
4.2 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
| Dépose soignée DAI | ens
| Déclencheur manuel | u
| Sirène | u
| Feux flash | u
| AES | u
| Programmation | ens
| TRE | u
Câblage Cca s2 d2 a2 :
| Câble R2V 2x1,5 mm² | ens
| Câble SYT 1 ou 2 paires 9/10è avec écran | ens
| Câble CR1 1 ou 2 paires 9/10è | ens
| Câble CR1 2x1,5 mm² | ens
| Essais et Mise en service | ens
| Constitution du dossier d'identité (plans, certificats…) | ens
| Accessoires divers | ens
| SOUS TOTAL §4.2 |  |  |  | 0
4.3 | VISIOPHONIE/HYGIAPHONE
| Dépose interphonie existante | ens
| Platine de rue | u
| Poste intérieur | u
| Câblage Cca s2,d2,a2 | ens
| Hygiaphone | u
| Essais et mise en service | ens
| SOUS TOTAL §4.3 |  |  |  | 0
4.4 | ALERTE ANTI-AGRESSION
| Centrale anti-agession | u
| Reports | u
| Indicateurs d'action | u
| Bouton d'appel | u
| Sirènes | u
| Câblage Cca s2,d2,a2 | ens
| Essais et mise en service | ens
| SOUS TOTAL §4.4 |  |  |  | 0
4.5 | CONTRÔLE D'ACCES
| Lecteur de badge neuf | u
| Lecteur de badge existant reposé | u
| Carte d'extension centrale existante | ens
| Buton poussoir sortie | u
| BG vert déverouillage général | u
| Digicode | u
| UTL | u
| Câblage Cca s2,d2,a2 | ens
| Automatisme SAS "banque" | ens
| Programmation | ens
| Essais et mise en service | ens
| Option à sortir du total : nouvelle centrale 2720 | ens
| SOUS TOTAL §4.5 |  |  |  | 0
4.6 | SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLANCE
| Caméras existantes reposées | u
| Caméras neuves | u
| Câblage Cca s2,d2,a2 | ens
| Ecran de visualisation | ens
| Programmation | ens
| Essais et mise en service | ens
| SOUS TOTAL §4.6 |  |  |  | 0
4.7 | ALARME ANTI-INTRUSION
PM
SOUS TOTAL §4.7
| SOUS TOTAL §4 |  |  |  | 0
5. | DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE CHAUFFAGE /RAFRAICHISSEMENT
5.1 | SANITAIRE RDC BATIMENT C
| Dépose soignée et repose feu flash | ens
| Dépose soignée et repose convecteur électrique | ens
| Dépose des équipements non réutilisés selon CCTP | ens
| Luminaire type 03 | u
| Détecteur de présence | u
| Câblage depuis AD à proximité (diff 30mA) | ens
| Liaison équipotentielle supplémentaire | ens
| Alimentation ballon ECS | ens
| Mise à jour schéma d'armoire | ens
| SOUS TOTAL §5.1 |  |  |  | 0
5.2 | SALLE DE REUNION R+1
| PA-B | u
| Commande éclairage salle de réunion (inter SA) + modification câblage | ens
| Alim thermostats | ens
| Câble HDMI compris prises | ens
| PC vidéoprojecteur | ens
| Câblage CFA depuis baie à proximité | ens
| Panneau de brassage complémentaire | ens
| Mise à jour schéma d'armoire | ens
| SOUS TOTAL §5.2 |  |  |  | 0
5.3 | AUTRES PRESTATIONS BUREAUX R+1
| Dépose spots et câblage bureau tête de lit | ens
| PA-B | u
| Câblage CFA depuis baie à proximité | ens
| Panneau de brassage complémentaire | ens
| Poteau hors PAB | u
| Marche câble | ml
| Eclairage type 02 bureau tête de lit | u
| Variateur | u
| Câblage depuis AD à proximité | ens
| Goulotte | ml
| Dépose DAI | ens
| Dépose équipements sur cloison déposée | ens
| Mise à jour schéma d'armoire | ens
| Alimentation module Airzone | ens
| SOUS TOTAL §5.3 |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL §5 |  |  |  | 0
| TOTAL HT : |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## RECAP FINANCIER
RÉCAPITULATIF : Estimatif des travaux
SPIP Toulouse
PRO
109 Avenue de l'Espinet | [5 empty] | 2025-11-28
31400 TOULOUSE
TRAVAUX LOT 01 à 09 |  |  | TOTAL HT | TOTAL TTC | REMARQUES | %
LOT 01 DEMOLITIONS / PLATRERIE / CLOISONS AMOVIBLES |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
LOT 02 FAUX PLAFONDS |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
LOT 03 REVETEMENTS SOLS ET MURS |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
LOT 04 MENUISERIES INTERIEURES |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
LOT 06 PEINTURE - SIGNALETIQUE |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
LOT 07 CVCS |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
LOT 08 CFO/CFA - ALARME |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
INFORMATION : | TVA 20,00% | Total LOT 01 à 09 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0