## Feuille 1
N° Lot | Libellé du lot | N° Sous-Lot | Libellé sous-lot | Quantité demandée | Quantité maxi demandée
1 | DISPOSITIF POUR RINCAGE DE TUBULURE | 1 | Longueur du tube environ 22cm | 9000 | 36000
2 | FILTRE ANGULE ECHANGEUR DE CHALEUR ET D'HUMIDITE POUR RESPIRATEUR DESTINE AUX ENFANT | 1 | 3 à 20 kg | 2200 | 8800
3 | FILTRE ECHANGEUR DE CHALEUR ET D'HUMIDITE POUR RESPIRATEUR DESTINE A LA NEONATALOGIE | 1 | Moins de 3kg | 60 | 240
4 | SONDE D'ASPIRATION BRONCHIQUE 30 CM (1 OEIL) | 1 | CH04 | 30200 | 120800
4 | SONDE D'ASPIRATION BRONCHIQUE 30 CM (1 OEIL) | 2 | CH06 | 10000 | 40000
4 | SONDE D'ASPIRATION BRONCHIQUE 30 CM (1 OEIL) | 3 | Autres tailles | 10 | 40
5 | SONDE D'ASPIRATION BRONCHIQUE 50 CM (1 OEIL) | 1 | CH08 | 9000 | 36000
5 | SONDE D'ASPIRATION BRONCHIQUE 50 CM (1 OEIL) | 2 | CH10 | 4000 | 16000
5 | SONDE D'ASPIRATION BRONCHIQUE 50 CM (1 OEIL) | 3 | CH12 | 2000 | 8000
5 | SONDE D'ASPIRATION BRONCHIQUE 50 CM (1 OEIL) | 4 | CH14 | 7000 | 28000
5 | SONDE D'ASPIRATION BRONCHIQUE 50 CM (1 OEIL) | 5 | CH16 | 11000 | 44000
5 | SONDE D'ASPIRATION BRONCHIQUE 50 CM (1 OEIL) | 6 | CH18 | 6000 | 24000
5 | SONDE D'ASPIRATION BRONCHIQUE 50 CM (1 OEIL) | 7 | Autres tailles | 10 | 40
6 | TUYAU A OXYGENE USAGE UNIQUE STERILE | 1 | 2m de longueur ; diamètre 4.5mm | 3500 | 14000
6 | TUYAU A OXYGENE USAGE UNIQUE STERILE | 2 | Autres tailles | 10 | 40
7 | TUYAU ASPIRATION USAGE UNIQUE STERILE | 1 | 3m de longueur, diamètre 7 | 8000 | 32000
7 | TUYAU ASPIRATION USAGE UNIQUE STERILE | 2 | Autres tailles | 10 | 40
8 | AIGUILLE POUR ALR ECHOGUIDEE PR BLOC ABDOMINO-TRANSVERSES NRFIT | 1 | 21G 110mm | 680 | 2720
8 | AIGUILLE POUR ALR ECHOGUIDEE PR BLOC ABDOMINO-TRANSVERSES NRFIT | 2 | 22G 80mm | 6500 | 26000
8 | AIGUILLE POUR ALR ECHOGUIDEE PR BLOC ABDOMINO-TRANSVERSES NRFIT | 3 | 24G 40 mm | 1000 | 4000
8 | AIGUILLE POUR ALR ECHOGUIDEE PR BLOC ABDOMINO-TRANSVERSES NRFIT | 4 | Autres tailles | 10 | 40
8 | AIGUILLE POUR ALR ECHOGUIDEE PR BLOC ABDOMINO-TRANSVERSES NRFIT | 5 | 22G 50mm | 5500 | 22000
9 | FILTRE ECHANGEUR DE CHALEUR ET D'HUMIDITE ADULTE | 1 | Sans raccord annelé prémonté | 4200 | 16800
10 | FILTRE ANTIBACTERIEN PR RESPIRATEUR ENFANT | 1 | Enfant 3-8kg | 135 | 540
11 | INTRODUCTEUR ARTERIEL PR SWAN GANZ | 1 | 8.5F | 10 | 40
12 | KIT ALR PARAVERTEBRALE ECHOGUIDEE NORME NRFIT | 1 | 20G 90cm | 10 | 40
12 | KIT ALR PARAVERTEBRALE ECHOGUIDEE NORME NRFIT | 2 | 20G 50cm | 10 | 40
13 | MANDRIN D'INTUBATION | 1 | 10FR | 80 | 320
13 | MANDRIN D'INTUBATION | 2 | 14 FR | 160 | 640
13 | MANDRIN D'INTUBATION | 3 | 6 FR | 20 | 80
14 | MASQUE LARYNGE | 1 | Taille 1 | 20 | 80
14 | MASQUE LARYNGE | 2 | Taille 1,5 | 60 | 240
14 | MASQUE LARYNGE | 3 | Taille 2 | 40 | 160
14 | MASQUE LARYNGE | 4 | Taille 2,5 | 20 | 80
14 | MASQUE LARYNGE | 5 | Taille 3 | 40 | 160
14 | MASQUE LARYNGE | 6 | Taille 4 | 40 | 160
14 | MASQUE LARYNGE | 7 | Taille 5 | 40 | 160
15 | MASQUE LARYNGE AVEC CANAL GASTRIQUE | 1 | T.3 | 20 | 80
15 | MASQUE LARYNGE AVEC CANAL GASTRIQUE | 2 | T.4 | 20 | 80
15 | MASQUE LARYNGE AVEC CANAL GASTRIQUE | 3 | T.5 | 10 | 40
16 | SONDE ENDOBRONCHIQUE DOUBLE LUMIERE (sans ergot) | 1 | Droite CH35 | 10 | 40
16 | SONDE ENDOBRONCHIQUE DOUBLE LUMIERE (sans ergot) | 2 | Droite CH37 | 10 | 40
16 | SONDE ENDOBRONCHIQUE DOUBLE LUMIERE (sans ergot) | 3 | Droite CH39 | 10 | 40
16 | SONDE ENDOBRONCHIQUE DOUBLE LUMIERE (sans ergot) | 4 | Droite CH41 | 10 | 40
17 | SONDE ENDOTRACHEALE NASALE / ORALE + BALL. BASSE PRESSION PETITES TAILLES | 1 | Taille 3.5mm | 180 | 720
17 | SONDE ENDOTRACHEALE NASALE / ORALE + BALL. BASSE PRESSION PETITES TAILLES | 2 | Taille 4mm | 150 | 600
17 | SONDE ENDOTRACHEALE NASALE / ORALE + BALL. BASSE PRESSION PETITES TAILLES | 3 | Taille 4.5mm | 180 | 720
18 | SONDE ENDOTRACHEALE NASALE "SOUPLE" AVEC BALLONNET BASSE PRESSION | 1 | Taille 6mm | 30 | 120
18 | SONDE ENDOTRACHEALE NASALE "SOUPLE" AVEC BALLONNET BASSE PRESSION | 2 | Taille 7mm | 20 | 80
18 | SONDE ENDOTRACHEALE NASALE "SOUPLE" AVEC BALLONNET BASSE PRESSION | 3 | Taille 7.5mm | 30 | 120
18 | SONDE ENDOTRACHEALE NASALE "SOUPLE" AVEC BALLONNET BASSE PRESSION | 4 | Taille 8mm | 10 | 40
19 | SONDE ENDOTRACHEALE ARMEE SANS MANDRIN | 1 | Taille 5.5 | 10 | 40
19 | SONDE ENDOTRACHEALE ARMEE SANS MANDRIN | 2 | Taille 6 | 20 | 80
19 | SONDE ENDOTRACHEALE ARMEE SANS MANDRIN | 3 | Taille 6.5 | 30 | 120
19 | SONDE ENDOTRACHEALE ARMEE SANS MANDRIN | 4 | Taille 7 | 100 | 400
19 | SONDE ENDOTRACHEALE ARMEE SANS MANDRIN | 5 | Taille 7.5 | 100 | 400
19 | SONDE ENDOTRACHEALE ARMEE SANS MANDRIN | 6 | Taille 8 | 30 | 120
20 | SONDE ENDOTRACHEALE SANS BALLONNET | 1 | Taille 2.5mm | 170 | 680
20 | SONDE ENDOTRACHEALE SANS BALLONNET | 2 | Taille 3mm | 90 | 360
20 | SONDE ENDOTRACHEALE SANS BALLONNET | 3 | Taille 3.5mm | 90 | 360
20 | SONDE ENDOTRACHEALE SANS BALLONNET | 4 | Taille 4mm | 40 | 160
20 | SONDE ENDOTRACHEALE SANS BALLONNET | 5 | Taille 4.5mm | 30 | 120
20 | SONDE ENDOTRACHEALE SANS BALLONNET | 6 | Taille 5mm | 30 | 120
20 | SONDE ENDOTRACHEALE SANS BALLONNET | 7 | Taille 5.5mm | 20 | 80
20 | SONDE ENDOTRACHEALE SANS BALLONNET | 8 | Taille 2mm | 60 | 240
21 | TROUSSE POUR MINI TRACHEOTOMIE | 1 | - | 20 | 80
22 | AIGUILLE DE TUOHY LUER | 1 | 17G 120mm | 20 | 80
22 | AIGUILLE DE TUOHY LUER | 2 | 18G 150mm | 30 | 120
22 | AIGUILLE DE TUOHY LUER | 3 | 18G 80mm | 50 | 200
23 | AIGUILLE PR PLEXUS BRACHIAL NRFIT | 1 | 24G 25mm | 240 | 960
23 | AIGUILLE PR PLEXUS BRACHIAL NRFIT | 2 | 22G 50mm | 120 | 480
24 | AIGUILLE SPINALE BISEAU ATRAUMATIQUE STANDARD NRFIT | 1 | 103mm 25G avec introducteur | 3000 | 12000
24 | AIGUILLE SPINALE BISEAU ATRAUMATIQUE STANDARD NRFIT | 2 | 103mm 27 G avec introducteur | 400 | 1600
24 | AIGUILLE SPINALE BISEAU ATRAUMATIQUE STANDARD NRFIT | 3 | 90mm 25G avec introducteur | 700 | 2800
24 | AIGUILLE SPINALE BISEAU ATRAUMATIQUE STANDARD NRFIT | 4 | 90mm 27G avec introducteur | 300 | 1200
24 | AIGUILLE SPINALE BISEAU ATRAUMATIQUE STANDARD NRFIT | 5 | AUTRES TAILLES | 10 | 40
25 | AIGUILLE SPINALE BISEAU ATRAUMATIQUE PEDIATRIQUE NRFIT | 1 | 25G 35mm sans introducteur | 75 | 300
25 | AIGUILLE SPINALE BISEAU ATRAUMATIQUE PEDIATRIQUE NRFIT | 2 | 25G 90mm avec introducteur | 20 | 80
26 | AIGUILLE SPINALE BISEAU QUINCKE LUER | 1 | 75mm 18G | 300 | 1200
26 | AIGUILLE SPINALE BISEAU QUINCKE LUER | 2 | 90mm 20G | 700 | 2800
26 | AIGUILLE SPINALE BISEAU QUINCKE LUER | 3 | 90mm 22G | 2800 | 11200
26 | AIGUILLE SPINALE BISEAU QUINCKE LUER | 4 | Autres tailles | 10 | 40
26 | AIGUILLE SPINALE BISEAU QUINCKE LUER | 5 | 120mm 22G | 350 | 1400
27 | CATHETER PR BLOC PLEXIQUE ET PERIPHERIQUE NRFIT | 1 | 19G 50mm | 50 | 200
27 | CATHETER PR BLOC PLEXIQUE ET PERIPHERIQUE NRFIT | 2 | 19G 100mm | 75 | 300
27 | CATHETER PR BLOC PLEXIQUE ET PERIPHERIQUE NRFIT | 3 | 19G 75mm | 50 | 200
28 | SET DE PERI-RACHIANESTHESIE NRFIT | 1 | SET DE PERI-RACHI ANESTHESIE 27G NRFIT | 50 | 200
29 | AIGUILLE SPINALE BISEAU ATRAUMATIQUE GRANDE TAILLE NRFIT | 1 | 25G 120mm avec introducteur | 350 | 1400
29 | AIGUILLE SPINALE BISEAU ATRAUMATIQUE GRANDE TAILLE NRFIT | 2 | 25 G 156 mm avec introducteur | 250 | 1000
29 | AIGUILLE SPINALE BISEAU ATRAUMATIQUE GRANDE TAILLE NRFIT | 3 | Autres tailles | 10 | 4
30 | SONDE TRACHEALE PREFORMEE NASALE + BALLON BP POUR CHIR MAXILLO | 1 | 6.0 mm | 100 | 400
30 | SONDE TRACHEALE PREFORMEE NASALE + BALLON BP POUR CHIR MAXILLO | 2 | 6.5 mm | 150 | 600
30 | SONDE TRACHEALE PREFORMEE NASALE + BALLON BP POUR CHIR MAXILLO | 3 | 7.0 mm | 100 | 400
30 | SONDE TRACHEALE PREFORMEE NASALE + BALLON BP POUR CHIR MAXILLO | 4 | 7.5 mm | 20 | 80
30 | SONDE TRACHEALE PREFORMEE NASALE + BALLON BP POUR CHIR MAXILLO | 5 | Autres tailles | 10 | 40
31 | BLOQUEUR BRONCHIQUE | 1 | BLOQUEUR BRONCHIQUE | 20 | 80
32 | SONDE ENDOTRACHEALE RESISTANTE AU LASER | 1 | Taille 5 | 10 | 40
32 | SONDE ENDOTRACHEALE RESISTANTE AU LASER | 2 | Taille 6 | 15 | 60
33 | DISPOSITIF DE DRAINAGE PLEURAL | 1 | LIGNE + BOCAL 500ML | 50 | 200
33 | DISPOSITIF DE DRAINAGE PLEURAL | 2 | LIGNE + BOCAL 1000ML | 50 | 200
33 | DISPOSITIF DE DRAINAGE PLEURAL | 3 | Kit cathéter pleural | 70 | 280
33 | DISPOSITIF DE DRAINAGE PLEURAL | 4 | Bouchon de valve pleural | 100 | 400
33 | DISPOSITIF DE DRAINAGE PLEURAL | 5 | Poche de drainage 2L | 150 | 600
34 | DISPOSITIF PR DRAINAGE THORACIQUE TYPE PLEUREVAC | 1 | Simple chambre pour pneumectomie | 20 | 80
34 | DISPOSITIF PR DRAINAGE THORACIQUE TYPE PLEUREVAC | 2 | Monochambre | 700 | 2800
35 | DRAIN THORACIQUE DROIT ATRAUMATIQUE | 1 | CH20 | 10 | 40
35 | DRAIN THORACIQUE DROIT ATRAUMATIQUE | 2 | CH24 | 10 | 40
35 | DRAIN THORACIQUE DROIT ATRAUMATIQUE | 3 | Autres tailles | 10 | 40
36 | DRAIN TROCART THORACIQUE ORX | 1 | CH12 23cm | 20 | 80
36 | DRAIN TROCART THORACIQUE ORX | 2 | CH14 30cm | 20 | 80
36 | DRAIN TROCART THORACIQUE ORX | 3 | CH18 30 cm | 40 | 160
36 | DRAIN TROCART THORACIQUE ORX | 4 | CH20 30cm | 30 | 120
36 | DRAIN TROCART THORACIQUE ORX | 5 | CH24 30cm | 40 | 160
36 | DRAIN TROCART THORACIQUE ORX | 6 | CH28 30 cm | 20 | 80
36 | DRAIN TROCART THORACIQUE ORX | 7 | CH32 40cm | 20 | 80
37 | DRAIN TROCART THORACIQUE ORX PEDIATRIQUE | 1 | CH8 20cm | 10 | 40
37 | DRAIN TROCART THORACIQUE ORX PEDIATRIQUE | 2 | CH10 20cm | 10 | 40
37 | DRAIN TROCART THORACIQUE ORX PEDIATRIQUE | 3 | Autres tailles | 10 | 40
38 | CATHETER INSTILLATION DE SURFACTANT VOIE ORALE | 1 | toutes tailles | 80 | 320
39 | SONDE ENDOTRACHEALE BALLONNET BASSE PRESSION POUR REANIMATION | 1 | SDE TRACHEALE T. 6.0MM REA | 120 | 480
39 | SONDE ENDOTRACHEALE BALLONNET BASSE PRESSION POUR REANIMATION | 2 | SDE TRACHEALE T. 6.5MM REA | 150 | 600
39 | SONDE ENDOTRACHEALE BALLONNET BASSE PRESSION POUR REANIMATION | 3 | SDE TRACHEALE T. 7.0MM REA | 320 | 1280
39 | SONDE ENDOTRACHEALE BALLONNET BASSE PRESSION POUR REANIMATION | 4 | SDE TRACHEALE T. 7.5MM REA | 920 | 3680
39 | SONDE ENDOTRACHEALE BALLONNET BASSE PRESSION POUR REANIMATION | 5 | SDE TRACHEALE T. 8.0MM REA | 240 | 960
39 | SONDE ENDOTRACHEALE BALLONNET BASSE PRESSION POUR REANIMATION | 6 | SDE TRACHEALE T. 8.5MM REA | 130 | 520
40 | LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR MAASTRICHT 3 TYPE IGL-1 | 1 | Poche 2 litres | 30 | 120
41 | LIQUIDE DE PERFUSION TYPE BELZER MPS POUR PROTOCOLE MAASTRICHT 3 | 1 | LIQUIDE DE PERFUSION TYPE BELZER MPS POUR PROTOCOL | 30 | 120
42 | KIT CANULE ARTERIELLE PR PRELEVEMENT ORGANE | 1 | 21 Fr | 25 | 100
42 | KIT CANULE ARTERIELLE PR PRELEVEMENT ORGANE | 2 | 23 FR | 20 | 80
42 | KIT CANULE ARTERIELLE PR PRELEVEMENT ORGANE | 3 | Autres tailles | 10 | 40
43 | KIT CANULE ARTERIELLE GRANDE TAILLE POUR PRELEVEMENT ORGANE | 1 | 19 FR | 15 | 60
43 | KIT CANULE ARTERIELLE GRANDE TAILLE POUR PRELEVEMENT ORGANE | 2 | 17 FR | 15 | 60
44 | KIT CANULE VEINEUSE POUR PRELEVEMENT ORGANE | 1 | canule fémorale 21FR 55CM | 25 | 100
44 | KIT CANULE VEINEUSE POUR PRELEVEMENT ORGANE | 2 | canule fémorale 23FR 55CM | 18 | 72
44 | KIT CANULE VEINEUSE POUR PRELEVEMENT ORGANE | 3 | Kit percutané pour canule fémorale veineuse | 16 | 64
45 | SET D'EXTUBATION | 1 | SET D'EXTUBATION 14 FR 80 cm + GUIDE | 20 | 80
46 | SET DE DRAINAGE PLEURAL DE TURKEL CH 8 | 1 | SET DE DRAINAGE PLEURAL DE TURKEL CH 8 | 10 | 40
47 | MANOMETRE NRFIT POUR MESURE PRESSION LCR | 1 | MANOMETRE NRFIT POUR MESURE PRESSION LCR | 100 | 400
48 | FILTRE HYDROPHOBE POUR RESPIRATEUR | 1 | HYDROPHOBE | 25000 | 100000
48 | FILTRE HYDROPHOBE POUR RESPIRATEUR | 2 | RACCORD DROIT ANNELE | 20000 | 80000
49 | AIGUILLE POUR ALR ECHOGUIDEE PR BLOC ABDOMINO-TRANSVERSES AVEC NEUROSTIMULATION NORME NRFIT | 1 | 21G 100 MM | 20 | 80
49 | AIGUILLE POUR ALR ECHOGUIDEE PR BLOC ABDOMINO-TRANSVERSES AVEC NEUROSTIMULATION NORME NRFIT | 2 | 22G 50 MM | 150 | 600
49 | AIGUILLE POUR ALR ECHOGUIDEE PR BLOC ABDOMINO-TRANSVERSES AVEC NEUROSTIMULATION NORME NRFIT | 3 | 22G 80 MM | 150 | 600
49 | AIGUILLE POUR ALR ECHOGUIDEE PR BLOC ABDOMINO-TRANSVERSES AVEC NEUROSTIMULATION NORME NRFIT | 4 | 24G 40 MM | 240 | 960
50 | AIGUILLE POUR ALR ECHOGUIDEE PR BLOC ABDOMINO-TRANSVERSES LUER | 1 | 24G 30MM | 70 | 280
50 | AIGUILLE POUR ALR ECHOGUIDEE PR BLOC ABDOMINO-TRANSVERSES LUER | 2 | AUTRE TAILLE | 5 | 20
51 | SONDE TRACHEALE PREFORMEE ORALE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION | 1 | 4.5 MM | 20 | 80
51 | SONDE TRACHEALE PREFORMEE ORALE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION | 2 | 5.0 MM | 10 | 40
51 | SONDE TRACHEALE PREFORMEE ORALE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION | 3 | 5.5 MM | 10 | 40
51 | SONDE TRACHEALE PREFORMEE ORALE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION | 4 | 6 MM | 10 | 40
51 | SONDE TRACHEALE PREFORMEE ORALE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION | 5 | 6.5 MM | 10 | 40
51 | SONDE TRACHEALE PREFORMEE ORALE AVEC BALLONNET BASSE PRESSION | 6 | 7 MM | 20 | 80
52 | SONDE INTUBATION NASOPHARYNGEE SANS BALLONNET | 1 | TAILLE 6 | 20 | 80
52 | SONDE INTUBATION NASOPHARYNGEE SANS BALLONNET | 2 | TAILLE 7 | 10 | 40
52 | SONDE INTUBATION NASOPHARYNGEE SANS BALLONNET | 3 | AUTRE TAILLE | 10 | 40
53 | AIGUILLE TUOHY 18G NRFIT | 1 | 18G 120mm | 80 | 320
53 | AIGUILLE TUOHY 18G NRFIT | 2 | 18G 150mm | 50 | 200
54 | BOUCHON MALE NORME NRFIT | 1 | BOUCHON MALE NORME NRFIT | 850 | 3400
55 | PANSEMENT POUR FIXATION CATHETER PERINERVEUX | 1 | PANSEMENT POUR FIXATION CATHETER PERINERVEUX | 20 | 80
56 | PANSEMENT POUR FIXATION DE CATHETER PERIDURAL PEDIATRIQUE | 1 | PANSEMENT POUR FIXATION DE CATHETER PERIDURAL PEDIATRIQUE | 25 | 100
57 | SERINGUE BASSE RESISTANCE SLIP LUER POUR PERIDURALE | 1 | SERINGUE BASSE RESISTANCE SLIP LUER POUR PERIDURALE | 75 | 300
58 | SERINGUE BASSE RESISTANCE SLIP NRFIT POUR PERIDURALE | 1 | SERINGUE BASSE RESISTANCE SLIP LUER POUR PERIDURALE | 150 | 600
59 | AIGUILLE SPINALE BISEAU QUINCKE NRFIT | 1 | 75mm 18G | 50 | 200
59 | AIGUILLE SPINALE BISEAU QUINCKE NRFIT | 2 | 90mm 20G | 300 | 1200
59 | AIGUILLE SPINALE BISEAU QUINCKE NRFIT | 3 | 40mm 22G | 250 | 1000
59 | AIGUILLE SPINALE BISEAU QUINCKE NRFIT | 4 | 90mm 22G | 1200 | 4800
59 | AIGUILLE SPINALE BISEAU QUINCKE NRFIT | 5 | 90mm 25G | 75 | 300
59 | AIGUILLE SPINALE BISEAU QUINCKE NRFIT | 6 | 120mm 22G | 50 | 200
59 | AIGUILLE SPINALE BISEAU QUINCKE NRFIT | 7 | Autres tailles | 10 | 40
60 | FILTRE PERIDURAL 0,2 µM NRFIT | 1 | FILTRE PERIDURAL 0,2 µM NRFIT | 200 | 800
61 | SET DE POSE CATHETER PERIDURAL NON ARME 20G NRFIT | 1 | KIT DE POSE CATHETER PERIDURAL NON ARME 20G NRFIT | 30 | 120
62 | SERINGUE STERILE USAGE UNIQUE EMBOUT NRFIT SLIP | 1 | 5 ML | 5000 | 20000
62 | SERINGUE STERILE USAGE UNIQUE EMBOUT NRFIT SLIP | 2 | 10 ML | 3000 | 12000
62 | SERINGUE STERILE USAGE UNIQUE EMBOUT NRFIT SLIP | 3 | 20 ML | 3000 | 12000
63 | SERINGUE STERILE USAGE UNIQUE EMBOUT NRFIT LOCK | 1 | 3 ML | 200 | 800
63 | SERINGUE STERILE USAGE UNIQUE EMBOUT NRFIT LOCK | 2 | 5 ML | 5000 | 20000
63 | SERINGUE STERILE USAGE UNIQUE EMBOUT NRFIT LOCK | 3 | 10 ML | 500 | 2000
63 | SERINGUE STERILE USAGE UNIQUE EMBOUT NRFIT LOCK | 4 | 20 ML | 5000 | 20000
64 | SERINGUE STERILE USAGE UNIQUE EMBOUT NRFIT COMPATIBLE AVEC POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | 1 | 50 ML | 700 | 2800
65 | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT DE MEDICAMENT AVEC CONNECTIQUE NRFIT | 1 | AVEC FILTRE | 500 | 2000
65 | AIGUILLE POUR PRELEVEMENT DE MEDICAMENT AVEC CONNECTIQUE NRFIT | 2 | SANS FILTRE | 20000 | 80000
66 | AIGUILLE POUR BLOC PARACERVICAL | 1 | AIGUILLE POUR BLOC PARACERVICAL | 52 | 208
67 | AIGUILLE POUR RADIOFREQUENCE POUR LE TRAITEMENT DES DOULEURS CHRONIQUES | 1 | 16G 10MM COURBE 10CM | 100 | 400
67 | AIGUILLE POUR RADIOFREQUENCE POUR LE TRAITEMENT DES DOULEURS CHRONIQUES | 2 | 18G 10MM DROITE 10CM | 50 | 200
67 | AIGUILLE POUR RADIOFREQUENCE POUR LE TRAITEMENT DES DOULEURS CHRONIQUES | 3 | 20G 5MM COURBE 5CM | 50 | 200
67 | AIGUILLE POUR RADIOFREQUENCE POUR LE TRAITEMENT DES DOULEURS CHRONIQUES | 4 | AUTRE TAILLE | 5 | 20
68 | ELECTRODE POUR RADIOFREQUENCE POUR LE TRAITEMENT DES DOULEURS CHRONIQUES | 1 | 5 CM | 120 | 480
68 | ELECTRODE POUR RADIOFREQUENCE POUR LE TRAITEMENT DES DOULEURS CHRONIQUES | 2 | 10CM | 120 | 480
69 | AIGUILLE INTRA OSSEUSE SEMI AUTOMATIQUE | 1 | nouveau né | 15 | 60
69 | AIGUILLE INTRA OSSEUSE SEMI AUTOMATIQUE | 2 | Enfant | 15 | 60
69 | AIGUILLE INTRA OSSEUSE SEMI AUTOMATIQUE | 3 | Adulte | 20 | 80
70 | KIT POUR BLOOD PATCH NRFIT | 1 | KIT POUR BLOOD PATCH NRFIT | 15 | 60
71 | AIGUILLE TUOHY 17G NRFIT | 1 | 17G 120mm | 50 | 200
72 | SET DE TRACHEOTOMIE A DOUBLE LUMIERE POUR INTUBATION GAUCHE | 1 | Diamètre 7,5MM | 3 | 12
72 | SET DE TRACHEOTOMIE A DOUBLE LUMIERE POUR INTUBATION GAUCHE | 2 | Diamètre 8,5MM | 4 | 16
72 | SET DE TRACHEOTOMIE A DOUBLE LUMIERE POUR INTUBATION GAUCHE | 3 | Diamètre 9,5MM | 2 | 8
73 | CONSOMMABLES POUR AUTOTRANSFUSION POUR MACHINE CATSMART ET CATS + | 1 | TUBULURE D'ASPIRATION | 200 | 800
73 | CONSOMMABLES POUR AUTOTRANSFUSION POUR MACHINE CATSMART ET CATS + | 2 | RESERVOIR DE RECUEIL POUR AUTOTRANSFUSION 120µm | 150 | 600
73 | CONSOMMABLES POUR AUTOTRANSFUSION POUR MACHINE CATSMART ET CATS + | 3 | RESERVOIR DE RECUEIL POUR AUTRANSFUSION 40µm | 50 | 200
73 | CONSOMMABLES POUR AUTOTRANSFUSION POUR MACHINE CATSMART ET CATS + | 4 | SET DE LAVAGE D'AUTOTRANSFUSION POUR MACHINE CATSMART | 100 | 400
73 | CONSOMMABLES POUR AUTOTRANSFUSION POUR MACHINE CATSMART ET CATS + | 5 | SET DE LAVAGE D'AUTOTRANSFUSION POUR MACHINE CATS + | 20 | 80
73 | CONSOMMABLES POUR AUTOTRANSFUSION POUR MACHINE CATSMART ET CATS + | 6 | FILTRE A DELEUCOCYTER | 25 | 100
74 | SAC D'ISOLATION POUR PRELEVEMENT D'ORGANES | 1 | SAC D'ISOLATION POUR PRELEVEMENT D'ORGANES | 40 | 160
GHT Hainaut Cambrésis - Pharmatic - eEpicure