## DPGF - Bât 14
2025-05 Marché de travaux de réhabilitation des deux systèmes d’assainissement non collectif du Bâtiment 14 et du bâtiment 14-2 au Port de Santes
Décomposition du prix Global et Forfaitaire (DPGF) - Bâtiment 14
Le montant indiqué dans cette DPGF comprend toutes les charges et tous les frais nécessaires à l'exécution complète et intégrale des prestations du marché (fourniture des équipements, frais de bouche, frais de déplacement, main d'oeuvre, taxes, assurances,...). Les quantités sont données à titre indicatif. Le prix du marché étant global et forfaitaire, le candidat est invité à bien évaluer la nature et l'étendue des prestations et à ajuster les quantités si nécessaires.
|  |  | Quantités estimatives données à titre indicatif | Quantités estimées par le candidat
N° Prix | Désignation du Prix | Unité | Quantité | Quantité | Prix unitaire | Prix global forfaitaire
1 | Préparation du chantier - DICT - Travaux de préparation de chantier - Etat des lieux - Visite pour l'implantation des ouvrages - piquetage Recherche des sorties d'eaux usées - Abattage et dessouchage de l'arbre (y compris l'évacuation des produits, la remise en état, l'apport de terre végétale si nécessire et l'engazonnement) - Déplacement des 2 plots béton | F | 1 |  |  | 0
2 | Fourniture et pose de conduite PVC série CR8 enterrée comprenant : la tranchée, la canalisation, les découpes des canalisations, l'assemblage des tuyaux, l'enrobage en sable, le remblaiement, les raccordements aux sorties et aux ouvrages, toutes autres pièces consommables et main d'œuvre nécessaires. Les tranchées doivent être executées conformément aux prescriptions de la norme EN 1610. Les branchements seront réalisés par piquages orientables ou culotte de branchement. Ces prix unitaires rémunèrent la réalisation d'un lit de pose et l'enrobage des canalisations jusqu'à + 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure, avec du sable (Matériaux de classe B1, B3 ou D1, D2, D3 selon classification GTR) selon la norme NFP 11-300) ou tout autre matériau soumis au visa du Maître d'œuvre |  |  |  |  | 0
2.1 | Tuyau PVC Ø 100 CR8 | ML | 30 |  |  | 0
3 | Fourniture de sable de remblai Remblaiement des tranchées avec du sable compacté (Matériaux de classe B1, B3 ou D1, D2, D3 selonclassification GTR) selon la norme NFP 11-300) ou tout autre matériau soumis au visa du Maître d'œuvre | T | 25 |  |  | 0
4 | Evacuation des déblais (benne 10 tonne) y compris la mise en décharge Evacuation des déblais à la décharge située dans un rayon de 10 km du chantier vers un site agréé par le maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. | U | 3 |  |  | 0
5 | Fourniture et pose de regard de visite Fourniture et pose de regard de visite, de matériau béton ou PEHD, en fonte pour le tampon (hydraulique) comprenant la cunette, les terrassements, l'évacuation des déblais, les carrotages et le lit de pose. Le regard doit permettre l'accès et l'entretien des ouvrages. |  |  |  |  | 0
5.1 | Ø250 passage direct | U | 1 |  |  | 0
5.2 | Tampon PASSAGE DIRECT | U | 1 |  |  | 0
6 | Fosse fixe existante |  |  |  |  | 0
6.1 | Vidange des installations existantes par un vidangeur agréé : fosse étanche comprenant l'élimination des matières de vidanges conformément à la réglementation | F | 1 |  |  | 0
6.2 | Comblement des ouvrages existants (Fosse Fixe) avec un matériau atutocompactant adapté ou toutes sujetions de l'entreprise. | F | 1 |  |  | 0
7 | Evacuation des déchets verts y compris la mise en décharge Abattage et dessouchage de l'arbre (y compris évacuation des produits, remise en état, apport de terre végétale si nécessaire et engazonnement | T | 4 |  |  | 0
8 | Fourniture et pose d'un extracteur de ventilation secondaire Fourniture et pose de canalisation en PVC Ø 100 mm série CR8 pour ventilation enterrée (jusqu'à 1,00 m de profondeur) sans contre pente (évacuation de la condensation vers le traitement) pour ventilation comprenant : la tranchée, la canalisation, les découpes des canalisations, l'assemblage des tuyaux, l'enrobage au sable, le remblaiement, l'évacuation des déblais, et le raccordement, toutes autres pièces consommables et main d'œuvre nécessaires. Les tranchées doivent être executées conformément aux prescriptions de la norme EN 1610. Fourniture et pose de canalisation grise ou couleur en PVC Ø 100 mm série CR4 pour ventilation courant sur le mur extérieur du bâtiment y compris fixation, pièces de raccordement | U | 1 |  |  | 0
8.1 | Extracteur de ventilation statique Fourniture et pose d'un extracteur de ventilation secondaire statique | U | 1 |  |  | 0
8.2 | Chapeau de ventilation Fourniture et la pose d'un chapeau de ventilation secondaire Ø 100 mm à installer sur la canalisation d'eaux usées à l'extérieur du bâtiment. | U | 1 |  |  | 0
9 | Fourniture et pose de pièces spéciales en PVC Ø 100 série CR8 Coude, Té pied de biche, Y, Réduction, Manchette, Culotte, Bouchon, Manchon, Pièce de branchement, Augmentation, Réduction, Raccord, joints, cones exentrés… | U | 25 |  |  | 0
10 | Réalisation d'un branchement sur canalisation EP existante Réalisation d'un branchement sur une canalisation eaux pluviales existantes comprenant : les terrassements, le sable de remblai et les pièces spéciales nécéssaires |  |  |  |  | 0
10.1 | Dans un regard existant Le piquage de canalisation exutoire Ø 100 mm sur le regard de visite existants comprend les carottages nécessaires, la fourniture et la mise en place de joints élastomères adaptés aux diamètres des canalisations, l'évacuation des déblais. La démolition des cheminées des regards de visite à l'aide d'outils tels que piqueurs sont proscrits ainsi que les réfections au mortier. Il y a donc lieu d'éviter les piquages pénétrants. | U | 1 |  |  | 0
11 | Fourniture de filière compacte Fourniture et pose d'une microstation d'épuration agréée par les ministères en charge de la santé et de l'écologie comprenant la pose de la microstation d'épuration, de l'armoire technique électrique, de l'aération du système, d'une alarme sonore et visuelle, des canalisations comprises entre chaque éléments et du regard de prélévement en sortie de station. Ce prix comprend les terrassements, l'évacuation des déblais excédentaires, le raccordement, la pose, la mise en oeuvre de tous les éléments et la remise en état des espaces verts |  |  |  |  | 0
11.1 | Fourniture et pose d'une microstation agréée de type BIONEST BIO 10 ST (2015 002 EXT 12) | U | 1 |  |  | 0
12 | Fourniture de rehausse sur Regard filière filière compacte |  |  |  |  | 0
12.1 | Fourniture et pose d'une rehausse Ø400 PEHD (ou béton) | U | 4 |  |  | 0
13 | MAIN D'ŒUVRE & DIVERS |  |  |  |  | 0
13.1 | FORFAIT MISE EN ŒUVRE Y COMPRIS MATERIEL DE TERRASSEMENT,DE TRANSPORT ET MAIN D'OEUVRE | F | 3 |  |  | 0
14 | Divers & Imprevu | F | 1 |  |  | 0
Total Général en €HT
TVA 20%
Total Général en €TTC
| A…........................................Le….............................. | [5 empty] | A Lille, le…...........................................
Le Titulaire
| Signature précédée de "Lu et approuvé" | [5 empty] | Le Représentant de l'Entité Adjudicatrice