## BPU_Lot 2
Marché n°2026CYCPU0S01 Maintenance des installations de contrôle d’accès, d’anti intrusion et de vidéo protection de CY Cergy Paris Université Lot n°2 - Maintenance des installations de contrôle d’accès, d’anti-intrusion et de vidéo protection du bâtiment de CY Cergy Paris Université situé à Pau Annexe financière n°2 : Bordereau des prix unitaires (BPU)
Consignes : 1) Il est interdit au candidat de supprimer des lignes dans le tableau du présent document. 2) Les candidats sont informés que s’il est constaté, au cours de l’analyse des offres, des erreurs de report des montants entre le bordereau des prix unitaires (BPU) et le détail quantitatif estimatif (DQE), ce sont les prix mentionnés dans le BPU qui prévaudront. Dans cette hypothèse, les montants indiqués dans le DQE seront corrigés afin qu’ils correspondent à ceux précisés dans le BPU. L’analyse du DQE s’effectuera donc sur la base de ces montants corrigés. Il est impératif que les candidats remplissent entièrement leur BPU.
N° de poste | Libellé | PRIX € HT | PRIX € TTC
MAIN D'ŒUVRE
1 | Coût forfaitaire de déplacement heures ouvrées | 0 | 0
2 | Coût forfaitaire horaire de technicien heures ouvrées | 0 | 0
3 | Coût forfaitaire horaire de programmation heures ouvrées | 0 | 0
4 | Coût forfaitaire horaire expert programmation heures ouvrées | 0 | 0
5 | Coût forfaitaire horaire pose serrure spécifique SALTO heures ouvrées | 0 | 0
6 | Coût forfaitaire de programmation d'un équipement sur MAP Editor heures ouvrées | 0 | 0
7 | Coût forfaitaire de programmation de 10 équipements sur MAP Editor heures ouvrées | 0 | 0
8 | Coût forfaitaire de programmation de 20 équipements sur MAP Editor heures ouvrées | 0 | 0
9 | Coût forfaitaire fourniture et installation d'une licence SMI SERVEUR (Poste secondaire) | 0 | 0
10 | Coût forfaitaire fournis installé d'une licence SALTO | 0 | 0
11 | Coût forfaitaire fournis installé d'une licence MAP Editor | 0 | 0
12 | Coût forfaitaire fournis installé d'une licence Appli Web Visiteur | 0 | 0
13 | Coût forfaitaire mise à jour DOE | 0 | 0
14 | Coût forfaitaire chargé d'affaires heures ouvrées | 0 | 0
15 | Configuration et programmation spécifique de coffret UTL avec alimentation intégrée | 0 | 0
PETITES FOURNITURES
16 | Câble 3P 6/10° SYT1 fourni posé au mètre | 0 | 0
17 | Câble 5P 8/10° SYT1 fourni posé au mètre | 0 | 0
18 | Câble 4P cat 6a fourni posé au mètre | 0 | 0
19 | Conduit semi flexible | 0 | 0
20 | Tube IRL | 0 | 0
21 | Chemins de câbles | 0 | 0
22 | Tube galvanisé pour passage de câbles | 0 | 0
23 | Passage de câble antivandale en applique avec borniers - acier zingué Izyx | 0 | 0
24 | Moulure | 0 | 0
PORTILLONS
25 | Colonne GSS 1 200 mm en acier inox Brossé GSS1200 IB 1800 ou équivalent | 0 | 0
26 | 550mm vantail en verre (pour 600mm de passage) GL-GS-1200-550 ou équivalent | 0 | 0
27 | 650mm vantail en verre (pour 700mm de passage) GL-GS-1200-650 ou équivalent | 0 | 0
28 | 850mm vantail en verre (pour 900mm de passage) SM-GL-GS-0014 ou équivalent | 0 | 0
29 | Carte E / S pour GlasStile SA-IK-GS-0002 ou équivalent | 0 | 0
COULOIRS RAPIDES SPEEDSTILE FP
30 | Batterie back up SpeedStile FP KT329 ou équivalent | 0 | 0
31 | Capot FP EV 1 picto & SSTOPRNO13 ou équivalent | 0 | 0
32 | Capot FP EV 1 picto & SSTOPWNC12 ou équivalent | 0 | 0
33 | Capot FP EV 1 picto & SSTOPRNC12 ou équivalent | 0 | 0
34 | Capot FP EV 1 picto & SSTOPRNO12 ou équivalent | 0 | 0
35 | Capot FP EV 1 picto & SSTOPWNO12 ou équivalent | 0 | 0
36 | Grained stainless steel End Legs pour passage large SpeedStile Avec CRI01 intégration SSLEGW01 ou équivalent | 0 | 0
37 | Grained stainless steel End Legs pour passage large SpeedStile Avec CRI03 intégration SSLEGW03 ou équivalent | 0 | 0
38 | Grained stainless steel End Legs pour passage large SpeedStile Avec indicateur de SSLEGW0P ou équivalent | 0 | 0
39 | Grained stainless steel End Legs pour passage large SpeedStile Plein SSLEGW00 ou équivalent | 0 | 0
40 | Grained stainless steel End Legs pour passage standard Speedstile Avec CRI01 SSLEGR01 ou équivalent | 0 | 0
41 | Grained stainless steel End Legs pour passage standard Speedstile Avec CRI03 SSLEGR03 ou équivalent | 0 | 0
42 | Grained stainless steel End Legs pour passage standard Speedstile Avec indicateur de SSLEGR0P ou équivalent | 0 | 0
43 | Grained stainless steel End Legs pour passage standard Speedstile Plein SSLEGR00 ou équivalent | 0 | 0
TOP LID STAINLESS
44 | Grained stainless steel Top Lid pour SpeedStile FP Normally Closed (NC) court large SSTOPWNC10 ou équivalent | 0 | 0
45 | Grained stainless steel Top Lid pour SpeedStile FP Normally Closed (NC) court large SSTOPWNC11 ou équivalent | 0 | 0
46 | Grained stainless steel Top Lid pour SpeedStile FP Normally Closed (NC) court large SSTOPWNC13 ou équivalent | 0 | 0
47 | Grained stainless steel Top Lid pour SpeedStile FP Normally Closed (NC) court large SSTOPWNC14 ou équivalent | 0 | 0
48 | Grained stainless steel Top Lid pour SpeedStile FP Normally Closed (NC) court large SSTOPWNC00 ou équivalent | 0 | 0
49 | Grained stainless steel Top Lid pour SpeedStile FP Normally Closed (NC) court Avec SSTOPRNC10 ou équivalent | 0 | 0
50 | Grained stainless steel Top Lid pour SpeedStile FP Normally Closed (NC) court Avec SSTOPRNC11 ou équivalent | 0 | 0
51 | Grained stainless steel Top Lid pour SpeedStile FP Normally Closed (NC) court Avec SSTOPRNC13 ou équivalent | 0 | 0
52 | Grained stainless steel Top Lid pour SpeedStile FP Normally Closed (NC) court Avec SSTOPRNC14 ou équivalent | 0 | 0
53 | Grained stainless steel Top Lid pour SpeedStile FP Normally Closed (NC) court Plein SSTOPRNC00 ou équivalent | 0 | 0
PANNEAU DE VERRE
54 | Panneau en verre securit de 8.3mm d'épaisseur pour passage large Normally Closed SSPNWNCR002 ou équivalent | 0 | 0
55 | Panneau en verre securit de 8.3mm d'épaisseur pour passage standard Normally SSPNRNCR002 ou équivalent | 0 | 0
PANNEAU LATERAL
56 | Panneau Inox & Acrylique pour passage large Normally Closed (NC) large, côté droit du SSPNWNCR003 ou équivalent | 0 | 0
57 | Panneau Inox & Acrylique pour passage large Normally Closed (NC) large, côté gauche SSPNWNCL003 ou équivalent | 0 | 0
58 | Panneau Inox & Acrylique pour passage standard Normally Closed (NC) côté droit du SSPNRNCR003 ou équivalent | 0 | 0
59 | Panneau Inox & Acrylique pour passage standard Normally Closed (NC) côté gauche du SSPNRNCL003 ou équivalent | 0 | 0
60 | Panneau Inox avec trous pour photocellule pour passage large Normally Closed (NC) SSPNWNCRF01 ou équivalent | 0 | 0
61 | Panneau Inox avec trous pour photocellule pour passage large Normally Closed (NC) SSPNWNCLF01 ou équivalent | 0 | 0
62 | Panneau Inox avec trous pour photocellule pour passage standard Normally Closed SSPNRNCRF01 ou équivalent | 0 | 0
63 | Panneau Inox avec trous pour photocellule pour passage standard Normally Closed SSPNRNCLF01 ou équivalent | 0 | 0
64 | Panneau tout Inox pour passage large Normally Closed (NC) large, côté droit du caisson SSPNWNCRC01 ou équivalent | 0 | 0
65 | Panneau tout Inox pour passage large Normally Closed (NC) large, côté gauche du SSPNWNCLC01 ou équivalent | 0 | 0
66 | Panneau tout Inox pour passage standard Normally Closed (NC) côté droit du caisson SSPNRNCRC01 ou équivalent | 0 | 0
67 | Panneau tout Inox pour passage standard Normally Closed (NC) côté gauche du caisson SSPNRNCLC01 ou équivalent | 0 | 0
FINITION POLYURETHANE
68 | Polyurethane End Legs pour passage large SpeedStile Avec CRI01 intégration de lecteur SMLEGW01 ou équivalent | 0 | 0
69 | Polyurethane End Legs pour passage large SpeedStile Avec CRI03 intégration de lecteur SMLEGW03 ou équivalent | 0 | 0
70 | Polyurethane End Legs pour passage large SpeedStile Avec indicateur de passage (way SMLEGW0P ou équivalent | 0 | 0
71 | Polyurethane End Legs pour passage large SpeedStile Plein SMLEGW00 ou équivalent | 0 | 0
72 | Polyurethane End Legs pour passage standard SpeedStile Avec CRI01 intégration de SMLEGR01 ou équivalent | 0 | 0
73 | Polyurethane End Legs pour passage standard SpeedStile Avec CRI03 intégration de SMLEGR03 ou équivalent | 0 | 0
74 | Polyurethane End Legs pour passage standard SpeedStile Avec indicateur de passage SMLEGR0P ou équivalent | 0 | 0
75 | Polyurethane End Legs pour passage standard SpeedStile Plein SMLEGR00 ou équivalent | 0 | 0
TOP LID POLYURETHANE
76 | Polyurethane Top Lid pour SpeedStile Large Normally Closed (NC) court Avec SMTOPWNC10 ou équivalent | 0 | 0
77 | Polyurethane Top Lid pour SpeedStile Large Normally Closed (NC) court Avec SMTOPWNC11 ou équivalent | 0 | 0
78 | Polyurethane Top Lid pour SpeedStile Large Normally Closed (NC) court Avec SMTOPWNC13 ou équivalent | 0 | 0
79 | Polyurethane Top Lid pour SpeedStile Large Normally Closed (NC) court Plein SMTOPWNC00 ou équivalent | 0 | 0
80 | Polyurethane Top Lid pour SpeedStile Normally Closed (NC) court Avec pictogramme SMTOPRNC10 ou équivalent | 0 | 0
81 | Polyurethane Top Lid pour SpeedStile Normally Closed (NC) court Avec pictogramme & SMTOPRNC11 ou équivalent | 0 | 0
82 | Polyurethane Top Lid pour SpeedStile Normally Closed (NC) court Avec pictogramme & SMTOPRNC13 ou équivalent | 0 | 0
83 | Polyurethane Top Lid pour SpeedStile Normally Closed (NC) court Plein SMTOPRNC00 ou équivalent | 0 | 0
CAISSON DE COULOIR
84 | SpeedStile FP 1800 BA Normally Closed (NC) court Fail Safe passage 900mm Caisson SMFWNCCE180NS ou équivalent | 0 | 0
85 | SpeedStile FP 1800 BA Normally Closed (NC) court Fail Safe passage 900mm Caisson SMFWNCRH180NS ou équivalent | 0 | 0
86 | SpeedStile FP 1800 BA Normally Closed (NC) court Fail Safe passage 900mm Caisson SMFWNCLH180NS ou équivalent | 0 | 0
87 | SpeedStile FP 1800 BA Normally Closed (NC) court Fail Safe passage 900mm Combi LW SMFCNCLH180NS ou équivalent | 0 | 0
88 | SpeedStile FP 1800 BA Normally Closed (NC) court Fail Safe passage 900mm Combi SMFCNCRH180NS ou équivalent | 0 | 0
89 | SpeedStile FP 1800 BA Normally Closed (NC) court-Fail safe passage 550mm Caisson SMFRNCCE180NS ou équivalent | 0 | 0
90 | SpeedStile FP 1800 BA Normally Closed (NC) court-Fail safe passage 550mm Caisson SMFRNCRH180NS ou équivalent | 0 | 0
91 | SpeedStile FP 1800 BA Normally Closed (NC) court-Fail safe passage 550mm Caisson SMFRNCLH180NS ou équivalent | 0 | 0
92 | SpeedStile FP 1800 EV Normally Closed (NC) court Fail Safe passage 900mm Caisson SSFWNCCE180NS ou équivalent | 0 | 0
93 | SpeedStile FP 1800 EV Normally Closed (NC) court Fail Safe passage 900mm Caisson SSFWNCRH180NS ou équivalent | 0 | 0
94 | SpeedStile FP 1800 EV Normally Closed (NC) court Fail Safe passage 900mm Caisson SSFWNCLH180NS ou équivalent | 0 | 0
95 | SpeedStile FP 1800 EV Normally Closed (NC) court Fail Safe passage 900mm Combi LW SSFCNCLH180NS ou équivalent | 0 | 0
96 | SpeedStile FP 1800 EV Normally Closed (NC) court Fail Safe passage 900mm Combi SSFCNCRH180NS ou équivalent | 0 | 0
MAINS COURANTES
97 | Montant DIAM 63 mm en inox. Brossé, H1800 montant d'angle SA-PP-BW-0054-A ou équivalent | 0 | 0
98 | Montant DIAM 63 mm en inox. Brossé, H1800 montant intermédiaire SA-PP-BW-0052-A ou équivalent | 0 | 0
99 | Montant DIAM 63 mm en inox. H1800 Poli, montant bord SA-PP-BW-0050-C ou équivalent | 0 | 0
100 | Potelet 63/1000 IBB SA-PP-BW-0001-A ou équivalent | 0 | 0
101 | X = panneau de verre 1020 mm SM-GL-BW-0181 ou équivalent | 0 | 0
102 | X = panneau de verre 420 mm SM-GL-BW-0157 ou équivalent | 0 | 0
103 | X = panneau de verre 520 mm SM-GL-BW-0350 ou équivalent | 0 | 0
104 | X = panneau de verre 620 mm SM-GL-BW-0165 ou équivalent | 0 | 0
105 | X = panneau de verre 720 mm SM-GL-BW-0358 ou équivalent | 0 | 0
106 | X = panneau de verre 820 mm SM-GL-BW-0173 ou équivalent | 0 | 0
107 | X = panneau de verre 920 mm SM-GL-BW-0366 ou équivalent | 0 | 0
PUPITRE DE COMMANDE
108 | Pupitre pour 1 passage CT01130N 1 ou équivalent | 0 | 0
109 | Pupitre pour 2 passages CT02110N 1 ou équivalent | 0 | 0
110 | Pupitre pour 3 passages CT03110N 1 ou équivalent | 0 | 0
111 | Pupitre pour 4 passages CT04110N 1 ou équivalent | 0 | 0
112 | Pupitre pour 5 passages CT05110N 1 ou équivalent | 0 | 0
113 | Pupitre pour 6 passages CT06110N 1 ou équivalent | 0 | 0
114 | Pupitre pour 7 passages CT07110N 1 ou équivalent | 0 | 0
CONTROLEUR
115 | Smart SECURE Opérateur A10486 1 | 0 | 0
116 | Concentrateur routeur IP Contrôle d'accès: SM400 A19914 1 | 0 | 0
117 | Contrôleur de porte SM200+ (2 accès sous IP) A10520 1 | 0 | 0
118 | Contrôleur de porte SM220+ (2 accès sous IP, Alimentation 220V) A10521 1 | 0 | 0
119 | Contrôleur d'accès SM100+ A19A28 1 | 0 | 0
120 | Contrôleur d'accès SM102 | 0 | 0
LECTEUR
121 | Lecteur ProStyl-Clavier AVL A10535 1 | 0 | 0
122 | Lecteur ProStyl à visser A10532 1 | 0 | 0
123 | Lot de 5 Embases pour Lecteur ProStyl A10513 1 | 0 | 0
124 | Lecteur ProStyl AVL A10523 1 | 0 | 0
125 | Embase ProStyl AVL A10533 1 | 0 | 0
126 | Fenêtre pour Lecteur ProStyl Clavier AVL AER762 1 | 0 | 0
127 | Fenêtre pour Lecteur ProStyl AER748 1 | 0 | 0
128 | Lot de 10 câbles raccordement ProStyl ANR588 1 | 0 | 0
129 | Lecteur bio MorphoAccess SIGMA Lite Multi WR (version 1:500) A10544 1 | 0 | 0
EQUIPEMENTS DE PORTES
130 | Déclencheur manuel vert à membrane CBBGMS 1 | 0 | 0
131 | Déclencheur manuel vert SHOKV2 | 0 | 0
132 | Déclencheur manuel vert SHOKV3 | 0 | 0
133 | Déclencheur manuel vert SHOKV4 | 0 | 0
134 | XS4 Original – EURO | 0 | 0
135 | XS4 Original+ DIN | 0 | 0
136 | XS4 Original+ Large – EURO | 0 | 0
137 | XS4 Original Entrée/Sortie – UE | 0 | 0
138 | XS4 One – EU | 0 | 0
139 | XS4 One S - Euro | 0 | 0
140 | XS4 One S Large Euro | 0 | 0
141 | XS4 One S Clavier à Codes Euro | 0 | 0
142 | XS4 One – DIN | 0 | 0
143 | XS4 Mini – Européen / DIN | 0 | 0
144 | XS4 Mini Métal – Européen / DIN | 0 | 0
145 | XS4 Mini - Tubulaire | 0 | 0
146 | XS4 Mini métal - Tubulaire | 0 | 0
147 | XS4 pour porte en verre – DIN | 0 | 0
148 | Salto Neo – Cylindre européen | 0 | 0
149 | Salto Neo – Cylindre à poignée pivotante | 0 | 0
150 | Salto Neo – Cylindre batteuse électron | 0 | 0
151 | Cadenas Salto Neoxx - G4 | 0 | 0
152 | Cadenas Salto Neoxx - G3 | 0 | 0
153 | XS4 PBE900 – Barre anti-panique | 0 | 0
154 | XS4 PBA 1200 – Barre anti-panique | 0 | 0
155 | Barres anti-panique XS4 – Kit d’adaptation | 0 | 0
156 | Programmateur portable (PPD) | 0 | 0
157 | Borne de mise à jour murale pour encodage applicatif SALTO | 0 | 0
158 | Ncoder | 0 | 0
159 | Buzzer BU12 AMO018 1 | 0 | 0
160 | Bouton de sortie Bps 1 | 0 | 0
161 | Ventouse 300 Kg (Fourniture et pose) V300 1 | 0 | 0
162 | Ventouse 500 Kg (Fourniture et pose) V500 1 | 0 | 0
163 | Verrou CETEXEL 1 vantail (DS3000) CETEXEL 1 | 0 | 0
164 | MM 201 APM337 1 | 0 | 0
165 | Lot de 2 plaques d'espacement SP 201 pour MM201 F60014264 1 | 0 | 0
166 | Verrou DS3010 | 0 | 0
167 | VPC-24 Verrou électrique Coupure 24 Volts - inclus: Fond de Pêne - Gâche - Anodisé naturel | 0 | 0
168 | VPC-12 Verrou électrique coupure 12 Volts - inclus: fond de pêne - gâche - anodisé nature | 0 | 0
169 | EL564 12-24V droite gauche à rupture ou émission - ABLOY - KEL564100440 | 0 | 0
170 | EL564 ABLOY KEL564100440 | 0 | 0
171 | 8040/1180X-03L24SA05 B | 0 | 0
172 | 8146/5052-C796 | 0 | 0
173 | SX EX ELECTROMAGNETIC LOCK | 0 | 0
174 | Détecteur d'ouverture grand écartement F60014018 1 | 0 | 0
175 | Boîte de raccordement B7C F60017824EI 1 | 0 | 0
ALIMENTATION
176 | Module alimentation Chargeur 100-240V AC / 12V DC / 5A IZYX prévoir batterie 10AH | 0 | 0
177 | Module Alimentation chargeur 230V AC / 12V DC / 3A IZYX secourue avec batterie 7Ah | 0 | 0
178 | Alimentation chargeur PSX, 12V 5A PSX200-1205 | 0 | 0
179 | Carte report defauts (2 RELAIS) Pour alim 12V | 0 | 0
180 | Module alimentation chargeur 100-240V AC / 24V DC / 5A | 0 | 0
181 | Batterie 12V 10AH AMP034 | 0 | 0
182 | Alimentation chargeur PSX, 24V 5A PSX400-2405 | 0 | 0
183 | Module alimentation chargeur 24v 230CAC 24dc 10A | 0 | 0
184 | Alimentation chargeur PSX, 48V 5A PSX700-4805 | 0 | 0
185 | Module alimentation chargeur 48v 230CAC 48dc 5A | 0 | 0
VIDEOSURVEILLANCE
186 | Adaptateur Display Port vers DVI API108 1 | 0 | 0
187 | Adaptateur Display Port vers VGA API109 1 | 0 | 0
188 | Adaptateur Display Port vers HDMI API107 1 | 0 | 0
189 | Adaptateur pour connecter 2 périph. Bus ATS RS485/IP APQS71 1 | 0 | 0
190 | Adaptateur RCA mâle / BNC femelle F60004983 | 0 | 0
CAMERA ET DOME
191 | Dôme IP EXT IR WDR 4MPX G321-5304A | 0 | 0
192 | Mini Dôme IR 4MPX WDR 2.8mm G391-5104 | 0 | 0
193 | Caméra bullet IP Extérieur IR WDR zoom x20 Full HD G363-5602 | 0 | 0
194 | Caméra Bullet IP Ext IR WDR 4 MPX | 0 | 0
195 | Caméra IP Fisheye 5 Mpx IR WDR EXT | 0 | 0
196 | Caméra IP Fisheye 12 Mpx IR WDR EXT | 0 | 0
197 | Caméra dôme PTZ 2MP IP66 WRD IR x25 | 0 | 0
198 | Speed dome EXT 2MPX Ultra Low Light IR WDR x36 | 0 | 0
MONITEUR ET PC DE GESTION
199 | Moniteur LCD 22'' Full HD - G801-322 | 0 | 0
200 | Moniteur LCD 32'' Full HD - G801-322 | 0 | 0
201 | Moniteur LCD 43'' Full HD - G811-432A | 0 | 0
202 | Moniteur LCD 55'' 4K - G311-554 | 0 | 0
203 | Déport VGA EMETTEUR RJ45 | 0 | 0
204 | Déport VGA RECEPTEUR RJ45 | 0 | 0
205 | PC Control Center 4 sorties Moniteurs | 0 | 0
206 | PC Control Center 8 sorties Moniteurs | 0 | 0
SUPPORT
207 | Support d'encastrement pour Speed dôme APQU42 | 0 | 0
208 | Support Mural Speed Dôme | 0 | 0
209 | Support Mural pour montage Angle | 0 | 0
210 | Support Poteau Speed Dôme | 0 | 0
211 | Support mural articulé LCD 10-30'' Noir | 0 | 0
212 | Support mural noir inclinable pour Moniteur 26 à 42'' | 0 | 0
213 | Support mural orientable LCD 37/70'' | 0 | 0
214 | Support mural 2x2 moniteurs 55'' video wall | 0 | 0
215 | Support mural 2x3 moniteurs 55'' video wall | 0 | 0
SWITCH
216 | Switch Réseau 8 ports PoE 10/100/1000 RJ45 APQI63 1 | 0 | 0
217 | Switch Manageable Stack 24GPoE AV 4COMBO APQR48 1 | 0 | 0
ENREGISTREUR
218 | VisioS@ve 16IP-M_H | 0 | 0
219 | VisioS@ve 32IP-M_H | 0 | 0
220 | VisioS@ve : Disque Dur Purple 4 To (montage usine) | 0 | 0
221 | VisioS@ve : Disque Dur Purple 6 To (montage usine) | 0 | 0
222 | VisioS@ve : Système RAID | 0 | 0
223 | VisioS@ve : Alimentation redondante | 0 | 0
224 | VisioS@ve : Licence VisioS@ve VMS 14 | 0 | 0
225 | VisioS@ve : Licence VisioS@ve VMS 16 | 0 | 0
226 | VisioS@ve : Licence VisioS@ve VMS 24 | 0 | 0
227 | VisioS@ve : Licence VisioS@ve VMS 26 | 0 | 0
228 | VisioS@ve : Licence VisioS@ve VMS 32 | 0 | 0
229 | Licence VisioS@ve VMS 1 voie multiprotocole supplémentaire | 0 | 0
230 | VisioS@ve : Logiciel distant Control Center | 0 | 0
INTRUSION
231 | Détecteur de chocs à bille GS 610A APM246 1 | 0 | 0
232 | Détecteur de chocs à bille GS 620/A APM073 1 | 0 | 0
233 | DETECTEUR DOUBLE TECHNO 16M AM 9 Rideaux APM458 1 | 0 | 0
234 | Détecteur Double Technologie 15m APM383 1 | 0 | 0
235 | Détecteur double-technologie Plafond bande K 360° APM436 1 | 0 | 0
236 | Détection volumétrique DD105 APM349 1 | 0 | 0
237 | Détecteur d'ouverture Sabot MM 740 APM292 1 | 0 | 0
238 | Sirène parlante | 0 | 0
239 | Transmetteur déclenchement à distance depuis GSM | 0 | 0
240 | Kit Emetteur/Récepteur télécommande radio 1 canal | 0 | 0
241 | Emetteur radio | 0 | 0
242 | WaveIo 12R | 0 | 0
243 | WaveIo 36 | 0 | 0
244 | WaveIo 40 | 0 | 0
245 | Sirène intérieure | 0 | 0
246 | BES AP | 0 | 0
COFFRET
247 | Coffret mettalique "taille 1- petit " precablé conformémént au CCTP | 0 | 0
248 | Coffret mettalique "taille 2 - moyen " precablé conformémént au CCTP | 0 | 0
249 | Coffret mettalique "taille 3 grand " precablé conformémént au CCTP | 0 | 0
LOGICIELS
250 | Licence SMI Server SMALL - Gestion de 32 accès (simples ou doubles E/S) - 64 lecteurs max | 0 | 0
251 | Licence SMI Server MINOR - Gestion de 64 accès (simples ou doubles E/S) - 128 lecteurs max | 0 | 0
252 | Licence SMI Server MEDIUM - Gestion de 128 accès (simples ou doubles E/S) - 256 lecteurs max | 0 | 0
253 | Licence SMI Server MAJOR- Gestion de 512 accès (simples ou doubles E/S) - 1024 lecteurs max | 0 | 0
254 | Licence SMI Server FULL Gestion de 2048 accès (simples ou doubles E/S) - 4096 lecteurs max | 0 | 0
LICENCES POSTES D'EXPLOITATION
255 | Licence pour 1 Poste client SMI Server (SMPS) | 0 | 0
256 | Licence pour 2 Postes clients SMI Server (SMPS) | 0 | 0
257 | Licence pour 3 Postes clients SMI Server (SMPS) | 0 | 0
258 | Licence pour 1 Poste client SMI Server SMALL (SMPS) | 0 | 0
259 | Licence 'illimitée' pour Poste client SMI Server (SMPS) | 0 | 0
OPTIONS LOGICIELLES
260 | Licence SDK SMI Server -- Passerelle de communication permettant de développer des interfaces avec SMI Server & des applications connexes. | 0 | 0
261 | Licence Gestion de rondes - Permet la gestion des rondes à partir de tous les éléments connectés sur le système (Lecteurs, capteurs, …) | 0 | 0
262 | Licence de base "Gestion de plans" (Server) pour un poste SMI Server (SMPS) | 0 | 0
263 | Licence supplémentaire "Gestion de plans' (Client) pour un poste SMI Server (SMPS) | 0 | 0
264 | Licence de base 'Personnalisation graphique des badges' (Server) pour un poste SMI Server (SMPS) - Permet le paramétrage et l'impression (simple face) de badges | 0 | 0
265 | Licence supplémentaire "Personnalisation graphique des badges" (Client) pour un poste SMI Server (SMPS) - Permet le paramétrage et l'impression (simple face) de badges | 0 | 0
266 | Licence SMI Web - Permet la gestion des usagers et historiques via un navigateur Internet (Nombre de connexion opérateurs web 'illimitée') | 0 | 0
267 | Licence Multipropriétés - Permet la gestion d'une seule base de données pour plusieurs entités indépendantes (multi-sites, multi-entités ou multi-clients) | 0 | 0
268 | Licence Gestion des serrures électroniques autonome - Passerelle de communication IDLock, ProxLock ou Apério. | 0 | 0
269 | Passerelle SYSLOG | 0 | 0
LOGICIEL FICHET CONNECT VISIT POUR SMI Server
270 | Environnement initial Fichet Connect Visit ALO411 | 0 | 0
271 | Formule initiale - abonnement mensuel ALO407 | 0 | 0
272 | Point d'accueil supplémentaire - Abonnement mensuel ALO408 | 0 | 0
273 | Notification SMS / 1000 x mois ALO409 | 0 | 0
274 | Gestion Cloud Privé ALO410 | 0 | 0
PERIPHERIQUES
275 | Borne d'accueil Kiosk - Fichet Connect Visit | 0 | 0
276 | Lecteur Encodeur USB - Smart SECURE Opérateur - enrôlement de badges dans SMI Server (lecture/écriture badges Mifare DESFire, technologie 13,56 MHz) - Alimentation via USB | 0 | 0
LES CONCENTRATEURS D'ACCES
277 | SM400_8 - Concentrateur IP - 3 bus Contrôle accès & Intrusion, 1 bus MIB - Certifié ANSSI. Capacité Max totale : 8 SM100+ (16 lecteurs), 3 WaveIO - Alim 12V-24VDC à prévoir - Livré avec boitier ABS - Conforme CSPN 2025 avec réf : A19B86 | 0 | 0
278 | SM400_16 - Concentrateur IP - 3 bus Contrôle accès & Intrusion, 1 bus MIB - Certifié ANSSI. Capacité Max totale : 16 SM100+ (32 lecteurs), 3 WaveIO - Alim 12V-24VDC à prévoir - Livré avec boitier ABS - Conforme CSPN 2025 avec réf : A19B86 | 0 | 0
279 | SM400_24 - Concentrateur IP - 3 bus Contrôle accès & Intrusion, 1 bus MIB - Certifié ANSSI. Capacité Max totale : 24 SM100+ (48 lecteurs), 3 WaveIO - Alim 12V-24VDC à prévoir - Livré avec boitier ABS - Conforme CSPN 2025 avec réf : A19B86 | 0 | 0
280 | SM400 - Concentrateur IP - 3 bus Contrôle accès & Intrusion, 1 bus MIB - Certifié ANSSI. | 0 | 0
281 | SM400_L8 - Concentrateur IP - 3 bus Contrôle accès & Intrusion - Certifié ANSSI - Capacité Max totale : 8 SM100+ (16 lecteurs), 3 WaveIO - Alim 12V-24VDC à prévoir - Livré avec boitier ABS - Conforme CSPN 2025 avec réf : A19B86 | 0 | 0
282 | SM400_L16 - Concentrateur IP - 3 bus Contrôle accès & Intrusion - Certifié ANSSI - Capacité Max totale : 16 SM100+ (32 lecteurs), 3 WaveIO - Alim 12V-24VDC à prévoir - Livré avec boitier ABS - Conforme CSPN 2025 avec réf : A19B86 | 0 | 0
283 | SM400_L24 - Concentrateur IP - 3 bus Contrôle accès & Intrusion - Certifié ANSSI - Capacité Max totale : 24 SM100+ (48 lecteurs), 3 WaveIO - Alim 12V-24VDC à prévoir - Livré avec boitier ABS - Conforme CSPN 2025 avec réf : A19B86 | 0 | 0
284 | SM400_L - Concentrateur IP - 3 bus Contrôle accès & Intrusion - Certifié ANSSI - Capacité Max totale : 24 SM100+ (48 lecteurs), 24 WaveIO. Alim 12V-24VDC à prévoir - Livré avec boitier ABS - Conforme CSPN 2025 avec réf : A19B86 | 0 | 0
285 | SM400-L_8 PACK CSPN 2025. | 0 | 0
286 | SM400-L_16 PACK CSPN 2025 | 0 | 0
287 | SM400-L_24 PACK CSPN 2025. | 0 | 0
288 | SM400-L PACK CSPN 2025 | 0 | 0
289 | KIT UPDATE CAPTEUR DE VIBRATION POUR SM400 - SM400-L - SM100+. Complément d'installation pour conformité CSPN 2025. | 0 | 0
290 | SM200+ Contrôleur d'accès IP (UTL) - Gestion d'un ou deux accès (Max 2 Lecteurs) - 6 entrées/ 2 sorties relais - Alim 12V-24VDC - Livré sans tête de lecture - boîtier ABS IP 34, pose en intérieur | 0 | 0
291 | SM240+ Contrôleur d'accès IP (UTL) Gestion d'un ou deux accès (Max 2 Lecteurs) sous coffret métallique avec Alimentation 220V/12VDC 6A - 6 entrées/ 2 sorties relais - Capacité Max: 8 accès & 3 WaveIO - Livré sans tête de lecture et sans batterie - IP34 | 0 | 0
292 | Bloc Alimentation secourue 230V/12Vdc 5A avec batterie 12Ah - Coffret mural C24 | 0 | 0
293 | Batterie 12V 7,2 AH | 0 | 0
LES CONTROLEURS DE PORTES
294 | SM100+ Contrôleur d'accès (UTL) - Gestion d'un ou deux accès (Max 2 Lecteurs) - Certifié ANSSI - 6 entrées/ 2 sorties relais - Alim 12V-24VDC - Livré sans tête de lecture - boîtier ABS IP 34, pose en intérieur. Conforme CSPN 2025 avec réf : A19B86 | 0 | 0
295 | SM100+ Contrôleur d'accès (UTL) avec extension SAM intégrée (A19A98) - Gestion d'un ou deux accès (Max 2 Lecteurs) - Certifié ANSSI - 6 entrées/ 2 sorties relais - Alim 12V-24VDC - Livré sans tête de lecture - boîtier ABS IP 34, pose en intérieur. Prévoir une carte | 0 | 0
296 | Carte d'Extension RFID - Gestion de 2 antennes Smart (S ou E) sur un SM100+ | 0 | 0
297 | Carte d'extension SAM pour SM100+ (Solution ANSSI SAM Physique) - Livré sans composant SAM au format carte mini SIM (Réf APQW92) | 0 | 0
298 | SM100+ SAM PACK CSPN 2025 A19B93 | 0 | 0
299 | KIT UPDATE CAPTEUR DE VIBRATION POUR SM400 - SM400-L - SM100+. Complément d'installation pour conformité CSPN 2025. | 0 | 0
300 | Logiciel CEREMONY permettant d'encoder les SAM NXP AV3 Prévoir en supplément, un lecteur encodeur de type Omnikey 5422 | 0 | 0
301 | SAM (NXP AV3) au format carte mini SIM | 0 | 0
GESTION ANTI- INTRUSION
302 | WaveIO12 - Module 8 Entrées multi niveaux / 4 Sorties transistorisées - NFA2P Type 3 - RS485 (AES 128bits) - Compatible Securwave & SMI Server - 12V DC - Boîtier ABS - IP41/IK08 | 0 | 0
303 | WaveIO12R - Module 8 Entrées multi niveaux / 4 Sorties relais - RS485 (AES 128bits) - Compatible Securwave & SMI Server - 12V/24V DC - Boîtier ABS - IP41/IK08 | 0 | 0
304 | WaveIO36 - Module 24 Entrées multi niveaux / 12 Sorties transistorisées - RS485 (AES 128bits) - Compatible Securwave & SMI Server - 12V DC - Boîtier ABS - IP41/IK08 | 0 | 0
305 | WaveIO40 - Module 24 Entrées multi niveaux (dont 8 analogiques) / 16 Sorties ( 8 transistorisées et 8 relais) - RS485 (AES 128bits) - Compatible Securwave & SMI Server - 12V/24V DC - Boîtier ABS - IP41/IK08 | 0 | 0
306 | WavePad - Terminal d'exploitation BUS - NFA2P Type 3 - RS485 (AES 128bits) - Compatible Securwave & SMI Server - 12V/24V DC - IP41/IK08 | 0 | 0
UPGRADE DE CAPACITE SMI SERVER
307 | Licence "Upgrade Extension" - Evolution SMI Server SMALL à SMI Server MINOR | 0 | 0
308 | Licence "Upgrade Extension" - Evolution SMI Server MINOR à SMI Server MEDIUM | 0 | 0
309 | Licence "Upgrade Extension" - Evolution SMI Server MEDIUM à SMI Server MAJOR | 0 | 0
310 | Licence ""Upgrade Extension"" - Evolution SMI Server MAJOR à SMI Server FULL | 0 | 0
PERSONNALISATION GRAPHIQUE DES BADGES
311 | Imprimante personnalisation graphique de badge - Impression simple face (DTC 1250e) - sublimation directe sur carte (imprime sur plusieurs épaisseurs de carte) APP080A | 0 | 0
312 | Imprimante personnalisation graphique de badge - Impression recto-verso (DTC 1250e) - sublimation directe sur carte (imprime sur plusieurs épaisseurs de carte) APP104 | 0 | 0
313 | Consommables couleur YMCKO pour 200 badges (pour imprimante recto-verso DTC 1250e) APP107 | 0 | 0
LECTEURS ENROLEURS
314 | Lecteur opérateur SM101+ - Lecteur Encodeur USB permet la lecture/écriture de badges Mifare® Classic et la lecture des badges DESFire - Interface USB - Livré avec adaptateur secteur 220/12 Vdc | 0 | 0
315 | Lecteur Encodeur USB - Smart SECURE Opérateur - enrôlement de badges dans SMI Server (lecture/écriture badges Mifare DESFire, technologie 13,56 MHz) - Alimentation via USB | 0 | 0
316 | Capteur biométrique d'empreinte digitales - MSO300 (capteur optique, haute résolution, USB + licence VERIF) permet l'enrôlement d'empreintes digitales sur SMI Server - utilisation Biométrie en 1:1 (empreintes stockées dans le badge). | 0 | 0
317 | Capteur biométrique d'empreinte digitales - MSO300 (capteur optique, haute résolution, USB + licence VERIF & MACI) permet l'enrôlement d'empreintes digitales sur SMI Server - utilisation Biométrie mixte : 1:1 ou 1:N | 0 | 0
IDENTIFICATION
318 | 'Lecteur ProStyl S - 13,56 MHz - RS485 - Mifare® Classic et DESFire EV1, EV2, EV3 et NFC - Lecteur transparent Certifié et Qualifié ANSSI - Compatible Securwave & SMI Server - Alim 12V-24VDC - IP 54 / IK 10 | 0 | 0
319 | Lecteur avec Clavier ProStyl K - 13,56 MHz - RS485 - Mifare® Classic et DESFire EV1, EV2, EV3 et NFC - Lecteur transparent Certifié et Qualifié ANSSI - Compatible Securwave & SMI Server - Alim 12V-24VDC - IP 54 / IK 10 | 0 | 0
320 | Lecteur ProStyl B - 13,56 MHz - RS485 - Mifare® Classic et DESFire EV1, EV2, EV3 , NFC et BLE (Bluetooth Low Energy) - Lecteur transparent Certifié et Qualifié ANSSI - Compatible Securwave & SMI Server - Alim 12V-24VDC - IP 54 / IK 10 | 0 | 0
321 | Lecteur QR Code - RS485 - QR Code sur Smartphone - lecture jusqu’à 20 cmI - Compatible Securwave & SMI Server - Alim 12VDC - intérieur/extérieur | 0 | 0
322 | Lecteur biométrique sans contact (MorphoWave Compact MD) - Écran couleur tactile - RS485 (OSDP V2), IP,Wiegand - Stockage 20 000 usagers | 0 | 0
323 | MorphoWave SP : Lecteur biométrique MorphoWave XP sans contact. | 0 | 0
324 | Lecteur biométrique à reconnaissance faciale (VisionPass MD) - Écran couleur tactile - RS485 (OSDP V2), IP Wiegand - Compatible Securwave & SMI Server - IP65/IK08 - Alim 12 à 24VDC (3A min @12V) | 0 | 0
325 | Lecteur biométrique d'empreinte digitales avec clavier tactile (SIGMA Lite+) - Écran tactile - RS485 (OSDP V2), IP, Wiegand - Compatible Securwave & SMI Server - IP65/ - Alim 12 à 24VDC | 0 | 0
326 | Lecteur biométrique d'empreinte digitales (SIGMA Lite Multi WR-3K) - RS485 (OSDP V2), IP Wiegand - Stockage 3000 usagers en 1:N - Compatible Securwave & SMI Server - IP65 - Alim 12 à 24VDC | 0 | 0
327 | Lecteur biométrique d'empreinte digitales (SIGMA Lite Multi WR) - RS485 (OSDP V2), IP, Wiegand - Stockage 500 usagers en 1:N - Compatible Securwave & SMI Server - IP65 - Alim 12 à 24VDC | 0 | 0
328 | Lecteur biométrique d'empreinte digitales avec clavier tactile (WR SIGMA Multi) | 0 | 0
329 | Licence Biométrique - Extension pour 3000 usagers sur MorphoAccess | 0 | 0
330 | Câble adaptateur USB pour Sigma Lite MorphoAccess (µUSB) | 0 | 0
331 | Support de bureau pour MorphoWave Compact (APQU89). | 0 | 0
332 | Support pied inox pour MorphoWave Compact | 0 | 0
333 | Entretoise pour MorphoWave Compact (APQU89) | 0 | 0
334 | Casquette pour MorphoWave Compact | 0 | 0
335 | Support Pied VisionPass | 0 | 0
336 | Pied Inox VisionPass | 0 | 0
337 | Lecteur biométrique à reconnaissance faciale (VisionPass SP) | 0 | 0
LECTEURS DE PLAQUES D'IMMATRICULATION
338 | TOTEM NanoPak 5 - Lecture arrière | 0 | 0
339 | TOTEM NanoPak 5 - Lecture avant | 0 | 0
340 | Câble obligatoire pour être utilisé dans l'intégration RS485 avec SM100+ | 0 | 0
341 | MicroPak 3 VARIO Courte Portée - IR - Lecteur de plaques d'Immatriculation multipays. APQW77 | 0 | 0
342 | MicroPak 3 VARIO Courte Portée - IR - Lecteur de plaques d'Immatriculation multipays. Lecture longue portée de 4m à 15,5 m APQW76 | 0 | 0
343 | MicroPak 3 VARIO Courte Portée - IR - Lecteur de plaques d'Immatriculation multipays. Lecture longue portée de 4m à 15,5 m (sans IR) APQW78 | 0 | 0
344 | MicroPak 3 VARIO Courte Portée - IR - Lecteur de plaques d'Immatriculation multipays. Lecture de plaques à caractères rouges ou bleus APQW79 | 0 | 0
EQUIPEMENT BANDEAU DE PORTE
345 | Bandeau AMS096 2500 mm AS 2 x 600 lbs 12/24V DC Contact Hall - NF S 61-937 | 0 | 0
346 | Bandeau AMS096 + RAL 2500 mm AS 2 x 600 lbs 12/24V DC Contact Hall - NF S 61-937 + RAL | 0 | 0
347 | Bandeau AMS098 CPREG2NAR 2500mm AS 2 x 300 daN auto-adapt 12/48VDC conforme NF S 61 937 | 0 | 0
348 | Bandeau AMS099 400 mm AS 1 x 600 lbs 12/24V DC Contact Hall - NF S 61-937 | 0 | 0
A.E.S
349 | Alimentation bloc table 230V AC / 12V DC / 2A Câble 1,5m avec fiche DC | 0 | 0
350 | Alim. Chargeur 230V AC / 12V DC (13,8V) / 20A - 320 x 390 x 174 mm | 0 | 0
351 | Alimentations chargeurs coffret métal 24V 2,5A 230V/24VDC - 265 x 265 x 72 mm - Sans batterie (Max 2 batt 7Ah) | 0 | 0
352 | Alimentations chargeurs coffret métal 24V 5A 230V/24VDC - 320 x 320 x 89 mm - Sans batterie (Max 2 batt 7Ah) | 0 | 0
353 | Alimentations chargeurs coffret métal 24V 10A 230V/24VDC - 320 x 320 x 89 mm - Sans batterie (Max 2 batt 7Ah) | 0 | 0
354 | Alim. Chargeur 230V AC / 24V DC (27,6V) / 10A - 320 x 390 x 174 mm | 0 | 0
355 | Alim. Chargeur PSX 230V AC / 48V DC (55,2V) / 5A - 420 x 390 x 184 mm | 0 | 0
356 | Alim. Chargeur PSX 230V AC / 48V DC (55,2V) / 2,5A - 420 x 390 x 184 mm | 0 | 0
357 | Alimentations chargeurs coffret ABS 12V 3A 230V/12VDC - 173 x 223 x 103 mm - Sans batterie (Max 1 batt 7Ah) - IP30 - Contact AP - Verrouillage de la porte avec clé - IP30 | 0 | 0
358 | Alim. chargeur RSX 230V AC / 12V DC (13,8V) / 5A - 173 x 223 x 103 mm | 0 | 0
359 | Alimentations chargeurs coffret ABS 12V 5A 230V/12VDC - 271 x 265 x 103 mm - Sans batterie (Max 2 batt 7Ah ou 1 Bat 18Ah) - Contact AP - Verrouillage de la porte avec clé - IP30 | 0 | 0
360 | Alimentations chargeurs coffret ABS 24V 1.5A 230V/24VDC - 271 x 265 x 103 mm - Sans batterie (Max 2 batt 7Ah) - IP30 - Contact AP - Verrouillage de la porte avec clé - IP30 | 0 | 0
361 | Alimentations chargeurs coffret ABS 24V 2.5A 230V/24VDC - 271 x 265 x 103 mm - Sans batterie (Max 2 batt 7Ah) - IP30 - Contact AP - Verrouillage de la porte avec clé - IP30 | 0 | 0
362 | Alimentations chargeurs coffret ABS 24V 5A 230V/24VDC - 271 x 265 x 103 mm - Sans batterie (Max 2 batt 7Ah) - IP30 - Contact AP - Verrouillage de la porte avec clé - IP30 | 0 | 0
363 | Carte report défauts secteur et batterie(s) pour chargeurs coffret ABS (Série RSX-C et RSXV-C) | 0 | 0
364 | Carte 3 LEDs pour série PSXM - Méplat 680 mm | 0 | 0
VIDEO MANAGEMENT SYSTEM
365 | Caméra IP VisioS@ve Box AI 2MP H.265 Super Low Lux WDR Pro W/O lens (objectif à commander séparément) | 0 | 0
366 | Caméra IP VisioS@ve Box AI 4MP H.266 Super Low Lux WDR Pro W/O lens (objectif à commander séparément) | 0 | 0
367 | Caméra VisioS@ve Dôme IP, AI 2MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR Mini Dôme IP Fixe Robuste, 2,8 mm | 0 | 0
368 | Caméra VisioS@ve Dôme IP, AI 4MP H.265 Super Low Lux WDR Pro Full Color Warm LED IR Mini Fixe Rugged, 2.8mm | 0 | 0
369 | Caméra VisioS@ve Dôme IP, AI 4MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR Mini Fixed Rugged, (2.8mm) | 0 | 0
370 | Caméra VisioS@ve Dôme IP, AI 4MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR Mini Fixed, (2.8mm) | 0 | 0
371 | Caméra VisioS@ve Dôme IP, AI 8MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR Mini Fixed Rugged, (2.8mm) | 0 | 0
372 | Caméra VisioS@ve Dôme IP, AI 8MP H.265 4.3x Zoom Super Low Lux WDR Pro IR Vandal Proof, (2.8 ~ 12 mm) | 0 | 0
373 | Caméra VisioS@ve Dôme IP, Panoramic AI 180° Panoramic 8MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR (1.68mm) | 0 | 0
374 | Caméra VisioS@ve Dôme IP, AI 4MP H.265 5x Zoom Super Low Lux WDR Pro IR Vandal Proof IP Dome | 0 | 0
375 | Caméra IP VisioS@ve Bullet 2MP H.265 Low Lux WDR Pro, IR, (4mm) | 0 | 0
376 | Caméra IP VisioS@ve Bullet 2MP H.265 Low Lux WDR Pro, IR, IP67, (4mm) | 0 | 0
377 | Caméra IP VisioS@ve Bullet AI 2MP H.265 Super Low Lux WDR Pro LED chaude en couleur, 2,8 mm | 0 | 0
378 | Caméra IP VisioS@ve Bullet AI 4MP H.265 Super Low Lux WDR Pro LED chaude en couleur, 2,8 mm | 0 | 0
379 | Caméra IP VisioS@ve Bullet AI 4MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR (2.8mm) | 0 | 0
380 | Caméra IP VisioS@ve Bullet AI 4MP H.265 4.3x Zoom Super Low Lux WDR Pro IR (2,8 ~ 12 mm) | 0 | 0
381 | Caméra IP VisioS@ve Bullet AI 8MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR, (4 mm) | 0 | 0
382 | Caméra IP VisioS@ve Bullet AI 8MP H.265 4.3x Zoom Super Low Lux WDR Pro IR, (2.8 ~ 12 mm) | 0 | 0
383 | Caméra IP VisioS@ve Bullet AI 12MP H.265 Zoom X4.3 Super Low Lux IR | 0 | 0
384 | Caméra IP VisioS@ve Multidirectionnel AI 4 x 5MP Quad-sensor H.265 5x Zoom Super Low Lux WDR Pro IR IP Dome | 0 | 0
385 | Adapteur, Injecteur Gigabit PoE BT,EU | 0 | 0
386 | Caméra IP VisioS@ve Bullet AI 180° Panoramic 5MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR Fixed | 0 | 0
387 | Caméra IP VisioS@ve Bullet AI 180° Panoramic 8MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR (1.68mm) | 0 | 0
388 | Caméra IP VisioS@ve Bullet AI-Multi-sensor 180° Panoramic 8MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR | 0 | 0
389 | Caméra IP VisioS@ve AI-Panoramic AI 180° 5MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR | 0 | 0
390 | Caméra IP VisioS@ve Eyeball panoramique AI 180° 8MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR | 0 | 0
391 | Caméra IP VisioS@ve Eyeball Dome 2MP H.265 Low Lux WDR Pro IR, (2.8mm) | 0 | 0
392 | Caméra IP VisioS@ve Eyeball Dome AI 4MP H.265 Super Low Lux WDR Pro à dôme oculaire LED chaude, 2,8 mm | 0 | 0
393 | Caméra IP VisioS@ve Eyeball Dome-AI-Cloud Cloud AI 4MP H.265 Super Low Lux WDR Pro (2.8mm) | 0 | 0
394 | Caméra IP VisioS@ve Eyeball Dome AI 4MP H.265 4.3x Zoom Super Low Lux WDR Pro LED Globe Oculaire Chaud en Couleur (2.8-12mm) | 0 | 0
395 | Caméra IP VisioS@ve Eyeball Dome AI 4MP H.265 Caméra IP AI-ISP Warm LED WDR Pro, 2,8 mm | 0 | 0
396 | Caméra IP VisioS@ve Eyeball AI 8MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR (2,8 mm) | 0 | 0
397 | Caméra IP VisioS@ve Eyeball Dome-AI AI 8MP H.265 4.3x Zoom Super Low Lux WDR Pro IR, (2.8 ~ 12 mm) | 0 | 0
398 | Caméra IP VisioS@ve Fisheye 5MP H.265 Low Lux WDR Pro IR Rugged, (1.4 mm) | 0 | 0
399 | Caméra IP VisioS@ve Fisheye AI 12MP H.265 Super Low Lux IR, robuste, 1,65 mm | 0 | 0
400 | Caméra IP VisioS@ve Fisheye AI 6MP H.265 Super Low Lux WDR Pro IR robuste, 1,65 mm | 0 | 0
401 | Caméra VisioS@ve Mini Speed Dôme, AI 4MP H.265 3x Zoom Super Low Lux WDR Pro IR | 0 | 0
402 | Caméra VisioS@ve Speed Dôme, AI 4MP 25x Zoom H.265 Super Low Lux WDR Pro Outdoor IR IP, (4.8-120mm) | 0 | 0
403 | Caméra VisioS@ve Speed Dôme, AI 4MP 33x Zoom H.265 Super Low Lux WDR Pro Outdoor IR IP, (4.5-148.5mm) | 0 | 0
404 | Caméra VisioS@ve Speed Dôme, 5MP H.265 33x Low Lux WDR Pro Indoor IP, motorisé, (4.6-152mm) | 0 | 0
405 | Caméra VisioS@ve Speed Dôme, 5MP H.265 33x Low Lux WDR Pro Outdoor IR IP, motorisé, (4.6-152 mm) | 0 | 0
406 | Caméra IP VisioS@ve Pin Hole AI 2MP H.265 Super Low Lux WDR Pro, 2.8mm | 0 | 0
407 | Caméra IP VisioS@ve AI-Multi-capteur / Panoramique AI 2 x 4MP Double capteur Multi-directionnel H.265 Super Low Lux WDR Pro | 0 | 0
408 | Caméra IP VisioS@ve Thermique, fixe, IP66, N/A, IA, de 5MP, WDR Pro, Thermique & Optiquel (3.2 mm) | 0 | 0
409 | Caméra IP VisioS@ve LPR couleur zoom 2MP 10x, IR 22m, vitesse du véhicule 100km/h Processeur LPR d’apprentissage en profondeur intégré pour la plaque d’immatriculation reconnaissance | 0 | 0
410 | Caméra IP VisioS@ve de comptage de personne double objectif 4MP | 0 | 0
411 | Montage CS Objectif 2.8mm pour APQX32 et APQX33 | 0 | 0
412 | Montage CS Objectif 2.8-12mm pour APQX32 et APQX33 | 0 | 0
413 | Montage CS Objectif 5-50mm pour APQX32 et APQX33CS | 0 | 0
414 | Alimentation 30V/4A - (cable inclus) pour Speed Dome VisioSave | 0 | 0
VIDEO MANAGEMENT SYSTEMS
415 | Licence VisioSave VMS17 pour 32 voies, ajout de 1 voie supplémentaire pour toute marque | 0 | 0
416 | Licence VisioSave VMS17 pour 64 voies, ajout de 1 voie supplémentaire pour toute marque | 0 | 0
417 | Licence VisioSave VMS18 pour 32 voies, ajout de 1 voie supplémentaire pour toute marque | 0 | 0
418 | Licence VisioSave VMS18 pour 64 voies, ajout de 1 voie supplémentaire pour toute marque | 0 | 0
419 | Logiciel Edge Recording Manager, version complète pour 64 canaux | 0 | 0
420 | Changement de version Control Center de V3 à Control Center V4 | 0 | 0
421 | Logiciel Control Center V4 | 0 | 0
422 | Logiciel Control Center | 0 | 0
423 | Logiciel Control Center V4 + 1 Licence Vidéo Wall Server | 0 | 0
424 | Logiciel Control Center + 1 licence Vidéo Wall Server | 0 | 0
425 | Licence d'ajout de 1 Video Wall Server (Un dongle de Control Center est nécessaire pour ajouter la licence Vidéo Wall Server) | 0 | 0
426 | Logiciel Center V2 Pro | 0 | 0
427 | Logiciel Center V2 | 0 | 0
428 | Logiciel Vital Sign Monitor | 0 | 0
429 | Logiciel Backup Center | 0 | 0
430 | Logiciel Redundant Server Devices jusqu'128 S/W | 0 | 0
431 | Logiciel Failover Server Channels jusqu'128 S/W | 0 | 0
432 | Logiciel Dispatch Server | 0 | 0
433 | Licence Mobile Server jusqu'32 voies | 0 | 0
434 | Logiciel Video Gateway jusqu'128 voies | 0 | 0
435 | Dongle 0 port (dongle externe) | 0 | 0
436 | Dongle 0 port (dongle interne) | 0 | 0
437 | VisioS@ve : Joystick 3 axes Joystick 3 axes utilisé pour le pilotage de dômes motorisés. | 0 | 0
438 | Module IOBOX 4 Entrées et 4 sorties, compablible avec les solutions VMS de VisioSave | 0 | 0
439 | Module IOBOX 8 Entrées et 8 sorties, compablible avec les solutions VMS de VisioSave | 0 | 0
440 | Module IOBOX 16 Entrées et 16 sorties, compatlible avec les solutions VMS de VisioSave | 0 | 0
441 | DVR VisioSave 16CH - H.265 - 5MP Lite/2MP HD Permet la connexion de 16 canaux de caméras analogiques et 4 canaux de caméras IP, permettant une connexion totale allant jusqu'à 20 canaux. Produit livré sans HDD intégré. | 0 | 0
442 | DVR VisioSave 16CH - H.265 - 8MP Lite/2MP HD Permet la connexion de 16 canaux de caméras analogiques (TVI/AHD/CVI/CVBS) et 8 canaux de caméras IP, permettant une connexion totale allant jusqu'à 24 canaux. Produit livré sans HDD intégré. | 0 | 0
443 | NVR VisioSave autonome 8CH - H.265/H.264 - 4K PoE 1 baie, UE L'APG167 dispose de 8 ports PoE+ (IEEE 802.3at) intégrés, fonctionnant pour transporter le réseau et l’alimentation vers les appareils IP connectés. Produit livré sans HDD intégré. | 0 | 0
444 | NVR VisioSave autonome 16CH - H.265/H.264 - POE 2 baies, UE L'APG177 dispose de 16 ports PoE (IEEE 802.3at) intégrés, fonctionnant pour transporter le réseau et l’alimentation vers les appareils IP connectés. Produit livré sans HDD intégré. | 0 | 0
445 | NVR VisioSave autonome 32 CH - H.265/H.264 - 4 baies L'enregistreur vidéo APG168 supporte jusqu'à 32 canaux de caméras IP. Produit livré sans HDD intégré. | 0 | 0
446 | SNVR VisioSave autonome - 32CH - 4K - H.265/H.264 L'enregistreur vidéo APG168 supporte jusqu'à 32 canaux de caméras IP. Produit livré sans HDD intégré. | 0 | 0
447 | SNVR VisioSave autonome - 64CH - 4K - H.265/H.264 L'enregistreur vidéo APG168 supporte jusqu'à 64 canaux de caméras IP. Produit livré sans HDD intégré. | 0 | 0
448 | NVR VisioSave - 256CH - H.265/H.264 - NVR autonome 16 baies L'enregistreur vidéo APG168 supporte jusqu'à 256 canaux de caméras IP. Produit livré sans HDD intégré. | 0 | 0
449 | Toshiba Enterprise Capacité Disque dur 4 To 7200 tr/min | 0 | 0
450 | Toshiba Enterprice Capacité HDD 6TB 7200rpm | 0 | 0
451 | Toshiba Enterprise Capacité Disque dur 8 To 7200 tr/min | 0 | 0
452 | Toshiba Enterprise Capacité Disque dur 10 To 7200 tr/min | 0 | 0
453 | Toshiba Enterprise Capacité Disque dur 12 To 7200 tr/min | 0 | 0
454 | Botier décodeur Optimal Gris V1.00 | 0 | 0
455 | Boitier décodeur Optimal Gris V1.00, EU (avec adaptateur) | 0 | 0
456 | Kit de montage VESA pour décodeur Box Ultra | 0 | 0
457 | Kit de montage mural pour décodeur Box Ultra | 0 | 0
SYSTEMS ARD
458 | Carte 8E | 0 | 0
459 | Carte 8S | 0 | 0
460 | Carte 6E/2S | 0 | 0
461 | Carte OTES 3 | 0 | 0
462 | Carte support double SAM | 0 | 0
463 | Carte d'interface Lecteur | 0 | 0
464 | Carte d'interface LonWorks | 0 | 0
465 | Lecteur ARD C3 | 0 | 0
466 | Mode Video SaaS ARD | 0 | 0
467 | Mode Access SaaS ARD | 0 | 0
468 | Clavier tactile intrusion ARD OTERM 3 | 0 | 0
469 | Modèle Standard ISO 14443 A/B à 13,56 MHz | 0 | 0
470 | Modèle Bi-technologies ISO 14443 A/B et BLE | 0 | 0
471 | Modèle Bi-fréquence ISO 14443 A/B à 13,56 MHz et 125 kHz | 0 | 0