Liste du parc d’éclairage fournis par le Mucem

GALERIE RC VILLA

| TYPOLOGIE | QUANTITE |
| --- | --- |
| Projecteur muséographique Led avec câble d'alimentation déporté avec optique allant de 10° à 40° RAMO | 90 Opus 20W en 3000K 17 Opus 20W en 4000K |
| Projecteur/cadreur muséographique Led avec câble d'alimentation déporté avec optique de 15° à 40° RAMO | 125 Tenor 20W en 3000K 14 Tenor 20W en 4000K |
| Projecteur muséographique led avec optique allant de 16° à 40° - non déporté RAMO | 10 Tenor 20W en 3000°K |
| Mini projecteur 3Wsur rail 24 V Loupi Spot C Piccolo | 38 en optique 10° 21 en optique 18° 5 en optique 28° 4 en optique 40° 10 en optique elliptique |
| Rail TBT 24 V pour mini projecteurs | 1ML 6 fois 2ML 3 embouts de terminaison 3 alimentations 4 jonctions |
| Transformateurs 100W classe 2, 24V | A voir suivant projet |
| Dimmer | A voir suivant projet |

- le câblage,

- la pose,

- les réglages,

- la dépose

de ce matériel sont inclus dans l’enveloppe budgétaire gérée par le scénographe.

NOTA BENE : l’ensemble de ce matériel doit être récupérable et réutilisable après la dépose.