## DPGF
P.24.078 | [5 empty] | LOT CSV
Rénovation des locaux de la Direction Exploitation Maintenance | [5 empty] | DPGF
Poste | Désignation |  | U | Qté | P.U. HT | P.T. HT
1. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
| Dossier DOE |  | U | 1 |  | 0
| Réalisation des études EXE selon CCTP |  | Ens | 1 |  | 0
0
[5 empty] | TOTAL PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES | 0
0
2. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |  | PM |  |  | 0
0
3. | BILAN THERMIQUE |  | PM |  |  | 0
0
4 | TRAVAUX PREPARATOIRES
4.1 | Neutralisation |  | PM |  |  | 0
Neutralisation avant travaux
| Reseaux de plomberie obsolètes |  | ens | 1 |  | 0
| Reseaux de chauffage obsolètes |  | ens | 1 |  | 0
| Reseaux de ventilation obsolètes |  | ens | 1 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 4.1 | 0
4.2 | Dépose |  | PM |  |  | 0
Dépose avant travaux
| Reseaux de plomberie obsolètes |  | ens | 1 |  | 0
| Reseaux de chauffage obsolètes |  | ens | 1 |  | 0
| Reseaux de ventilation obsolètes |  | ens | 1 |  | 0
Régulation
| Sonde d'ambiance |  | ens | 1 |  | 0
| Climatisation existante |  | ens | 1 |  | 0
| Unité extérieure |  | ens | 1 |  | 0
| Unité intérieure |  | ens | 1 |  | 0
| Réseaux frigorifique |  | ens | 1 |  | 0
| EP / EU existantes intérieures |  |  |  |  | 0
| PVC M1 |  |  |  |  | 0
| DN100 |  | ml | 100 |  | 0
| DN125 |  | ml | 30 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 4.2 | 0
4.3 | Repose
Climatisation existante
| Unité extérieure |  | ens | 1 |  | 0
| Unité intérieure |  | ens | 1 |  | 0
| thermostat |  | ens | 1 |  | 0
| mise en service |  | ens | 1 |  | 0
Réseaux frigorifique neufs
| Ligne liquide |  | ens | 1 |  | 0
| Ligne gaz |  | ens | 1 |  | 0
| mise en service |  | ens | 1 |  | 0
Régulation
| Sonde d'ambiance |  | ens | 1 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 4.3 | 0
4.4 | Alimentation en eau du chantier |  |  |  |  | 0
| Distribution aérienne |  |  |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale |  | U | 1 |  | 0
| Compteur d'eau DN 20 |  | U | 1 |  | 0
| Réseau de chantier en tube muticouche ou PER |  |  |  |  | 0
| DN 20 |  | ml | 20 |  | 0
| Calorifuge epaisseur 19 mm |  |  |  |  | 0
| DN 20 |  | ml | 20 |  | 0
Traçage éléctrique
| Câble autorégulant |  | ml | 20 |  | 0
| Thermostat |  | ens | 1 |  | 0
| Câblage et raccordement |  | ens | 1 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 4.4 | 0
[5 empty] | TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES | 0
0
5. | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
5.1 | Alimentation d'eau froide |  |  |  |  | 0
| Analyses d'eau |  | PM |  |  | 0
0
| Origine de la prestation |  | PM |  |  | 0
0
| Comptage général |  | PM |  |  | 0
0
| Alimentation générale |  |  |  |  | 0
| Raccordement sur réseau existant |  |  |  |  | 0
| Vanne d'arrêt générale |  | U | 1 |  | 0
| Raccordement sur réseau existant |  | ens | 1 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 5.1 | 0
0
5.2 | Distribution secondaire EC / EF |  |  |  |  | 0
| Distribution aérienne |  |  |  |  | 0
| Réseau : suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| DN 20 |  | ml | 30 |  | 0
| DN 25 |  | ml | 40 |  | 0
| DN 40 |  | ml | 70 |  | 0
| Calorifuge epaisseur 19 mm |  |  |  |  | 0
| DN 20 |  | ml | 30 |  | 0
| DN 25 |  | ml | 40 |  | 0
| DN 40 |  | ml | 70 |  | 0
| Distribution encastrée sous fourreaux |  |  |  |  | 0
| DN 15 |  | ml | 35 |  | 0
| DN 20 |  | ml | 35 |  | 0
0
| Accessoires réseaux |  |  |  |  | 0
| Nourrices |  |  |  |  | 0
| 3 départs |  | U | 1 |  | 0
| Vannes d’isolement |  |  |  |  | 0
| DN 15 |  | U | 1 |  | 0
| Anti bélier |  | U | 1 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 5.2 | 0
0
5.3 | Préparateurs ECS Electriques |  |  |  |  | 0
| CE 200 Litre |  | U | 1 |  | 0
| Groupe de sécurité |  | U | 1 |  | 0
| Mitigeur |  | U | 1 |  | 0
| Raccordement élecrtique sur attente |  | U | 1 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 5.3 | 0
0
5.4 | Appareillages sanitaires |  |  |  |  | 0
| Pour chaque appareillage sanitaire |  | PM |  |  | 0
| Kit de sortie de cloison |  |  |  |  | 0
| Mini vanne sous équipément EF et EC |  |  |  |  | 0
| Renfort de cloison lorsque nécessaire |  |  |  |  | 0
0
| WC PMR suspendu |  | Ens | 1 |  | 0
| Bâti support, réservoir, plaque de déclenchement |  |  |  |  | 0
| Cuvette hauteur PMR |  |  |  |  | 0
| Abattant |  |  |  |  | 0
0
| WC suspendu |  | Ens | 3 |  | 0
| Bâti support, réservoir, plaque de déclenchement |  |  |  |  | 0
| Cuvette |  |  |  |  | 0
| Abattant |  |  |  |  | 0
0
| Vasque composite accessible PMR |  | Ens | 1 |  | 0
| Vasque |  |  |  |  | 0
| Robinetterie |  |  |  |  | 0
| Siphon et vidange |  |  |  |  | 0
| Douche à l'italienne |  | Ens | 1 |  | 0
| panneau de douche |  |  |  |  | 0
0
| Lave-mains |  | Ens | 1 |  | 0
| Lave-mains |  |  |  |  | 0
| Robinetterie temporisé |  |  |  |  | 0
| Siphon |  |  |  |  | 0
0
| Urinoir |  | Ens | 2 |  | 0
| Urinoir céramique de face |  |  |  |  | 0
| Déclencheur presto avec alimentation encastrée |  |  |  |  | 0
| Siphon |  |  |  |  | 0
0
| Evier à encastrer |  | Ens | 1 |  | 0
| Evier à encastrer + égouttoir |  |  |  |  | 0
| Robinetterie |  |  |  |  | 0
| Siphon |  |  |  |  | 0
0
| Vidoir ménager |  | Ens | 1 |  | 0
| Vidoir ménager |  |  |  |  | 0
Grille porte seau
| Robinetterie |  |  |  |  | 0
| Siphon |  |  |  |  | 0
0
| Attente type lave-vaisselle comprenant |  | Ens | 2 |  | 0
| Attente eau froide avec robinet d'arrêt et bouchon |  |  |  |  | 0
| Attente évac PVC avec siphon |  |  |  |  | 0
0
| Robinet de puisage |  | U | 1 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 5.4 | 0
0
5.5 | Accessoires Sanitaires |  |  |  |  | 0
| Miroirs 60*80 |  | U | 1 |  | 0
| Miroirs 100*80 |  | U | 2 |  | 0
| Bare de relèvement 135° murale |  | U | 1 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 5.5 | 0
0
5.6 | Désinfection des réseaux et analyse d’eau |  |  |  |  | 0
| Désinfection, rinçage |  | Ens | 1 |  | 0
| Analyse d'eau |  | Ens | 1 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 5.6 | 0
0
5.7 | Réseaux d’évacuation EU / EV / EP |  |  |  |  | 0
| Réseau EU sous dallage CR8 à joints |  |  |  |  | 0
| DN 100 |  | ml | 40 |  | 0
0
| Evacuations aériennes - PVC M1 |  |  |  |  | 0
| DN50 |  | ml | 15 |  | 0
| DN100 |  | ml | 5 |  | 0
| Ventilation de chute par aérateur type durgo |  | u | 1 |  | 0
0
| EP / EU existantes intérieures dévoyées |  |  |  |  | 0
| PVC M1 |  |  |  |  | 0
| DN100 |  | ml | 100 |  | 0
| DN125 |  | ml | 30 |  | 0
| Calorifuge |  |  |  |  | 0
| DN100 |  | ml | 100 |  | 0
| DN125 |  | ml | 30 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 5.7 | 0
5.8 | air comprimé |  |  |  |  | 0
| Vanne d'arrêt sur arrivée principale |  | U | 1 |  | 0
| Branchement sur réseau existant |  | U | 1 |  | 0
0
| Réseau collecteur |  | ml | 70 |  | 0
| descente sur point de puisage |  | U | 1 |  | 0
| raccord rapide sur point de puisage |  | U | 1 |  | 0
| purges point bas |  | U | 1 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 5.8 | 0
0
[5 empty] | TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE | 0
6. | VENTILATION |  |  |  |  | 0
| Groupe de ventilation |  |  |  |  | 0
| Ventilateur Standard isolé acoustique |  | U | 1 |  | 0
| Supportage par console murale |  | Ens | 1 |  | 0
| Raccordement électrique sur attente |  | Ens | 1 |  | 0
| Interrupteur de proximité |  | PM |  |  | 0
| Mise en service |  | Ens | 1 |  | 0
0
| Traitement Acoustique |  |  |  |  | 0
| Piège à sons Circulaire D 250 |  | U | 2 |  | 0
0
| Souple phonique DN 125 |  | ml | 11 |  | 0
0
| Rejet |  |  |  |  | 0
| Grille murale 400 x 300 + plénum de raccordement |  | U | 1 |  | 0
0
| Réseau |  |  |  |  | 0
| Réseau gaine galva circulaire |  |  |  |  | 0
| DN 125 |  | ml | 35 |  | 0
| DN 160 |  | ml | 20 |  | 0
| DN 250 |  | ml | 10 |  | 0
0
| Grilles de reprise |  |  |  |  | 0
| Bouche d'extraction autoréglable |  | U | 11 |  | 0
0
0
[5 empty] | TOTAL VENTILATION | 0
7 | CHAUFFAGE
0
7.1 | Réseaux hydrauliques |  |  |  |  | 0
| Réseau : suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| DN 20 |  | ml | 440 |  | 0
| DN 25 |  | ml | 60 |  | 0
| DN 32 |  | ml | 150 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 7.1 | 0
0
7.2 | Calorifuge |  |  |  |  | 0
| Hors chaufferie |  |  |  |  | 0
| DN 20 |  | ml | 300 |  | 0
| DN 25 |  | ml | 60 |  | 0
| DN 32 |  | ml | 150 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 7.2 | 0
0
7.3 | Vannes et accessoires hydrauliques |  |  |  |  | 0
| Vannes |  |  |  |  | 0
| DN 15 |  | U | 42 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 7.3 | 0
0
7.4 | Radiateurs |  |  |  |  | 0
| Horizontal 350 W |  | U | 3 |  | 0
| Horizontal 450 W |  | U | 2 |  | 0
| Horizontal 650 W |  | U | 7 |  | 0
| Horizontal 750 W |  | U | 1 |  | 0
| Horizontal 850 W |  | U | 4 |  | 0
| Horizontal 1650 W |  | U | 1 |  | 0
| Vertical 700 W |  | U | 2 |  | 0
| Vertical 1650 W |  | U | 1 |  | 0
| Têtes thermostatiques |  | U | 21 |  | 0
| Tés de réglage |  | U | 21 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 7.4 | 0
0
7.5 | Essai et mise en service |  |  |  |  | 0
| Rinçage |  | ens | 1 |  | 0
| Essai et mise en service |  | ens | 1 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 7.5 | 0
0
7.6 | Repérage / Etiquetage |  |  |  |  | 0
| Etiquettage |  | ens | 1 |  | 0
0
|  |  | SOUS TOTAL | POSTE | 7.6 | 0
0
[5 empty] | TOTAL CHAUFFAGE | 0
0
RECAPITULATIF
1. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |  |  |  |  | 0
2. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |  |  |  | PM
3. | BILAN THERMIQUE | 0 |  |  | PM
4 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 0
4.1 | Neutralisation |  |  |  |  | 0
4.2 | Dépose |  |  |  |  | 0
4.3 | Repose |  |  |  |  | 0
4.4 | Alimentation en eau du chantier |  |  |  |  | 0
5. | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
5.1 | Alimentation d'eau froide |  |  |  |  | 0
5.2 | Distribution secondaire EC / EF |  |  |  |  | 0
5.3 | Préparateurs ECS Electriques |  |  |  |  | 0
5.8 | air comprimé |  |  |  |  | 0
5.4 | Appareillages sanitaires |  |  |  |  | 0
5.5 | Accessoires Sanitaires |  |  |  |  | 0
5.6 | Désinfection des réseaux et analyse d’eau |  |  |  |  | 0
5.7 | Réseaux d’évacuation EU / EV / EP |  |  |  |  | 0
5.8 | air comprimé |  |  |  |  | 0
6. | VENTILATION |  |  |  |  | 0
7 | CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
7.1 | Réseaux hydrauliques |  |  |  |  | 0
7.2 | Calorifuge |  |  |  |  | 0
7.3 | Vannes et accessoires hydrauliques |  |  |  |  | 0
7.4 | Radiateurs |  |  |  |  | 0
7.5 | Essai et mise en service |  |  |  |  | 0
7.6 | Repérage / Etiquetage |  |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL € HT | 0
[5 empty] | TVA 20 % | 0
[5 empty] | TOTAL € TTC | 0
Index BT
BT38 - Plomberie sanitaire
BT40 - Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique)
BT41 - Ventilation et conditionnement d'air
BT47 - Électricité
ING - Ingénierie

## Couleurs ACT
Estim ApiTherm | Ent 1 | Ent 2 | Ent 3 | Ent 4 | Ent 4
Blanc