## Page de garde
APHP.Nord
Hôpitaux Beaujon, Bichat - Claude Bernard, Bretonneau, Lariboisière – Fernand Widal, Louis-Mourier, Robert Debré, Saint-Louis
Fourniture, livraison, installation et mise en service d’un automate pour aliquotage en matrices diverses pour le Laboratoire de Virologie de l'hôpital Saint-Louis, fourniture de consommables captifs et maintenance associés.
Cadre de réponse technique
Consultation : SLS 014-2025

## Modalités
Modalités de réponse - QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
Les candidats doivent se conformer strictement au modèle de questionnaire fourni en Feuille 2. Les réponses au Questionnaire Technique servent à l'analyse et à la comparaison des offres, il est de l'intérêt des candidats d'y répondre de la façon la plus claire et la plus exhaustive possible. Toute absence de réponse sera considérée comme une réponse négative (c'est à dire possibilité, fonctionnalité ou option inexistante), le questionnaire technique devant être rempli dans son intégralité, et cela même si les informations demandées sont présentes dans les autres documents remis dans le dossier (pas de renvoi vers un document annexe). Les candidats devront répondre au questionnaire technique suivant sur la partie droite, en respectant le plan et en ajoutant tous renseignements qu'ils jugeraient nécessaires (comme la précision de la totalité des prix des consommables associés à l’équipement,…). Toute proposition, suggestion, évolution concernant le matériel fera l'objet d'un questionnaire technique séparé de la part du soumissionnaire. Il convient de prendre connaissance du questionnaire technique et y répondre dans son intégralité en détaillant les réponses pour faciliter la tâche du lecteur.

## CRT
Fourniture, livraison, installation et mise en service d’un automate pour aliquotage en matrices diverses pour le Laboratoire de Virologie, fourniture de consommables captifs et maintenance associés
CADRE DE REPONSE TECHNIQUE
Nom de l'opérateur économique : ……………………………………….
FABRICANT
STATUT DU SOUMISSIONNAIRE
(joindre certificat ISO 9000, autres référentiels certifiants)
I - IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS | Réponse du fournisseur | Points
Constructeur |  | /
Modèle |  | /
Type |  | /
Lieu de fabrication |  | /
Dimensions des éléments principaux en cm (L / l / h) |  | /
Poids des principaux éléments du système
Date de première mise en service |  | /
Références et nombre d'unités installées |  | /
- en France
- en Europe
- aux Etats Unis
Préciser en particulier les sites où une configuration spécifique équivalente à l'activité du service pour point de comparaison équivalent)
Durée de vie moyenne de l'équipement dans les conditions normales de fonctionnement
II - MARQUAGE CE - Certification | Réponse du fournisseur
Date de marquage CE |  | /
Numéro de marquage CE |  | /
Organisme de certification et pays |  | /
Classe à laquelle appartient le dispositif |  | /
Classe I, IIa, IIb, III du système ?
Fournir le cerificat de marquage CE |  | /
III - CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES EVENTUELLES (température, hygrométrie) | Réponse du fournisseur
Tension électrique (V) |  | /
Décrire les attentes électriques et la nature du courant exigé (ondulé ou non) par éléments |  | /
Décrire les attentes informatiques et la catégorie du câble exigée |  | /
Climatisation nécessaire ? Indiquer la dissipation calorifique et la plage de température de fonctionnement |  | /
Evacuation des déchets (préciser les conditions, le volume et la méthode de traitement préconisé) |  | /
IV - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT | Réponse du fournisseur | 40
Indiquer la disponibilité de la fonctionnalité et décrire son principe technique. Préciser les contraintes de mise en œuvre le cas échéant. | OUI / NON - Décrire
Distribution de produits liquides d’un ou plusieurs tube(s) vers un ou plusieurs tube(s)
Distribution de produits liquides d’un ou plusieurs tube(s) vers une ou plusieurs plaque(s) de 96 puits
Possibilité de compléter par de nouveaux protocoles en fonction de l’évolution des techniques
Station entièrement confinée afin d’assurer la protection des utilisateurs et des échantillons
Pilotage par ordinateur
Gestion informatisée et traçabilité des différentes étapes du processus avec enregistrement systématique des données dans des fichiers
Fonctionnement en cônes
Détection des niveaux de liquides
Possibilité de travailler sur tout type de tubes de 1 à 5 ml environ
Compatibilité avec les tubes et les plaques de toutes marques
Accessibilité à la programmation
Dispositif permettant un confinement de sécurité de niveau BSL-2
Identification des tubes primaires et des tubes secondaires avec un code-barre
Vérification de la concordance des tubes primaires et secondaires barre-codés
Capacité à prendre en charge des tubes primaires contenant des écouvillons libres, avec un écouvillon inséré dans le bouchon, sans écouvillon ou contenant des éponges pour recueil de liquide salivaire
Capacité de vortexer les échantillons dans l’enceinte
Capacité de centrifuger les tubes primaires
Débouchage et rebouchage automatisé des tubes de milieu transport viral
Chargement et déchargement en continu de tubes primaires et secondaires sans interruption des programmes en cours
Possibilité de compléter par de nouveaux protocoles en fonction de l’évolution des techniques
Capacité à gérer différents liquides avec des viscosité variables (sérum, plasma, sang total, milieu de transport viral, etc.), en gérant la présence de bulles, ou de caillots
Capacité à gérer des tubes avec des tailles et des diamètres différents
Capacité à prélever des volumes variables selon la quantité disponible dans le tube primaire
Capacité à détecter différentes phases liquides
Connexion bidirectionnelle avec le système d'information du laboratoire (GLIMS v9)
V - QUALITE SAV ET MAINTENANCE (documentaire, assistance, réclamation, qualification) |  | 15
Un manuel d’utilisation est disponible en français
Un support de formation est disponible en français
Un service d’assistance téléphonique est disponible 24h/24 et 7j/7
Nombre et qualification des techniciens susceptibles d'intervenir sur le site de l'hopital Saint-Louis ?
Délai d'intervention maximal en cas d'intervention sur site ? Préciser si le délai est variable selon qu'on est ou non en heures et jours ouvrables ou pas
En cas de réclamation, l’organisme s’engage à trouver une solution dans les meilleurs délais (délais à préciser).
Un rapport de qualification d’installation est fourni