## Descriptif
Configuration automate UGA
ELEMENT | DESCRIPTION
ALIM | Module d'alimentation de l'automate
UC | Unité centrale de l'automate
Module STOR | Module de sorties TOR
Module SANA | Module de sorties analogiques/universelles
Module ETOR | Module d’entrées TOR/universelles
Module EANA | Module d’entrées universelles

## SCHNEIDER
SCHNEIDER
ELEMENT | REFERENCE | DESCRIPTION
ALIM | SXWPS24VX10001 | Module d'alimentation de l'automate
UC | SXWASPXXX10002 (AS-P) | Unité centrale de l'automate
Module STOR | SXWDOA12X10001 | Module de 12 sorties TOR
Module SANA | SXWAOV8XX10001 | Module de 8 sorties analogiques
Module ETOR | SXWUI16XX10001 | Module de 16 entrées universelles
Module EANA | SXWUI16XX10001 | Module de 16 entrées universelles

## SIEMENS
SIEMENS
ELEMENT | REFERENCE | DESCRIPTION
ALIM | TXS1.12F10 | Module d'alimentation de l'automate
UC | PXC7.E400 | Unité centrale de l'automate
Module STOR | TXM1.8T | Module de 8 sorties TOR triac
| TXM1.6R | Module de 6 sorties TOR relais
Module SANA | TXM1.8U | Module de 8 entrées/sorties universelles
Module ETOR | TXM1.16D | Module de 16 entrées TOR
Module EANA | TXM1.8U | Module de 8 entrées/sorties universelles

## TREND
TREND
ELEMENT | REFERENCE | DESCRIPTION
ALIM | Externe | Alimentation 230 Vac/ 24Vac Vcc
UC | IQ5-00-24 | Unité centrale de l'automate
Module STOR | IQ 5-I0 8DO8 | Module de 8 sorties TOR
Module SANA | IQ5-IO-8UIO-105 | Module de 8 entrées/sorties universelles
Module ETOR | IQ5-IO-16DI | Module de 16 entrées TOR
Module EANA | IQ5-IO-8UIO-105 | Module de 8 entrées/sorties universelles

## SAUTER
SAUTER
ELEMENT | REFERENCE | DESCRIPTION
UC | EY6AS80 | Unité centrale de l'automate
Module STOR | EY6IO50F001 | Module de 6 sorties TOR
Module SANA | EY6IO71F001 | Module de 8 entrées numériques et 8 sorties analogiques
Module ETOR | EY6IO30F001 | Module de 16 entrées TOR
Module EANA | EY6IO31F001 | Module de 8 entrées numériques et huit entrées universelles