## Page de garde
Plan d'adressage GTC Projet XXX Bâtiment xxx
Client: |  |  | Entreprise:
Version Révision | Date de mise à jour | Cause et ou nature de l'évolution
| Rédacteurs | Vérificateurs |  | Approbateur
Fonction Nom
Logo entreprise

## Adressage GTC Exemple
PLAN D'ADRESSAGE GTC
Abyla |  |  | Adressage Automate CVC | [7 empty] | Modbus TCP | BACnet |  |  |  |  | Ethernet |  |  |  |  | Références |  |  | GTB
Code Abyla | Code Abyla 3 Digits | Bâtiment | Nom_Equipement | Description_Equipement | Etage | Local | Armoire | Prise_RJ45 | Daisy_Chain | Protocol | Adresse Modbus | Port | Réseau | BBMD / FDT | BBMD (Cible) | DOI | DHCP | Adresse IP | Masque | Passerelle | Adresse Mac | Marque | Produit | Modèle | GTB
A03 | 3 | IUT1 Administration | A03_N0_LTCH_CR02 | Automate chaufferie | Rdc | LT Chaufferie | CR02 | SR1-nop 2/45 | Oui | Bacnet |  | BAC0 | 1 | BBMD | 10.38.34.198 | 3000 | oui | 10.38.34.32 | 255.255.255.0 | 10.38.34.254 | 00:A0:03:38:0E:81 | SCHNEIDER | AS-P |  | Panorama
A03 | 3 | IUT1 Administration | A03_N0_LTCH_CR03 | Automate chaufferie | Rdc | LT Chaufferie | CR03 | sr4-abc 4/16 | Non | Bacnet |  | BAC0 | 1 | BBMD | 10.38.34.198 | 3001 | oui | 10.38.34.32 | 255.255.255.0 | 10.38.34.254 | 00:A0:03:38:0E:81 | SCHNEIDER | AS-P |  | Panorama
A04 | 4 | IUT1 Génie Civil | A04_SS_LTSS_CTA_ENR | ENR : Compteur d'énergie | R-1 | LT Sous-station | CTA01 |  |  | Modbus TCP | 1 |  |  |  |  | 3002 |  | 10.41.6.35 | 255.255.255.0 | 10.41.6.254 | 00:A0:03:38:0E:73 | SCHNEIDER | AS-P |  | Panorama
A04 | 4 | IUT1 Génie Civil | A04_SS_LTSS_CTA_ENR | ENR : Compteur d'énergie | R-2 | LT Sous-station | CTA02 |  |  | Modbus TCP | 200 |  |  |  |  | 4000 | [8 empty] | Panorama
A05 | 5 | IUT1 Génie Electrique | A05_N0_LTSS_TGBT_AR01 | Automate Sous-station | R+1 | LT Sous-station | CR02 |  |  | Bacnet |  | BAC0 |  | BBMD |  | 5000 |  | 10.41.6.36 | 255.255.255.0 | 10.41.6.254 | 00:A0:03:38:10:E6 | SIEMENS | PXC4 |  | Panorama
A06 | 6 | IUT1 Génie Mécanique | A06_N0_LTTG_TGBT_AR01 | Automate Sous-station | R+1 | LT Sous-station | CR03 |  |  | Bacnet |  | BAC0 |  | BBMD |  | 6000 | [8 empty] | Panorama
A71 | 69 | GDA | A71_SS_LTSS_AR01 | Automate Sous-station | R+1 | LT Sous-station | AR01 | SR1-nop 2/45 | Oui | Bacnet |  | BAC0 | 1 |  |  | 69001 | oui | 10.38.34.34 | 255.255.255.0 | 10.38.34.254 | 00:A0:03:38:0E:69 | SIEMENS | PXC4 |  | Panorama

## Adressage GTC (code abyla)
PLAN D'ADRESSAGE GTC
Abyla |  |  | Adressage Automate CVC | [7 empty] | Modbus TCP | BACnet |  |  |  |  | Ethernet |  |  |  |  | Références |  |  | GTB
Code Abyla | Code Abyla 3 Digits | Bâtiment | Nom_Equipement | Description_Equipement | Etage | Local | Armoire | Prise_RJ45 | Daisy_Chain | Protocol | Adresse Modbus | Port | Réseau | BBMD / FDT | BBMD (Cible) | DOI | DHCP | Adresse IP | Masque | Passerelle | Adresse Mac | Marque | Produit | Modèle | GTB
053 000