## Chantier fictif DQE
CHANTIER FICTIF DQE
|  | U | Q | Type | Prix unitaire en € | Total en €
1 | Remplacement d'un condenseur groupe froid
| Fourniture d'un nouveau condenseur climatiseur STULZ ASD712a - condenseur GUNTNER GVHY 090.2A/1-L(J).E Quantité R410A = 20kG | U | 1 | CONDENSEUR STULZ chaine UPS A |  | 0
| Pose d'un nouveau condenseur sur climatiseur STULZ ASD712a | h | 15 | TECHNICIEN FRIGORISTE |  | 0
2 | Remplacement d'un disjoncteur
| Fourniture d'un nouveau disjoncteur dans TDO SALLES INFORMATIQUES | U | 2 | IC60L K32 Icc=20kA |  | 0
| Pose d'un nouveau disjoncteur dans TDO SALLES INFORMATIQUES | h | 1 | TECHNICIEN CFO |  | 0
3 | Remplacement d'un ventilateur sur une CLIM INTER-RACK
| Fourniture d'un nouveau ventilateur sur une CLIM INTER-RACK | U | 1 | VENTILATEUR : EBM PASPT R3G400-RJ75-01 sur CLIMAVENETA Model : CRCC DUAL 0055 |  | 0
| Pose d'un nouveau ventilateur sur une CLIM INTER-RACK | h | 2 | 1 TECHNICIEN CVC |  | 0
Montant HT | [5 empty] | 0
TVA (20%) | [5 empty] | 0
Montant TTC | [5 empty] | 0