## DGPF
DECOMPOSITION DE PRIX
Générateur Photovoltaique Bloc Technique Strasbourg Entzheim
Par.
N° |  | DESIGNATION | CCTP | U | Qté | P.U. | TOTAL
1 | Reprise de l'étanchéité | [5 empty] | 0
| - | Travaux d'étanchéité sur les trois toitures | 3 | ens | 1 |  | 0
| - | Prestations complémentaires à détailler |  |  |  |  | 0
0
2 | Générateur photovoltaique | [5 empty] | 0
| - | Fourniture du DTE | 4.1 | ens | 1 |  | 0
| - | Fourniture pose de modules photovoltaiques | 4.2 | ens | 1 |  | 0
| - | Fourniture pose des onduleurs | 4.3 | ens | 1 |  | 0
| - | Cablage DC et mise à la terre | 4.4, 4.5,4.6 | ens | 1 |  | 0
| - | Coffret AC | 4.7 | ens | 1 |  | 0
| - | Raccordement AC | 4.8 | ens | 1 |  | 0
| - | Système de supervision | 4.9 | ens | 1 |  | 0
| - | Prestations complémentaires à détailler |  |  |  |  | 0
3 | Modification de l'alimentation de GF | [5 empty] | 0
| - | Modification du TGBT ICA | 5.2 | ens | 1 |  | 0
| - | Pose des liaisons ICA supplémentaires | 5.3 | ens | 1 |  | 0
| - | Fourniture pose du coffret de répartition | 5.4 | ens | 1 |  | 0
| - | Recablage des GF en toiture | 5.5 | ens | 1 |  | 0
| - | Prestations complémentaires à détailler |  |  |  |  | 0
4 | Fourniture du DOE | [5 empty] | 0
| - | Fourniture du DOE | 6 | ens | 1 |  | 0
| - | Prestations complémentaires à détailler |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Montant total HT : | 0
[6 empty] | Montant total TTC : | 0