## PDG
UNIVERSITE DE POITIERS
Direction Logistique et Patrimoine Immobilier
1, allée Jean Monnet
Bâtiment C1
TSA 11 111
86073 POITIERS Cedex 9
REAMENAGEMENT DU BATIMENT G1
------------
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(DPGF)
LOT N°6 - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
SEPTEMBRE 2025 – DQE Lot N°6 - 24.12.194
71, Avenue des Hauts de la Chaume –86280 Saint Benoît Tél : 05 49 55 45 25 – Fax : 05 49 55 45 32 – e-mail : axeingenierie@axeingenierie.com
S.A.R.L. au capital de 7 622 € – R.C.S. Poitiers B 353 073 828 – SIRET 353 073 828 00017 – APE 7112 B

## DPGF
DESIGNATION | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total
NOTA : Conformément au CCTP, les entreprises répondant à l'appel d'offre devront suivre le bordereau des prix et indiquer les prix unitaires. Un regroupement forfaitaire pourra être une cause de non-conformité et sera notifié lors du dépouillement des offres.
LOT N°6 - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
A GENERALITES
A.6.1 ORGANISATION DU CHANTIER
L'entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte dans son offre de l'installation de chantier | PM
A.6.2 SECURITE DU CHANTIER
* Installation de chantier suivant PGC | PM
A.6.3 STOCKAGE - MANUTENTION
Suivant CCTP, l'entrepreneur prendra à son compte la réception, le stockage et la manutention du matériel livré sur le chantier | PM
A.10 ESSAIS
* Essais selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
0
* Essais COPREC en 4 exemplaires | Ens. | 1 |  | 0
0
A.13 DOSSIER DOE |  |  |  | 0
0
* Dossier DOE en 4 exemplaires selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
0
A.17 MISE AU COURANT DU PERSONNEL D'ENTRETIEN |  |  |  | 0
0
* Mise au courant du personnel d'entretien selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
Total Poste A |  |  |  | 0
B DEPOSE
Dépose des installations existantes (appareillage sanitaire, tuyauteries, radiateurs, gaines de ventilation…) dans la zone travaux comme suivant CCTP et plans | Ens | 1 |  | 0
Dépose des radiateurs dans la zone travaux comme suivant CCTP et plans | Ens | 1 |  | 0
Dépose et repose des radiateurs dans la zone travaux comme suivant CCTP et plans | Ens | 11 |  | 0
TOTAL POSTE B |  |  |  | 0
C CHAUFFAGE
C.1 DISTRIBUTION CALORIFIQUE INTERIEUR |  |  |  | 0
Dévoiement des radiateurs existants comme suivant CCTP et plans | Ens | 3 |  | 0
Dépose et repose des radiateurs à un autre endroit comme suivant CCTP et plans | Ens | 2 |  | 0
Tube acier noir Ø15/21 comme suivant CCTP | ml | 25 |  | 0
Total Poste C |  |  |  | 0
D. VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
D.1 GROUPE VMC
Dépose des groupes de VMC | Ens | 2 |  | 0
Repose d'un groupe dans le local technique | Ens | 1 |  | 0
Dépose d'un extracteur mural y compris rebouchage du trou | Ens | 1 |  | 0
Vérification du fonctionnement de l'extracteur mural conservé dans la cuisine au R+1 | Ens | 1 |  | 0
Total Poste D.1 |  |  |  | 0
D.2 BOUCHES D'EXTRACTION
Bouche d'extraction autoréglable Bap'SI 45 m3/h Ø 125 de marque Aldes ou équivalent. | U | 2 |  | 0
Total Poste D.2 |  |  |  | 0
D.3 RESEAUX D'EXTRACTION
Fourniture, pose et raccordement selon CCTP, y compris accessoires et toutes sujétions, de :
Extraction :
Gaine souple |  |  |  | 0
Ø125 mm | ml | 5 |  | 0
0
0
Total Poste D.3 |  |  |  | 0
D.4 RACCORDS ET ACCESSOIRES
Raccords et accessoires à joints certifiée classe C au sens EN 12237 comme suivant CCTP | Ens. | 1 |  | 0
Total Poste D.4 |  |  |  | 0
Total Poste D |  |  |  | 0
E EAU FROIDE ET EAU CHAUDE
Fourniture, pose et raccordement compris toutes sujetions de:
E.2 DISTRIBUTION INTERIEURE
E.2.2 TUYAUTERIE
Tube cuivre de diamètre :
- Ø12/14 | ml | 25 |  | 0
Attentes EC et EF pour la paillasse au R+1 selon CCTP et plans | U | 1 |  | 0
Total Poste E.2.2 |  |  |  | 0
E.2.3 VANNE D'ISOLEMENT
Vanne à sphére
- 15 x 21 | U | 10 |  | 0
Total Poste E.2.3 |  |  |  | 0
E.3 CHAUFFE-EAU
Chauffe-eau de 100 litres selon CCTP | U | 1 |  | 0
Total Poste E.3 |  |  |  | 0
Total Poste E |  |  |  | 0
F.APPAREILLAGE SANITAIRE
Fourniture, pose et raccordement compris toutes sujetions de:
Cuvette surélevé de marque GROHE ou équivalent.. | U | 1 |  | 0
0
Dépose et repose du lavabo | U | 1 |  | 0
Dépose et repose Panneau de douche thermostatique avec robinetterie temporisée | U | 1 |  | 0
Dépose et repose de robinetterie temporisé | U | 1 |  | 0
Dépose et repose de la barre de relèvement à 135° | U | 1 |  | 0
0
Dépose et repose de la barre d’angle | U | 1 |  | 0
0
Dépose et repose des distributeurs de savon | U | 1 |  | 0
Dépose et repose des distributeurs de papier toilette | U | 1 |  | 0
Dépose et repose des poubelles murales | U | 1 |  | 0
Dépose et repose des Miroirs 100 x 60cm | U | 1 |  | 0
Déversoir mural en céramique émaillée, grille inox avec tampons amortisseurs avec bonde d’écoulement, 450x335mm de type PUBLICA de marque ALLIA compris mitigeur monocommande mural avec bec tournant et aérateur, bouton noir, de type PRESTO 3500 | U | 1 |  | 0
Evier inox 900x500 à encastrer | U | 2 |  | 0
Bac à douche en résine à poser sur pied 120x90 y compris tabliers | U | 1 |  | 0
Paroi de douche fixe en verre sérigraphié 120cm de largeur sur toute hauteur | U | 1 |  | 0
Porte de douche pivotante en verre sérigraphié 90cm de largeur sur toute hauteur | U | 1 |  | 0
0
Total Poste F |  |  |  | 0
G RESEAU D'EAU USEES ET D'EAUX VANNES
G.2 EVACUATION EU ET EV
Fourniture, pose et raccordement compris toutes sujetions de:
Réseau PVC NF Me
Ø 100 | ml | 3 |  | 0
Ø 40 en PVC blanc | ml | 4 |  | 0
Saignées en dallage compris rebouchage au mortier | Ens | 1 |  | 0
Total Poste G.2 |  |  |  | 0
Total Poste G |  |  |  | 0
MONTANT HORS TAXE |  |  |  | 0
MONTANT TVA 20 % |  |  |  | 0
MONTANT T.T.C. BASE - TVA 20%
Lot n° 6 -Ventilation - Plomberie Sanitaire |  |  |  | 0