## PDG
1allée Jean Monnet
86000 POITIERS
------------
REAMENAGEMENT DU BÂTIMENT G1
------------
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(DPGF)
LOT N°05 - ELECTRICITE - Courants fors et faibles
Septembre 2025 – DPGF Lot N°05 - 24.12.194
71 avenue des Hauts de la Chaume – 86280 ST BENOIT - Tél : 05 49 55 45 25 – e-mail : axeingenierie@axeingenierie.com
S.A.R.L. au capital de 7 622 € – R.C.S. Poitiers B 353 073 828 – SIRET 353 073 828 00041 – APE 7112 B

## DPGF
LOT N°05 - Electricité - Courants forts et faibles
UNIVERSITE DE POITIERS - Réaménagement du bâtiment G1
DESIGNATION | U | Quantité BET | Prix Unitaire | Prix Total
NOTA : Les entreprises répondant à l'appel d'offre devront suivre le bordereau des prix et indiquer les prix unitaires. Un regroupement forfaitaire pourra être une cause de non-conformitée et sera notifié lors du dépouillement des offres.
A. - GENERALITES
ORGANISATION DU CHANTIER SUIVANT LOT 00 | Ens | 1 |  | 0
SECURITE DU CHANTIER SUIVANT LOT 00 | Ens | 1 |  | 0
STOCKAGE - MANUTENTION SUIVANT LOT 00 | Ens | 1 |  | 0
A.3. - ESSAIS
Essais selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
A.4. - RECEPTION
Dossier DOE complet y compris plans | Ens | 1 |  | 0
A.6. - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
Sécurité et protection de la santé | Ens | 1 |  | 0
A.7. - INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER
Installations provisoires de chantier selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
TOTAL POSTE A. - GENERALITES |  |  |  | 0
B. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES | PM
C. - DESCRIPTION DES TRAVAUX
C.1. - DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES SANS RECUPERATION
Dépose de l'ensemble des installations électriques existantes selon plans joints et CCTP comprenant leur évacuation si le matériel n'est pas récupéré par le Maître d'ouvrage | Ens | 1 |  | 0
TOTAL POSTE C.1. - DEPOSE DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
C.2. - DEPOSE ET REPOSE
Dépose et repose de matériels électriques comprenant leur neutralisation au préalable, leur stockage, leur protection, leur nettoyage et leur repose selon CCTP et plans :
- Bris de glace (dépose/repose) | Ens | 3 |  | 0
- Diffuseur d'alarme feu (dépose/repose) | Ens | 1 |  | 0
- Coffret informatique du RDC (dépose/déplacement) | Ens | 1 |  | 0
- Coffret informatique du R+1 (dépose/déplacement) | Ens | 1 |  | 0
- Appareil d'éclairage type downlights encastrés (dépose/déplacement) | Ens | 5 |  | 0
- Appareil d'éclairage type hublots (dépose/déplacement) | Ens | 2 |  | 0
- Appareil d'éclairage type pavés encastrés 60x60 (dépose/déplacement) | Ens | 10 |  | 0
- Détecteur de présence encastré (dépose/déplacement) | Ens | 3 |  | 0
- Prise de courant encastré (dépose/repose) | Ens | 1 |  | 0
- Interrupteur va et vient encastré (dépose/repose) | Ens | 1 |  | 0
- Prise de courant encastrée (dépose/repose et appareillage à remplacer) | Ens | 18 |  | 0
- Interrupteur encastré (dépose/repose et appareillage à remplacer) | Ens | 4 |  | 0
- Prise informatique encastrée (dépose/repose et appareillage à remplacer) | Ens | 4 |  | 0
- Prise de courant en goulotte (dépose/repose et appareillage à remplacer) | Ens | 12 |  | 0
- Prise informatique en goulotte (dépose/repose et appareillage à remplacer) | Ens | 7 |  | 0
- Prise de courant étanche (dépose/repose) | Ens | 1 |  | 0
- Interrupteur étanche (dépose/repose) | Ens | 1 |  | 0
- Eclairage de tout type (zone dgt sanitaire) (dépose/déplacement) | Ens | 2 |  | 0
TOTAL POSTE C.2. - DEPOSE ET REPOSE |  |  |  | 0
C.3. - MISES A LA TERRE
C.3.1. - PRISE DE TERRE
Prise de terre selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
C.3.2. - LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE
Liaison équipotentielle principale selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
C.3.3. - LIAISON EQUIPOTENTIELLE SUPPLEMENTAIRE
Liaison équipotentielle supplémentaire selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
TOTAL POSTE C.3. - MISES A LA TERRE |  |  |  | 0
C.4. - MODIFICATIONS DES ARMOIRES ELECTRIQUES EXISTANTES
Remaniement et modification des coffrets électriques existants par tous moyens appropriés comprenant dépose des protections inutilisées ou non-conformes, mise en place de protections neuves adaptées selon CCTP et plans | Ens | 1 |  | 0
Schéma unifilaire selon CCTP pour l'ensemble des coffrets | Ens | 1 |  | 0
TOTAL POSTE C.4. - MODIFICATIONS DES ARMOIRES ELECTRIQUES EXISTANTES |  |  |  | 0
C.5. - ALIMENTATIONS PARTICULIERES
Alimentation de la VMC en câble U1000 RO2V 3G2,5 mm² cuivre selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
Alimentation du chauffe-eau au RDC en câble U1000 RO2V 3G2,5 mm² cuivre selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
Alimentation du sèche-serviette en câble U1000 RO2V 3G2,5 mm² cuivre selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
Alimentation du sèche-mains en câble U1000 RO2V 3G2,5 mm² cuivre selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
Alimentation des coffrets informatiques en câble U1000 RO2V 3G2,5 mm² cuivre selon CCTP | Ens | 2 |  | 0
TOTAL POSTE C.5. - ALIMENTATIONS PARTICULIERES |  |  |  | 0
C.6. - INCORPORATION ET APPAREILLAGE
C.6.1. - INCORPORATION
C.6.1.6. - Goulottes de distribution
Goulottes de distribution selon CCTP | ml | 28 |  | 0
C.6.2. - APPAREILLAGE
Interrupteur simple allumage selon CCTP | U | 6 |  | 0
Interrupteur simple allumage en goulotte selon CCTP | U | 2 |  | 0
Interrupteur va et vient selon CCTP | U | 7 |  | 0
Interrupteur va et vient en goulotte selon CCTP | U | 2 |  | 0
Interrupteur à voyant témoin selon CCTP | U | 1 |  | 0
Prise 16A+T selon CCTP | U | 56 |  | 0
Prise 16A+T en goulotte selon CCTP | U | 16 |  | 0
Prise 16A+T étanche selon CCTP | U | 5 |  | 0
Câble avec prises HDMI pour vidéoprojecteur selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
C.6.3. - APPAREIL PARTICULIER
C.6.3.1. - Boîtier de sol
Remplacement des appareillages présents dans les boîtiers de sol conservés à savoir 6 PC et 2 RJ selon CCTP et plans | Ens | 1 |  | 0
C.6.3.2. - Détecteur de présence
Fourniture et pose de détecteurs de présence encastrés compris câblage, paramétrage, essais, etc. selon CCTP et plans | U | 1 |  | 0
TOTAL POSTE C.6. - INCORPORATION ET APPAREILLAGE |  |  |  | 0
C.7. - CHEMINS DE CABLES
Fourniture et pose d'un chemin de câbles de 250 x 54 minimum selon CCTP et plans pour les courants forts | ml | 20 |  | 0
Fourniture et pose d'un chemin de câbles de 50 x 54 minimum selon CCTP et plans pour les courants faibles | ml | 20 |  | 0
TOTAL POSTE C.7. - CHEMINS DE CABLES |  |  |  | 0
C.8. - APPAREILS D'ECLAIRAGE
C.8.1. - LUMINAIRES SUSPENDUS
Fourniture et pose de luminaires suspendus cylindriques de type DEECOS P Micro référence 911490.002.2.76 de chez RZB ou techniquement équivalent selon CCTP et plans | U | 3 |  | 0
C.8.2. - HUBLOTS
Fourniture et pose de hublots de type CHARTRES INFINI de chez LEGRAND ou équivalent selon CCTP compris raccordement, essais, … | U | 1 |  | 0
C.8.3. - DOWNLIGHTS ENCASTRES Ø123 MM
Fourniture et pose de downlights encastrés ronds de type ARELO référence 901848.002 de chez RZB ou techniquement équivalent selon CCTP et plans compris raccordement, essais, … | U | 7 |  | 0
C.8.4. - DOWNLIGHTS ENCASTRES Ø225 MM
Fourniture et pose de downlights encastrés ronds de type ARELO référence 901850.002 de chez RZB ou techniquement équivalent selon CCTP et plans compris raccordement, essais, … | U | 10 |  | 0
C.8.5. - ENCASTRES 60X60
Fourniture et pose de luminaires à encastrer de type SIDELITE ECO référence 312774.002.1.76 de chez RZB ou techniquement équivalent selon CCTP et plans compris raccordement, essais, … | U | 16 |  | 0
C.8.6. - PLAFONNIERS ETANCHES
Fourniture et pose de plafonniers étanches tubulaires de type TUBI de chez LITED ou techniquement équivalent selon CCTP et plans compris raccordement, essais, … | U | 3 |  | 0
TOTAL POSTE C.8. - APPAREILS D'ECLAIRAGE |  |  |  | 0
C.9. - ECLAIRAGE DE SECURITE
C.9.2. - MATERIEL A PREVOIR
Boîtier de mise au repose selon CCTP | U | 1 |  | 0
Bloc d'évacuation à contrôle automatique intégré de marque URA selon CCTP | U | 7 |  | 0
C.9.3. - CÂBLAGE
Câblage de l'ensemble selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
TOTAL POSTE C.9. - ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
C.10. - RESEAU INFORMATIQUE
C.10.8. - COMPOSANTS UTILISES POUR L'INFORMATIQUE
Prise RJ45 MK6AFS selon CCTP | U | 13 |  | 0
Prise RJ45 MK6AFS en goulottes selon CCTP | U | 9 |  | 0
C.10.9. - CÂBLAGE HORIZONTAL
Câblage 100 ohms F/FTP F5554SH selon CCTP compris prises existantes conservées à recâbler | Ens | 40 |  | 0
C.10.10. - REPARTITEUR GENERAL
C.10.10.1. - Coffret informatique
Sans objet | PM
C.10.11. - CORDONS DE BRASSAGE
Cordons de brassage selon CCTP | U | 40 |  | 0
C.10.13. - IDENTIFICATION ET REPERAGE
Identification et repérage selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
C.10.14. - RECETTE TECHNIQUE
Recette technique selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
TOTAL POSTE C.10. - RESEAU INFORMATIQUE |  |  |  | 0
C.11. - SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
C.11.1. - TABLEAU D'ALARME TYPE 4
Sans objet | PM
C.11.2. - PRODUITS ASSOCIES
C.11.2.1. - Déclencheurs manuels
Fourniture et pose de déclencheurs manuels type MDVS3000 de chez Eaton ou équivalent selon CCTP et plans compris raccordement et essais | U | 1 |  | 0
C.11.2.2. - Diffuseurs visuels d'alarme feu (DVAF)
Fourniture et pose de diffuseurs lumineux de type Solista LX de chez Eaton ou équivalent selon CCTP compris raccordement et essais | U | 1 |  | 0
C.11.2.3. - Diffuseurs sonores
Fourniture et pose de diffuserus sonores de type DSB3000 de chez Eaton ou équivalent selon CCTP compris raccordement et essais | U | 1 |  | 0
C.11.3. - CÂBLAGE
Câblage de l'ensemble selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
C.11.4. - ESSAIS ET CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
Essais et contrôle de l'installation selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
C.11.5. - DOCUMENTS A FOURNIR
Documents à fournir selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
TOTAL POSTE C.11. - SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
C.12. - SECHE-SERVIETTE
Fourniture et pose de sèche-serviette électrique type Adélis de chez Atlantic ou techniquement équivalent, puissance de 750W selon CCTP et plans | U | 1 |  | 0
TOTAL POSTE C.12. - SECHE-SERVIETTE |  |  |  | 0
TOTAL POSTE C. - DESCRIPTIONS DES TRAVAUX |  |  |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
TOTAL POSTE A. - GENERALITES | 0
TOTAL POSTE C. - DESCRIPTIONS DES TRAVAUX | 0
TOTAL HT DU LOT N°05 | 0
MONTANT TVA A 20% | 0
TOTAL TTC DU LOT N°05 | 0
Fait le à
Nom et signature