## DPGF & BPU
DPGF Décomposition du Prix Global et Forfaitaire SMPS
Renseigner ici le NOM de la SOCIETE SOUMISSIONNAIRE
INERIS Libellé | Référence du Candidat | Description du candidat | Quantité | Prix unitaire (en € HT)
Partie Matériel
Colonne DMA
Classificateur
CPC
Chargeur bi-polaire à rayons X
Garantie 12 mois incluse
Manuel de fonctionnement
Programme de caractérisation des performances et d'utilisation de l'instrument
Certificat de conformité aux normes françaises et européennes
Le candidat ajoute ici autant de lignes qu'il lui est utile à son chiffrage
Partie informatique hardware
Partie informatique software
Licence logicielle
Service après vente
Prestation de support technique
Hot line téléphonique
Formation
Formation à l’utilisation de l’appareil à sa maintenance et au logiciel de pilotage réalisée sur le site de l’Ineris. Cette formation devra comprendre le démarrage de l’équipement, sa mise en œuvre en conditions standards, l’utilisation du logiciel de pilotage, d’acquisition et de traitement des données le cas échéant et les éléments de base de maintenance de l’ensemble de l’équipement.
Livraison Installation
Livraison sur site y compris frais de dédouanement le cas échéant
Installation et mise en service sur site y compris réalisation des tests de validation de la réception technique
Le candidat ajoute ici autant de lignes qu'il lui est utile à son chiffrage
Montant total offre de base |  |  |  | 0
Montant total offre variante |  |  |  | 0
BPU Bordereau des Prix Unitaires
Autres consommables (ex : principales pièces de rechange)
Extension de garantie pour 12 mois de plus soit 24 mois au total
Extension de garantie pour 24 mois de plus soit 36 mois au total
Contrat de Maintenance préventive comprenant a minima : Une visite de maintenance préventive / an Un délai d'intervention garanti de maximum de 48 h pour la maintenance curative
Contrat de Maintenance curative
Coût horaire de votre SAV hors contrat
Coût forfaitaire du déplacement
Liste exhaustive et prix des pièces non comprise dans la garantie
Le candidat est invité à ajouter ci-dessous autant de ligne que nécessaire au chiffrage de sa proposition